## CAPA
|  |  | DIRETORIA TÉCNICA |  |  |  |  | STATUS
|  |  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  | X | PRELIMINAR
|  |  | LISTA DE EQUIPAMENTOS |  |  | DT-01027-PC-PR-LI-0001 |  |  |  | PARA COTAÇÃO
|  |  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  |  | FCM | ICQ | AAS | - |  |  |  | PARA COMPRA
|  |  | ÁREA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  |  | P1027 - PRODUÇÃO DE BANCO INFLUENZA - PBI |  |  | 2020-11-05 | 2
PROJETO:
NOVA PLANTA DE PRODUÇÃO DE BANCO INFLUENZA
NOTAS GERAIS:
1 - | Os valores das dimensões e pesos são estimados, as informações serão atualizadas durante a elaboração do projeto executivo.
2 - | É de responsabilidade da empresa contratada o desenvolvimento e dimensionamento do sistema.
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
5
4
3
2 |  | INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE EQUIPAMENTOS | [5 empty] | FCM |  | LLG | AAS
1 |  | INCLUSÃO DE EQUIPAMENTOS | [5 empty] | FCM |  | ICQ | AAS
0 |  | EMISSÃO INICIAL | [5 empty] | FCM |  | ICQ | AAS
REVISÃO |  | DESCRIÇÃO | [5 empty] | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## LISTA
|  |  | DIRETORIA TÉCNICA | [13 empty] | UTILIDADE |  | SIGLA
[17 empty] | AR COMPRIM. PROCESSO |  | ACP
|  |  | TÍTULO: |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  |  | STATUS |  |  |  |  | AR COMPRIMIDO INSTR. |  | ACI
|  |  | LISTA DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | DT-01027-PC-PR-LI-0001 | [9 empty] | ÁGUA POTÁVEL |  | APO
|  |  | ELABORADO: | VERIFICADO: |  | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | X | PRELIMINAR |  |  | ÁGUA GELADA |  | AG
|  |  | FCM | ICQ |  | AAS | - | [6 empty] | PARA COTAÇÃO |  |  | ÁGUA PURIFICADA |  | AP
|  |  | ÁREA: |  |  |  | DATA: |  |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO |  |  | ÁGUA PARA INJETÁVEIS |  | API
|  |  | P1027 - PRODUÇÃO DE BANCO INFLUENZA - PBI |  |  |  | 2020-11-05 |  |  | 2 |  |  |  | PARA COMPRA |  |  | VAPOR INDUSTRIAL |  | VI
|  |  | PROJETO: | [10 empty] | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | VAPOR PURO |  | VP
|  |  | NOVA PLANTA DE PRODUÇÃO DE BANCO INFLUENZA | [13 empty] | GASES |  | OBSERVAÇÃO
SALA | SIGLA | EQUIPAMENTO |  | Dimensões (C x L x A) ou (D x A) (mm) | Peso (kg) | UTILIDADES | [9 empty] | N° Fluxograma |  | Observações
[6 empty] | Eletricidade | ACP | ACI | APO | AG | AP | API | VI | VP | GASES
NB2 - TÉRREO
PREPARO DE MATERIAIS | AU | Autoclave de esterilização (775L) |  | 2000x672x672 | 1000 | x | [9 empty] | - |  | *Água abrandada | bar: ACP to APO; API; VP
| NOT | Notebook |  | 350x300x50 | 1.5 | x | [9 empty] | - |  | -
| IMP | Impressora de etiquetas |  | 350x250x300 | 2.5 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas não viáveis |  | 250x350x350 | 5 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas viáveis (Graus B, C e D) |  | 100x100x350 | 1 | x | [9 empty] | - |  | -
| SE | Seladora de embalagens |  | 300x450x250 | 14 | x | [9 empty] | - |  | -
MATÉRIA-PRIMA | RF | Refrigerador (420L) |  | 610x720x1760 | 78 | x | [9 empty] | - |  | -
| ACF | Armário corta fogo |  | 700x1500x2300 | 100 | x | [9 empty] | - |  | *Necessita de exaustão
PREPARO DE SOLUÇÕES | RF | Refrigerador (420L) |  | 610x720x1760 | 78 | x | [9 empty] | - |  | -
| AG | Agitador magnético |  | 85x270x160 | 8.5 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento existente
| AG | Agitador magnético |  | 85x270x160 | 8.5 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento existente
| ITT | Sistema automático de teste de integridade de filtros |  | 218x285x146 | 4 | x | [9 empty] | - |  | - | bar: ACP
| BB | Bomba de vácuo |  | 230x210x250 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento existente
| RM | Refratômetro digital |  | 300x250x300 | 4.8 | x | [9 empty] | - |  | -
| BB | Bomba peristáltica |  | 350x300x200 | 8.4 | x | [9 empty] | - |  | -
| PH | pHmetro |  | 165x147x213 | 4.3 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento existente
| CSB | Cabine de segurança biológica classe II B2 |  | 775x1324x2640 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento existente *Necessita de exaustão
| CX | Capela de exaustão |  | 1055x1433x2710 | 310 | x | [9 empty] | - |  | *Necessita de exaustão
| NOT | Notebook |  | 350x300x50 | 1.5 | x | [9 empty] | - |  | -
| IMP | Impressora de etiquetas |  | 350x250x300 | 2.5 | x | [9 empty] | - |  | -
CORREDOR LIMPO | CPL | Contador de partículas não viáveis |  | 250x350x350 | 5 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas não viáveis |  | 250x350x350 | 5 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas não viáveis |  | 250x350x350 | 5 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas viáveis (Graus B, C e D) |  | 100x100x350 | 1 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas viáveis (Graus B, C e D) |  | 100x100x350 | 1 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas viáveis (Graus B, C e D) |  | 100x100x350 | 1 | x | [9 empty] | - |  | -
ALMOXARIFADO DE MATERIAL ESTERILIZADO | MFU | Módulo de fluxo unidirecional |  | 1055x1433x2710 | 310 | x | [9 empty] | - |  | -
VÍRUS 1 | UC | Ultracentrífuga (1,5L) |  | 681x940x1257 | 485 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento existente
| UC | Ultracentrífuga (1,5L) |  | 681x940x1257 | 485 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento existente
| UC | Ultracentrífuga (1,5L) |  | 681x940x1257 | 485 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas não viáveis |  | 250x350x350 | 5 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas não viáveis |  | 250x350x350 | 5 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas viáveis (Graus B, C e D) |  | 100x100x350 | 1 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas viáveis (Graus B, C e D) |  | 100x100x350 | 1 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas viáveis (Graus B, C e D) |  | 100x100x350 | 1 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas viáveis (Grau A) |  | 150x150x350 | 2 | x | [9 empty] | - |  | -
| INC | Incubadora de ovos |  | 900x790x800 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento customizado; especificações a serem definidas pela empresa contratada.
| INC | Incubadora de ovos |  | 900x790x800 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento customizado; especificações a serem definidas pela empresa contratada.
| CSB | Cabine de segurança biológica classe II B2 |  | 775x1324x2640 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento existente *Necessita de exaustão
| ITT | Sistema automático de teste de integridade de filtros |  | 218x285x146 | 4 | x | [9 empty] | - |  | - | bar: ACP
| AU | Autoclave de descontaminação (775L) |  | 1700x672x672 | 1000 | x | [9 empty] | - |  | *Água abrandada | bar: ACI to APO; VI
| OVC | Ovoscópio |  | 150x50x50 | 0.2 | x | [9 empty] | - |  | -
| AG | Agitador magnético |  | 400x400x150 | 4 | x | [9 empty] | - |  | -
| AG | Agitador magnético |  | 139x139x106 | 1000 | x | [9 empty] | - |  | -
| AG | Agitador de tubos |  | 139x139x106 | 1.5 | x | [9 empty] | - |  | -
| BAL | Balança semi analítica (6kg) |  | 218 × 360 × 88 | 3.1 | x | [9 empty] | - |  | -
| RM | Refratômetro digital |  | 300x250x300 | 4.8 | x | [9 empty] | - |  | -
| BB | Bomba peristáltica |  | 350x300x200 | 8.4 | x | [9 empty] | - |  | -
| ET | Espectrofotômetro |  | 500x400x300 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento existente
| UF | Ultrafreezer -80°C |  | 750x750x2100 | 208 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento existente
| ISL | Isolador |  | NOTA 01 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento customizado; especificações a serem definidas pela empresa contratada.
| BB | Bomba peristáltica |  | 350x300x200 | 8.4 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento existente
VÍRUS 2 | UC | Ultracentrífuga (1,5L) |  | 681x940x1257 | 485 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento existente
| UC | Ultracentrífuga (1,5L) |  | 681x940x1257 | 485 | x | [9 empty] | - |  | -
| UC | Ultracentrífuga (1,5L) |  | 681x940x1257 | 485 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas não viáveis |  | 250x350x350 | 5 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas não viáveis |  | 250x350x350 | 5 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas viáveis (Graus B, C e D) |  | 100x100x350 | 1 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas viáveis (Graus B, C e D) |  | 100x100x350 | 1 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas viáveis (Graus B, C e D) |  | 100x100x350 | 1 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas viáveis (Grau A) |  | 150x150x350 | 2 | x | [9 empty] | - |  | -
| INC | Incubadora de ovos |  | 900x790x800 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento customizado; especificações a serem definidas pela empresa contratada.
| INC | Incubadora de ovos |  | 900x790x800 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento customizado; especificações a serem definidas pela empresa contratada.
| ITT | Sistema automático de teste de integridade de filtros |  | 218x285x146 | 4 | x | [9 empty] | - |  | - | bar: ACP
| CSB | Cabine de segurança biológica classe II B2 |  | 775x1324x2640 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | *Necessita de exaustão
| AU | Autoclave de descontaminação (775L) |  | 1700x672x672 | 1000 | x | [9 empty] | - |  | *Água abrandada | bar: ACI to APO; VI
| OVC | Ovoscópio |  | 150x50x50 | 0.2 | x | [9 empty] | - |  | -
| AG | Agitador magnético |  | 400x400x150 | 4 | x | [11 empty] | -
| AG | Agitador magnético |  | 139x139x106 | 1000 | x | [9 empty] | - |  | -
| AG | Agitador de tubos |  | 139x139x106 | 1.5 | x | [9 empty] | - |  | -
| BAL | Balança semi analítica (6kg) |  | 218 × 360 × 88 | 3.1 | x | [9 empty] | - |  | -
| RM | Refratômetro digital |  | 300x250x300 | 4.8 | x | [9 empty] | - |  | -
| BB | Bomba peristáltica |  | 350x300x200 | 8.4 | x | [9 empty] | - |  | -
| ET | Espectrofotômetro |  | 500x400x300 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | -
| UF | Ultrafreezer -80°C |  | 750x750x2100 | 208 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento existente
| ISL | Isolador |  | NOTA 01 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento customizado; especificações a serem definidas pela empresa contratada.
| BB | Bomba peristáltica |  | 350x300x200 | 8.4 | x | [9 empty] | - |  | -
SALA DE ULTRAFREEZERS | UF | Ultrafreezer -80 °C |  | 750x750x2100 | 208 | x | [9 empty] | - |  | -
| UF | Ultrafreezer -80 °C |  | 750x750x2100 | 208 | x | [9 empty] | - |  | -
| UF | Ultrafreezer -80 °C |  | 750x750x2100 | 208 | x | [9 empty] | - |  | -
INCUBAÇÃO DE OVOS | INC | Incubadora de ovos |  | NOTA 1 | NOTA 1 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento customizado; especificações a serem definidas pela empresa contratada. Prever insuflamento e exaustão de ar compatível com grau C. | bar: ACP; API
NB3 - 1º ANDAR
PREPARO DE MATERIAIS | AU | Autoclave de esterilização (775L) |  | 2000x672x672 | 1000 | x | [9 empty] | - |  | *Água abrandada | bar: ACP to APO; API; VP
| NOT | Notebook |  | 350x300x50 | 1.5 | x | [9 empty] | - |  | -
| IMP | Impressora de etiquetas |  | 350x250x300 | 2.5 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas não viáveis |  | 250x350x350 | 5 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas viáveis (Graus B, C e D) |  | 100x100x350 | 1 | x | [9 empty] | - |  | -
| SE | Seladora de embalagens |  | 300x450x250 | 14 | x | [9 empty] | - |  | -
CORREDOR LIMPO | CPL | Contador de partículas não viáveis |  | 250x350x350 | 5 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas não viáveis |  | 250x350x350 | 5 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas não viáveis |  | 250x350x350 | 5 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas viáveis (Graus B, C e D) |  | 100x100x350 | 1 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas viáveis (Graus B, C e D) |  | 100x100x350 | 1 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas viáveis (Graus B, C e D) |  | 100x100x350 | 1 | x | [9 empty] | - |  | -
MATÉRIA-PRIMA | RF | Refrigerador (420L) |  | 610x720x1760 | 78 | x | [9 empty] | - |  | -
| ACF | Armário corta fogo |  | 700x1500x2300 | 100 | x | [9 empty] | - |  | *Necessita de exaustão
PREPARO DE SOLUÇÕES | RF | Refrigerador (420L) |  | 610x720x1760 | 78 | x | [9 empty] | - |  | -
| AG | Agitador magnético |  | 85x270x160 | 8.5 | x | [9 empty] | - |  | -
| AG | Agitador magnético |  | 85x270x160 | 8.5 | x | [9 empty] | - |  | -
| BB | Bomba de vácuo |  | 230x210x250 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | -
| PH | pHmetro |  | 165x147x213 | 4.3 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento existente
| CSB | Cabine de segurança biológica classe II B2 |  | 775x1324x2640 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | *Necessita de exaustão
| ITT | Sistema automático de teste de integridade de filtros |  | 218x285x146 | 4 | x | [9 empty] | - |  | - | bar: ACP
| CX | Capela de exaustão |  | 1055x1433x2710 | 310 | x | [9 empty] | - |  | *Necessita de exaustão
| RM | Refratômetro digital |  | 300x250x300 | 4.8 | x | [9 empty] | - |  | -
| BB | Bomba peristáltica |  | 350x300x200 | 8.4 | x | [9 empty] | - |  | -
| MX | Misturador single-use (50L) |  | 870x860x1520 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | - | bar: ACP; API
| NOT | Notebook |  | 350x300x50 | 1.5 | x | [9 empty] | - |  | -
| IMP | Impressora de etiquetas |  | 350x250x300 | 2.5 | x | [9 empty] | - |  | -
ALMOXARIFADO DE MATERIAL ESTERILIZADO | MFU | Módulo de fluxo unidirecional |  | 1055x1433x2710 | 310 | x | [9 empty] | - |  | -
VÍRUS | UC | Ultracentrífuga (1,5L) |  | 681x940x1257 | 485 | x | [9 empty] | - |  | -
| UC | Ultracentrífuga (1,5L) |  | 681x940x1257 | 485 | x | [9 empty] | - |  | -
| UC | Ultracentrífuga (1,5L) |  | 681x940x1257 | 485 | x | [9 empty] | - |  | -
| PH | pHmetro |  | 165x147x213 | 4.3 | x | [9 empty] | - |  | -
| AG | Agitador magnético |  | 139x139x106 | 1000 | x | [9 empty] | - |  | -
| AG | Agitador magnético |  | 85x270x160 | 8.5 | x | [9 empty] | - |  | -
| PH | pHmetro |  | 165x147x213 | 4.3 | x | [9 empty] | - |  | -
| BB | Bomba de vácuo |  | 230x210x250 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | -
| CSB | Cabine de segurança biológica classe II B2 |  | 775x1324x2640 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | *Necessita de exaustão
| AU | Autoclave de descontaminação (775L) |  | 1700x672x672 | 1000 | x | [9 empty] | - |  | *Água abrandada | bar: ACI to APO; VI
| UF | Ultrafreezer -80°C |  | 750x750x2100 | 208 | x | [9 empty] | - |  | -
| UF | Ultrafreezer -80°C |  | 750x750x2100 | 208 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas não viáveis |  | 250x350x350 | 5 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas não viáveis |  | 250x350x350 | 5 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas viáveis (Graus B, C e D) |  | 100x100x350 | 1 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas viáveis (Graus B, C e D) |  | 100x100x350 | 1 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas viáveis (Graus B, C e D) |  | 100x100x350 | 1 | x | [9 empty] | - |  | -
| CPL | Contador de partículas viáveis (Grau A) |  | 150x150x350 | 2 | x | [9 empty] | - |  | -
| ITT | Sistema automático de teste de integridade de filtros |  | 218x285x146 | 4 | x | [9 empty] | - |  | - | bar: ACP
| INC | Incubadora CO2 |  | 730x620x905 | 80 | x | [9 empty] | - |  | *CO2 | bar: GASES
| INC | Incubadora de ovos |  | NOTA 1 | NOTA 1 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento customizado; especificações a serem definidas pela empresa contratada. Prever insuflamento e exaustão de ar compatível com grau C. | bar: ACP; API
| AG | Agitador de tubos |  | 139x139x106 | 1.5 | x | [9 empty] | - |  | -
| BAL | Balança semi analítica (6kg) |  | 218 × 360 × 88 | 3.1 | x | [9 empty] | - |  | -
| RM | Refratômetro digital |  | 300x250x300 | 4.8 | x | [9 empty] | - |  | -
| BB | Bomba peristáltica |  | 350x300x200 | 8.4 | x | [9 empty] | - |  | -
| ET | Espectrofotômetro |  | 500x400x300 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | -
| ISL | Isolador |  | NOTA 01 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | -
| BB | Bomba peristáltica |  | 350x300x200 | 8.4 | x | [9 empty] | - |  | -
| MO | Microscópio invertido com câmara de fluorescência |  | 350x500 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | -
| RF | Refrigerador (420L) |  | 610x720x1760 | 78 | x | [9 empty] | - |  | -
| UF | Ultrafreezer -20°C |  | 750x750x2100 | 197 | x | [9 empty] | - |  | -
| BM | Banho maria |  | 250x350x300 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | -
| CE | Centrífuga de bancada |  | 600x400x400 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | -
| CC | Contador de células |  | 229x140x229 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | - | bar: ACP; API
| MX | Misturador single-use (50L) |  | 870x860x1520 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | - | bar: ACP; API
| BIO | Biorreator horizontal single-use (20L) |  | 1085x600x510 800x910x1708 (Sistema de Controle) 450x550x790 (TCU) | 32 | x | [9 empty] | - |  | N2, CO2, O2 | bar: ACP; GASES
| BIO | Biorreator horizontal single-use (50L) |  | 1085x600x510 800x910x1708 (Sistema de Controle) 450x550x790 (TCU) | 32 | x | [9 empty] | - |  | N2, CO2, O2 | bar: ACP; GASES
| BIO | Biorreator Vertical single-use (200L) |  | 788x980x1978 (Biorreator) 800x910x1708 (Sistema de Controle) 450x550x790 (TCU) | 197 (biorreator) 182 (Sist. Control.) 54 (TCU) | x | [9 empty] | - |  | N2, CO2, O2 | bar: ACP; AG; GASES
| MX | Misturador single-use (200L) |  | 1070x900x1740 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | - | bar: ACP; API
PURIFICAÇÃO I | MX | Misturador single-use (50L) |  | 870x860x1520 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | - | bar: ACP; API
| MX | Misturador single-use (50L) |  | 870x860x1520 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | - | bar: ACP; API
| MX | Misturador single-use (50L) |  | 870x860x1520 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | - | bar: ACP; API
| MX | Misturador single-use (200L) |  | 1070x900x1740 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | - | bar: ACP; API
| MX | Misturador single-use (200L) |  | 1070x900x1740 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | - | bar: ACP; API
| UTF | Sistema de ultrafiltração tangencial molecular |  | 1000x450x1200 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | - | bar: ACP to ACI; API
| ISL | Isolador |  | NOTA 01 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | -
| ITT | Sistema automático de teste de integridade de filtros |  | 218x285x146 | 4 | x | [9 empty] | - |  | - | bar: ACP
| SC | Sistema de cromatografia piloto |  | 850x1236x1370 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | -
| CC | Coluna cromatográfica |  | 520x1110x2200 | NOTA 01 | [10 empty] | - |  | - | bar: ACI
| CC | Coluna cromatográfica |  | 520x1110x2200 | NOTA 01 | [10 empty] | - |  | - | bar: ACI
| CC | Coluna cromatográfica |  | 520x1110x2200 | NOTA 01 | [10 empty] | - |  | - | bar: ACI
PURIFICAÇÃO II | RF | Refrigerador (420L) |  | 610x720x1760 | 78 | x | [9 empty] | - |  | -
| CC | Coluna cromatográfica |  | 520x1110x2200 | NOTA 01 | [10 empty] | - |  | - | bar: ACI
| SC | Sistema de cromatografia piloto |  | 850x1236x1370 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | -
| INC | Incubadora CO2 |  | 730x620x905 | 80 | x | [9 empty] | - |  | *CO2 | bar: GASES
| UF | Ultrafreezer -80 °C |  | 750x750x750 | 208 | x | [9 empty] | - |  | -
| CSB | Cabine de segurança biológica classe II B2 |  | 775x1324x2640 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | *Necessita de exaustão
| ECC | Equipamento para empacotamento/desempacotamento de coluna cromatográfica |  | 590x670x1090 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | - | bar: ACI
| MX | Misturador single-use (50L) |  | 870x860x1520 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | - | bar: ACP; API
| UTF | Sistema de ultrafiltração tangencial molecular |  | 1000x450x1200 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | - | bar: ACP to ACI; API
SALA DE CÉLULAS | MO | Microscópio invertido |  | 350x500 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | -
| UF | Ultrafreezer -20 °C |  | 750x750x750 | 208 | x | [9 empty] | - |  | -
| INC | Incubadora CO2 |  | 730x620x905 | 80 | x | [9 empty] | - |  | *CO2 | bar: GASES
| RF | Refrigerador (420L) |  | 610x720x1760 | 78 | x | [9 empty] | - |  | -
| CVC | Contador de viabilidade celular |  | 445x380x410 | 10 | x | [9 empty] | - |  | -
| FZ | Freezer para criogenia - 150°C |  | 750x750x750 | 500 | x | [9 empty] | - |  | -
| CSB | Cabine de segurança biológica classe II B2 |  | 775x1324x2640 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | *Necessita de exaustão
IPC | RF | Refrigerador (420L) |  | 610x720x1760 | 78 | x | [9 empty] | - |  | -
| ES | Estufa bacteriológica (20 a 60°C) |  | 515x470x415 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | -
| INC | Incubadora de ovos |  | 900x790x800 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento customizado; especificações a serem definidas pela empresa contratada.
| INC | Incubadora de ovos |  | 900x790x800 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento customizado; especificações a serem definidas pela empresa contratada.
| UF | Ultrafreezer -80 °C |  | 750x750x750 | 208 | x | [9 empty] | - |  | -
| CSB | Cabine de segurança biológica classe II B2 |  | 775x1324x2640 | NOTA 01 | x | [9 empty] | - |  | *Necessita de exaustão
INCUBAÇÃO DE OVOS | INC | Incubadora de ovos |  | NOTA 1 | NOTA 1 | x | [9 empty] | - |  | Equipamento customizado; especificações a serem definidas pela empresa contratada. Prever insuflamento e exaustão de ar compatível com grau C. | bar: ACP; API
DESCONTAMINAÇÃO - SUBSOLO
DESCONTAMINAÇÃO - NB2 | DES | Sistema de Descontaminação |  | NOTA 01 | NOTA 01 | [12 empty] | *Água abrandada | bar: ACI to APO; VI
| AU | Autoclave de descontaminação |  | 1700x672x672 | 1000 | x | [9 empty] | - |  | *Água abrandada | bar: ACI to APO; VI
DESCONTAMINAÇÃO - NB3 | DES | Sistema de Descontaminação |  | NOTA 01 | NOTA 01 | [10 empty] | - |  | *Água abrandada | bar: ACI to APO; VI
| AU | Autoclave de descontaminação |  | 1700x672x672 | 1000 | x | [9 empty] | - |  | *Água abrandada | bar: ACI to APO; VI
NOTA 01: A ser definido pela durante o projeto executivo.