## Capa
|  | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  | PRELIMINAR
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-NUCEL-PB-HV-LM-0001 |  |  | PARA COTAÇÃO
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | CMA | IYR | IYR | - |  |  | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | HVAC |  |  | 18.08.2020 | 2
PROJETO:
NUCEL - NÚCLEO DE TERAPIA CELULAR E MOLECULAR
5
4
3
2 | 2020-11-12 | INCLUSÃO DO ITEM 7.3 |  |  |  |  | IYR | IYR | IYR
1 | 2020-08-18 | ALTERAÇÃO QUANTIDADE PDIT |  |  |  |  | IYR | IYR | IYR
0 | 2020-06-19 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  |  | CMA | IYR | IYR
REVISÃO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | ELAB. | VERIF. | APR.

## Planilha Qtd
ÁGUA PURIFICADA
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
|  |  |  | TÍTULO: | [11 empty] | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  |  | STATUS
|  |  |  | LISTA DE MATERIAIS | [11 empty] | DI-NUCEL-PB-HV-LM-0001
|  |  |  | ELABORADO: |  |  |  | VERIFICADO: |  |  |  | APROVADO: |  |  |  | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [6 empty] | PRELIMINAR
|  |  |  | CMA |  |  |  | IYR |  |  |  | IYR |  |  |  | - | [6 empty] | PARA COTAÇÃO
|  |  |  | ÁREA: | [11 empty] | DATA: |  |  | REVISÃO |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  |  |  | HVAC | [11 empty] | 18.08.2020 |  |  | 2 |  |  |  | PARA COMPRA
|  |  |  | PROJETO: | [18 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
|  |  |  | NUCEL - NÚCLEO DE TERAPIA CELULAR E MOLECULAR | [24 empty] | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | [16 empty] | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL | 1.1/2"-AP-STA01-0001-UT01 | 1.1/2"-AP-STA01-0002-UT01 | 1.1/2"-AP-STA01-0003-UT01 | 1.1/2"-AP-STA01-0004-UT01 | 3"-AP-STA01-0005-UT01-IQ | 2"-AP-STA01-0006-UT01-IQ | 2"-AP-STA01-0007-UT01-IQ | 4"-AP-STA01-0008-UT01-IQ | 3"-AP-STA01-0009-UT01-IQ | 3"-AP-STA01-0010-UT01-IQ | 2.1/2"-AP-STA01-0011-UT01-IQ | 2.1/2"-AP-STA01-0012-UT01-IQ | 2.1/2"-AP-STA01-0013-UT01-IQ | 2.1/2"-AP-STA01-0014-UT01-IQ | 2.1/2"-AP-STA01-0015-UT01-IQ | 1.1/2"-AP-STA01-0016-UT01-IQ | 1.1/2"-AP-STA01-0017-UT01-IQ | 1.1/2"-AP-STA01-0018-UT01-IQ | 1.1/2"-AP-STA01-0019-UT01-IQ | 1.1/2"-AP-STA01-0020-UT01-IQ
1.0 | EQUIPAMENTOS | [26 empty] | 0
1.1 | Unidade de tratamento de ar modelo TKZ 72 (Referência Trox), conforme fluxograma e especificações do memorial -TAG: NUCEL-UTA01-1000 | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
1.2 | Condensadora para UTA, modelo TSI-125 (Referência Trox) - TAG: NUCEL-CD01-1000 | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
1.3 | Ventilador de exaustão tipo limit load Q = 5.397 m³/h e P = 90 mmca, modelo GTS-450 (Referência Berliner Luft) -TAG: NUCEL-EX02-1000 | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
1.4 | Ventilador de exaustão tipo limit load Q = 5.013 m³/h e P = 90 mmca, modelo GTS-450 (Referência Berliner Luft) - TAG: NUCEL-EX03-1000 | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
1.5 | Ventilador de exaustão tipo limit load Q = 5.597 m³/h e P = 90 mmca, modelo GTS-500 (Referência Berliner Luft) - TAG: NUCEL-EX04-1000 | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
1.6 | Ventilador de exaustão tipo limit load Q = 6.116 m³/h e P = 90 mmca, modelo GTS-500 (Referência Berliner Luft) - TAG: NUCEL-EX06-1000 | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
1.7 | Ventilador de exaustão tipo limit load Q = 2.170 m³/h e P = 100 mmca, modelo GTS-450 (Referência Berliner Luft) - TAG: NUCEL-EX01-1000 / NUCEL-EX07-1000 | [16 empty] | - |  | unid |  | 2
1.8 | Ventilador de exaustão tipo limit load Q = 1.476 m³/h e P = 100 mmca, modelo GTS-315 (Referência Berliner Luft) - TAG: NUCEL-EX05-1000 | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
1.9 | Ventilador de exaustão tipo limit load Q = 742 m³/h e P = 100 mmca, modelo GTS-250 (Referência Berliner Luft) - TAG: NUCEL-EX09-1000 | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
1.10 | Dispositivo bag in bag out para Q = 5.500 m³/h com filtros H14 e tomada para PAO (Referência Trox) - TAG: NUCEL-BIBO01-1000 | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
1.11 | Dispositivo bag in bag out para Q = 5.500 m³/h com filtros H14 e tomada para PAO (Referência Trox) - TAG: NUCEL-BIBO02-1000 | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
1.12 | Dispositivo bag in bag out para Q = 6.000 m³/h com filtros H14 e tomada para PAO (Referência Trox) - TAG: NUCEL-BIBO03-1000 | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
1.13 | Dispositivo bag in bag out para Q = 6.200 m³/h com filtros H14 e tomada para PAO (Referência Trox) - TAG: NUCEL-BIBO04-1000 | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
1.14 | Resistência elétrica para duto de 16kW (Referência Tork) | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
1.15 | Resistência elétrica para UTA de 22kW (Referência Tork) | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
1.16 | Resistência elétrica para UTA de 18kW (Referência Tork) | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
2.0 | Instrumentação | [26 empty] | 0
2.1 | Trasmissor e indicador de temperatura e umidade (TITMIT) | [16 empty] | - |  | unid |  | 12
2.2 | Trasmissor de temperatura e umidade (TTMT) | [16 empty] | - |  | unid |  | 6
2.3 | Transmissor e indicador de pressão (PDIT) | [16 empty] | - |  | unid |  | 36
2.4 | Indicador de pressão (PDI) | [16 empty] | - |  | unid |  | 15
2.5 | Transmissor de vazão (FT) | [16 empty] | - |  | unid |  | 16
2.6 | Dispositivo de proteção contra alta temperatura (TSHA) | [16 empty] | - |  | unid |  | 6
3.0 | REDE DE DUTOS | [26 empty] | 0
3.1 | Duto em aço galvanizado tipo TDC, conforme projeto a ser executado e memorial descritivo | [16 empty] | - |  | kg |  | 3700
3.2 | Isolamento térmico para dutos TDC em manta de lã de rocha | [16 empty] | - |  | m² |  | 520
3.3 | Duto flexível Ø13cm isolado, conforme projeto a ser executado | [16 empty] | - |  | m |  | 12
3.4 | Duto flexível Ø20cm isolado, conforme projeto a ser executado | [16 empty] | - |  | m |  | 6
3.5 | Duto flexível Ø31cm isolado, conforme projeto a ser executado | [16 empty] | - |  | m |  | 12
3.6 | Difusor quadro, 4 vias modelo ADLQ-AK em aluminío anodizado, tamanho 01 (Referência Trox) com caixa plenum, série AK6 | [16 empty] | - |  | unid |  | 3
3.7 | Difusor quadro, 4 vias modelo ADLQ-AK em aluminío anodizado, tamanho 04 (Referência Trox) com caixa plenum, série AK6 | [16 empty] | - |  | unid |  | 2
3.8 | Difusor quadro, 4 vias modelo ADLQ-AK em aluminío anodizado, tamanho 05 (Referência Trox) com caixa plenum, série AK6 | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
3.9 | Difusor quadro, 4 vias modelo ADLQ-AK em aluminío anodizado, tamanho 02 (Referência Trox) com caixa plenum, série AK6 | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
3.10 | Caixa com filtro terminal H14 e difusor 4 vias, modelo F650 -ADLQ-A - Tamanho A (Referência Trox), com ponto para tomada de pressão e selagem a gel. | [16 empty] | - |  | unid |  | 7
3.11 | Caixa com filtro terminal H14 e difusor 4 vias, modelo F650 - ADLQ-A -Tamanho B (Referência Trox), com ponto para tomada de pressão e selagem a gel. | [16 empty] | - |  | unid |  | 7
3.12 | Caixa com filtro terminal H14 e difusor 4 vias, modelo F650 - ADLQ-A -Tamanho F (Referência Trox), com ponto para tomada de pressão e selagem a gel. | [16 empty] | - |  | unid |  | 4
3.13 | Caixa com filtro terminal H14 e difusor 4 vias, modelo F650 - ADLQ-A -Tamanho H (Referência Trox), com ponto para tomada de pressão e selagem a gel. | [16 empty] | - |  | unid |  | 2
3.14 | Caixa com filtro terminal H14 e difusor 4 vias, modelo F650 - ADLQ-A -Tamanho G (Referência Trox), com ponto para tomada de pressão e selagem a gel. | [16 empty] | - |  | unid |  | 5
3.15 | Grelha de exaustão, simples deflexão com registro tipo VAT-AG tamanho 425x225 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 3
3.16 | Grelha de exaustão, simples deflexão com registro tipo VAT-AG tamanho 225x75 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
3.17 | Grelha de exaustão, simples deflexão com registro tipo VAT-AG tamanho 125x225 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 5
3.18 | Grelha de exaustão, simples deflexão com registro tipo VAT-AG tamanho 625x325 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 3
3.19 | Grelha de exaustão, simples deflexão com registro tipo VAT-AG tamanho 325x165 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 2
3.20 | Grelha de exaustão, simples deflexão com registro tipo VAT-AG tamanho 325x125 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 3
3.21 | Grelha de exaustão, simples deflexão com registro tipo VAT-AG tamanho 525x225 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
3.22 | Grelha de exaustão, simples deflexão com registro tipo VAT-AG tamanho 625x325 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 3
3.23 | 18/08/2020 | [16 empty] | - |  | unid |  | 6
3.24 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 350x350 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 6
3.25 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 200x150 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 9
3.26 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 200x100 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 21
3.27 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 650x350 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
3.28 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 350x250 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 7
3.29 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 650x350 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
3.30 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 350x250 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 7
3.31 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 650x400 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
3.32 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 400x300 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 3
3.33 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 550x350 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 2
3.34 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 350x300 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 2
3.35 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 300x250 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 4
3.36 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 300x300 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 4
3.37 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 450x350 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
3.38 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 600x100 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 2
3.39 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 550x500 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
3.40 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 600x500 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 2
3.41 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 250x250 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
3.42 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 450x100 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 2
3.43 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 600x450 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
3.44 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 250x200 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
3.45 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 200x200 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 2
3.46 | Damper de regulagem para alta pressão modelo JZD-G tamanho 400x250 (Referência Trox) | [16 empty] | - |  | unid |  | 1
3.47 | Damper motorizado on/off, modelo JZD-G, tamanho 350x350 (Referência Trox), com atuador | [16 empty] | - |  | unid |  | 7
3.48 | Veneziana em perfil de alumínio extrudado com tela protetora, modelo AWG (Referência Trox), tamanho 990x660mm | [16 empty] | - |  | unid |  | 2
3.49 | Filtros G4 para UTAs dos sistemas 02, 03, 04, 05, 06 e pré-tratamento. | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
3.50 | Caixa de filtragem F9 para montagem em dutos (para sistemas 02, 03 e 04 ) conforme fluxogramas | [16 empty] | - |  | unid |  | 3
3.51 | Filtros novos para os sistemas 05 e 06 (conforme zoneamento de sistemas) | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
4.0 | HIDRÁULICA | [26 empty] | 0
4.1 | Desmontagem da rede de drenagem dos equipamentos | Tubulação de cobre rígido de ¾", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ¾", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ¾", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ¾", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ¾", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ¾", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ¾", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ¾", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ¾", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ¾", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ¾", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ¾", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ¾", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ¾", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ¾", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ¾", #1/16" | - |  | unid | m | 5
4.2 | Tubulação e conexões em PVC marrom para nova rede drenagem dos equipamentos existentes e novo | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
5.0 | REDE FRIGORÍFICA | [26 empty] | 0
5.1 | Tubulação de cobre rígido de 5/8", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | - |  | m | m | 10
5.2 | Tubulação de cobre rígido de 1 1/8", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | Tubulação de cobre rígido de ⅝", #1/16" | - |  | m | m | 10
5.3 | Tubulação de cobre flexível de 5/8" (panqueca) | Tubulação de cobre flexível de ¼" | Tubulação de cobre flexível de ¼" | Tubulação de cobre flexível de ¼" | Tubulação de cobre flexível de ¼" | Tubulação de cobre flexível de ¼" | Tubulação de cobre flexível de ¼" | Tubulação de cobre flexível de ¼" | Tubulação de cobre flexível de ¼" | Tubulação de cobre flexível de ¼" | Tubulação de cobre flexível de ¼" | Tubulação de cobre flexível de ¼" | Tubulação de cobre flexível de ¼" | Tubulação de cobre flexível de ¼" | Tubulação de cobre flexível de ¼" | Tubulação de cobre flexível de ¼" | Tubulação de cobre flexível de ¼" | - |  | unid | m | 1
5.4 | Tubulação de cobre flexível de 1 1/8" (panqueca) | Tubulação de cobre flexível de ½" | Tubulação de cobre flexível de ½" | Tubulação de cobre flexível de ½" | Tubulação de cobre flexível de ½" | Tubulação de cobre flexível de ½" | Tubulação de cobre flexível de ½" | Tubulação de cobre flexível de ½" | Tubulação de cobre flexível de ½" | Tubulação de cobre flexível de ½" | Tubulação de cobre flexível de ½" | Tubulação de cobre flexível de ½" | Tubulação de cobre flexível de ½" | Tubulação de cobre flexível de ½" | Tubulação de cobre flexível de ½" | Tubulação de cobre flexível de ½" | Tubulação de cobre flexível de ½" | - |  | unid | m | 1
5.5 | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de 5/8", #19mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ¾", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ¾", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ¾", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ¾", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ¾", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ¾", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ¾", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ¾", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ¾", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ¾", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ¾", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ¾", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ¾", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ¾", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ¾", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ¾", #13mm | - |  | m | m | 12
5.6 | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de1 1/8", #19mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ⅝", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ⅝", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ⅝", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ⅝", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ⅝", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ⅝", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ⅝", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ⅝", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ⅝", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ⅝", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ⅝", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ⅝", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ⅝", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ⅝", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ⅝", #13mm | Isolamento em borracha elastomérica tipo Armaflex de ⅝", #13mm | - |  | m | m | 12
5.7 | Luvas e curvas para as tubulações acima, conforme desenho | Luvas e curvas para as tubulações acima, conforme desenho | Luvas e curvas para as tubulações acima, conforme desenho | Luvas e curvas para as tubulações acima, conforme desenho | Luvas e curvas para as tubulações acima, conforme desenho | Luvas e curvas para as tubulações acima, conforme desenho | Luvas e curvas para as tubulações acima, conforme desenho | Luvas e curvas para as tubulações acima, conforme desenho | Luvas e curvas para as tubulações acima, conforme desenho | Luvas e curvas para as tubulações acima, conforme desenho | Luvas e curvas para as tubulações acima, conforme desenho | Luvas e curvas para as tubulações acima, conforme desenho | Luvas e curvas para as tubulações acima, conforme desenho | Luvas e curvas para as tubulações acima, conforme desenho | Luvas e curvas para as tubulações acima, conforme desenho | Luvas e curvas para as tubulações acima, conforme desenho | Luvas e curvas para as tubulações acima, conforme desenho | - |  | vb | vb | 1
5.8 | Fita PVC preta para acabamento da tubulação | Fita PVC preta para acabamento da tubulação | Fita PVC preta para acabamento da tubulação | Fita PVC preta para acabamento da tubulação | Fita PVC preta para acabamento da tubulação | Fita PVC preta para acabamento da tubulação | Fita PVC preta para acabamento da tubulação | Fita PVC preta para acabamento da tubulação | Fita PVC preta para acabamento da tubulação | Fita PVC preta para acabamento da tubulação | Fita PVC preta para acabamento da tubulação | Fita PVC preta para acabamento da tubulação | Fita PVC preta para acabamento da tubulação | Fita PVC preta para acabamento da tubulação | Fita PVC preta para acabamento da tubulação | Fita PVC preta para acabamento da tubulação | Fita PVC preta para acabamento da tubulação | - |  | vb | vb | 1
5.9 | Acessórios de montagem (abraçadeiras tipo "gota", barra roscada, cola, chumbadores e demais itens necessários) | Acessórios de montagem (abraçadeiras tipo "gota", barra roscada, cola, chumbadores e demais itens necessários) | Acessórios de montagem (abraçadeiras tipo "gota", barra roscada, cola, chumbadores e demais itens necessários) | Acessórios de montagem (abraçadeiras tipo "gota", barra roscada, cola, chumbadores e demais itens necessários) | Acessórios de montagem (abraçadeiras tipo "gota", barra roscada, cola, chumbadores e demais itens necessários) | Acessórios de montagem (abraçadeiras tipo "gota", barra roscada, cola, chumbadores e demais itens necessários) | Acessórios de montagem (abraçadeiras tipo "gota", barra roscada, cola, chumbadores e demais itens necessários) | Acessórios de montagem (abraçadeiras tipo "gota", barra roscada, cola, chumbadores e demais itens necessários) | Acessórios de montagem (abraçadeiras tipo "gota", barra roscada, cola, chumbadores e demais itens necessários) | Acessórios de montagem (abraçadeiras tipo "gota", barra roscada, cola, chumbadores e demais itens necessários) | Acessórios de montagem (abraçadeiras tipo "gota", barra roscada, cola, chumbadores e demais itens necessários) | Acessórios de montagem (abraçadeiras tipo "gota", barra roscada, cola, chumbadores e demais itens necessários) | Acessórios de montagem (abraçadeiras tipo "gota", barra roscada, cola, chumbadores e demais itens necessários) | Acessórios de montagem (abraçadeiras tipo "gota", barra roscada, cola, chumbadores e demais itens necessários) | Acessórios de montagem (abraçadeiras tipo "gota", barra roscada, cola, chumbadores e demais itens necessários) | Acessórios de montagem (abraçadeiras tipo "gota", barra roscada, cola, chumbadores e demais itens necessários) | Acessórios de montagem (abraçadeiras tipo "gota", barra roscada, cola, chumbadores e demais itens necessários) | - |  | vb | vb | 1
5.10 | Carga de gás refrigerante - R410A (botija) | Carga de gás refrigerante - R410A | Carga de gás refrigerante - R410A | Carga de gás refrigerante - R410A | Carga de gás refrigerante - R410A | Carga de gás refrigerante - R410A | Carga de gás refrigerante - R410A | Carga de gás refrigerante - R410A | Carga de gás refrigerante - R410A | Carga de gás refrigerante - R410A | Carga de gás refrigerante - R410A | Carga de gás refrigerante - R410A | Carga de gás refrigerante - R410A | Carga de gás refrigerante - R410A | Carga de gás refrigerante - R410A | Carga de gás refrigerante - R410A | Carga de gás refrigerante - R410A | - |  | unid | kg | 1
5.11 | Válvulas esfera para serviço na tubulação de 5/8" | Válvulas de serviço para tubulação de ¼" | Válvulas de serviço para tubulação de ¼" | Válvulas de serviço para tubulação de ¼" | Válvulas de serviço para tubulação de ¼" | Válvulas de serviço para tubulação de ¼" | Válvulas de serviço para tubulação de ¼" | Válvulas de serviço para tubulação de ¼" | Válvulas de serviço para tubulação de ¼" | Válvulas de serviço para tubulação de ¼" | Válvulas de serviço para tubulação de ¼" | Válvulas de serviço para tubulação de ¼" | Válvulas de serviço para tubulação de ¼" | Válvulas de serviço para tubulação de ¼" | Válvulas de serviço para tubulação de ¼" | Válvulas de serviço para tubulação de ¼" | Válvulas de serviço para tubulação de ¼" | - |  | pç | pç | 1
5.12 | Válvulas esfera para serviço na tubulação de 1 1/8" | Válvulas de serviço para tubulação de ½" | Válvulas de serviço para tubulação de ½" | Válvulas de serviço para tubulação de ½" | Válvulas de serviço para tubulação de ½" | Válvulas de serviço para tubulação de ½" | Válvulas de serviço para tubulação de ½" | Válvulas de serviço para tubulação de ½" | Válvulas de serviço para tubulação de ½" | Válvulas de serviço para tubulação de ½" | Válvulas de serviço para tubulação de ½" | Válvulas de serviço para tubulação de ½" | Válvulas de serviço para tubulação de ½" | Válvulas de serviço para tubulação de ½" | Válvulas de serviço para tubulação de ½" | Válvulas de serviço para tubulação de ½" | Válvulas de serviço para tubulação de ½" | - |  | pç | pç | 1
5.13 | Nitrogênio, oxigênio e acetileno para solda da tubulação | Nitrogênio, oxigênio e acetileno para solda da tubulação | Nitrogênio, oxigênio e acetileno para solda da tubulação | Nitrogênio, oxigênio e acetileno para solda da tubulação | Nitrogênio, oxigênio e acetileno para solda da tubulação | Nitrogênio, oxigênio e acetileno para solda da tubulação | Nitrogênio, oxigênio e acetileno para solda da tubulação | Nitrogênio, oxigênio e acetileno para solda da tubulação | Nitrogênio, oxigênio e acetileno para solda da tubulação | Nitrogênio, oxigênio e acetileno para solda da tubulação | Nitrogênio, oxigênio e acetileno para solda da tubulação | Nitrogênio, oxigênio e acetileno para solda da tubulação | Nitrogênio, oxigênio e acetileno para solda da tubulação | Nitrogênio, oxigênio e acetileno para solda da tubulação | Nitrogênio, oxigênio e acetileno para solda da tubulação | Nitrogênio, oxigênio e acetileno para solda da tubulação | Nitrogênio, oxigênio e acetileno para solda da tubulação | - |  | vb | vb | 1
5.14 | Carga de nitrogênio para limpeza e pressurização do sistema | Carga de nitrogênio para limpeza e pressurização do sistema | Carga de nitrogênio para limpeza e pressurização do sistema | Carga de nitrogênio para limpeza e pressurização do sistema | Carga de nitrogênio para limpeza e pressurização do sistema | Carga de nitrogênio para limpeza e pressurização do sistema | Carga de nitrogênio para limpeza e pressurização do sistema | Carga de nitrogênio para limpeza e pressurização do sistema | Carga de nitrogênio para limpeza e pressurização do sistema | Carga de nitrogênio para limpeza e pressurização do sistema | Carga de nitrogênio para limpeza e pressurização do sistema | Carga de nitrogênio para limpeza e pressurização do sistema | Carga de nitrogênio para limpeza e pressurização do sistema | Carga de nitrogênio para limpeza e pressurização do sistema | Carga de nitrogênio para limpeza e pressurização do sistema | Carga de nitrogênio para limpeza e pressurização do sistema | Carga de nitrogênio para limpeza e pressurização do sistema | - |  | vb | vb | 1
5.15 | Tubulação de dreno em PVC | Tubulação de dreno em PVC | Tubulação de dreno em PVC | Tubulação de dreno em PVC | Tubulação de dreno em PVC | Tubulação de dreno em PVC | Tubulação de dreno em PVC | Tubulação de dreno em PVC | Tubulação de dreno em PVC | Tubulação de dreno em PVC | Tubulação de dreno em PVC | Tubulação de dreno em PVC | Tubulação de dreno em PVC | Tubulação de dreno em PVC | Tubulação de dreno em PVC | Tubulação de dreno em PVC | Tubulação de dreno em PVC | - |  | vb | vb | 1
5.16 | Isolamento em borracha elastométrica para tubulação de dreno #9mm | Isolamento em borracha elastométrica para tubulação de dreno #9mm | Isolamento em borracha elastométrica para tubulação de dreno #9mm | Isolamento em borracha elastométrica para tubulação de dreno #9mm | Isolamento em borracha elastométrica para tubulação de dreno #9mm | Isolamento em borracha elastométrica para tubulação de dreno #9mm | Isolamento em borracha elastométrica para tubulação de dreno #9mm | Isolamento em borracha elastométrica para tubulação de dreno #9mm | Isolamento em borracha elastométrica para tubulação de dreno #9mm | Isolamento em borracha elastométrica para tubulação de dreno #9mm | Isolamento em borracha elastométrica para tubulação de dreno #9mm | Isolamento em borracha elastométrica para tubulação de dreno #9mm | Isolamento em borracha elastométrica para tubulação de dreno #9mm | Isolamento em borracha elastométrica para tubulação de dreno #9mm | Isolamento em borracha elastométrica para tubulação de dreno #9mm | Isolamento em borracha elastométrica para tubulação de dreno #9mm | Isolamento em borracha elastométrica para tubulação de dreno #9mm | - |  | vb | vb | 1
6.0 | MATERIAIS DIVERSOS | [26 empty] | 0
6.1 | Amortecedor em borracha de neoprene para apoio das UTAs e bag in bag out | [16 empty] | - |  | unid |  | 30
6.2 | Amortecedor de mola para ventiladores | [16 empty] | - |  | unid |  | 28
7.0 | SERVIÇOS | [26 empty] | 0
7.1 | Desmontagem e descarte de toda a rede de dutos atual, conforme planta DI-NUCEL-PB-HV-DE-0006 | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
7.2 | Desmontagem de todas as bocas de ar, conforme planta DI-NUCEL-PB-HV-DE-0005 | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
7.3 | Verificação e correção de dutos amassados e/ou isolamento danificado de todos os dutos dos demais sistemas | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
7.4 | Verificação, correção e/ou instalação de suportes para os dutos dos demais sistemas, onde necessário | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
7.6 | Projeto executivo conforme memorial descritivo DI-NUCEL-PB-HV-MD-0001 | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
7.7 | Compatibilização do projeto com as demais disciplinas (arquitetura, elétrica, automação, civil e utilidades) | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
7.8 | Manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos, conforme memorial descritivo DI-NUCEL-PB-HV-MD-0001 | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
7.9 | Peças de reposição conforme recomendações dos fabricantes e item específico do memorial descritivo DI-NUCEL-PB-HV-MD-0001 | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
7.12 | Calibração de todos os intrumentos com emissão de certificado | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
7.13 | Readequação do sistema 06, conforme item específico do memorial DI-NUCEL-PB-HV-MD-0001 | [18 empty] | vb |  | 1
7.14 | Serviços em alvenaria e/ou abertura em forros para passagem de tubulações e dutos | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
7.15 | Serviços de supervisão de obras e segurança ocupacional | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
7.16 | Destinação final dos entulhos, conforme normas do Instituto Butantan | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
7.17 | Fretes e locação de equipamentos | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
7.18 | Transporte horizontal, vertical e descarga de equipamentos (posicionamento de equipamentos até a casa de máquinas) | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
7.19 | Testes, ajustes e balanceamento (TAB), conforme memorial item específico do memorial DI-NUCEL-PB-HV-MD-0001 | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
7.20 | Serviços de parametrização e programação da automação | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
7.21 | Serviços de start up, comissionamento e ensaios, conforme item específico do memorial DI-NUCEL-PB-HV-MD-0001 | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
7.22 | Databook completo conforme item específico do memorial DI-NUCEL-PB-HV-MD-0001 | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
7.23 | Adequação do escopo de HVAC, conforme item 8.1 do memorial descritivo e planta da arquitetura DI-NUCEL-PB-AR-DE-1200_04 | [16 empty] | - |  | vb |  | 1
| TOTAL | [26 empty] | 0
TOTAL COM BDI

## HH (hidden)
Equipe de Montagem de Tubulação Sanitária |  |  |  | Equipe de Montagem de Tubulação Industrial
Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro) | Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro)
Encanador | 2200 | 25.8824 | 38.8235 | Encanador | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Soldador Orbital | 2800 | 32.9412 | 49.4118 | Soldador Manual | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 21.1765 | Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 18.3529
Custo/Hora (Equipe Montagem Sanitária) |  |  | 109.4118 | Custo/Hora (Equipe Montagem Industrial) |  |  | 85.6471
Fator de Custo e Lucro para Instalações Sanitárias |  |  | 1.5 | Fator de Custo e Lucro para Instalações Industriais |  |  | 1.3
Referência Steel Controller

## BDI (hidden)
Cálculo BDI
CONF. ACÓRDÃO Nº 325/2007, 2369/2011 e 036.076/2011 - TCU
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Descrição | Mínimo % | Máximo % | Média % | Coluna a preencher pela proponente
Garantia/Seguro 'R' | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | ok
Risco 'R' | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | ok
Despesas Financeiras 'DF' | 0.59 | 1.39 | 1.23 | 1.25 | ok
Administração Central 'AC' | 3 | 5.5 | 4 | 3.14 | ok
Lucro 'L' | 6.16 | 8.96 | 7.4 | 7 | ok
Tributos 'I' | 5.65 | 8.65 | 7.27 | 8.65
CONFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | ok
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ok
CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA (Preencher se Empresa optar pela Desoneração da Folha de Pagamento)
ISSQN | 2 | 5 | 3.62 | 5 | ok
Total | 17.17 | 26.77 | 21.97 | 22.29
BDI | 18.5798 | 30.3321 | 24.3615 | 24.9884
Máximo percentual permitido sem a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 25
Máximo percentual permitido com a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 31.48
PV= CDx(1+BDI) | 1.2499 |  |  | OK
PV= Preço de Venda
CD= Custo Direto
BDI= Benefícios e Despesas Indiretas;
Obs1.: O valor referente a Administração Local deverá ser considerado juntamente com os custos diretos do orçamento e deverá está entre 3,49% e 8,87%
Obs2.: O Percentual relativo ao IRPJ e CSLL deverão estar incluido no percentual de Lucro