## Capa
|  | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  | PRELIMINAR
|  | DI-00107-PB-CV-LI-0001-R00 |  |  | DI-107-PB-CV-LI-0001 |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | DI-CIVIL | AAC | CRS | - |  |  |  | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | CIVIL |  |  | 2020-12-17 | 0
PROJETO:
PRÉDIO 107 - ADEQUAÇÃO ABRIGO DE GASES
R00 | 2020-12-17 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  |  | FB-CIVIL |  | AAC | CRS
REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Planilha Qtd
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
STATUS
| TÍTULO: |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  | PLANILHA |  | PROJETO
| DI-00107-PB-CV-LI-0001-R00 |  |  |  |  | DI-107-PB-CV-LI-0001 |  |  | PRELIMINAR
| ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: |  |  | Nº DOCUMENTO (ORÇAMENTO): |  | X | PARA COTAÇÃO
| DI-CIVIL | AAC | CRS |  |  | - |  |  | PARA INFORMAÇÃO
| ÁREA: |  |  |  |  | DATA: | REVISÃO: |  | PARA COMPRA
| CIVIL |  |  |  |  | 2020-12-17 | 0 |  | PARA CONSTRUÇÃO
PROJETO:
PRÉDIO 107 - ADEQUAÇÃO ABRIGO DE GASES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL GERAL
ARQUITETURA / CIVIL
1.0 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRA
1.1.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 |  |  | UNXMÊS | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 |  |  | UNXMÊS | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.3 | FRETE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CONTAINERS - CAMINHÃO CARGA SECA CAP. 8 TON COM GUINDASTE CAP. 3TON/3M |  |  | HORA | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.4 | LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE BEBEDOURO ELÉTRICO TEMPERATURA NATURAL OU GELADA. |  |  | UNXMÊS | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.5 | LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ATÉ 10000 BTU, PARA ESCRITÓRIO |  |  | UNXMÊS | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.6 | TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS |  |  | M2 | 95 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.7 | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME |  |  | M2 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO |  |  | M2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | ACOMPANHAMENTO DE OBRA - PROFISSIONAIS RESIDENTES
1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | MÊS | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | MÊS | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA
1.3.2 | AS BUILT - COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS - FORMATO A1 |  |  | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2.0 | ESCARIFICAÇÃO, RETIRADA DA ESQUADRIA E REMANEJAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
2.1 | ESCARIFICAÇÃO E OUTROS
2.1.1 | ESCARIFICAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  | M2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL |  |  | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | DESCARTES
2.2.1 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM |  |  | M3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL |  |  | M3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.0 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
3.1 | LAJE RADIER E LAJE DE COBERTURA (MACIÇA)
3.1.1 | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO |  |  | M3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA |  |  | M3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL |  |  | M2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4 | LONA PLÁSTICA |  |  | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.5 | ARMADURA EM AÇO CA-60 |  |  | KG | 18.8 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.6 | CONCRETO FCK=30MPA - USINADO |  |  | M3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.7 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO |  |  | M3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.8 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO |  |  | VIAGEM | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.9 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA |  |  | PERÍODO 4H | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4.0 | IMPERMEABILIZAÇÕES
4.1 | BASE (LAJE RADIER), LAJE E PAREDE
4.1.1 | MANTA LÍQUIDA |  |  | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
5.0 | VEDAÇÕES
5.1 | ALVENARIA ESTRUTURAL
5.1.1 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRURURAL - 19CM - .6MPA |  |  | M2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.2 | ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL |  |  | KG | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.3 | CONCRETO "GROUT" |  |  | M3 | 0.57 |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | REVESTIMENTOS
5.2.1 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 |  |  | M2 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.2 | EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 |  |  | M2 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.3 | TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA |  |  | M2 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
6.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E INFRAESTRUTURA
6.1 | REMANEJAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
6.1.1 | BASE DE BICA CORRIDA |  |  | M3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M |  |  | M3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.3 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO |  |  | M3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.4 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM |  |  | M3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.5 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM |  |  | M3xKM | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.6 | ARMADURA EM AÇO CA-60 |  |  | KG | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.7 | CONCRETO FCK=30MPA - USINADO |  |  | M3 | 0.84 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.8 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO |  |  | M3 | 0.84 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.9 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO |  |  | VIAGEM | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.10 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA |  |  | PERÍODO 4H | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.11 | DESMONTE (LEVANTAMENTO) MECANIZADO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE ACOMODAÇÃO DO MATERIAL |  |  | M2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | RUFO E PINGADEIRA
6.2.1 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M |  |  | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
6.2.2 | CIMALHA EM CONCRETO COM PINGADEIRA |  |  | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
7.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - SPCI
7.1 | EXTINTORES
7.1.1 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG |  |  | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7.1.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO |  |  | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
7.1.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA |  |  | M2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8.0 | LIMPEZA GERAL DA OBRA
8.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  |  | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL DISCIPLINA |  | 0
NOTAS: - TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS NESTA PLANILHA DEVEM SER CONSIDERADOS INSTALADOS E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E CONDIÇÕES DE USO. - ITENS COMO ACESSÓRIOS, ACABAMENTOS, MISCELANEOS E COMPONENTES DE INSTALAÇÃO DEVEM SER CONSIDERADOS PARA TODOS OS PRODUTOS. - O PROJETO DEVE SER COMPATIBILIZADO JUNTO ÀS DEMAIS DISCIPLINAS E POSSÍVEIS INTERFERNCIAS APONTADAS E APRESENTADAS JUNTO COM SOLUÇÕES PARA A ENGENHARIA DO INSTITUTO BUTANTAN. - ELABORAR TODOS OS DETALHAMENTOS NECESSÁRIOS PARA APROVAÇÃO E GARANTIA DE PERFEITA INSTALAÇÃO

## Planilha1 (hidden)
CPOS
SIURB-EDIF
SIURB-INFRA
SINAPI
OUTROS
COTAÇÕES
CONTRATADOS

## HH (hidden)
Equipe de Montagem de Tubulação Sanitária |  |  |  | Equipe de Montagem de Tubulação Industrial
Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro) | Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro)
Encanador | 2200 | 25.8824 | 38.8235 | Encanador | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Soldador Orbital | 2800 | 32.9412 | 49.4118 | Soldador Manual | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 21.1765 | Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 18.3529
Custo/Hora (Equipe Montagem Sanitária) |  |  | 109.4118 | Custo/Hora (Equipe Montagem Industrial) |  |  | 85.6471
Fator de Custo e Lucro para Instalações Sanitárias |  |  | 1.5 | Fator de Custo e Lucro para Instalações Industriais |  |  | 1.3
Referência Steel Controller

## BDI (hidden)
Cálculo BDI
CONF. ACÓRDÃO Nº 325/2007, 2369/2011 e 036.076/2011 - TCU
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Descrição | Mínimo % | Máximo % | Média % | Coluna a preencher pela proponente
Garantia/Seguro 'R' | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | ok
Risco 'R' | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | ok
Despesas Financeiras 'DF' | 0.59 | 1.39 | 1.23 | 1.25 | ok
Administração Central 'AC' | 3 | 5.5 | 4 | 3.14 | ok
Lucro 'L' | 6.16 | 8.96 | 7.4 | 7 | ok
Tributos 'I' | 5.65 | 8.65 | 7.27 | 8.65
CONFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | ok
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ok
CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA (Preencher se Empresa optar pela Desoneração da Folha de Pagamento)
ISSQN | 2 | 5 | 3.62 | 5 | ok
Total | 17.17 | 26.77 | 21.97 | 22.29
BDI | 18.5798 | 30.3321 | 24.3615 | 24.9884
Máximo percentual permitido sem a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 25
Máximo percentual permitido com a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 31.48
PV= CDx(1+BDI) | 1.2499 |  |  | OK
PV= Preço de Venda
CD= Custo Direto
BDI= Benefícios e Despesas Indiretas;
Obs1.: O valor referente a Administração Local deverá ser considerado juntamente com os custos diretos do orçamento e deverá está entre 3,49% e 8,87%
Obs2.: O Percentual relativo ao IRPJ e CSLL deverão estar incluido no percentual de Lucro