## Capa
LISTA DE MATERIAIS
PADRÃO: |  | PROJETO: Edifício 403 - Biotério Artrópodes |  |  | DOC. N⁰: DI-00403-PE-ES-LM-0001 |  |  |  | VERSÃO: |  | 01
[5 empty] | DOC. JBJ N⁰: 19015-DC15-403-001 |  |  |  | VERSÃO: |  | 01
DATA: | 2020-03-19 |  | ELABORADO: | RT | REVISADO: |  | RRZ | APROVADO: |  | JBJ
INSTITUTO BUTANTAN
LABORATÓRIO DE ARTRÓPODES - LA33
LISTA DE MATERIAIS CIVIL
Impresso
01 | 2020-03-19 | Aprovado com comentários |  |  | RT | RRZ | JBJ
00 | 2020-03-18 | Para Aprovação |  |  | RT | RRZ | JBJ | Página:
Revisão | Data | Objetivo |  |  | Exec. | Verif. | Aprov.

## LM
ÁGUA PURIFICADA
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-00403-PE-ES-LM-0001
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | PRELIMINAR
|  | RT | RRZ | JBJ | 19015-DC15-403-001 | [5 empty] | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | CIVIL |  |  | 2020-03-19 |  | 1 |  |  |  | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [7 empty] | X | PARA CONSTRUÇÃO
|  | Edifício 403 - Biotério Artrópodes | [14 empty] | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha | Linha
ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL | 1.1/2"-AP-STA01-0001-UT01 | 1.1/2"-AP-STA01-0002-UT01 | 1.1/2"-AP-STA01-0003-UT01 | 1.1/2"-AP-STA01-0004-UT01 | 3"-AP-STA01-0005-UT01-IQ | 2"-AP-STA01-0006-UT01-IQ | 2"-AP-STA01-0007-UT01-IQ | 4"-AP-STA01-0008-UT01-IQ | 3"-AP-STA01-0009-UT01-IQ | 3"-AP-STA01-0010-UT01-IQ | 2.1/2"-AP-STA01-0011-UT01-IQ | 2.1/2"-AP-STA01-0012-UT01-IQ | 2.1/2"-AP-STA01-0013-UT01-IQ | 2.1/2"-AP-STA01-0014-UT01-IQ | 2.1/2"-AP-STA01-0015-UT01-IQ | 1.1/2"-AP-STA01-0016-UT01-IQ | 1.1/2"-AP-STA01-0017-UT01-IQ | 1.1/2"-AP-STA01-0018-UT01-IQ | 1.1/2"-AP-STA01-0019-UT01-IQ | 1.1/2"-AP-STA01-0020-UT01-IQ
1 | MOBILIZAÇÃO
1.1 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | - | [5 empty] | - | -
1.1.1 | CAMINHÃO MUNK |  |  |  |  | 1 |  | UNXDIA |  | 5
1.1.2 | GUINDASTE 15T |  |  |  |  | 1 |  | UNXDIA |  | 2
1.1.3 | ANDAIME |  |  |  |  | 3 |  | UNXMÊS |  | 12
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 | CONTAINER SANITÁRIO - MÍNIMO 2 DUCHAS, 2 BACIAS, 1 LAVATÓRIO e 1 MICTÓRIO |  |  |  |  | 1 |  | UNXMÊS |  | 4
1.2.2 | CONTAINER PARA DEPÓSITO, MÍNIMO 9,20M² |  |  |  |  | 2 |  | UNXMÊS |  | 4
1.2.3 | CONTAINER ESCRITÓRIO COM 1 SANITÁRIO, MÍNIMO 9,20M² |  |  |  |  | 1 |  | UNXMÊS |  | 4
1.2.4 | TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO | [6 empty] | M2 |  | 230
1.2.6 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO GOVERNO ESTADO DE SÃO PAULO | [6 empty] | UM |  | 3
1.2.7 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  |  | 1 |  | mês |  | 4
1.2.8 | LIMPEZA CONSTANTE DA OBRA |  |  |  |  | 1 |  | mês |  | 4
1.2.9 | ART DA CONSTRUÇÃO | [6 empty] | und |  | 1
1.2.10 | PROJETO "AS BUILT" | [6 empty] | und |  | 1
1.2.11 | SEGURO RISCO DE ENGENHARIA | [6 empty] | und |  | 1
1.2.12 | SEGURO GARANTIA | [6 empty] | und |  | 1
1.3 | EQUIPE
1.3.1 | GERENTE DA OBRA |  |  |  |  | 1 |  | UNXMÊS |  | 4
1.3.2 | ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | 1 |  | UNXMÊS |  | 4
1.3.3 | ENGENHEIRO ELÉTRICO |  |  |  |  | 1 |  | UNXMÊS |  | 4
1.3.4 | ENGENHEIRO MECÂNICO |  |  |  |  | 1 |  | UNXMÊS |  | 4
1.3.5 | ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO |  |  |  |  | 1 |  | UNXMÊS |  | 4
1.3.6 | TÉCNICO DE SEGURANÇA |  |  |  |  | 1 |  | UNXMÊS |  | 4
1.4 | TRANSPORTE E REFEIÇÃO |  |  |  |  | 132 |  | UNXMÊS |  | 528
1.5 | PLOTAGEM | [6 empty] | A1eq |  | 50
1.6 | BOTA FORA |  |  |  |  | 5 |  | UNXMÊS |  | 20
1.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [6 empty] | m2 |  | 200
2 | ABERTURA DE VÃOS
2.1 | Abertura de vãos em lajes e fachadas |  |  |  |  | 2 |  | M2 |  |  |  | - | -
2.2 | Rasgos em piso para assentamento de tubulações |  |  |  |  | 4 |  | M2
2.1 | Escavação |  |  |  |  | 3.5 |  | M3 |  |  |  | - | -
2.2 | Reaterro |  |  |  |  | 3.5 |  | M3
3 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO E LAJE
3.1 | Fechamento de Vãos |  |  |  |  | 0.5 |  | M2 |  |  |  | - | -
3.2 | Recomposição de rasgos em piso para assentamento de tubulações |  |  |  |  | 4 |  | M2
TOTAL
TOTAL COM BDI
444
0.444
3.4
0.13059
13.0588