## Capa
|  | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  | PRELIMINAR
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-NUCEL-PB-LI-CV-0001 |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | DI-CIVIL | AAC | CRS | - |  |  |  | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | CIVIL |  |  | 2020-07-03 | 0
PROJETO:
NUCEL
5
4
3
2
1
0 | 2020-07-03 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  |  | CIVIL |  | AAC | CRS
REVISÃO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Planilha Qtd
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  | STATUS
PLANILHA QUANTITATIVA
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): |  |  |  | PRELIMINAR
|  |  |  | CRS | - |  |  |  | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO | [5 empty] | X | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [6 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
AMPLIAÇÃO INFRAESTRUTURA DE VIDEOMONITORAMENTO E SUPORTE CENTRAL
ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | UNIDADE |  | QTD | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
1.0 | MOBILIZAÇÃO
1.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 SANITÁRIO, MÍNIMO 9,20M² |  |  |  |  | MÊS |  | 26
1.2 | LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE BEBEDOURO ELÉTRICO TEMPERATURA NATURAL OU GELADA. |  |  |  |  | MÊS |  | 26
1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO |  |  |  |  | und |  | 1
2.0 | IMPLEMENTAÇÃO
2.1 | Camera Hikvision Dome 2MP partnumber DA-2CD3125G0-IS com cartão SD Hikvision partnumber HS-TF-P1(STD)/256G e com todos opcionais como parafusos e buchas adequados para a correta instalação em ambientes externos, inclusive em postes; |  |  |  |  | HARDWARE |  | 30
2.2 | LPR Camera Hikvision partnumber DS-2CD7A26G0/P-IZHS com cartão SD Hikvision partnumber HS-TF-P1(STD)/128G e com todos opcionais como parafusos e buchas adequados para a correta instalação em ambientes externos, inclusive em postes; |  |  |  |  | HARDWARE |  | 8
2.3 | Armazenamento de Vídeo Hikvision DS-96128NI-I24/HD com 24 HDs de no minimo 10TB apropriados para gravação de videomonitoramento e configurado em RAID 6 com todos opcionais como parafusos e buchas adequados para a correta instalação além de totalmente licenciado e gerenciado pelo Hikcentral existente no Butantan; |  |  |  |  | HARDWARE |  | 2
2.4 | Decoder Hikvision DS-6916UDI para até 16 monitores com entrada hdmi com controladora partnumber DS-1100-KI |  |  |  |  | HARDWARE |  | 2
2.5 | Serviço de instalação e configuração da solução de videomonitoramento como licenças, armazenamento integrado ao hikcentral existente além de configuração de videowall para até 16 monitores e 6 estações de trabalho onde serão monitoradas as cameras e instalação os demais dispositivos adquiridos neste certame. De maneira geral, a solução precisa estar toda pronta para uso. Entenda-se como pronto para uso = momento em que basta utilizar a solução pois todas as configurações já foram realizadas. Todos os serviços prestados deverão ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses após a finalização das atividades e entrega do ambiente pronto para uso. Obs: a contratada\subcontratada deve ter em seu quadro de colaboradores ao menos um profissional que tenha as certificações oficiais que tratam da solução Hikcentral, composta por Hikvision Certified Security Associate (HCSA) e Hikvision Certified Security Professional (HCSP), itens específicos para os ambientes em que será foco de atividades, o qual deverá ser integrante da equipe na execução dos serviços e suporte durante toda a vigência do contrato. Além deste, deve ter uma declaração emitida pela Hikvision do Brasil confirmando que a Contratada\Subcontratada possui capacidade para atuar em ambiente Hikcentral de tamanho, caracteristicas e complexidade semelhantes às existentes na Contratada em razão de todos os conhecimentos técnicos necessários para a instalação, configuração e manutenção dos sistemas referenciados nesta planilha de itens, termo de referência e\ou edital. Tais exigêntcias se devem a altíssima criticidade do ambiente atualmente em uso, pois o mesmo é utilizado em auditorias de orgão reguladores, portanto, imperativo garantir que a estrutura matenha-se funcionando e caso haja ocorrência neste processo de ampliação, haja atendimento de maneira imediata e solução rápida em caso de incidente. |  |  |  |  | SERVIÇO |  | 1
2.6 | Licença para a câmera de monitoramento, código Hikvision (HikCentral-VSS-1 Camera) para Hikcentral existente, portanto, licença do tipo expansão; |  | Licença para a câmera de monitoramento, código Hikvision (HikCentral-VSS-1 Camera) para Hikcentral existente, portanto, licença do tipo expansão; |  |  | LICENCIAMENTO |  | 200
2.7 | Licença para gravação em storage, código Hikvision (Hikvision pStor-Video Storage /1Ch) para Pstor existente, portanto, licença do tipo expansão; |  |  |  |  | LICENCIAMENTO |  | 200
2.8 | Licença Base Hikvision HikCentral-SmartWall-Base Module para ambiente Hikcentral existente. |  |  |  |  | LICENCIAMENTO |  | 1
2.9 | Garantia adicional para o produto DS-96256NI-I24H, inclusive os 24 hds e acessorios de modo a ter o total de 5 anos de garantia para todo o conjunto. |  |  |  |  | SERVIÇO |  | 1
2.10 | Garantia adicional para as 30 cameras DS-2CD3125G0-IS inclusive os cartões microsd e acessorios de modo a ter o total de 5 anos de garantia para todo o conjunto. |  |  |  |  | SERVIÇO |  | 1
2.11 | Garantia adicional para as 8 cameras DS-2CD7A26G0/P-IZHS inclusive os cartões microsd e acessorios de modo a ter o total de 5 anos de garantia para todo o conjunto. |  |  |  |  | SERVIÇO |  | 1
2.12 | Garantia adicional para 2 decoder partnumber DS-6916UDI inclusive para acessórios de modo a ter o total de 5 anos de garantia para todo o conjunto. |  |  |  |  | SERVIÇO |  | 1
2.13 | Treinamento operacional na plataforma Hikvision nas funcionalidades que deverão ser utilizadas pela segurança patrimonial realizar suas atividades, incluso até cinco pessoas que serão os multiplicadores na equipe, permitindo o aproveitamento dos recursos disponíveis na solução; |  |  |  |  | SERVIÇO |  | 1
3.0 | SUPORTE E MANUTENÇÃO
3.1 | Suporte, manutenção corretiva e manutenção preventiva para toda a solução hikcentral atualmente em uso pelo Butantan, inclusive considerando as instalações objetos deste certamente. Obs: considerar o período de 24 meses para prestação destes serviços. Obs: a contratada\subcontratada deve ter em seu quadro de colaboradores ao menos um profissional que tenha as certificações oficiais que tratam da solução Hikcentral, composta por Hikvision Certified Security Associate (HCSA) e Hikvision Certified Security Professional (HCSP), itens específicos para os ambientes em que será foco de atividades, o qual deverá ser integrante da equipe na execução dos serviços e suporte durante toda a vigência do contrato. Além deste, deve ter uma declaração emitida pela Hikvision do Brasil confirmando que a Contratada\Subcontratada possui capacidade para atuar em ambiente Hikcentral de tamanho, caracteristicas e complexidade semelhantes às existentes na Contratada em razão de todos os conhecimentos técnicos necessários para a instalação, configuração e manutenção dos sistemas referenciados nesta planilha de itens, termo de referência e\ou edital. Tais exigêntcias se devem a altíssima criticidade do ambiente atualmente em uso, pois o mesmo é utilizado em auditorias de orgão reguladores, portanto, imperativo garantir que a estrutura matenha-se funcionando e caso haja ocorrência neste processo de ampliação, haja atendimento de maneira imediata e solução rápida em caso de incidente. |  |  |  |  | SERVIÇO |  | 1
3.2 | Suporte, manutenção corretiva e manutenção preventiva para toda a solução envolvendo até 10 de catracas utilizadas para controle de acesso nalguns prédios e até 8 cancelas com LPR em uso pelo Butantan, inclusive considerando as instalações objetos deste certame. Obs: considerar o período inicial de 24 meses para prestação destes serviços e o termo de referência. Obs: a contratada\subcontratada deve ter em seu quadro de colaboradores ao menos um profissional que tenha as certificações oficiais que tratam da solução Hikcentral, composta por Hikvision Certified Security Associate (HCSA) e Hikvision Certified Security Professional (HCSP), itens específicos para os ambientes em que será foco de atividades, o qual deverá ser integrante da equipe na execução dos serviços e suporte durante toda a vigência do contrato. Além deste, deve ter uma declaração emitida pela Hikvision do Brasil confirmando que a Contratada\Subcontratada possui capacidade para atuar em ambiente Hikcentral de tamanho, caracteristicas e complexidade semelhantes às existentes na Contratada em razão de todos os conhecimentos técnicos necessários para a instalação, configuração e manutenção dos sistemas referenciados nesta planilha de itens, termo de referência e\ou edital. Tais exigêntcias se devem a altíssima criticidade do ambiente atualmente em uso, pois o mesmo é utilizado em auditorias de orgão reguladores, portanto, imperativo garantir que a estrutura matenha-se funcionando e caso haja ocorrência neste processo de ampliação, haja atendimento de maneira imediata e solução rápida em caso de incidente. |  |  |  |  | SERVIÇO |  | 1
4 | LIMPEZA FINAL
4.1 | LIMPEZA GERAL - ÁREA EXTERNA, PAVIMENTO LABORATÓRIO E PAVIMENTO TÉCNICO |  |  |  |  | VB | M² | 1 |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | [11 empty] | 0

## HH (hidden)
Equipe de Montagem de Tubulação Sanitária |  |  |  | Equipe de Montagem de Tubulação Industrial
Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro) | Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro)
Encanador | 2200 | 25.8824 | 38.8235 | Encanador | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Soldador Orbital | 2800 | 32.9412 | 49.4118 | Soldador Manual | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 21.1765 | Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 18.3529
Custo/Hora (Equipe Montagem Sanitária) |  |  | 109.4118 | Custo/Hora (Equipe Montagem Industrial) |  |  | 85.6471
Fator de Custo e Lucro para Instalações Sanitárias |  |  | 1.5 | Fator de Custo e Lucro para Instalações Industriais |  |  | 1.3
Referência Steel Controller

## BDI (hidden)
Cálculo BDI
CONF. ACÓRDÃO Nº 325/2007, 2369/2011 e 036.076/2011 - TCU
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Descrição | Mínimo % | Máximo % | Média % | Coluna a preencher pela proponente
Garantia/Seguro 'R' | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | ok
Risco 'R' | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | ok
Despesas Financeiras 'DF' | 0.59 | 1.39 | 1.23 | 1.25 | ok
Administração Central 'AC' | 3 | 5.5 | 4 | 3.14 | ok
Lucro 'L' | 6.16 | 8.96 | 7.4 | 7 | ok
Tributos 'I' | 5.65 | 8.65 | 7.27 | 8.65
CONFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | ok
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ok
CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA (Preencher se Empresa optar pela Desoneração da Folha de Pagamento)
ISSQN | 2 | 5 | 3.62 | 5 | ok
Total | 17.17 | 26.77 | 21.97 | 22.29
BDI | 18.5798 | 30.3321 | 24.3615 | 24.9884
Máximo percentual permitido sem a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 25
Máximo percentual permitido com a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 31.48
PV= CDx(1+BDI) | 1.2499 |  |  | OK
PV= Preço de Venda
CD= Custo Direto
BDI= Benefícios e Despesas Indiretas;
Obs1.: O valor referente a Administração Local deverá ser considerado juntamente com os custos diretos do orçamento e deverá está entre 3,49% e 8,87%
Obs2.: O Percentual relativo ao IRPJ e CSLL deverão estar incluido no percentual de Lucro