## Capa
|  | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA | [5 empty] | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  | PRELIMINAR
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001 |  |  |  | PARA COTAÇÃO
|  | ELABORADO: |  | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | RAP |  | DGS | EML | - |  |  | x | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | AUTOMAÇÃO UTILIDADES |  |  |  | 2021-03-11 | 1
|  | PROJETO: | SUBSTITUIÇÃO MAGNEHELICS POR DIGIHELICS P-41
5
4
3
2
1
0 | 2021-03-11 | EMISSÃO INICIAL | [5 empty] | RAP |  | DGS | EML
REVISÃO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Multimedidores
-
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | PRELIMINAR |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | RAP | DGS | EML | - | [5 empty] | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO |  |  | OBS.: as colunas valores serão preenchidas pelas PROPONENTES durante o pleito
|  | AUTOMAÇÃO UTILIDADES |  |  | 2021-03-11 |  | 1 |  |  | X | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
SUBSTITUIÇÃO MAGNEHELICS POR DIGIHELICS P-41
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
1.0 | Multimedidores
1.1 | Equipamentos | [15 empty] | SUBTOTAL
1.1.1 | Cabo de rede Ethernet Cat 6 A blindado com malha de metal- 100 metros |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Terminal RJ-45 |  |  |  |  | - |  | un |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Serviços | [15 empty] | SUBTOTAL
1.2.1 | Serviço de montagem industrial, eletrocalhas, cabos, acessórios e identificações; Passagem de cabos e montagem e instalação de infraestrutura; conectorização e identificação; |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [15 empty] | 0

## QM-SEA-FOR-01
-
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | PRELIMINAR |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | RAP | DGS | EML | - | [5 empty] | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO |  |  | OBS.: as colunas valores serão preenchidas pelas PROPONENTES durante o pleito
|  | AUTOMAÇÃO UTILIDADES |  |  | 2021-03-11 |  | 1 |  |  | X | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
SUBSTITUIÇÃO MAGNEHELICS POR DIGIHELICS P-41
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
2.0 | QM-SEA-FOR-01
2.1 | Equipamentos | [15 empty] | SUBTOTAL
2.1.1 | Base de fixação para painel |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Switch Stratix Rockwell 1783-BMS10CGN |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Cabo de rede Ethernet Cat 6 A blindado com malha de metal- 100 metros |  |  |  |  | - |  | un |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [15 empty] | 0

## QM-SEA-FOR-02
-
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | PRELIMINAR |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | RAP | DGS | EML | - | [5 empty] | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO |  |  | OBS.: as colunas valores serão preenchidas pelas PROPONENTES durante o pleito
|  | AUTOMAÇÃO UTILIDADES |  |  | 2021-03-11 |  | 1 |  |  | X | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
SUBSTITUIÇÃO MAGNEHELICS POR DIGIHELICS P-41
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
3.0 | QM-SEA-FOR-02
3.1 | Equipamentos | [15 empty] | SUBTOTAL
3.1.1 | Painel 1200 x 760 x 220mm |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Placa de montagem para painel 1200 x 760 x 220mm |  |  |  |  | - |  | um |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Canaletas com tampas para passagem de cabos no painel |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Cabo PP - (2x1.0mm) PVC 0,6 / 1kV - 100 metros |  |  |  |  | - |  | um |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Cabo - SHIELD (4x1.0mm + shield) PVC - Para Sinal Analógico- metros |  |  |  |  | - |  | um |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Cabo de rede Ethernet Cat 6 A blindado com malha de metal- 100 metros |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Borne fusível |  |  |  |  | - |  | un |  | 35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Borne de passagem |  |  |  |  | - |  | un |  | 35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Borne para terra (GND) |  |  |  |  | - |  | un |  | 18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Fusível de vidro para Digihelic e Magnesense II |  |  |  |  | - |  | un |  | 35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Acoplador a relé |  |  |  |  | - |  | un |  | 16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Borne duplo passagem |  |  |  |  | - |  | un |  | 16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Terminal RJ-45 |  |  |  |  | - |  | un |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.8 | Disjuntor bipolar |  |  |  |  | - |  | um |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.10 | Adaptador de rede Ethernet (1769-AENTR) Rockwell |  |  |  |  | - |  | um |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.11 | Cartão de 16 entradas analógicas (1769-IF16C) Rockwell |  |  |  |  | - |  | un |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.12 | Fonte de alimentação (1769-PA4) Rockwell |  |  |  |  | - |  | um |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.13 | Terminador (1769-ECR) Rockwell |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.14 | Transmissor de pressão diferencial (MS2-W111-LCD) Dwyer |  |  |  |  | - |  | um |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.15 | Cartão de 32 saídas digitais (1769-OB32) Rockwell |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.16 | Anilhas, cabos, terminais para cabos, etiquetas e trilho din |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.17 | Tomada padrão 3 pinos para painel |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.18 | Luminária (com lampada) para gabinete |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.19 | Ventilação forçada, filtro e grade |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.20 | Chave fim de curso |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.21 | Trinco de painel |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.22 | Base de fixação para painel |  |  |  |  | - |  | um |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.23 | Torre sinalização leds vermelho e sinal sonoro |  |  |  |  | - |  | un |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.24 | Fonte 24V para Digihelics |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.25 | Montagem elétrica, mecanica dos paineis e testes do painel |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Serviços | [15 empty] | SUBTOTAL
3.2.1 | Instalação, passagem de cabos e conectorização do painel |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Execução de programação CLP |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Adequação de supervisão Elipse E3 |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [15 empty] | 0

## QM-SEA-FOR-03
-
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | PRELIMINAR |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | RAP | DGS | EML | - | [5 empty] | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO |  |  | OBS.: as colunas valores serão preenchidas pelas PROPONENTES durante o pleito
|  | AUTOMAÇÃO UTILIDADES |  |  | 2021-03-11 |  | 1 |  |  | X | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
SUBSTITUIÇÃO MAGNEHELICS POR DIGIHELICS P-41
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
4.0 | QM-SEA-FOR-03
4.1 | Equipamentos | [15 empty] | SUBTOTAL
4.1.1 | Painel 1200 x 760 x 220mm |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Placa de montagem para painel 1200 x 760 x 220mm |  |  |  |  | - |  | um |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Canaletas com tampas para passagem de cabos no painel |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Cabo PP - (2x1.0mm) PVC 0,6 / 1kV - metros |  |  |  |  | - |  | um |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Cabo - SHIELD (4x1.0mm + shield) PVC - Para Sinal Analógico- metros |  |  |  |  | - |  | um |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Cabo de rede Ethernet Cat 6 A blindado com malha de metal - 100 metros |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Borne fusível |  |  |  |  | - |  | un |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Borne de passagem |  |  |  |  | - |  | un |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Borne para terra (GND) |  |  |  |  | - |  | un |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Fusível de vidro para Digihelic e Magnesense II |  |  |  |  | - |  | un |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Acoplador a relé |  |  |  |  | - |  | un |  | 18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Borne duplo passagem |  |  |  |  | - |  | un |  | 18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Terminal RJ-45 |  |  |  |  | - |  | un |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Disjuntor bipolar |  |  |  |  | - |  | um |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.10 | Adaptador de rede Ethernet (1769-AENTR) Rockwell |  |  |  |  | - |  | um |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.11 | Cartão de 16 entradas analógicas (1769-IF16C) Rockwell |  |  |  |  | - |  | un |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.12 | Fonte de alimentação (1769-PA4) Rockwell |  |  |  |  | - |  | um |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.13 | Terminador (1769-ECR) Rockwell |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.14 | Transmissor de pressão diferencial (MS2-W111-LCD) Dwyer |  |  |  |  | - |  | um |  | 17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.15 | Cartão de 32 saídas diguitais (1769-OB32) Rockwell |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.16 | Anilhas, cabos, terminais para cabos, etiquetas e trilho din |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.17 | Tomada padrão 3 pinos para painel |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.18 | Luminária (com lampada) para gabinete |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.19 | Ventilação forçada, filtro e grade |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.20 | Chave fim de curso |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.21 | Trinco de painel |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.23 | Torre sinalização leds vermelho e sinal sonoro |  |  |  |  | - |  | un |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.22 | Base de fixação para painel |  |  |  |  | - |  | um |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.23 | Fonte 24V para Digihelics |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.24 | Montagem elétrica, mecanica dos paineis e testes do painel |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Serviços | [15 empty] | SUBTOTAL
4.2.1 | Instalação, passagem de cabos e conectorização do painel |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Execução de programação CLP |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Adequação de supervisão Elipse E3 |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [15 empty] | 0

## QM-SEA-FOR-04
-
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | PRELIMINAR |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | RAP | DGS | EML | - | [5 empty] | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO |  |  | OBS.: as colunas valores serão preenchidas pelas PROPONENTES durante o pleito
|  | AUTOMAÇÃO UTILIDADES |  |  | 2021-03-11 |  | 1 |  |  | X | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
SUBSTITUIÇÃO MAGNEHELICS POR DIGIHELICS P-41
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
5.0 | QM-SEA-FOR-04
5.1 | Equipamentos | [15 empty] | SUBTOTAL
5.1.1 | Painel 1200 x 760 x 220mm |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Placa de montagem para painel 1200 x 760 x 220mm |  |  |  |  | - |  | um |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Canaletas com tampas para passagem de cabos no painel |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Cabo PP - (2x1.0mm) PVC 0,6 / 1kV- metros |  |  |  |  | - |  | um |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.5 | Cabo - SHIELD (4x1.0mm + shield) PVC - Para Sinal Analógico- metros |  |  |  |  | - |  | um |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.6 | Cabo de rede Ethernet Cat 6 A blindado com malha de metal -100 metros |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.7 | Borne fusível |  |  |  |  | - |  | un |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.8 | Borne de passagem |  |  |  |  | - |  | un |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.9 | Borne para terra (GND) |  |  |  |  | - |  | un |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.10 | Fusível de vidro para Digihelic e Magnesense II |  |  |  |  | - |  | un |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.11 | Acoplador a relé |  |  |  |  | - |  | un |  | 16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.12 | Borne duplo passagem |  |  |  |  | - |  | un |  | 16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.13 | Terminal RJ-45 |  |  |  |  | - |  | un |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.14 | Disjuntor bipolar |  |  |  |  | - |  | um |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.15 | Adaptador de rede Ethernet (1769-AENTR) Rockwell |  |  |  |  | - |  | um |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.16 | Cartão de 16 entradas analógicas (1769-IF16C) Rockwell |  |  |  |  | - |  | un |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.17 | Fonte de alimentação (1769-PA4) Rockwell |  |  |  |  | - |  | um |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.18 | Terminador (1769-ECR) Rockwell |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.19 | Transmissor de pressão diferencial (MS2-W111-LCD) Dwyer |  |  |  |  | - |  | um |  | 18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.20 | Cartão de 32 saídas digitais (1769-OB32) Rockwell |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.21 | Anilhas, cabos, terminais para cabos, etiquetas e trilho din |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.22 | Tomada padrão 3 pinos para painel |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.23 | Luminária (com lampada) para gabinete |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.24 | Ventilação forçada, filtro e grade |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.25 | Chave fim de curso |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.26 | Trinco de painel |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.27 | Base de fixação para painel |  |  |  |  | - |  | um |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.28 | Fonte 24V para Digihelics |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.29 | Montagem elétrica, mecanica dos paineis e testes do painel |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Serviços | [15 empty] | SUBTOTAL
5.2.1 | Instalação, passagem de cabos e conectorização do painel |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Execução de programação CLP |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Adequação de supervisão Elipse E3 |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [15 empty] | 0

## PN-CTG-FOR
-
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | PRELIMINAR |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | RAP | DGS | EML | - | [5 empty] | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO |  |  | OBS.: as colunas valores serão preenchidas pelas PROPONENTES durante o pleito
|  | AUTOMAÇÃO UTILIDADES |  |  | 2021-03-11 |  | 1 |  |  | X | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
SUBSTITUIÇÃO MAGNEHELICS POR DIGIHELICS P-41
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
6.0 | PN-CTG-FOR
6.1 | Equipamentos | [15 empty] | SUBTOTAL
6.1.1 | Rolo de mangueira pneumática PU-06 - 100 metros |  |  |  |  | - |  | un |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Rolo de mangueira de silicone 6,00mm x 10,00mm - comprimento 15m |  |  |  |  | - |  | un |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Controlador de pressão diferencial (Digihelic) (DH3-014SS) Dwyer |  |  |  |  | - |  | un |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.1.4 | Painel Inox para fixação dos Digihelics alocação de infraestrutura elétrica dos instrumentos |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.1.5 | Pitot de latão 90° - conexão do Digihelic com 2 mangueiras |  |  |  |  | - |  | un |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Serviços
6.2.1 | Instalação, passagem de cabos e mangueiras e conectorização do painel |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.2.2 | Projeto do Painel de Contingencia |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [15 empty] | 0

## PN-CTG-SEA I
-
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | PRELIMINAR |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | RAP | DGS | EML | - | [5 empty] | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO |  |  | OBS.: as colunas valores serão preenchidas pelas PROPONENTES durante o pleito
|  | AUTOMAÇÃO UTILIDADES |  |  | 2021-03-11 |  | 1 |  |  | X | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
SUBSTITUIÇÃO MAGNEHELICS POR DIGIHELICS P-41
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
7.0 | PN-CTG-SEA I
7.1 | Equipamentos | [15 empty] | SUBTOTAL
7.1.1 | Rolo de mangueira pneumática PU-06 - 100 metros |  |  |  |  | - |  | un |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.2 | Rolo de mangueira de silicone 6,00mm x 10,00mm - comprimento 15m |  |  |  |  | - |  | un |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Controlador de pressão diferencial (Digihelic) (DH3-014SS) Dwyer |  |  |  |  | - |  | un |  | 19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Painel Inox para fixação dos Digihelics alocação de infraestrutura elétrica dos instrumentos |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.5 | Pitot de latão 90° - conexão do Digihelic com 2 mangueiras |  |  |  |  | - |  | un |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Serviços | [15 empty] | SUBTOTAL
7.2.1 | Instalação, passagem de cabos e mangueiras e conectorização do painel |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Projeto do Painel de Contingencia |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [15 empty] | 0

## PN-CTG-SEA II
-
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | PRELIMINAR |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | RAP | DGS | EML | - | [5 empty] | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO |  |  | OBS.: as colunas valores serão preenchidas pelas PROPONENTES durante o pleito
|  | AUTOMAÇÃO UTILIDADES |  |  | 2021-03-11 |  | 1 |  |  | X | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
SUBSTITUIÇÃO MAGNEHELICS POR DIGIHELICS P-41
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
8.0 | PN-CTG-SEA II
8.1 | Equipamentos | [15 empty] | SUBTOTAL
8.1.1 | Rolo de mangueira pneumática PU-06 - 100 metros |  |  |  |  | - |  | un |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Rolo de mangueira de silicone 6,00mm x 10,00mm - comprimento 15m |  |  |  |  | - |  | un |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Controlador de pressão diferencial (Digihelic) (DH3-014SS) Dwyer |  |  |  |  | - |  | un |  | 19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Suportes de Inox para fixação dos Digihelics alocação de infraestrutura elétrica dos instrumentos |  |  |  |  | - |  | un |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.1.5 | Cabo PP - (2x1.0mm) PVC 0,6 / 1kV- metros |  |  |  |  | - |  | um |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.1.6 | Cabo - SHIELD (4x1.0mm + shield) PVC - Para Sinal Analógico- metros |  |  |  |  | - |  | um |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.1.7 | Pitot de latão 90° - conexão do Digihelic com 2 mangueiras |  |  |  |  | - |  | un |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.1.8 | Painel Inox para fixação dos Digihelics alocação de infraestrutura elétrica dos instrumentos |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.2 | Serviços
8.2.1 | Instalação, passagem de cabos elétricos e sinal; e mangueiras e conectorização do painel |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Projeto do painel de Contingencia |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [15 empty] | 0

## Infraestrutura
-
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | PRELIMINAR |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | RAP | DGS | EML | - | [5 empty] | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO |  |  | OBS.: as colunas valores serão preenchidas pelas PROPONENTES durante o pleito
|  | AUTOMAÇÃO UTILIDADES |  |  | 2021-03-11 |  | 1 |  |  | X | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
SUBSTITUIÇÃO MAGNEHELICS POR DIGIHELICS P-41
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
9.0 | Infraestrutura
9.1 | Materiais | [15 empty] | SUBTOTAL
9.1.1 | Eletrocalha perfurada sem virola 75x150x3000 (AxLxP) |  |  |  |  | - |  | un |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1.2 | Curva vertical externa 90° para eletrocalha PL12 |  |  |  |  | - |  | un |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1.3 | Cotovelo reto 90° para eletrocalha PL12 |  |  |  |  | - |  | un |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1.4 | Flange para ligação em painel para eletrocalha PL12 |  |  |  |  | - |  | un |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1.5 | Tê reto 90° para eletrocalha PL12 |  |  |  |  | - |  | un |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1.6 | Emenda interna "U" para eletrocalha PL12 |  |  |  |  | - |  | un |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1.7 | Parafuso cabeça sextavada para eletrocalha PL12 |  |  |  |  | - |  | un |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1.8 | Porca para eletrocalha PL12 |  |  |  |  | - |  | un |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1.9 | Arruela para eletrocalha PL12 |  |  |  |  | - |  | un |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1.10 | Barra roscada 3/8 zincada UNC comprimento 3000 mm |  |  |  |  | - |  | un |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1.11 | Porca 3/8 |  |  |  |  | - |  | un |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1.12 | arruela 3/8 |  |  |  |  | - |  | un |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1.13 | Perfilado perfurador 19 x 38 x 3000 mm (AxLxP) |  |  |  |  | - |  | un |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1.14 | chumbador CB completo |  |  |  |  | - |  | un |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.2 | Serviço de implementação | [15 empty] | SUBTOTAL
9.2.1 | Serviço de montagem industrial, eletrocalhas, cabos, acessórios e identificações; Passagem de cabos e montagem e instalação de infraestrutura; conectorização e identificação; |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [15 empty] | 0

## Materiais Fornecimento
-
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | PRELIMINAR |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | RAP | DGS | EML | - | [5 empty] | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO |  |  | OBS.: as colunas valores serão preenchidas pelas PROPONENTES durante o pleito
|  | AUTOMAÇÃO UTILIDADES |  |  | 2021-03-11 |  | 1 |  |  | X | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
SUBSTITUIÇÃO MAGNEHELICS POR DIGIHELICS P-41
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
10.0 | Materiais de Simples Fornecimento
10.1 | Equipamentos/materiais | [15 empty] | SUBTOTAL
10.1.1 | CLP CompactLogix L33ERM Rockwell |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.1.2 | Terminador1769-ECR Rockwell |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.1.3 | Fonte de alimentação 1769-PA4 Rockwell |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.1.4 | Controlador de pressão diferencial (Digihelic) -DH3-014SS Dwyer |  |  |  |  | - |  | un |  | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.1.5 | Torre sinalização leds vermelho e sinal sonoro |  |  |  |  | - |  | un |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.1.6 | Rolo de mangueira pneumática PU-06 - 100 metros |  |  |  |  | - |  | un |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.1.7 | Rolo de mangueira de silicone 6,00mm x 10,00mm - comprimento 15m |  |  |  |  | - |  | un |  | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.1.8 | Pitot de latão 90° - conexão do Digihelic com 2 mangueiras |  |  |  |  | - |  | un |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.1.9 | Transmissor de temperatura e umidade RHT-DM Novus |  |  |  |  | - |  | un |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.1.10 | Transmissor de temperatura e umidade RHT-WM Novus |  |  |  |  | - |  | un |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [15 empty] | 0

## Elipse
-
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | PRELIMINAR |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | RAP | DGS | EML | - | [5 empty] | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO |  |  | OBS.: as colunas valores serão preenchidas pelas PROPONENTES durante o pleito
|  | AUTOMAÇÃO UTILIDADES |  |  | 2021-03-11 |  | 1 |  |  | X | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
SUBSTITUIÇÃO MAGNEHELICS POR DIGIHELICS P-41
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
11.0 | Elipse
11.1 | Equipamentos | [15 empty] | SUBTOTAL
11.1 | Atualização de licença 5.0.439 para 5.6.74 |  |  |  |  | - |  | un |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.2 | Aquisição de licença viewer control |  |  |  |  | - |  | un |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [15 empty] | 0

## Geral
-
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | PRELIMINAR |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | RAP | DGS | EML | - | [5 empty] | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO |  |  | OBS.: as colunas valores serão preenchidas pelas PROPONENTES durante o pleito
|  | AUTOMAÇÃO UTILIDADES |  |  | 2021-03-11 |  | 1 |  |  | X | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
SUBSTITUIÇÃO MAGNEHELICS POR DIGIHELICS P-41
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
11.0 | Geral
11.1 | Certificação de Toda a Rede | [15 empty] | SUBTOTAL
11.1.1 | Certificação de toda a instalação do projeto, laudo de certificação de rede através de empresa especializada |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.2 | Documentação do Projeto | [15 empty] | SUBTOTAL
11.2.1 | Cronograma de Projeto (CR); Arquitetura de Rede(CAD,DWG); Relatório de comissionamento; Relatório de testes (testes das lógicas com a especificação funcional); Especificação dos Instrumentos/Folhas de Dados dos Instrumentos; Lista de documentos Especificação Técnica do Sistema de Automação Especificação de Software do Sistema de Automação Especificação de Hardware do Sistema de Automação Lista de Entradas e Saídas (excel) Lista de Instrumentos Folhas de dados dos instrumentos Diagrama de painéis (CAD, DWG) Lista de Pontos de Ajuste Lista de Alarmes – Software Especificação Funcional do Sistema de Automação Manual Operacional do Sistema de Automação |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.3 | Serviço de implantação | [15 empty] | SUBTOTAL
11.3.1 | Serviço de supervisão de montagem, implantação, comissionamento, startup, operação assistida, treinamentos e TAF (Teste de aceitação em fábrica). Instruções de instalação e montagem para fixação dos equipamentos de automação e TI; Instruções de interligação dos instrumentos nos painéis/remotas; Instruções de instalação e montagem para interligação das redes de comunicação; Acompanhamento e supervisão da montagem de automação; Testes de comunicação das redes; Comissionamento de todo o sistema de automação; Verificação da infra-estrutura de rede e testes de comunicação; Implantação do sistema; Testes de operação em manual; Testes de operação em automático; Execução dos testes de campo – TAF (teste de aceitação em fábrica); Execução dos testes de campo – SAT (site acceptance tests); Operação assistida; |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [15 empty] | 0

## Total Geral
-
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | PRELIMINAR |  |  | DI-0041-SUB-PB-PQ-0001
|  | RAP | DGS | EML | - | [5 empty] | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO |  |  | OBS.: as colunas valores serão preenchidas pelas PROPONENTES durante o pleito
|  | AUTOMAÇÃO UTILIDADES |  |  | 2021-03-11 |  | 1 |  |  | X | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
SUBSTITUIÇÃO MAGNEHELICS POR DIGIHELICS P-41
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA |  | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
0.0 | TOTAL
0.1 | Multimedidores |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0.2 | QM-SEA-FOR-01 |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0.3 | QM-SEA-FOR-02 | [6 empty] | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0.4 | QM-SEA-FOR-03 |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0.5 | QM-SEA-FOR-04 |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0.6 | PN-CTG-FOR |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0.7 | PN-CTG-SEA I |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0.8 | PN-CTG-SEA II |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0.9 | infraestrutura | [6 empty] | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0.10 | Materiais Fornecimento |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0.11 | Atualização Elipse e aquisição de viewers |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0.12 | Geral |  |  |  |  | - |  | cj |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## HH (hidden)
Equipe de Montagem de Tubulação Sanitária |  |  |  | Equipe de Montagem de Tubulação Industrial
Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro) | Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro)
Encanador | 2200 | 25.8824 | 38.8235 | Encanador | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Soldador Orbital | 2800 | 32.9412 | 49.4118 | Soldador Manual | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 21.1765 | Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 18.3529
Custo/Hora (Equipe Montagem Sanitária) |  |  | 109.4118 | Custo/Hora (Equipe Montagem Industrial) |  |  | 85.6471
Fator de Custo e Lucro para Instalações Sanitárias |  |  | 1.5 | Fator de Custo e Lucro para Instalações Industriais |  |  | 1.3
Referência Steel Controller

## BDI (hidden)
Cálculo BDI
CONF. ACÓRDÃO Nº 325/2007, 2369/2011 e 036.076/2011 - TCU
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Descrição | Mínimo % | Máximo % | Média % | Coluna a preencher pela proponente
Garantia/Seguro 'R' | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | ok
Risco 'R' | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | ok
Despesas Financeiras 'DF' | 0.59 | 1.39 | 1.23 | 1.25 | ok
Administração Central 'AC' | 3 | 5.5 | 4 | 3.14 | ok
Lucro 'L' | 6.16 | 8.96 | 7.4 | 7 | ok
Tributos 'I' | 5.65 | 8.65 | 7.27 | 8.65
CONFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | ok
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ok
CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA (Preencher se Empresa optar pela Desoneração da Folha de Pagamento)
ISSQN | 2 | 5 | 3.62 | 5 | ok
Total | 17.17 | 26.77 | 21.97 | 22.29
BDI | 18.5798 | 30.3321 | 24.3615 | 24.9884
Máximo percentual permitido sem a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 25
Máximo percentual permitido com a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 31.48
PV= CDx(1+BDI) | 1.2499 |  |  | OK
PV= Preço de Venda
CD= Custo Direto
BDI= Benefícios e Despesas Indiretas;
Obs1.: O valor referente a Administração Local deverá ser considerado juntamente com os custos diretos do orçamento e deverá está entre 3,49% e 8,87%
Obs2.: O Percentual relativo ao IRPJ e CSLL deverão estar incluido no percentual de Lucro