## CAPA
|  | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA | [6 empty] | STATUS
|  | TÍTULO: | LISTA DE INSTRUMENTOS |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  |  | PRELIMINAR
[6 empty] | DI-04104-PB-AT-HV-LI-0001 |  |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | ELABORADO: |  | VERIFICADO: | APROVADO: |  | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | DPF |  | - | CRB |  | - |  |  |  | PARA COMPRA
|  | ÁREA: | ADEQUAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE PARA PROJETO DENGUE |  |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
[7 empty] | 2018-10-19 | 0
PROJETO:
AUTOMAÇÃO - SISTEMA HVAC
NOTAS GERAIS:
5
4
3
2
1
0 | EMISSÃO INICIAL PARA COTAÇÃO | [7 empty] | DPF |  | - | CRB
REVISÃO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## HVAC
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
|  | TÍTULO: | [6 empty] | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  | STATUS |  |  |  | NOTAS
|  | LISTA DE INSTRUMENTOS | [6 empty] | DI-04104-PB-AT-HV-LI-0001 | [6 empty] | 1 -
|  | ELABORADO: |  | VERIFICADO: |  | APROVADO: |  |  | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): |  |  |  |  | PRELIMINAR |  | 2 -
|  | DPF |  | - |  | CRB |  |  | - |  |  |  | X | PARA COTAÇÃO |  | 3 -
|  | ÁREA: | [6 empty] | DATA: |  | REVISÃO: |  |  | PARA INFORMAÇÃO |  | 4 -
|  | ADEQUAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE PARA PROJETO DENGUE | [6 empty] | 2018-10-19 |  | 0 |  |  | PARA COMPRA |  | 5 -
|  | PROJETO: | [11 empty] | PARA CONSTRUÇÃO |  | 6 -
AUTOMAÇÃO - SISTEMA HVAC
TAG | TIPO |  | INSTRUMENTO |  | TIPO DE SINAL | RANGE | TRANSM. | TIPO TRANSM. |  | LINHA OU EQUIPAMENTO |  |  |  |  | FLUXOGRAMA P&I |  | OBS
TSHA 01-4104-RE-01 | DIGITAL |  | TERMOSTATO DE ALTA |  | DIGITAL | - | - | 2 fios |  | RESISTÊNCIA AQUECIMENTO - RE-4104-01 | [6 empty] | -
LSL 02-4104-RU-01 | DIGITAL |  | CHAVE DE NÍVEL BAIXO |  | DIGITAL | - | - | 2 fios |  | RESISTÊNCIA UMIDIFICAÇÃO - RU-4104-01 | [6 empty] | -
TIT 01-4104-1000 | PT-100 |  | TRANSMISSOR INDICADOR DE TEMPERATURA |  | ANALÓGICO | - | 4-20mA | 2 fios |  | AMBIENTE | [6 empty] | -
MIT 01-4104-1000 | - |  | TRANSMISSOR INDICADOR DE UMIDADE |  | ANALÓGICO | - | 4-20mA | 2 fios |  | AMBIENTE | [6 empty] | -
PDIT 01-4104-CV-01 | PRESSÃO DIFERENCIAL |  | TRANSMISSOR INDICADOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL |  | ANALÓGICO | - | 4-20mA | 2 fios |  | FILTRO F9 - CV-4104-01 | [6 empty] | -
FT 01-4104-CV-01 | - |  | TRANSMISSOR DE VAZÃO |  | ANALÓGICO | - | 4-20mA | 4 fios |  | VENTILADOR - CV-4104-01 | [6 empty] | -
JC 01-4104-RE-01 | - |  | CONTROLADOR DE POTÊNCIA |  | ANALOG./DIGITAL | - | 4-20mA | - |  | RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO - RE-4104-01 | [6 empty] | -
JC 02-4104-RU-01 | - |  | CONTROLADOR DE POTÊNCIA |  | ANALOG./DIGITAL | - | 4-20mA | - |  | RESISTÊNCIA DE UMIDIFICAÇÃO - RU-4104-01 | [6 empty] | -
PD 01-4104-CV-01 | - |  | PARTIDA DIRETA |  | DIGITAL | - | - | - |  | MOTOR DO VENTILADOR - CV-4104-01 (PARTIDA DIRETA) | [6 empty] | -
-