## Capa
|  | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA | [5 empty] | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  | PRELIMINAR
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  |  | PQ.DI-OM.002_2022 |  |  |  | PARA COTAÇÃO
|  | ELABORADO: |  | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  | X | PARA INFORMAÇÃO
|  | ACPF |  | AJM | MCON | - |  |  |  | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | UTILIDADES |  |  |  | 2022-03-15 | 1
|  | PROJETO: | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO
5
4
3
2
1
0 | 2022-03-15 | EMISSÃO INICIAL | [5 empty] | ACPF |  | AJM | MCON
REVISÃO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Planilha Qtd
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | PQ.DI-OM.002_2022
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | PRELIMINAR
|  | ACPF | AJM | MCON | - | [5 empty] | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  | X | PARA INFORMAÇÃO
|  | UTILIDADES |  |  | 2022-03-15 |  | 1 |  |  |  | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO D EAR CONDICIOANDO
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL + TOTAL MÃO DE OBRA
1.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
1.1 | Mobilização de pessoal |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.2 | Montagem do canteiro de obras |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.3 | Banheiro químico |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.4 | Container para vestiário |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.5 | Container para escritório |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.6 | Container para refeitório |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.7 | Container para abrigo de materiais |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.8 | Pipe shop |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.9 | Alimentação, deslocamento e hospedagem para funcionários |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.10 | Técnico de segurança em tempo integral |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.11 | Engenheiro responsável |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.12 | Movimentação vertical e horizontal |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.13 | Projeto Executivo |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.14 | As Built |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
1.15 | Seguro de obra |  |  |  |  | - |  | Verba |  | 1
2.0 | ESCOPO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO
2.1 | FORNECIMENTO
2.1.1 | Unidade condensadora VRV -Quente e Frio - 22HP-220V-3F-60HZ | [6 empty] | Pç |  | 2
2.1.2 | Unidade condensadora VRV -Quante e Frio - 22HP-220V-3F-60HZ | [6 empty] | Pç |  | 2
2.1.3 | Kit de conexão de cobre para interligação de 02 unidades condensadoras | [6 empty] | Pç |  | 1
2.1.4 | Unidade evaporadora VRV tipo cassete 4 vias de embutir - 18000 Btus | [6 empty] | Pç |  | 13
2.1.5 | Unidade evaporadora VRV tipo cassete 4 vias de embutir - 9000 Btus | [6 empty] | Pç |  | 1
2.1.6 | Unidade evaporadora VRV tipo cassete 4 vias de embutir - 24000 Btus | [6 empty] | Pç |  | 14
2.1.7 | Unidade evaporadora VRV tipo cassete 4 vias de embutir - 36000 Btus | [6 empty] | Pç |  | 18
2.1.8 | Unidade evaporadora VRV tipo bult in - 24000 Btus | [6 empty] | Pç |  | 1
2.1.9 | Controle remoto sem fio para unidade evaporadora tipo cassete | [6 empty] | Pç |  | 46
2.1.10 | Controle remoto sem fio para unidade duto slim | [6 empty] | Pç |  | 1
2.1.11 | Painel decorativo para unidade evaporada cassete cor branca | [6 empty] | Pç |  | 46
2.1.12 | Refnet-conxexão de cobre | [6 empty] | Verba |  | 1
2.1.13 | Redução para refnet | [6 empty] | Verba |  | 1
2.1.14 | ITM- Intelligent touch manager (Controle central) | [6 empty] | Pç |  | 1
2.1.15 | SVM-Controle central para DTA Versão Tablet | [6 empty] | Pç |  | 1
2.1.16 | ITM -SVM Web Acess Software | [6 empty] | Pç |  | 1
2.1.17 | Rede de duto em chapa de aço galvanizado #24 em perfil TDC para o sistema de ar externo isolado | [6 empty] | Kg |  | 2400
2.1.18 | Fornecimento de grelhas de distribuição para o sistema de ar externo em aluminio anodizado , dupla flexão, com registro de regulagem de vazão | [6 empty] | Verba |  | 1
2.1.19 | Damper de regulagem tipo JN-B | [6 empty] | Verba |  | 1
2.1.20 | Revestimento ( proteção mecânica) em aluminio liso nas tubulações frigorigenas das condensadoras | [6 empty] | Verba |  | 1
2.1.21 | Valvulas de bloqueio tipo GBC para as evaporadoras confrme bitola dos equipamentos | [6 empty] | Pç |  | 47
2.1.22 | Sistema de renovação de ar externo com gabinete de ventilação com filtragem G4 e F5 vazão e pressão estática conforme projeto e rede de dutos de ar em chapa galvanizada perfil TDC com grelhas de distribuição | [6 empty] | Pç |  | 1
2.1.23 | Base de concreto e/ou estrutura metálica para as condensadoras do sistema de HVAC | [6 empty] | Pç |  | 1
2.1.24 | Base de concretoe/ou estrutura metálica para os ventiladores de ar externo e exaustaão do sistema de HVAC | [6 empty] | Pç |  | 1
2.1.25 | Infaestrutura de sustenção para o sistema de ventilação de ar de renovação externo do sistema de HVAC | [6 empty] | Verba |  | 1
2.1.26 | Infraestrutura de sustentação para as unidades evaporadoras, rede frigorígen,rede de alimentação elétrica e de controle e rede de dutos do sistema de HVAC | [6 empty] | Verba |  | 1
2.1.27 | Rede frigorígena do sistema de HVAC executada em tudo de cobre eletrolítico com parede 1/16", interligação da condensadora e evaporadoras de todo o sistema de HVAC | [6 empty] | Verba |  | 1
2.1.28 | Tubulação frigorigena com isolamento e ecabamento em fita PVC na cor branca conforme diâmetros da instalação ( de acordo com oprojeto) | [6 empty] | Verba |  | 1
2.1.29 | Quadro elético de alimentação para as evaporadoras (alimentação individual de cada evaporadora) | [6 empty] | Pç |  | 1
2.1.30 | Quadro elétrico de alimentação e controle para as condensadoras e ventiladores de ar externo(alimentação individual para cada condensadoras) | [6 empty] | Pç |  | 1
2.1.31 | Fornecimento e instalação de cortina de ar | [6 empty] | Pç |  | 1
2.1.32 | Fornecimento e instalação de disjuntores de alimentação geral das condensadoras(conforme indicada pelo fabricante do equipamento) no quadro elétrico a ser informado pelo IB | [6 empty] | Verba |  | 1
2.1.33 | Fornecimento de condutores (Fase e Terra) das condensadoras do quadro elétrico informado pelo IB até ao quadro das condensadoras a ser fornecido pelo instalador | [6 empty] | Verba |  | 1
2.1.34 | Fornecimento e instalação de infra em tubo galvanizado para a alimentação elétricas das evaporadoras e das condesadoras | [6 empty] | Verba |  | 1
2.1.35 | Fornecimento e instalação de infra em tubo galvanizado para a parte de logica e sinal das evaporadoras | [6 empty] | Verba |  | 1
2.1.36 | Recomposição civil e pintura nos trechos afetados pela obra | [6 empty] | Verba |  | 1
TOTAL

## HH (hidden)
Equipe de Montagem de Tubulação Sanitária |  |  |  | Equipe de Montagem de Tubulação Industrial
Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro) | Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro)
Encanador | 2200 | 25.8824 | 38.8235 | Encanador | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Soldador Orbital | 2800 | 32.9412 | 49.4118 | Soldador Manual | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 21.1765 | Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 18.3529
Custo/Hora (Equipe Montagem Sanitária) |  |  | 109.4118 | Custo/Hora (Equipe Montagem Industrial) |  |  | 85.6471
Fator de Custo e Lucro para Instalações Sanitárias |  |  | 1.5 | Fator de Custo e Lucro para Instalações Industriais |  |  | 1.3
Referência Steel Controller

## BDI (hidden)
Cálculo BDI
CONF. ACÓRDÃO Nº 325/2007, 2369/2011 e 036.076/2011 - TCU
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Descrição | Mínimo % | Máximo % | Média % | Coluna a preencher pela proponente
Garantia/Seguro 'R' | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | ok
Risco 'R' | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | ok
Despesas Financeiras 'DF' | 0.59 | 1.39 | 1.23 | 1.25 | ok
Administração Central 'AC' | 3 | 5.5 | 4 | 3.14 | ok
Lucro 'L' | 6.16 | 8.96 | 7.4 | 7 | ok
Tributos 'I' | 5.65 | 8.65 | 7.27 | 8.65
CONFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | ok
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ok
CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA (Preencher se Empresa optar pela Desoneração da Folha de Pagamento)
ISSQN | 2 | 5 | 3.62 | 5 | ok
Total | 17.17 | 26.77 | 21.97 | 22.29
BDI | 18.5798 | 30.3321 | 24.3615 | 24.9884
Máximo percentual permitido sem a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 25
Máximo percentual permitido com a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 31.48
PV= CDx(1+BDI) | 1.2499 |  |  | OK
PV= Preço de Venda
CD= Custo Direto
BDI= Benefícios e Despesas Indiretas;
Obs1.: O valor referente a Administração Local deverá ser considerado juntamente com os custos diretos do orçamento e deverá está entre 3,49% e 8,87%
Obs2.: O Percentual relativo ao IRPJ e CSLL deverão estar incluido no percentual de Lucro