## Capa
|  | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA | [5 empty] | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  |  | PRELIMINAR
|  | PLANILHA QUANTITATIVA |  |  | DI-NR35-FSJ-SMA-0001_01 |  |  |  |  | PARA COTAÇÃO
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: |  | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | Ana Lutke | Tadeu Binsztajn | Vanessa Sant'Anna |  | - |  |  | X | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | GERAL |  |  |  | 2022-05-20 | 1
PROJETO:
OBRAS PARA INSTALAÇÃO DAS LINHAS DE VIDA NAS EDIFICAÇÕES DA FAZENDA SÃO JOAQUIM
NOTAS:
5
4
3
2
1 | 2022-05-20 | EMISSÃO INICIAL | [5 empty] | AL |  | TB | VS
0 | 2022-05-12 | EMISSÃO INICIAL | [5 empty] | AL |  | TB | VS
REVISÃO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Planilha Quantitativa
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
|  |  |  | TÍTULO: | [11 empty] | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  |  | STATUS
|  |  |  | PLANILHA QUANTITATIVA - SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | DI-NR35-FSJ-SMA-0001_01
|  |  |  | ELABORADO: |  |  |  | VERIFICADO: |  |  |  | APROVADO: |  |  |  | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [6 empty] | PRELIMINAR
[16 empty] | - | [6 empty] | PARA COTAÇÃO
|  |  |  | ÁREA: | [11 empty] | DATA: |  |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  |  |  | GERAL | [11 empty] | 2022-05-20 |  |  | 1 |  |  | X | PARA COMPRA
|  |  |  | PROJETO: | [18 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
OBRAS PARA INSTALAÇÃO DAS LINHAS DE VIDA NAS EDIFICAÇÕES DA FAZENDA SÃO JOAQUIM
ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | [16 empty] | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS | [26 empty] | 0
1.1 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | [26 empty] | 0
1.1.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO | [18 empty] | M2 |  | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS. ALTURA DE 2,20 m | [18 empty] | M2 |  | 600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.3 | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME |  |  | M2 |  | 2.53 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.4 | PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME | [18 empty] | M2 |  | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.5 | FRETE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CONTAINERS - CAMINHÃO CARGA SECA CAP. 8 TON COM GUINDASTE CAP. 3TON/3M | FRETE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CONTAINERS - CAMINHÃO CARGA SECA CAP. 8 TON COM GUINDASTE CAP. 3TON/3M | FRETE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CONTAINERS - CAMINHÃO CARGA SECA CAP. 8 TON COM GUINDASTE CAP. 3TON/3M | FRETE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CONTAINERS - CAMINHÃO CARGA SECA CAP. 8 TON COM GUINDASTE CAP. 3TON/3M | FRETE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CONTAINERS - CAMINHÃO CARGA SECA CAP. 8 TON COM GUINDASTE CAP. 3TON/3M | FRETE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CONTAINERS - CAMINHÃO CARGA SECA CAP. 8 TON COM GUINDASTE CAP. 3TON/3M | FRETE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CONTAINERS - CAMINHÃO CARGA SECA CAP. 8 TON COM GUINDASTE CAP. 3TON/3M | FRETE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CONTAINERS - CAMINHÃO CARGA SECA CAP. 8 TON COM GUINDASTE CAP. 3TON/3M | FRETE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CONTAINERS - CAMINHÃO CARGA SECA CAP. 8 TON COM GUINDASTE CAP. 3TON/3M | FRETE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CONTAINERS - CAMINHÃO CARGA SECA CAP. 8 TON COM GUINDASTE CAP. 3TON/3M | FRETE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CONTAINERS - CAMINHÃO CARGA SECA CAP. 8 TON COM GUINDASTE CAP. 3TON/3M | FRETE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CONTAINERS - CAMINHÃO CARGA SECA CAP. 8 TON COM GUINDASTE CAP. 3TON/3M | FRETE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CONTAINERS - CAMINHÃO CARGA SECA CAP. 8 TON COM GUINDASTE CAP. 3TON/3M | FRETE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CONTAINERS - CAMINHÃO CARGA SECA CAP. 8 TON COM GUINDASTE CAP. 3TON/3M | FRETE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CONTAINERS - CAMINHÃO CARGA SECA CAP. 8 TON COM GUINDASTE CAP. 3TON/3M | FRETE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CONTAINERS - CAMINHÃO CARGA SECA CAP. 8 TON COM GUINDASTE CAP. 3TON/3M | FRETE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CONTAINERS - CAMINHÃO CARGA SECA CAP. 8 TON COM GUINDASTE CAP. 3TON/3M |  |  | H |  | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.6 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | [18 empty] | UNxMÊS |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.7 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | [18 empty] | UNxMÊS |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.8 | QUADRO TELEBRAS DE EMBUTIR 800X800X120 MM | [18 empty] | UN |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.9 | BARRAMENTO DE COBRE NU | [18 empty] | KG |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.10 | BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA | [18 empty] | UN |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.11 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/ 50 A | [18 empty] | UN |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.12 | CABO DE COBRE DE 10 MM3, ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70o C | [18 empty] | METROS |  | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.13 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE - DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | [18 empty] | METROS |  | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.14 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG | [18 empty] | UN |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.15 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L | [18 empty] | UN |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.16 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG | [18 empty] | UN |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E BOTA-FORA | [26 empty] | 0
2.1 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E BOTA-FORA | [26 empty] | 0
2.1.1 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, LOCAL CREDENCIADO | [18 empty] | M3 |  | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [26 empty] | 0
3.1 | PLATAFORMA PTA ELEVATÓRIA | [18 empty] | UNxMÊS |  | 12 | [5 empty] | 0
4 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [26 empty] | 0
4.1 | Desenhos “as built” de todas as instalações executadas no escopo deste projeto | [18 empty] | UN |  | 13
4.2 | Certificados e relatórios dos ensaios específicos efetuados | [18 empty] | UN |  | 1
4.3 | Certificados de qualidade dos materiais empregados na fabricação geral dos equipamentos | [18 empty] | UN |  | 1
4.4 | Certificado de garantia dos equipamentos utilizados | [18 empty] | UN |  | 1
4.5 | Certificado de procedência que garanta que os equipamentos e instrumentos são absolutamente novos e não procedentes de remanufatura ou assistência técnica | [18 empty] | UN |  | 1
4.6 | Emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA | [18 empty] | UN |  | 1
4.7 | Databook de todas as instalações executadas no escopo deste projeto | [18 empty] | UN |  | 1
5 | COMPONENTES NORMALIZADOS | [26 empty] | 0
5.1 | Porca Olhal de aço inox rosca M12 - DIN 582 | [18 empty] | peça |  | 139
5.2 | Porca travante alta M12x1,75 com nylon classe 8 – DIN 982 | [18 empty] | peça |  | 990
5.3 | Arruela lisa M12 aço inox Norma DIN 125A | [18 empty] | peça |  | 990
5.4 | Haste roscada M12x1,75 x 200mm aço inox | [18 empty] | peça |  | 559
5.5 | Sapatilho de inox para cabo de aço 10mm | [18 empty] | peça |  | 139
5.6 | Presilha reforçada de aço inox - cabo 10mm – DIN 741 | [18 empty] | peça |  | 456
5.7 | Cabo de aço (inox) bitola 3/8" 9,55mm (metros) | [18 empty] | metros |  | 1305
5.8 | Esticador Norma DIN 1480 manilha/manilha rosca esc/dir M12 – DIN 1480 | [18 empty] | peça |  | 139
5.9 | Chumbador químico a base de viníl éter (250g) | [18 empty] | kg |  | 2
5.10 | Haste roscada M14x2,00 x 200mm aço inox | [18 empty] | peça |  | 176
5.11 | Porca travante alta M14x2,00 com nylon classe 8 – DIN 982 | [18 empty] | peça |  | 176
5.12 | Arruela lisa M14 aço inox Norma DIN – 125A | [18 empty] | peça |  | 176
6 | COMPONENTES A SEREM CONFECCIONADOS SOB ENCOMENDA CONFORME PROJETO | [26 empty] | 0
6.1 | Arruela Reforçada (vide desenho técnico) | [18 empty] | peça |  | 205
6.2 | P1 - PAPPT (Poste de Ancoragem Para Parede de Tijolo) | [18 empty] | peça |  | 20
6.3 | P2 - PAPVM (Poste de Ancoragem Para Vigas de Madeira) | [18 empty] | peça |  | 44
6.4 | P3 - PAPLCA (Poste de Ancoragem p/ Colunas de Alvenaria) | [18 empty] | peça |  | 2
6.5 | P5 - PAPVM (Poste de Ancoragem Para Vigas Metálicas) | [18 empty] | peça |  | 73
| TOTAL GERAL | [26 empty] | 0