## Capa
|  | DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  | PLANILHA
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | DI-F0000-PE-CV-LI-0001_R8 |  | - | PRELIMINAR
|  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº | - | PARA COTAÇÃO
[7 empty] | X | PARA INFORMAÇÃO
|  | PREÇO REFERENCIAL | DI-LM | DCO-CFM | 135/25 | 01/01 | - | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: | - | PARA CONSTRUÇÃO
|  | GERAL |  |  | 4612600% | 2
PROJETO:
FSJ - ÁGUA, ESGOTO E POÇOS
REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Planilha Qtd
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
STATUS
|  |  | TÍTULO: |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  | PLANILHA |  | PROJETO
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DI-F0000-PE-CV-LI-0001_R8 |  | - | PRELIMINAR | - | PROJETO PRELIMINAR
|  |  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: |  |  | Nº DOCUMENTO (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº | - | PARA COTAÇÃO | - | ANTEPROJETO
|  |  | PREÇO REFERENCIAL | DI-LM | DCO-CFM |  |  | 135/25 | 01/01 | X | PARA INFORMAÇÃO | - | PROJETO BÁSICO
|  |  | ÁREA: |  |  |  |  | DATA: | REVISÃO: | - | PARA COMPRA | X | PROJETO EXECUTIVO
|  |  | GERAL |  |  |  |  | 4612600% | 2 | - | PARA CONSTRUÇÃO | - | SEM PROJETO
PROJETO:
FSJ - ÁGUA, ESGOTO E POÇOS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL | TOTAL COM BDI | % DO VALOR TOTAL COM BDI | OBS.:
22.12%
GERAL - FSJ - ÁGUA, ESGOTO E POÇOS
1 |  |  | Mobilização e serviços preliminares | [5 empty] | 692931.7501 | 846208.2532 | 25.18%
1.1 | CPU | 700001419 | CANTEIRO DE OBRA - MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO OBRA DE MÉDIO PORTE |  |  | MES | 8 | 14279.436 | 114235.4877 | 139504.3775 | 4.151%
1.2 | CPU | 700001431 | EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | MES | 8 | 70741.64 | 565933.12 | 691117.5261 | 20.56%
1.3 |  |  | Projeto executivos
1.3.1 | CDHU | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 |  |  | UNID | 6 | 1222.8344 | 7337.0062 | 8959.9519 | 0.2666%
1.3.2 | CDHU | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 |  |  | UNID | 4 | 1356.5341 | 5426.1362 | 6626.3975 | 0.1972%
2 |  |  | Geometria e Terraplenagem - Infraestrutura geral | [5 empty] | 21607.84 | 26387.4942 | 0.7852%
2.1 |  |  | Limpeza do terreno
2.1.1 | SIURB-INFRA | 4033000 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE |  |  | M2 | 6000 | 1.75 | 10500 | 12822.6 | 0.3815%
2.1.2 | SIURB-EDIF | 1001005 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM |  |  | M3 | 120 | 12.21 | 1465.2 | 1789.3022 | 0.05324%
2.2 |  |  | Controle Tecnológico do Aterro - Conforme NORMA DNIT 108/2009
2.2.1 | SIURB-INFRA | 2006004 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO |  |  | ENSAIO | 8 | 368.31 | 2946.48 | 3598.2414 | 0.1071%
2.2.2 | SIURB-INFRA | 2006002 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ |  |  | ENSAIO | 8 | 145.49 | 1163.92 | 1421.3791 | 0.04229%
2.2.3 | SIURB-INFRA | 2006003 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE |  |  | ENSAIO | 8 | 119.25 | 954 | 1165.0248 | 0.03467%
2.2.4 | SIURB-INFRA | 2006005 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA |  |  | ENSAIO | 8 | 227.87 | 1822.96 | 2226.1988 | 0.06624%
2.2.5 | SIURB-INFRA | 2006007 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO |  |  | ENSAIO | 8 | 344.41 | 2755.28 | 3364.7479 | 0.1001%
3 |  |  | Rede de Abastecimento de Água - Serviços Técnicos | [5 empty] | 1105864.2403 | 1350481.4103 | 40.18%
3.1 |  |  | Locação e Cadastro
3.1.1 | SIURB-INFRA | 1023000 | CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES ( AS BUILT) |  |  | M | 4971 | 6.8 | 33802.8 | 41279.9794 | 1.228%
3.1.2 | LICITADO | 500004262 | CADASTRO DE LIGAÇÕES |  |  | UNID | 49 | 106.2922 | 5208.3183 | 6360.3983 | 0.1893%
3.2 |  |  | Serviços Preliminares
3.2.1 |  |  | Transito e Seguranca
3.2.1.1 | SIURB-EDIF | 17003065 | PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON |  |  | M | 4971 | 15.81 | 78591.51 | 95975.952 | 2.856%
3.2.2 |  |  | Passadicos E Travessias
3.2.2.1 | LICITADO | 500004611 | Travessia de Chapa Metalica para Veiculos - E=1" |  |  | M2 | 252 | 944.672 | 238057.3471 | 290715.6323 | 8.65%
3.3 |  |  | Movimento de Terra
3.3.1 |  |  | Escavacao de Valas - Redes de Distribuição
3.3.1.1 | SIURB-INFRA | 4002000 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL À 3,0M |  |  | M3 | 100 | 90.62 | 9062 | 11066.5144 | 0.3293%
3.3.1.2 | SIURB-INFRA | 4004000 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M |  |  | M3 | 894 | 19.98 | 17862.12 | 21813.2209 | 0.6491%
3.3.2 |  |  | Aterros e Recobrimentos Especiais de Valas, Cavas e Poços
3.3.2.1 | SIURB-INFRA | 4009000 | REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA |  |  | M3 | 225 | 20.52 | 4617 | 5638.2804 | 0.1678%
3.3.2.2 | SIURB-INFRA | 4032000 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO |  |  | M3 | 225 | 9.03 | 2031.75 | 2481.1731 | 0.07383%
3.3.2.3 | SINAPI | 94316 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 |  |  | M3 | 339 | 75.59 | 25625.01 | 31293.2622 | 0.9311%
3.3.3 |  |  | Carga, Transporte e Descarga
3.3.3.1 | SIURB-EDIF | 1002010 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM |  |  | M3 | 80 | 17.35 | 1388 | 1695.0256 | 0.05044%
3.3.3.2 | SIURB-EDIF | 1003010 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM |  |  | M3XKM | 80 | 3.03 | 242.4 | 296.0189 | 0.008808%
3.3.4 |  |  | Escoramentos
3.3.4.1 | SIURB-INFRA | 6003000 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS |  |  | M2 | 36 | 77.9 | 2804.4 | 3424.7333 | 0.1019%
3.3.4.2 | SIURB-INFRA | 6004000 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS |  |  | M2 | 36 | 135.06 | 4862.16 | 5937.6698 | 0.1767%
3.3.5 |  |  | Fundações e Estruturas ( proteção de registros)
3.3.5.1 | SINAPI | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 |  |  | UNID | 8 | 516.29 | 4130.32 | 5043.9468 | 0.1501%
3.3.6 |  |  | Assentamento Simples de Tubos e Peças
3.3.6.1 | CDHU | 46.15.111 | Tubo em polietileno de alta densidade DE=110 mm, inclusive conexões |  |  | M | 1308.93 | 156.107 | 204333.1131 | 249531.5978 | 7.425%
3.3.6.2 | LICITADO | 500004624 | Tubo em polietileno de alta densidade DE=63 mm, inclusive conexões |  |  | M | 3663 | 58.1526 | 213013.054 | 260131.5415 | 7.74%
3.3.6.3 | LICITADO | 500004639 | Válvula Gaveta C/Flanges PN10/16 Ferro Fundido DN=80 mm (16,00 Kg), Acion. Cabeçote, Cunha De Borracha, Métrica Chata, Pintura Epóxi Em Pó NBR 14968 Água/Esgoto |  |  | PÇ | 2 | 1566.5199 | 3133.0399 | 3826.0683 | 0.1138%
3.3.6.4 | LICITADO | 500004638 | Válvula Gaveta C/Flanges PN10/16 Ferro Fundido DN=50 mm (11,00 Kg), Acion. Cabeçote, Cunha De Borracha, Métrica Chata, Pintura Epóxi Em Pó NBR 14968 Água/Esgoto |  |  | PÇ | 9 | 1061.4201 | 9552.7813 | 11665.8565 | 0.3471%
3.3.6.5 | SINAPI | 103117 | Tubo C/Flange PN10/16/25 E Ponta Ferro Fundido DN=80 mm L=2.000 mm * (31,80 Kg) Pintura Betuminosa, NBR 7675 Água, inclusive conexões e acessórios |  |  | M | 16 | 692.43 | 11078.88 | 13529.5283 | 0.4026%
3.3.6.6 | LICITADO | 500004305 | Colarinho Termofusão PEAD DE=90 mm SDR11 PE100 Longo NTS 193 Para Flange De Aço |  |  | PÇ | 13 | 110.5189 | 1436.7452 | 1754.5533 | 0.05221%
3.3.6.7 | LICITADO | 500004304 | Colarinho Termofusão PEAD DE=63 mm SDR11 PE100 Longo NTS 193 Para Flange De Aço |  |  | PÇ | 36 | 80.7205 | 2905.9366 | 3548.7298 | 0.1056%
3.3.6.8 | LICITADO | 500004418 | Flange Sem Ressalto Aço Carbono DE=90 mm NBR 7675 PN 10 P/Colarinho PEAD |  |  | PÇ | 4 | 126.8671 | 507.4683 | 619.7203 | 0.01844%
3.3.6.9 | LICITADO | 500004417 | Flange Sem Ressalto Aço Carbono DE=63 mm NBR 7675 PN 10 P/Colarinho PEAD |  |  | PÇ | 18 | 92.3317 | 1661.9711 | 2029.5991 | 0.06039%
3.3.7 |  |  | Furo direcional
3.3.7.1 | SINAPI | 103231 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023 |  |  | CNI | 420.1 | 476.8 | 200303.68 | 244610.854 | 7.279%
3.4 |  |  | Reservatórios
3.4.1 | SIURB-EDIF | 10001004 | HD.04 - CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2" |  |  | UNID | 4 | 490.33 | 1961.32 | 2395.164 | 0.07127%
3.4.2 | SIURB-EDIF | 10001011 | HIDRÔMETRO MULTIJATO, DN 1 1/2", VAZÃO NOMINAL DE 20 M3/H, RELOJOARIA INCLINADA E CLASSE B |  |  | UNID | 4 | 601.24 | 2404.96 | 2936.9372 | 0.08739%
3.4.3 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação |  |  | M2 | 7.2 | 132.7028 | 955.4602 | 1166.8079 | 0.03472%
3.4.4 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço |  |  | KG | 38 | 10.4407 | 396.7484 | 484.5092 | 0.01442%
3.4.5 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa |  |  | M3 | 4.5 | 544.0995 | 2448.4478 | 2990.0444 | 0.08897%
3.4.6 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento |  |  | M3 | 4.5 | 162.3864 | 730.7389 | 892.3783 | 0.02655%
3.4.7 | CDHU | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m |  |  | M2 | 18 | 27.4653 | 494.3747 | 603.7304 | 0.01796%
3.4.8 | SIURB-EDIF | 10001020 | HV.10 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2"OU 2" EM ALVENARIA REVESTIDA |  |  | UNID | 2 | 1424.39 | 2848.78 | 3478.9301 | 0.1035%
3.5 |  |  | Escavação em rocha
3.5.1 | CDHU | 07.06.010 | Escavação e carga mecanizada em campo aberto, com rompedor hidráulico, em rocha |  |  | M2 | 30 | 336.7869 | 10103.6055 | 12338.523 | 0.3671%
3.5.2 | SIURB-INFRA | 5006000 | DEMOLIÇÃO DE ROCHA E CARGA NO CAMINHÃO (COM EMPREGO DE EXPLOSIVO) |  |  | M3 | 30 | 243.6 | 7308 | 8924.5296 | 0.2656%
4 |  |  | Poços Profundos | [5 empty] | 176758.5572 | 215857.5501 | 6.423%
4.1 |  |  | Preparação de Poços
4.1.1 | CDHU | 01.28.610 | Outorga de direito de uso para poço profundo |  |  | UNID | 2 | 4948.44 | 9896.88 | 12086.0699 | 0.3596%
4.1.2 | CDHU | 01.28.620 | Parecer técnico junto a CETESB |  |  | UNID | 2 | 16190.81 | 32381.62 | 39544.4343 | 1.177%
4.2 |  |  | Caixas de válvulas
4.2.1 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto |  |  | M3 | 4 | 78.8472 | 315.3888 | 385.1529 | 0.01146%
4.2.2 | SIURB-EDIF | 1004010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO |  |  | M2 | 2 | 6.47 | 12.94 | 15.8023 | 0.0004702%
4.2.3 | SIURB-EDIF | 1004016 | LASTRO DE CONCRETO, 150KG CIM/M3 |  |  | M3 | 0.4 | 555.14 | 222.056 | 271.1748 | 0.008069%
4.2.4 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação |  |  | M2 | 0.8 | 132.7028 | 106.1622 | 129.6453 | 0.003858%
4.2.5 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço |  |  | KG | 8.5 | 10.4407 | 88.7464 | 108.3771 | 0.003225%
4.2.6 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa |  |  | M3 | 0.55 | 544.0995 | 299.2547 | 365.4499 | 0.01087%
4.2.7 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento |  |  | M3 | 0.55 | 162.3864 | 89.3125 | 109.0685 | 0.003245%
4.3 |  |  | Fechamentos
4.3.1 | SIURB-INFRA | 4033000 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE |  |  | M2 | 450 | 1.75 | 787.5 | 961.695 | 0.02862%
4.3.2 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto |  |  | M3 | 8 | 78.8472 | 630.7777 | 770.3057 | 0.02292%
4.3.3 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação |  |  | M2 | 9.6 | 132.7028 | 1273.9469 | 1555.7439 | 0.04629%
4.3.4 | CDHU | 10.01.060 | ARMADURA EM AÇO CA-50 |  |  | KG | 540 | 11.6481 | 6289.9507 | 7681.2878 | 0.2286%
4.3.5 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa |  |  | M3 | 7.4 | 544.0995 | 4026.3363 | 4916.9619 | 0.1463%
4.3.6 | SIURB-EDIF | 17001076 | FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO |  |  | M | 58 | 488.35 | 28324.3 | 34589.6352 | 1.029%
4.3.7 | CDHU | 34.05.050 | Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado |  |  | M | 60 | 237.9419 | 14276.5149 | 17434.48 | 0.5188%
4.3.8 | CDHU | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida |  |  | M2 | 11.1 | 993.0348 | 11022.6864 | 13460.9046 | 0.4005%
4.4 |  |  | Sistema de Pisos Externos
4.4.1 | SIURB-INFRA | 5011000 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO |  |  | M2 | 24 | 24.2 | 580.8 | 709.273 | 0.0211%
4.4.2 | CDHU | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m |  |  | M2 | 450 | 27.4653 | 12359.3676 | 15093.2597 | 0.4491%
4.4.3 | SIURB-INFRA | 5086001 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA - VIAS TRÁFEGO LEVE |  |  | M2 | 95 | 106.4 | 10108 | 12343.8896 | 0.3673%
4.4.4 | SIURB-INFRA | 5014001 | INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA |  |  | M2 | 55.6 | 50.99 | 2835.044 | 3462.1557 | 0.103%
4.4.5 | SIURB-INFRA | 5019001 | INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA |  |  | M3 | 55.6 | 640.87 | 35632.372 | 43514.2527 | 1.295%
4.4.6 | SIURB-INFRA | 5048000 | BASE DE BRITA GRADUADA |  |  | M3 | 20 | 259.93 | 5198.6 | 6348.5303 | 0.1889%
5 |  |  | Rede Coletora de Esgotos Sanitários - Serviços Técnicos | [5 empty] | 398167.3263 | 486241.9389 | 14.47%
5.1 |  |  | Locação e Cadastro
5.1.1 | SIURB-INFRA | 1023000 | CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES ( AS BUILT) |  |  | M | 495 | 6.8 | 3366 | 4110.5592 | 0.1223%
5.1.2 | LICITADO | 500004263 | CADASTRO DE REDE |  |  | M | 495 | 6.1041 | 3021.5294 | 3689.8917 | 0.1098%
5.1.3 | LICITADO | 500004262 | CADASTRO DE LIGAÇÕES |  |  | UNID | 49 | 106.2922 | 5208.3183 | 6360.3983 | 0.1893%
5.2 |  |  | Serviços Preliminares
5.2.1 |  |  | Transito e Seguranca
5.2.1.1 | SIURB-INFRA | 10016002 | SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO |  |  | M | 495 | 16.85 | 8340.75 | 10185.7239 | 0.3031%
5.3 |  |  | Movimento de Terra
5.3.1 |  |  | Escavacao de Valas - Redes de Distribuição
5.3.1.1 | SIURB-INFRA | 4002000 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL À 3,0M |  |  | M3 | 20 | 90.62 | 1812.4 | 2213.3029 | 0.06586%
5.3.1.2 | SIURB-INFRA | 4004000 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M |  |  | M3 | 65 | 19.98 | 1298.7 | 1585.9724 | 0.04719%
5.3.2 |  |  | Aterros e Recobrimentos Especiais de Valas, Cavas e Poços
5.3.2.1 | SIURB-INFRA | 4009000 | REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA |  |  | M3 | 20 | 20.52 | 410.4 | 501.1805 | 0.01491%
5.3.2.2 | SIURB-INFRA | 4032000 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO |  |  | M3 | 320 | 9.03 | 2889.6 | 3528.7795 | 0.105%
5.3.2.3 | SINAPI | 94316 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 |  |  | M3 | 70 | 75.59 | 5291.3 | 6461.7356 | 0.1923%
5.4 |  |  | Carga, Transporte e Descarga
5.4.1 | SIURB-EDIF | 1002010 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM |  |  | M3 | 50 | 17.35 | 867.5 | 1059.391 | 0.03152%
5.4.2 | SIURB-EDIF | 1003010 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM |  |  | M3XKM | 50 | 3.03 | 151.5 | 185.0118 | 0.005505%
5.5 |  |  | Escoramentos
5.5.1 | SIURB-INFRA | 6003000 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS |  |  | M2 | 192 | 77.9 | 14956.8 | 18265.2442 | 0.5435%
5.5.2 | SIURB-INFRA | 6004000 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS |  |  | M2 | 64 | 135.06 | 8643.84 | 10555.8574 | 0.3141%
5.6 |  |  | Esgotamentos
5.6.1 | CDHU | 08.07.090 | Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa |  |  | HPXH | 192 | 8.8878 | 1706.4532 | 2083.9206 | 0.06201%
5.7 |  |  | Poço de visita
5.7.1 | SIURB-INFRA | 6018001 | POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M |  | INCLUSOS PARA AS EEE | UNID | 1 | 5536.62 | 5536.62 | 6761.3203 | 0.2012%
5.7.2 | SIURB-INFRA | 6018002 | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M |  |  | UNID | 6 | 6719.37 | 40316.22 | 49234.1679 | 1.465%
5.7.3 | SIURB-INFRA | 6019101 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO - DI 600 MM |  |  | M | 9 | 281.54 | 2533.86 | 3094.3498 | 0.09207%
5.7.4 | SIURB-INFRA | 6020021 | FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. |  |  | UNID | 7 | 561.34 | 3929.38 | 4798.5589 | 0.1428%
5.7.5 | SIURB-INFRA | 6020003 | INC.27 - INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO |  |  | UNID | 7 | 154.82 | 1083.74 | 1323.4633 | 0.03938%
5.7.6 | SINAPI | 98008 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020 |  |  | UNID | 7 | 4408.46 | 30859.22 | 37685.2795 | 1.121%
5.8 |  |  | Assentamento Simples de Tubos e Peças
5.8.1 | SINAPI | 97128 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 |  |  | M | 370 | 12.81 | 4739.7 | 5788.1216 | 0.1722%
5.8.2 | SINAPI | 104086 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 |  |  | M | 370 | 111.29 | 41177.3 | 50285.7188 | 1.496%
5.8.3 | SINAPI | 104085 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 |  | CASO NÃO EXISTAM ASLIGAÇÕES PREDIAIS À REDE | M | 180 | 63.08 | 11354.4 | 13865.9933 | 0.4126%
5.8.4 | SINAPI | 104063 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 |  |  | UNID | 60 | 77.9 | 4674 | 5707.8888 | 0.1698%
5.8.5 | SINAPI | 104062 | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 |  |  | UNID | 60 | 81.92 | 4915.2 | 6002.4422 | 0.1786%
5.8.6 | SINAPI | 104083 | PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 |  |  | UNID | 60 | 79.37 | 4762.2 | 5815.5986 | 0.173%
5.8.7 | SINAPI | 104076 | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 |  |  | UNID | 60 | 54.1 | 3246 | 3964.0152 | 0.118%
5.8.8 | SINAPI | 104065 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 |  |  | UNID | 4 | 166.51 | 666.04 | 813.368 | 0.0242%
5.9 |  |  | Furo direcional
5.9.1 | SINAPI | 103231 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023 |  |  | CNI | 275 | 476.8 | 131120 | 160123.744 | 4.765%
5.10 |  |  | Escavação em rocha
5.10.1 | CDHU | 07.06.010 | Escavação e carga mecanizada em campo aberto, com rompedor hidráulico, em rocha |  |  | M3 | 30 | 336.7869 | 10103.6055 | 12338.523 | 0.3671%
5.10.2 | SIURB-INFRA | 5006000 | DEMOLIÇÃO DE ROCHA E CARGA NO CAMINHÃO (COM EMPREGO DE EXPLOSIVO) |  |  | M3 | 30 | 243.6 | 7308 | 8924.5296 | 0.2656%
5.11 |  |  | Fossa / filtro / sumidouro
5.11.1 | SIURB-EDIF | 10010061 | FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 20 PESSOAS - 1,40 X 1,70M |  |  | UNID | 1 | 5431.74 | 5431.74 | 6633.2409 | 0.1974%
5.11.2 | SIURB-EDIF | 10010070 | SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - POÇO ABSORVENTE |  |  | M | 1 | 1325.22 | 1325.22 | 1618.3587 | 0.04816%
5.11.3 | SIURB-EDIF | 10010071 | SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - TAMPÃO DE CONCRETO |  |  | UNID | 1 | 1364.52 | 1364.52 | 1666.3518 | 0.04958%
5.11.4 | SIURB-EDIF | 10010081 | FILTRO ANAERÓBICO D=3,00M H=2,00M |  |  | UNID | 1 | 19131.76 | 19131.76 | 23363.7053 | 0.6952%
5.12 |  |  | Dissipadores de Energia
5.12.1 | SINAPI | 103797 | ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 |  |  | KG | 70 | 16.91 | 1183.7 | 1445.5344 | 0.04301%
5.12.2 | SINAPI | 103930 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 |  |  | M3 | 1 | 798.05 | 798.05 | 974.5787 | 0.029%
5.12.3 | SINAPI | 103798 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 |  |  | M3 | 2.5 | 601.74 | 1504.35 | 1837.1122 | 0.05466%
5.12.4 | SINAPI | 103796 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 |  |  | M2 | 3 | 62.47 | 187.41 | 228.8651 | 0.00681%
5.12.5 | SINAPI | 103795 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 |  |  | M2 | 10 | 95 | 950 | 1160.14 | 0.03452%
6 |  |  | Estação Elevatória de Esgoto (EEE) | [5 empty] | 164220.2246 | 200545.7382 | 5.967%
6.1 |  |  | Reservatórios enterrado em concreto armado/Estação elevatória (EEE)
6.1.1 | SIURB-INFRA | 4002000 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL À 3,0M |  |  | M3 | 8 | 90.62 | 724.96 | 885.3212 | 0.02634%
6.1.2 | SIURB-INFRA | 4004000 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M |  |  | M3 | 8 | 19.98 | 159.84 | 195.1966 | 0.005808%
6.1.3 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação |  |  | M2 | 10 | 132.7028 | 1327.028 | 1620.5666 | 0.04822%
6.1.4 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço |  |  | KG | 75.6 | 10.4407 | 789.3206 | 963.9183 | 0.02868%
6.1.5 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa |  |  | M3 | 3.6 | 544.0995 | 1958.7582 | 2392.0355 | 0.07118%
6.1.6 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento |  |  | M3 | 3.6 | 162.3864 | 584.5911 | 713.9027 | 0.02124%
6.1.7 | CDHU | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m |  |  | M2 | 18 | 27.4653 | 494.3747 | 603.7304 | 0.01796%
6.1.8 | SIURB-EDIF | 17003083 | HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS ( a ser utilizado para quadro e automações) |  |  | UNID | 2 | 4016.25 | 8032.5 | 9809.289 | 0.2919%
6.1.9 | SIURB-EDIF | 8003005 | PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO |  |  | M2 | 6.3 | 489.34 | 3082.842 | 3764.7667 | 0.112%
6.2 |  |  | Bomba
6.2.1 | LICITADO | 500004508 | BOMBA SUBMERSA COM CONTROLE DE ELÉTRONÍVEL E MACERADOR DE SÓLIDOS |  |  | UNID | 6 | 19926.8817 | 119561.2899 | 146008.2473 | 4.345%
6.2.2 | SIURB-EDIF | 9012054 | QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE |  |  | UNID | 6 | 4584.12 | 27504.72 | 33588.7641 | 0.9995%
7 |  |  | Instalações Elétricas, Automação e SPDA | [5 empty] | 181392.3741 | 221516.3672 | 6.591%
7.1 |  |  | Automação da Bomba do Poço Profundo
7.1.1 | SIURB-EDIF | 9005006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES |  |  | UNID | 2 | 676.76 | 1353.52 | 1652.9186 | 0.04918%
7.1.2 | CDHU | 40.12.200 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições para 25 A |  |  | UNID | 4 | 205.408 | 821.6321 | 1003.3771 | 0.02986%
7.1.3 | SIURB-EDIF | 9004031 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A |  |  | UNID | 8 | 640.27 | 5122.16 | 6255.1818 | 0.1861%
7.1.4 | SIURB-EDIF | 9004041 | RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 16 ATÉ 25A |  |  | UNID | 10 | 520.57 | 5205.7 | 6357.2008 | 0.1892%
7.1.5 | CDHU | 40.10.500 | Minicontator auxiliar - 4na |  |  | UNID | 2 | 110.5725 | 221.1451 | 270.0623 | 0.008036%
7.1.6 | CDHU | 40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização |  |  | UNID | 4 | 143.4735 | 573.8941 | 700.8394 | 0.02085%
7.1.7 | CDHU | 40.20.300 | Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch |  |  | UNID | 4 | 530.2851 | 2121.1402 | 2590.3365 | 0.07708%
7.1.8 | CDHU | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A |  |  | UNID | 4 | 189.3106 | 757.2422 | 924.7442 | 0.02752%
7.1.9 | CDHU | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A |  |  | UNID | 4 | 25.409 | 101.636 | 124.1179 | 0.003693%
7.1.10 | CDHU | 40.02.020 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm |  |  | UNID | 4 | 38.0335 | 152.1341 | 185.7861 | 0.005528%
7.1.11 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | M | 100 | 5.3672 | 536.7202 | 655.4427 | 0.0195%
7.1.12 | CDHU | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A |  |  | UNID | 4 | 57.669 | 230.676 | 281.7016 | 0.008382%
7.1.13 | CDHU | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra |  |  | UNID | 6 | 41.2218 | 247.3306 | 302.0401 | 0.008987%
7.1.14 | SIURB-EDIF | 9011014 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA |  |  | UNID | 4 | 174.14 | 696.56 | 850.6391 | 0.02531%
7.1.15 | CDHU | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ |  |  | UNID | 4 | 27.5245 | 110.098 | 134.4517 | 0.004001%
7.1.16 | CDHU | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m |  |  | UNID | 4 | 316.6125 | 1266.4501 | 1546.5889 | 0.04602%
7.1.17 | SIURB-EDIF | 9011053 | CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 |  |  | M | 12 | 80.63 | 967.56 | 1181.5843 | 0.03516%
7.1.18 | SIURB-EDIF | 9017035 | CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO-HASTE EM T, PARA BITOLA DO CABO ENTRE 50MM2 ATÉ 95MM2 PARA HASTE DE 5/8"; E 3/4" |  |  | UNID | 4 | 167.55 | 670.2 | 818.4482 | 0.02435%
7.1.19 | SIURB-EDIF | 9004060 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA |  |  | UNID | 2 | 66.34 | 132.68 | 162.0288 | 0.004821%
7.1.20 | CDHU | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios |  |  | M | 24 | 45.1115 | 1082.6767 | 1322.1648 | 0.03934%
7.1.21 | CDHU | 38.01.100 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios |  |  | M | 14 | 78.433 | 1098.0626 | 1340.9541 | 0.0399%
7.1.22 | CDHU | 36.20.060 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ |  |  | UNID | 8 | 14.1918 | 113.5341 | 138.6478 | 0.004126%
7.1.23 | CDHU | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | M | 5200 | 10.9762 | 57076.0011 | 69701.2126 | 2.074%
7.1.24 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  | M | 5200 | 5.3672 | 27909.4521 | 34083.0229 | 1.014%
7.1.25 | CDHU | 38.13.040 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios |  |  | M | 995 | 21.6134 | 21505.3353 | 26262.3155 | 0.7814%
7.1.26 | CDHU | 36.20.580 | Partida Direta Trifásica com Comutação Automática para 2 Motores PDWCATensão de emprego - 220 e 380 Vca WEG ou similar Potência - 0,33 a 20 cv Grau de proteção IP52 Composição - Contator + Contator Auxiliar + Disjuntor-Motor Acionamento: Chave comutadora Manual-0-Automático; Chave comutadora (Acionamento Manual) Bomba 1 ou Bomba 2; Seccionamento. |  |  | UNID | 2 | 5732.5351 | 11465.0701 | 14001.1436 | 0.4166%
7.1.27 | LICITADO | 500004508 | BOMBA SUBMERSA, VAZÃO MÍNIMA 12,6M²H, ALTURA MANOMÉTRICA 200 MCA, 17CV, 13 ESTAGIOS. |  |  | UNID | 2 | 19926.8817 | 39853.7633 | 48669.4158 | 1.448%
8 |  |  | Serviços final | [5 empty] | 11038.6097 | 13480.3502 | 0.4011%
8.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra |  |  | M2 | 500 | 22.0772 | 11038.6097 | 13480.3502 | 0.4011%
|  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 2751980.9223 | 3360719.1023 | 100%
[9 empty] | 2751980.9223 | 3360719.1023 | 100%
[9 empty] | 2751980.9223 | 3360719.1023 | 100%

## Curva ABC
Item | Descrição | Valor | % | % acumulado | Calssificação | Classe | % | Proporção | Proporção valores
1.2 | EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 691117.5261 | 20.56% | 20.56% | A | A | 80% | 11.56% | 79.08%
3.2.2.1 | Travessia de Chapa Metalica para Veiculos - E=1" | 290715.6323 | 8.65% | 29.21% | A | B | 95% | 25.85% | 15.83%
3.3.6.2 | Tubo em polietileno de alta densidade DE=63 mm, inclusive conexões | 260131.5415 | 7.74% | 36.96% | A | C | 100% | 62.59% | 5.091%
3.3.6.1 | Tubo em polietileno de alta densidade DE=110 mm, inclusive conexões | 249531.5978 | 7.425% | 44.38% | A
3.3.7.1 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 244610.854 | 7.279% | 51.66% | A
5.9.1 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 160123.744 | 4.765% | 56.42% | A
6.2.1 | BOMBA SUBMERSA COM CONTROLE DE ELÉTRONÍVEL E MACERADOR DE SÓLIDOS | 146008.2473 | 4.345% | 60.77% | A | Fontes | [9 empty] | Fontes
1.1 | CANTEIRO DE OBRA - MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO OBRA DE MÉDIO PORTE | 139504.3775 | 4.151% | 64.92% | A |  | CDHU | SIURB-EDIF | SIURB-INFRA | SINAPI | SICRO | TCPO | LICITADO | CPU | PESQUISA DE MERCADO | Tabelas oficiais | Licitado | CPU/Pesquisa de mercado | TOTAL
3.2.1.1 | PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON | 95975.952 | 2.856% | 67.77% | A | Orçamento | 50 | 26 | 36 | 20 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 132 | 13 | 2 | 147
7.1.23 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 69701.2126 | 2.074% | 69.85% | A |  | 34.01% | 17.69% | 24.49% | 13.61% | 0% | 0% | 8.844% | 1.361% | 0% | 89.8% | 8.844% | 1.361% | 100%
5.8.2 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | 50285.7188 | 1.496% | 71.35% | A
5.7.2 | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M | 49234.1679 | 1.465% | 72.81% | A
7.1.27 | BOMBA SUBMERSA, VAZÃO MÍNIMA 12,6M²H, ALTURA MANOMÉTRICA 200 MCA, 17CV, 13 ESTAGIOS. | 48669.4158 | 1.448% | 74.26% | A | [8 empty] | Fontes
4.4.5 | INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | 43514.2527 | 1.295% | 75.55% | A | [8 empty] | Tabelas oficiais | Licitado | CPU/Pesquisa de mercado
3.1.1 | CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES ( AS BUILT) | 41279.9794 | 1.228% | 76.78% | A | [8 empty] | 89.8% | 8.844% | 1.361%
4.1.2 | Parecer técnico junto a CETESB | 39544.4343 | 1.177% | 77.96% | A
5.7.6 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020 | 37685.2795 | 1.121% | 79.08% | A
4.3.6 | FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO | 34589.6352 | 1.029% | 80.11% | B
7.1.24 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 34083.0229 | 1.014% | 81.12% | B
6.2.2 | QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE | 33588.7641 | 0.9995% | 82.12% | B
3.3.2.3 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 31293.2622 | 0.9311% | 83.05% | B
7.1.25 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | 26262.3155 | 0.7814% | 83.83% | B
5.11.4 | FILTRO ANAERÓBICO D=3,00M H=2,00M | 23363.7053 | 0.6952% | 84.53% | B
3.3.1.2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | 21813.2209 | 0.6491% | 85.18% | B
5.5.1 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 18265.2442 | 0.5435% | 85.72% | B
4.3.7 | Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado | 17434.48 | 0.5188% | 86.24% | B
4.4.2 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | 15093.2597 | 0.4491% | 86.69% | B
7.1.26 | Partida Direta Trifásica com Comutação Automática para 2 Motores PDWCATensão de emprego - 220 e 380 Vca WEG ou similar Potência - 0,33 a 20 cv Grau de proteção IP52 Composição - Contator + Contator Auxiliar + Disjuntor-Motor Acionamento: Chave comutadora Manual-0-Automático; Chave comutadora (Acionamento Manual) Bomba 1 ou Bomba 2; Seccionamento. | 14001.1436 | 0.4166% | 87.11% | B
5.8.3 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | 13865.9933 | 0.4126% | 87.52% | B
3.3.6.5 | Tubo C/Flange PN10/16/25 E Ponta Ferro Fundido DN=80 mm L=2.000 mm * (31,80 Kg) Pintura Betuminosa, NBR 7675 Água, inclusive conexões e acessórios | 13529.5283 | 0.4026% | 87.92% | B
8.1 | Limpeza final da obra | 13480.3502 | 0.4011% | 88.32% | B
4.3.8 | Porta/portão tipo gradil sob medida | 13460.9046 | 0.4005% | 88.72% | B
2.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE | 12822.6 | 0.3815% | 89.11% | B
4.4.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA - VIAS TRÁFEGO LEVE | 12343.8896 | 0.3673% | 89.47% | B
5.10.1 | Escavação e carga mecanizada em campo aberto, com rompedor hidráulico, em rocha | 12338.523 | 0.3671% | 89.84% | B
3.5.1 | Escavação e carga mecanizada em campo aberto, com rompedor hidráulico, em rocha | 12338.523 | 0.3671% | 90.21% | B
4.1.1 | Outorga de direito de uso para poço profundo | 12086.0699 | 0.3596% | 90.57% | B
3.3.6.4 | Válvula Gaveta C/Flanges PN10/16 Ferro Fundido DN=50 mm (11,00 Kg), Acion. Cabeçote, Cunha De Borracha, Métrica Chata, Pintura Epóxi Em Pó NBR 14968 Água/Esgoto | 11665.8565 | 0.3471% | 90.91% | B
3.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL À 3,0M | 11066.5144 | 0.3293% | 91.24% | B
5.5.2 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 10555.8574 | 0.3141% | 91.56% | B
5.2.1.1 | SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO | 10185.7239 | 0.3031% | 91.86% | B
6.1.8 | HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS ( a ser utilizado para quadro e automações) | 9809.289 | 0.2919% | 92.15% | B
1.3.1 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | 8959.9519 | 0.2666% | 92.42% | B
5.10.2 | DEMOLIÇÃO DE ROCHA E CARGA NO CAMINHÃO (COM EMPREGO DE EXPLOSIVO) | 8924.5296 | 0.2656% | 92.68% | B
3.5.2 | DEMOLIÇÃO DE ROCHA E CARGA NO CAMINHÃO (COM EMPREGO DE EXPLOSIVO) | 8924.5296 | 0.2656% | 92.95% | B
4.3.4 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | 7681.2878 | 0.2286% | 93.18% | B
5.7.1 | POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M | 6761.3203 | 0.2012% | 93.38% | B
5.11.1 | FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 20 PESSOAS - 1,40 X 1,70M | 6633.2409 | 0.1974% | 93.58% | B
1.3.2 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | 6626.3975 | 0.1972% | 93.77% | B
5.3.2.3 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 6461.7356 | 0.1923% | 93.97% | B
5.1.3 | CADASTRO DE LIGAÇÕES | 6360.3983 | 0.1893% | 94.16% | B
3.1.2 | CADASTRO DE LIGAÇÕES | 6360.3983 | 0.1893% | 94.34% | B
7.1.4 | RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 16 ATÉ 25A | 6357.2008 | 0.1892% | 94.53% | B
4.4.6 | BASE DE BRITA GRADUADA | 6348.5303 | 0.1889% | 94.72% | B
7.1.3 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A | 6255.1818 | 0.1861% | 94.91% | B
5.8.5 | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | 6002.4422 | 0.1786% | 95.09% | C
3.3.4.2 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 5937.6698 | 0.1767% | 95.26% | C
5.8.6 | PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | 5815.5986 | 0.173% | 95.44% | C
5.8.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | 5788.1216 | 0.1722% | 95.61% | C
5.8.4 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | 5707.8888 | 0.1698% | 95.78% | C
3.3.2.1 | REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA | 5638.2804 | 0.1678% | 95.95% | C
3.3.5.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 5043.9468 | 0.1501% | 96.1% | C
4.3.5 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | 4916.9619 | 0.1463% | 96.24% | C
5.7.4 | FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | 4798.5589 | 0.1428% | 96.39% | C
5.1.1 | CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES ( AS BUILT) | 4110.5592 | 0.1223% | 96.51% | C
5.8.7 | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | 3964.0152 | 0.118% | 96.63% | C
3.3.6.3 | Válvula Gaveta C/Flanges PN10/16 Ferro Fundido DN=80 mm (16,00 Kg), Acion. Cabeçote, Cunha De Borracha, Métrica Chata, Pintura Epóxi Em Pó NBR 14968 Água/Esgoto | 3826.0683 | 0.1138% | 96.74% | C
6.1.9 | PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO | 3764.7667 | 0.112% | 96.85% | C
5.1.2 | CADASTRO DE REDE | 3689.8917 | 0.1098% | 96.96% | C
2.2.1 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO | 3598.2414 | 0.1071% | 97.07% | C
3.3.6.7 | Colarinho Termofusão PEAD DE=63 mm SDR11 PE100 Longo NTS 193 Para Flange De Aço | 3548.7298 | 0.1056% | 97.17% | C
5.3.2.2 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | 3528.7795 | 0.105% | 97.28% | C
3.4.8 | HV.10 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2"OU 2" EM ALVENARIA REVESTIDA | 3478.9301 | 0.1035% | 97.38% | C
4.4.4 | INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | 3462.1557 | 0.103% | 97.49% | C
3.3.4.1 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS | 3424.7333 | 0.1019% | 97.59% | C
2.2.5 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO | 3364.7479 | 0.1001% | 97.69% | C
5.7.3 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO - DI 600 MM | 3094.3498 | 0.09207% | 97.78% | C
3.4.5 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | 2990.0444 | 0.08897% | 97.87% | C
3.4.2 | HIDRÔMETRO MULTIJATO, DN 1 1/2", VAZÃO NOMINAL DE 20 M3/H, RELOJOARIA INCLINADA E CLASSE B | 2936.9372 | 0.08739% | 97.96% | C
7.1.7 | Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch | 2590.3365 | 0.07708% | 98.03% | C
3.3.2.2 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | 2481.1731 | 0.07383% | 98.11% | C
3.4.1 | HD.04 - CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2" | 2395.164 | 0.07127% | 98.18% | C
6.1.5 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | 2392.0355 | 0.07118% | 98.25% | C
2.2.4 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA | 2226.1988 | 0.06624% | 98.32% | C
5.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL À 3,0M | 2213.3029 | 0.06586% | 98.38% | C
5.6.1 | Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa | 2083.9206 | 0.06201% | 98.44% | C
3.3.6.9 | Flange Sem Ressalto Aço Carbono DE=63 mm NBR 7675 PN 10 P/Colarinho PEAD | 2029.5991 | 0.06039% | 98.5% | C
5.12.3 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | 1837.1122 | 0.05466% | 98.56% | C
2.1.2 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | 1789.3022 | 0.05324% | 98.61% | C
3.3.6.6 | Colarinho Termofusão PEAD DE=90 mm SDR11 PE100 Longo NTS 193 Para Flange De Aço | 1754.5533 | 0.05221% | 98.66% | C
3.3.3.1 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | 1695.0256 | 0.05044% | 98.72% | C
5.11.3 | SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - TAMPÃO DE CONCRETO | 1666.3518 | 0.04958% | 98.76% | C
7.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES | 1652.9186 | 0.04918% | 98.81% | C
6.1.3 | Forma em madeira comum para fundação | 1620.5666 | 0.04822% | 98.86% | C
5.11.2 | SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - POÇO ABSORVENTE | 1618.3587 | 0.04816% | 98.91% | C
5.3.1.2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | 1585.9724 | 0.04719% | 98.96% | C
4.3.3 | Forma em madeira comum para fundação | 1555.7439 | 0.04629% | 99% | C
7.1.16 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m | 1546.5889 | 0.04602% | 99.05% | C
5.12.1 | ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | 1445.5344 | 0.04301% | 99.09% | C
2.2.2 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ | 1421.3791 | 0.04229% | 99.14% | C
7.1.21 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | 1340.9541 | 0.0399% | 99.18% | C
5.7.5 | INC.27 - INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO | 1323.4633 | 0.03938% | 99.21% | C
7.1.20 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | 1322.1648 | 0.03934% | 99.25% | C
7.1.17 | CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 | 1181.5843 | 0.03516% | 99.29% | C
3.4.3 | Forma em madeira comum para fundação | 1166.8079 | 0.03472% | 99.32% | C
2.2.3 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE | 1165.0248 | 0.03467% | 99.36% | C
5.12.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | 1160.14 | 0.03452% | 99.39% | C
5.4.1 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | 1059.391 | 0.03152% | 99.42% | C
7.1.2 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições para 25 A | 1003.3771 | 0.02986% | 99.45% | C
5.12.2 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | 974.5787 | 0.029% | 99.48% | C
6.1.4 | Armadura em tela soldada de aço | 963.9183 | 0.02868% | 99.51% | C
4.3.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE | 961.695 | 0.02862% | 99.54% | C
7.1.8 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | 924.7442 | 0.02752% | 99.57% | C
3.4.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | 892.3783 | 0.02655% | 99.59% | C
6.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL À 3,0M | 885.3212 | 0.02634% | 99.62% | C
7.1.14 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | 850.6391 | 0.02531% | 99.65% | C
7.1.18 | CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO-HASTE EM T, PARA BITOLA DO CABO ENTRE 50MM2 ATÉ 95MM2 PARA HASTE DE 5/8"; E 3/4" | 818.4482 | 0.02435% | 99.67% | C
5.8.8 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | 813.368 | 0.0242% | 99.69% | C
4.3.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 770.3057 | 0.02292% | 99.72% | C
6.1.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | 713.9027 | 0.02124% | 99.74% | C
4.4.1 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | 709.273 | 0.0211% | 99.76% | C
7.1.6 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | 700.8394 | 0.02085% | 99.78% | C
7.1.11 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 655.4427 | 0.0195% | 99.8% | C
3.3.6.8 | Flange Sem Ressalto Aço Carbono DE=90 mm NBR 7675 PN 10 P/Colarinho PEAD | 619.7203 | 0.01844% | 99.82% | C
6.1.7 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | 603.7304 | 0.01796% | 99.84% | C
3.4.7 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | 603.7304 | 0.01796% | 99.85% | C
5.3.2.1 | REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA | 501.1805 | 0.01491% | 99.87% | C
3.4.4 | Armadura em tela soldada de aço | 484.5092 | 0.01442% | 99.88% | C
4.2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 385.1529 | 0.01146% | 99.9% | C
4.2.6 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | 365.4499 | 0.01087% | 99.91% | C
7.1.13 | Barra de neutro e/ou terra | 302.0401 | 0.008987% | 99.92% | C
3.3.3.2 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | 296.0189 | 0.008808% | 99.92% | C
7.1.12 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | 281.7016 | 0.008382% | 99.93% | C
4.2.3 | LASTRO DE CONCRETO, 150KG CIM/M3 | 271.1748 | 0.008069% | 99.94% | C
7.1.5 | Minicontator auxiliar - 4na | 270.0623 | 0.008036% | 99.95% | C
5.12.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | 228.8651 | 0.00681% | 99.96% | C
6.1.2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | 195.1966 | 0.005808% | 99.96% | C
7.1.10 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | 185.7861 | 0.005528% | 99.97% | C
5.4.2 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | 185.0118 | 0.005505% | 99.97% | C
7.1.19 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA | 162.0288 | 0.004821% | 99.98% | C
7.1.22 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | 138.6478 | 0.004126% | 99.98% | C
7.1.15 | Conector cabo/haste de 3/4´ | 134.4517 | 0.004001% | 99.99% | C
4.2.4 | Forma em madeira comum para fundação | 129.6453 | 0.003858% | 99.99% | C
7.1.9 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | 124.1179 | 0.003693% | 99.99% | C
4.2.7 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | 109.0685 | 0.003245% | 100% | C
4.2.5 | Armadura em tela soldada de aço | 108.3771 | 0.003225% | 100% | C
4.2.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | 15.8023 | 0.0004702% | 100% | C
|  | 3360719.1023 | 0