## INSTRUÇÕES
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS
ESTA PASTA DE TRABALHO CONTÉM 3 PLANILHAS:
- ESTA PLANILHA COM INSTRUÇÕES GERAIS DE PREENCHIMENTO
- 1 PLANILHA COM OS SERVIÇOS DESTA OBRA E
- 1 PLANILHA COM O RESUMO GERAL DA PROPOSTA
TODAS AS PLANILHAS POSSUEM CÉLULAS BLOQUEADAS QUE ASSIM DEVEM PERMANECER.
TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM ATÉ 2 CASAS DECIMAIS.
TODOS OS CÁLCULOS NECESSÁRIOS SERÃO FEITOS DE FORMA AUTOMÁTICA POR FÓRMULAS NAS CÉLULAS BLOQUEADAS.
TODAS AS 2 PLANILHAS SEGUINTES POSSUEM CABEÇALHO PADRONIZADO ONDE AS LICITANTES DEVEM COLOCAR LOGOTIPO DA EMPRESA NO ESPAÇO INDICADO, NOME E DATA DA PROPOSTA.
NA PLANILHA REFERENTE AO PROJETO PREENCHER SOMENTE OS CUSTOS UNITÁRIOS DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E CUSTOS UNITÁRIOS DE MÃO DE OBRA.
ATENTAR-SE PARA O PREENCHIMENTO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE MAT./EQUIP. E DE MÃO DE OBRA DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.
HÁ CASOS DE ACORDO COM A NATUREZA DOS SERVIÇOS EM QUE APENAS UMA DAS COLUNAS MAT./EQUIP. OU MÃO DE OBRA DEVE SER PREENCHIDA.
OS SUBTOTAIS DE CUSTOS DE CADA DISCIPLINA SERÃO EXPORTADOS AUTOMATICAMENTE PARA A PLANILHA RESUMO GERAL.
CUSTOS, COMPOSIÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS SERÃO AVALIADOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO QUE PODERÁ REALIZAR DILIGÊNCIAS PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DE EVENTUAIS PREÇOS EXCESSIVOS E/OU INEXEQUÍVEIS.
ATENÇÃO PARA A PLANILHA RESUMO GERAL ONDE DEVERÃO CONSTAR OS PERCENTUAIS DE BDI DISTINTOS PARA SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS DE SIMPLES FORNECIMENTO. ALÉM DO RESUMO GERAL, O BDI INDICADO SERÁ UTILIZADO NAS DISCIPLINAS PARA CÁLCULOS DE PREÇOS UNITÁRIOS
PREENCHER NO FINAL DA PLANILHA RESUMO OS CAMPOS QUE IDENTIFICAM O RESPONSÁVEL LEGAL PELA PROPOSTA.

## GERAL
ESPAÇO PARA INSERÇÃO DO LOGOTIPO DA EMPRESA |  | PLANILHA PROPOSTA DE CUSTOS UNITÁRIOS
|  | EMPRESA LICITANTE: | [8 empty] | DATA:
|  | ÁREA: |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | REVISÃO: | PLANILHA Nº
|  | GERAL |  |  |  | DOP-FOC-TS 003 2026 - TS 008 2025 - TS 062 2025 - TS 103 2025 -PB-LI |  |  |  | 0 | 01/01
|  | PROJETO: | [7 empty] | VERIFICAÇÃO DE PREÇOS POR ITEM (UNITÁRIO E TOTAL)
TS 003 2026 - TS 008 2025 - TS 062 2025 - TS 103 2025
ITEM | DESCRIÇÃO | TAMANHO | UNIDADE | QTDADE | CUSTO UNIT. MAT/ EQUIP. | CUSTO UNITÁRIO MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT/ EQUIP. | CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA | PREÇO UNITÁRIO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI) | PREÇO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI)
GERAL - TS 003 2026 - TS 008 2025 - TS 062 2025 - TS 103 2025
| GERAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1 | CANTEIRO DE OBRA - MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO OBRA DE MEDIO PORTE |  | MÊS | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MÊS | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MÊS | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRÉDIO 33 - TS 003 2026 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon |  | M2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO |  | M2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Retirada de registro ou válvula aparentes |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | EXECUÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) |  | M2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões |  | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Tubulação em aço inox com juntas tipo triclamp com valvula esfeta tripartica e conector rápido. 1/2" |  | M | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Massa corrida à base de resina acrílica |  | M2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Epóxi em massa, inclusive preparo |  | M2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural em alumínio extrudado |  | M2 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 90 x 210 cm |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico |  | M2 | 2.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  | M | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios |  | M | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa |  | CJ | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18 W/26 W |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | CONJUNTO MONTADO DE 01 TOMADA DE REDE DE EMBUTIR 1 PT DADOS OU TELEFONE - ESPELHO PVC - CAIXA 4X2 EMBUTIDO (DIVISÓRIA/PAREDE), ESPELHO EM PVC PARA CAIXA 4X2, FORNECIDA COM ABERTURA PARA UM POSTOS PARA CONECTOR RJ-45 CAT. 6 - 4 PARES, COM GUARNIÇÃO DE FIXAÇÃO / VEDAÇÃO. TOMADA DE TELECOMUNICAÇÃO RJ45 (KEYSTONE JACK), POSSIBILITA A CRIMPAGEM T568A OU T568B. FABRICANTE: WEG COMPOSÉ ANTIMICROBIANA OU SIMILAR. 1 UN. - CAIXA PARA CANALETA 1 UN. - SUPORTE 4''x2'' 1 UN. - PLACA 4''x2'' 1 UN. - TOMADAREF.: PIAL PLUS, WEG LINHA COMPOSE OU SIMILAR |  | CJ | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | CABO MULTILAN CAT.6 U/UTP CM COR VM FABRIC.:FURUKAWA |  | M | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | PATCH CORD F/UTP GIGALAN CAT.6 COR CZ 1,5m FABRIC.FURUKAWA |  | UNID | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | CONECTOR FÊMEA GIGALAN CAT6 90/180 FABRIC.:FURUKAWA |  | UNID | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | Limpeza final da obra |  | M2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRÉDIO 36 - LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA III Biorreator | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon |  | M2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  | M3 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base |  | M2 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento |  | M2 | 24.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base |  | M2 | 8.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Remoção de pintura em massa com lixamento |  | M2 | 225.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base |  | M2 | 5.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos |  | M2 | 14.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Retirada de esquadria metálica em geral |  | M2 | 2.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal |  | M3 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | Retirada de bancada incluindo pertences |  | M2 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Retirada de registro ou válvula aparentes |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Retirada de folha de esquadria em madeira |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados |  | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm |  | M | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | EXECUÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.1 | P - PORTA DE ABRIR PADRÃO SALA LIMPA EM CHAPA PRÉ PINTADA COM NÚCLEO EM PIR, COR BRANCO RAL 9003. COM VISOR, COM PUXADOR EM AÇO INOX LIXADO, FECHADURA ELETROMAGNÉTICA E IMÃ NEODIMEO, MOLA AÉREA DORMA EM INOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. SISTEMA DE VEDAÇÃO C/ REGULAGEM DE ALTURA. COM PELÍCULA 3M DE PROTEÇÃO SOLAR. | 0,92 X 2,10 M | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | P - PORTA DE ABRIR PADRÃO SALA LIMPA EM CHAPA PRÉ PINTADA COM NÚCLEO EM PIR, COR BRANCO RAL 9003. SEM VISOR, COM PUXADOR EM AÇO INOX LIXADO, FECHADURA ELETROMAGNÉTICA E IMÃ NEODIMEO, MOLA AÉREA DORMA EM INOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. SISTEMA DE VEDAÇÃO C/ REGULAGEM DE ALTURA. COM PELÍCULA 3M DE PROTEÇÃO SOLAR. | 0,92 X 2,10 M | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | DIVISÓRIA BRANCA PADRÃO SALA LIMPA FABRICADA COM NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) INJETADO COM RETARDANTE A CHAMA, REVESTIDAS COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI EM PROCESSO CONTÍNUO COM ESPESSURA 0,65 MM, COR BRANCO RAL9003 EM AMBAS AS FACES, COM ESPESSURA FINAL DE 50 MM. FIXAÇÃO NO PISO COM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO. INSTALAÇÃO DE PERFIL “L” EM ALUMÍNIO CONTORNANDO 100% DOS ENCONTROS ENTRE DIVISÓRIAS, FORROS, PAREDES E ETC. INTERTRAVAMENTO ENTRE PAINÉIS CP, PERFIL TUBULAR INTERNO E ACABAMENTO FINAL COM SILICONE ASSÉPTICO BRANCO, BACTERICIDA E ESTRUTURAL. ACABAMENTO MONOLÍTICO. TUBOS E ELETRODUTOS EMBUTIDOS PARA POSICIONAMENTO DE TOMADAS, INTERRUPTORES, PONTOS DE FORNECIMENTO DE UTILIDADES, INTERLOCK E OUTROS RECURSOS. |  | M2 | 18.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | CANTO SANITÁRIO EM ALUMINIO ANODIZADO 50 mm . | 50mm | M | 86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | EPÓXI, QC 3 PHARMA EPU OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CAMADA MONOLÍTICA À BASE DE RESINA EPÓXI COM 4MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO EM QUARTZO COLORIDO POLICROMÁTICO E SELADO POR RESINA TRASNLÚCIDA DE ALTA TRANSPARENCIA EM 3 CAMADAS. (2 EM RESINA EPÓXI E 1 FINAL EM RESINA POLIURETÂNICA ALIFÁTICA. |  | M2 | 45.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | LINHA DE O² COMPOSTA POR TUBO DE AÇO INOX SEM COSTURA TREFILADO ASTM A269 OD EXTREMIDADE PONTA LISA ACABAMENTO SANITÁRIO , ASTM F1387 COM ACESSÓRIO DE UNIÃO, CURVAS E "T"S; VÁLVULA ESFERA 02 VIAS ASTM A276 GR TP316L SÉRIE 40G; VÁLVULA AGULHA ASTM A276 GR TP 316L ; REGULADOR DE PRESSÃO GRAU SANITÁRIO EM AÇO INOX 316L, MANÓMETRO INCLUSO COM CONEXÃO AO REGULADOR EM TC E FILTRO CARTUCHO ESTERELIZANTE HIDROFÓBICO 0,22 MICRAS E DETECTOR DE O² - EXTENÇÃO 2 METROS |  | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | LINHA DE N² COMPOSTA POR TUBO DE AÇO INOX SEM COSTURA TREFILADO ASTM A269 OD EXTREMIDADE PONTA LISA ACABAMENTO SANITÁRIO , ASTM F1387 COM ACESSÓRIO DE UNIÃO, CURVAS E "T"S; VÁLVULA ESFERA 02 VIAS ASTM A276 GR TP316L SÉRIE 40G; VÁLVULA AGULHA ASTM A276 GR TP 316L ; REGULADOR DE PRESSÃO GRAU SANITÁRIO EM AÇO INOX 316L, MANÓMETRO INCLUSO COM CONEXÃO AO REGULADOR EM TC E FILTRO CARTUCHO ESTERELIZANTE HIDROFÓBICO 0,22 MICRAS E DETECTOR DE N² - EXTENÇÃO 2 METROS |  | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | LINHA DE AR COMPRIMIDO COMPOSTA POR TUBO DE ALUMÍNIO COM ACESSÓRIO DE UNIÃO, CURVAS E "T"S; 02 PONTOS DE USO COM VALVULA ESFERA, MANÓMETRO COM CONEXÃO AO REGULADOR DE VASÃO, FILTRO E ELIMINADOR DE HUMIDADE - EXTENÇÃO 12 METROS |  | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Fornecimento e instalação de coifa de exaustão padrão laboratorial com caixa para filtro tipo BIBO ( BEG IN BEG OUT) , filtros tipo “F9” e “H14” e exaustor a prova de explosão |  | CJ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras |  | M2 | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8) |  | M2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões |  | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões |  | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | Válvula americana |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.17 | Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.18 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.19 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1/2´ |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.20 | Massa corrida à base de resina acrílica |  | M2 | 225.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.21 | Epóxi em massa, inclusive preparo |  | M2 | 225.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.22 | Argamassa de regularização e/ou proteção |  | M2 | 5.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.23 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER - COM 3 FOLHAS COM TELA DE AÇO INOX - 1,00 x 1,20 M |  | M2 | 2.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.24 | Tubo de cobre classe E, DN= 28mm (1´), inclusive conexões ( dreno da autoclave) |  | M | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.25 | HV.15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 6 CILINDROS |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.26 | PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS |  | M2 | 6.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.27 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios |  | M | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.28 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  | M | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.29 | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  | M | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.30 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  | M | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.31 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.32 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2 |  | UNID | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.33 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 |  | UNID | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.34 | Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios |  | M | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.35 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa |  | CJ | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.36 | Projeto executivo de climatização em formato A1 |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.37 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 6 TR |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.38 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 1 TR |  | UNID | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.39 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/8", inclusive conexões |  | M | 86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.40 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1/2", inclusive conexões |  | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.41 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/4", inclusive conexões |  | M | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.42 | CONJUNTO MONTADO DE 01 TOMADA DE REDE DE EMBUTIR 1 PT DADOS OU TELEFONE - ESPELHO PVC - CAIXA 4X2 EMBUTIDO (DIVISÓRIA/PAREDE), ESPELHO EM PVC PARA CAIXA 4X2, FORNECIDA COM ABERTURA PARA UM POSTOS PARA CONECTOR RJ-45 CAT. 6 - 4 PARES, COM GUARNIÇÃO DE FIXAÇÃO / VEDAÇÃO. TOMADA DE TELECOMUNICAÇÃO RJ45 (KEYSTONE JACK), POSSIBILITA A CRIMPAGEM T568A OU T568B. FABRICANTE: WEG COMPOSÉ ANTIMICROBIANA OU SIMILAR. 1 UN. - CAIXA DE EMBUTIR EM ALVENARIA 1 UN. - SUPORTE 4''x2'' 1 UN. - PLACA 4''x2'' 1 UN. - TOMADAREF.: PIAL PLUS, WEG LINHA COMPOSE OU SIMILAR |  | CJ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.43 | CABO MULTILAN CAT.6 U/UTP CM COR VM FABRIC.:FURUKAWA |  | M | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.44 | PATCH CORD F/UTP GIGALAN CAT.6 COR CZ 1,5m FABRIC.FURUKAWA |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.45 | CONECTOR FÊMEA GIGALAN CAT6 90/180 FABRIC.:FURUKAWA |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.46 | Limpeza final da obra |  | M2 | 45.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRÉDIO 114 - LABORATÓRIO DE IMUNOGENÉTICA TS 062 2025 INST. ROBO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.1 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon |  | M2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Projeto executivo de climatização em formato A1 |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  | M3 | 1.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material |  | M3 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base |  | M2 | 61.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Remoção de pintura em massa com lixamento |  | M2 | 176.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede |  | UNID | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal |  | M3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | Retirada de folha de esquadria metálica |  | UNID | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | Retirada de folha de esquadria em madeira |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados |  | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos |  | M2 | 29.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm |  | M | 57.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | EXECUÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.1 | P - PORTA DE ABRIR PADRÃO SALA LIMPA EM CHAPA PRÉ PINTADA COM NÚCLEO EM PIR, COR BRANCO RAL 9003. SEM VISOR, COM PUXADOR EM AÇO INOX LIXADO, FECHADURA ELETROMAGNÉTICA E IMÃ NEODIMEO, MOLA AÉREA DORMA EM INOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. SISTEMA DE VEDAÇÃO C/ REGULAGEM DE ALTURA. COM PELÍCULA 3M DE PROTEÇÃO SOLAR. | 0,90 X 2,10 M | UNID | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | P - PORTA DE ABRIR PADRÃO SALA LIMPA EM CHAPA PRÉ PINTADA COM NÚCLEO EM PIR, COR BRANCO RAL 9003. SEM VISOR, COM PUXADOR EM AÇO INOX LIXADO, FECHADURA ELETROMAGNÉTICA E IMÃ NEODIMEO, MOLA AÉREA DORMA EM INOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. SISTEMA DE VEDAÇÃO C/ REGULAGEM DE ALTURA. COM PELÍCULA 3M DE PROTEÇÃO SOLAR. | 0,80 X 2,10 M | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | FORRO AUTOPORTANTE SERÃO FABRICADAS COM NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) INJETADO COM RETARDANTE A CHAMA, COM UMA FACE REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO COM ESPESSURA 0,70 MM E OUTRA FACE COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI EM PROCESSO CONTÍNUO COM ESPESSURA 0,65MM, COR BRANCO RAL 9003. DIVISÓRIA COM ESPESSURA FINAL DE 50MM. DEVERÁ SER CONSIDERADA A RECOMPOSIÇÃO DE TRECHOS DO FORRO QUE SOFRAM INTERFERÊNCIAS DE PROJETOS COMPLEMENTARES (ELÉTRICA, HVAC ETC), ESSAS INTERFERENCIAS DEVEM SER APONTADAS NAS COMPATIBILIZAÇÕES DE PROJETOS. A ESTRUTURAÇÃO SERÁ CONSTITUÍDA EM TODOS OS ENCONTROS ENTRE PLACAS, POR FIXAÇÃO DE BARRAS-CHATA DE AÇO GALVANIZADO SUPORTADAS POR VARÕES ROSCADOS EM AÇO ZINCADO, FIXADOS À ESTRUTURA METÁLICA OU LAJE EXISTENTE, INTERTRAVADAS POR PERFILADOS EM ALUMÍNIO E ARREMATES EM AÇO GALVANIZADO. O ACABAMENTO FINAL ENTRE PLACAS DE FORRO SERÁ FEITO COM APLICAÇÃO DE SILICONE, NA COR BRANCA, EM TODOS OS PONTOS DE UNIÃO DE PLACAS. DESSA FORMA, TODO FORRO SERÁ PLANIFICADO E ESTANQUE. O FORRO DEVERÁ SUPORTAR CARGAS NÃO PERMANENTES DE ATÉ 150 KGF/M2. VERIFICAR NA COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA E DE SEUS COMPLEMENTARES A NECESSIDADE DE TAMPAS E ALÇAPÕES DE ACESSO PARA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES. NESSE CASO, ESTES ELEMENTOS DEVERÃO SER DO MESMO MATERIAL DO FORRO COM REQUADRO DE ALUMÍNIO E TAMPO REMOVÍVEL, COM VEDAÇÃO QUE GARANTA ESTANQUEIDADE ENTRE OS AMBIENTES. OS FORROS DEVERÃO SER EXECUTADOS TODOS EM PANO ÚNICO. |  | M2 | 75.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | DIVISÓRIA BRANCA PADRÃO SALA LIMPA FABRICADA COM NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) INJETADO COM RETARDANTE A CHAMA, REVESTIDAS COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI EM PROCESSO CONTÍNUO COM ESPESSURA 0,65 MM, COR BRANCO RAL9003 EM AMBAS AS FACES, COM ESPESSURA FINAL DE 50 MM. FIXAÇÃO NO PISO COM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO. INSTALAÇÃO DE PERFIL “L” EM ALUMÍNIO CONTORNANDO 100% DOS ENCONTROS ENTRE DIVISÓRIAS, FORROS, PAREDES E ETC. INTERTRAVAMENTO ENTRE PAINÉIS CP, PERFIL TUBULAR INTERNO E ACABAMENTO FINAL COM SILICONE ASSÉPTICO BRANCO, BACTERICIDA E ESTRUTURAL. ACABAMENTO MONOLÍTICO. TUBOS E ELETRODUTOS EMBUTIDOS PARA POSICIONAMENTO DE TOMADAS, INTERRUPTORES, PONTOS DE FORNECIMENTO DE UTILIDADES, INTERLOCK E OUTROS RECURSOS. |  | M2 | 44.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | CANTO SANITÁRIO EM ALUMINIO ANODIZADO 50 mm . | 50mm | M | 219.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | PT 1001 A - PASS THROUGH DUPLO ATIVO EM AÇO INOX INTERNO E EXTERNO (CONSIDERAR REVESTIMENTO EM INOX NA ALTURA TOTAL DO PÉ DIREITO DA ÁREA), COM NÚCLEO EM PIR, PORTAS PARA MANUTENÇÃO COM CHAVE, 02 PORTAS COM VISORES EM VIDRO DUPLO CRISTAL 4MM, PUXADORES TIPO ALÇA EM AÇO INOX |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | EPÓXI, QC 3 PHARMA EPU OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CAMADA MONOLÍTICA À BASE DE RESINA EPÓXI COM 4MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO EM QUARTZO COLORIDO POLICROMÁTICO E SELADO POR RESINA TRASNLÚCIDA DE ALTA TRANSPARENCIA EM 3 CAMADAS. (2 EM RESINA EPÓXI E 1 FINAL EM RESINA POLIURETÂNICA ALIFÁTICA. |  | M2 | 61.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | LINHA DE CO² COMPOSTA POR TUBO DE AÇO INOX SEM COSTURA TREFILADO ASTM A269 OD EXTREMIDADE PONTA LISA ACABAMENTO SANITÁRIO , ASTM F1387 COM ACESSÓRIO DE UNIÃO, CURVAS E "T"S; VÁLVULA ESFERA 02 VIAS ASTM A276 GR TP316L SÉRIE 40G; VÁLVULA AGULHA ASTM A276 GR TP 316L ; REGULADOR DE PRESSÃO GRAU SANITÁRIO EM AÇO INOX 316L, MANÓMETRO INCLUSO COM CONEXÃO AO REGULADOR EM TC E FILTRO CARTUCHO ESTERELIZANTE HIDROFÓBICO 0,22 MICRAS E DETECTOR DE CO² |  | CJ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras |  | M2 | 9.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido |  | M2 | 9.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.11 | Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.12 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões |  | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.13 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões |  | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.14 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.15 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.16 | Válvula americana |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.17 | Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.18 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.19 | Massa corrida à base de resina acrílica |  | M2 | 176.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.20 | Epóxi em massa, inclusive preparo |  | M2 | 176.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.21 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") |  | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.22 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios |  | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.23 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  | M | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.24 | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  | M | 480 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.25 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.26 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.27 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM |  | M | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.28 | PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM |  | M2 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.29 | ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.30 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" |  | UNID | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.31 | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" |  | UNID | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.32 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A |  | UNID | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.33 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A |  | UNID | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.34 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.35 | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR, TIPO CALHA FECHADA COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 4 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W |  | UNID | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.36 | Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18 W/26 W |  | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.37 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V |  | UNID | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.38 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2 |  | UNID | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.39 | LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W |  | UNID | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.40 | Barra de neutro e/ou terra |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.41 | Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios |  | M | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.42 | CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO |  | UNID | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.43 | CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.44 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa |  | CJ | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.45 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo |  | CJ | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.46 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa |  | CJ | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.47 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 6 TR |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.48 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 1 TR |  | UNID | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.49 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/8", inclusive conexões |  | M | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.50 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1/2", inclusive conexões |  | M | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.51 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/4", inclusive conexões |  | M | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.52 | CONJUNTO MONTADO DE 01 TOMADA DE REDE DE EMBUTIR 1 PT DADOS OU TELEFONE - ESPELHO PVC - CAIXA 4X2 EMBUTIDO (DIVISÓRIA/PAREDE), ESPELHO EM PVC PARA CAIXA 4X2, FORNECIDA COM ABERTURA PARA UM POSTOS PARA CONECTOR RJ-45 CAT. 6 - 4 PARES, COM GUARNIÇÃO DE FIXAÇÃO / VEDAÇÃO. TOMADA DE TELECOMUNICAÇÃO RJ45 (KEYSTONE JACK), POSSIBILITA A CRIMPAGEM T568A OU T568B. FABRICANTE: WEG COMPOSÉ ANTIMICROBIANA OU SIMILAR. 1 UN. - CAIXA DE EMBUTIR EM ALVENARIA 1 UN. - SUPORTE 4''x2'' 1 UN. - PLACA 4''x2'' 1 UN. - TOMADAREF.: PIAL PLUS, WEG LINHA COMPOSE OU SIMILAR |  | CJ | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.53 | CABO MULTILAN CAT.6 U/UTP CM COR VM FABRIC.:FURUKAWA |  | M | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.54 | PATCH CORD F/UTP GIGALAN CAT.6 COR CZ 1,5m FABRIC.FURUKAWA |  | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.55 | CONECTOR FÊMEA GIGALAN CAT6 90/180 FABRIC.:FURUKAWA |  | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.56 | Limpeza final da obra |  | M2 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRÉDIO 114 - TS - 103-2025 – Reforma dos Laboratórios Bacteriologia 3 e 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.1 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon |  | M2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  | M3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base |  | M2 | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base |  | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Remoção de pintura em massa com lixamento |  | M2 | 176 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal |  | M3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Retirada de bancada incluindo pertences |  | M2 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | Retirada de registro ou válvula aparentes |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm |  | M | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | EXECUÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.1 | CANTO SANITÁRIO EM ALUMINIO ANODIZADO 50 mm . | 50mm | M | 66.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | EPÓXI, QC 3 PHARMA EPU OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CAMADA MONOLÍTICA À BASE DE RESINA EPÓXI COM 4MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO EM QUARTZO COLORIDO POLICROMÁTICO E SELADO POR RESINA TRASNLÚCIDA DE ALTA TRANSPARENCIA EM 3 CAMADAS. (2 EM RESINA EPÓXI E 1 FINAL EM RESINA POLIURETÂNICA ALIFÁTICA. |  | M2 | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras |  | M2 | 10.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM |  | M2 | 10.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões |  | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões |  | M | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Válvula americana |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.10 | Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.11 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.12 | Massa corrida à base de resina acrílica |  | M2 | 176 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.13 | Epóxi em massa, inclusive preparo |  | M2 | 176 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.14 | Argamassa de regularização e/ou proteção |  | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.15 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.16 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios |  | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.17 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  | M | 1890 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.18 | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  | M | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.19 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  | M | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.20 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.21 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 30MA - 380V |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.22 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM |  | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.23 | PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM |  | M2 | 0.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.24 | ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.25 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.26 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A |  | UNID | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.27 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A |  | UNID | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.28 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.29 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.30 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.31 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2 |  | UNID | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.32 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 |  | UNID | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.33 | Barra de neutro e/ou terra |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.34 | Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios |  | M | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.35 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa |  | CJ | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.36 | CONJUNTO MONTADO DE 01 TOMADA DE REDE DE EMBUTIR 1 PT DADOS OU TELEFONE - ESPELHO PVC - CAIXA 4X2 EMBUTIDO (DIVISÓRIA/PAREDE), ESPELHO EM PVC PARA CAIXA 4X2, FORNECIDA COM ABERTURA PARA UM POSTOS PARA CONECTOR RJ-45 CAT. 6 - 4 PARES, COM GUARNIÇÃO DE FIXAÇÃO / VEDAÇÃO. TOMADA DE TELECOMUNICAÇÃO RJ45 (KEYSTONE JACK), POSSIBILITA A CRIMPAGEM T568A OU T568B. FABRICANTE: WEG COMPOSÉ ANTIMICROBIANA OU SIMILAR. 1 UN. - CAIXA PARA CANALETA 1 UN. - SUPORTE 4''x2'' 1 UN. - PLACA 4''x2'' 1 UN. - TOMADAREF.: PIAL PLUS, WEG LINHA COMPOSE OU SIMILAR |  | CJ | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.37 | CABO MULTILAN CAT.6 U/UTP CM COR VM FABRIC.:FURUKAWA |  | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.38 | PATCH CORD F/UTP GIGALAN CAT.6 COR CZ 1,5m FABRIC.FURUKAWA |  | UNID | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.39 | CONECTOR FÊMEA GIGALAN CAT6 90/180 FABRIC.:FURUKAWA |  | UNID | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.40 | Limpeza final da obra |  | M2 | 45.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0

## RESUMO
ESPAÇO PARA INSERÇÃO DO LOGOTIPO DA EMPRESA |  | PLANILHA RESUMO DA PROPOSTA
|  | EMPRESA LICITANTE: | 0
|  | PROJETO: | [6 empty] | DATA DA PROPOSTA:
|  | TS 003 2026 - TS 008 2025 - TS 062 2025 - TS 103 2025 | [6 empty] | 0
ITEM | DISCIPLINA |  |  | PLANILHA Nº | BDI APLICADO | CUSTO DA PLANILHA |  | BDI EM REAIS | PREÇO (CUSTO + BDI)
1 | GERAL |  |  | 01/01 |  | 0 |  | 0 | 0
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA (CUSTOS + BDI) | [7 empty] | 0
Nome do Representante Legal da Empresa:
CPF.: