## INSTRUÇÕES
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS
ESTA PASTA DE TRABALHO CONTÉM 6 PLANILHAS:
- ESTA PLANILHA COM INSTRUÇÕES GERAIS DE PREENCHIMENTO
- 4 PLANILHAS QUE DIVIDEM O PROJETO EM DISCIPLINAS
- 1 PLANILHA COM O RESUMOS PARCIAIS E VALOR TOTAL DA PROPOSTA
TODAS AS PLANILHAS POSSUEM CÉLULAS BLOQUEADAS QUE ASSIM DEVEM PERMANECER.
TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM ATÉ 2 CASAS DECIMAIS.
TODOS OS CÁLCULOS NECESSÁRIOS SERÃO FEITOS DE FORMA AUTOMÁTICA POR FÓRMULAS NAS CÉLULAS BLOQUEADAS.
TODAS AS 5 PLANILHAS SEGUINTES POSSUEM CABEÇALHO PADRONIZADO ONDE AS LICITANTES DEVEM COLOCAR LOGOTIPO DA EMPRESA NO ESPAÇO INDICADO, NOME E DATA DA PROPOSTA.
NAS 4 PLANILHAS QUE DIVIDEM O PROJETO PREENCHER SOMENTE OS CUSTOS UNITÁRIOS DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E CUSTOS UNITÁRIOS DE MÃO DE OBRA.
ATENTAR-SE PARA O PREENCHIMENTO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE MAT./EQUIP. E DE MÃO DE OBRA DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.
HÁ CASOS DE ACORDO COM A NATUREZA DOS SERVIÇOS EM QUE APENAS UMA DAS COLUNAS MAT./EQUIP. OU MÃO DE OBRA DEVE SER PREENCHIDA.
OS SUBTOTAIS DE CUSTOS DE CADA DISCIPLINA SERÃO EXPORTADOS AUTOMATICAMENTE PARA A PLANILHA RESUMO GERAL.
CUSTOS, COMPOSIÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS SERÃO AVALIADOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO QUE PODERÁ REALIZAR DILIGÊNCIAS PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DE EVENTUAIS PREÇOS EXCESSIVOS E/OU INEXEQUÍVEIS.
PREENCHER NO FINAL DA PLANILHA RESUMO OS CAMPOS QUE IDENTIFICAM O RESPONSÁVEL LEGAL PELA PROPOSTA.

## ENG PROCESSOS
ESPAÇO PARA INSERÇÃO DO LOGOTIPO DA EMPRESA |  | PLANILHA PROPOSTA DE CUSTOS UNITÁRIOS
|  | EMPRESA LICITANTE: | [8 empty] | DATA:
|  | ÁREA: |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | REVISÃO: | PLANILHA Nº
|  | ENGENHARIA DE PROCESSOS |  |  |  | DIN-00056-PE-PR-PQ-00021 |  |  |  | 0 | 01/04
|  | PROJETO: | [7 empty] | VERIFICAÇÃO DE PREÇOS POR ITEM (UNITÁRIO E TOTAL)
P56 - REFORMA INFLUENZA 2026
ITEM | DESCRIÇÃO | TAMANHO | UNIDADE | QTDADE | CUSTO UNIT. MAT/ EQUIP. | CUSTO UNITÁRIO MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT/ EQUIP. | CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA | PREÇO UNITÁRIO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI) | PREÇO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI)
ENGENHARIA DE PROCESSOS - UT04
1 | TUBULAÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1 | TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL, ASTM A312, SEM COSTURA LONGITUDINAL LAMINADA CONFORME ASTM A 312 TP 304L, DIMENSÕES CONFORME ANSI B 36.19, EXTREMIDADES PLANAS, ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO DECAPADO. | 1/2" | M | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL, ASTM A312, SEM COSTURA LONGITUDINAL LAMINADA CONFORME ASTM A 312 TP 304L, DIMENSÕES CONFORME ANSI B 36.19, EXTREMIDADES PLANAS, ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO DECAPADO. | 1" | M | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL, ASTM A312, SEM COSTURA LONGITUDINAL LAMINADA CONFORME ASTM A 312 TP 304L, DIMENSÕES CONFORME ANSI B 36.19, EXTREMIDADES PLANAS, ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO DECAPADO. | 1.1/2" | M | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CONEXÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | COTOVELO 45°, ASTM A-182 GR.F304, EXTREMIDADES PARA ENCAIXE E SOLDA E DIMENSÕES CONFORME ASME B16.11. | 1/2" | PÇ | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | COTOVELO 90°, ASTM A-182 GR.F304, EXTREMIDADES PARA ENCAIXE E SOLDA E DIMENSÕES CONFORME ASME B16.11. | 1/2" | PÇ | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | COTOVELO 90°, ASTM A-182 GR.F304, EXTREMIDADES PARA ENCAIXE E SOLDA E DIMENSÕES CONFORME ASME B16.11. | 1" | PÇ | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | COTOVELO 90°, ASTM A-182 GR.F304, EXTREMIDADES PARA ENCAIXE E SOLDA E DIMENSÕES CONFORME ASME B16.11. | 1.1/2" | PÇ | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | TEE 45°, ASTM A-182 GR.F304, EXTREMIDADES PARA ENCAIXE E SOLDA E DIMENSÕES CONFORME ASME B16.11. | 1.1/2" | PÇ | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | TEE DE REDUÇÃO, ASTM A-182 GR.F304, EXTREMIDADES PARA ENCAIXE E SOLDA E DIMENSÕES CONFORME ASME B16.11. | 1"x1/2" | PÇ | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | NIPLE DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA EXCÊNTRICO, ASTM A403 GR. WP304, MSS SP-95 | 1 1/2"x1" | PÇ | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1 | FLANGE ENCAIXE E SOLDA, ASTM A182 GR. F304, FRL, ASME B16.5 | 1" | PÇ | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | PARAFUSO ESTOJO A193 GR. B8, PORCA HEXAGONAL PESADA, ASTM A194 CL.8 ASME B18.2.1 / ASME B18.2.2 | 1" | PÇ | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | JES, AISI 304/ GRAFITE FLEXÍVEL, 0.175", ANEL EXTERNO, ASME B16.20/16.5 | 1" | PÇ | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | ESPUMA ELASTOMÉRICA, TEMP. DE UTILIZAÇÃO: -10 A 105°C | 1/2" | M | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | ESPUMA ELASTOMÉRICA, TEMP. DE UTILIZAÇÃO: -10 A 105°C | 1" | M | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESPUMA ELASTOMÉRICA, TEMP. DE UTILIZAÇÃO: -10 A 105°C | 1.1/2" | M | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE EM AÇO CADMIADO, DIÂMETRO DE 3,4mm E COMPRIMENTO DE 12,7mm (BWG Nº. 10), COM CABEÇA RECESSO FENDA | 3,4mm X 12,7mm | PÇ | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | CHAPA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM POLIMENTO EXTERNO GRANA 180, ESPESSURA DE 1,0 mm | 1/2" | M | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | CHAPA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM POLIMENTO EXTERNO GRANA 180, ESPESSURA DE 1,0 mm | 1" | M | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | CHAPA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM POLIMENTO EXTERNO GRANA 180, ESPESSURA DE 1,0 mm | 1.1/2" | M | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | FILTRO Y, ASTM A351 CF8, TELA 0.4mm, AÇO INOX CONFORME AISI 304, ASME B16.34. | 1" | PÇ | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | PURGADOR TIPO BOIA DE CONDENSADO DE VAPOR DE BAIXA PRESSÃO (INDUSTRIAL), FRL,CL. PRES. 300# | 1" | PÇ | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | INSTRUMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1 | MANÔMETRO INDICADOR DE PRESSÃO DE CONDENSADO DE VAPOR DE BAIXA PRESSÃO (INDUSTRIAL), ROSCA NPT | 1/2" | PÇ | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | VÁLVULAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE CONDENSADO DE VAPOR DE BAIXA PRESSÃO (INDUSTRIAL), FLR, CL. PRESS. 300# | 1" | PÇ | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | VÁLVULA ESFERA DE CONDENSADO DE VAPOR DE BAIXA PRESSÃO (INDUSTRIAL), FLR, CL. PRESS. 300# | 1" | PÇ | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | VÁLVULA ESFERA DE CONDENSADO DE VAPOR DE BAIXA PRESSÃO (INDUSTRIAL), ROSCA NPT | 1/2" | PÇ | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0

## UTILIDADES
ESPAÇO PARA INSERÇÃO DO LOGOTIPO DA EMPRESA |  | PLANILHA PROPOSTA DE CUSTOS UNITÁRIOS
|  | EMPRESA LICITANTE: | [8 empty] | DATA:
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | ÁREA: |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | REVISÃO: | PLANILHA Nº
|  | UTILIDADES |  |  |  | DOP-00059-PE-UT-PQ-0001_00 |  |  |  | 0 | 02/04
|  | PROJETO: | [7 empty] | VERIFICAÇÃO DE PREÇOS POR ITEM (UNITÁRIO E TOTAL)
P59 - REFORMA INFLUENZA 2026 (PACOTE INCUBADORAS)
ITEM | DESCRIÇÃO | TAMANHO | UNIDADE | QTDADE | CUSTO UNIT. MAT/ EQUIP. | CUSTO UNITÁRIO MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT/ EQUIP. | CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA | PREÇO UNITÁRIO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI) | PREÇO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI)
UTILIDADES
1 | SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1 | Projeto Liberado para Obra "As built" do Projeto de Mecânica, Tubulação, Suportação e Compatibilização Técnica. |  | FOLHA A1 | 22.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Recolhimento de ART. |  | UND | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Recomposição de laje, paredes, divisórias e forros para passagem de tubulação. |  | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Movimentação e Locação dos equipamentos. |  | UND | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Teste Hidrostático. |  | H | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Limpeza Química das Tubulações Clean Utilities (Decapagem, Passivação, Descontamianção entre outros). |  | H | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Limpeza Química das Tubulações Black Utilities. |  | H | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para pintura protetiva das Tubulações. |  | M2 | 13.4457 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra de identificação das Tubulações. |  | M2 | 9.5756 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Comissionamento e Start Up (Equipe Mínima: 1 Engenheiro, 1 Supervisor, 1 Soldador, 1 Encanador e 1 Ajudante). |  | SISTEMAS | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Desenhos As Built (Clean Utilities e Black Utilities) |  | FOLHA A1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Data Book Final dos Sistemas (Clean Utilities e Black Utilities) |  | SISTEMAS | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Fornecimento e instalação de Trocador de calor conforme ASME BPE para aquecimento de APR, 3,7 m³ de 43,1°C p/ 85°C, por vapor 303 Kg/h a 3 barg, MATERIAL DAS JUNTAS - EPDM / PTFE APROVADO PELO FDA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO CASCO E TUBOS - CASCO: AÇO INOX AISI 304 / TUBOS: AÇO INOX AISI 316 L, TIPO DOS BOCAIS - AP-TRI CLAMP ASME BPE ISO 2852 150# / VAPOR E CONDENSADO FLG ANSI B16.5, 150#. (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Fornecimento e instalação de Trocador de calor conforme ASME BPE para resfriamento de APR, 3,85m³/h de 65°C a 22°C, por água gelada 27m³/h de 6°C p/ 12°C e pressão máxima de 5 barg., MATERIAL DAS JUNTAS - EPDM / PTFE APROVADO PELO FDA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO CASCO E TUBOS - CASCO: AÇO INOX AISI 304 / TUBOS: AÇO INOX AISI 316 L, TIPO DOS BOCAIS - AP-TRI CLAMP ASME BPE ISO 2852 150# / ÁGUA GELADA EXTR. FLG ANSI 16.5 150#. - (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Fornecimento e instalação de Trocador de calor tipo economizador para resfriamento/aquecimento de APR, lado quente: 3,9m³/h de APR a 85°C p/ 65°C; lado frio 3,66m³/h de APR á 22°C p/ 43,1°C; pressão máxima de 10 barg, MATERIAL DAS JUNTAS - EPDM / PTFE APROVADO PELO FDA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO CASCO E TUBOS - CASCO: AÇO INOX AISI 304 / TUBOS: AÇO INOX AISI 316 L, TIPO DOS BOCAIS - AP-TRI CLAMP ASME BPE ISO 2852 150# (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Lâmpada UV para tubulação de APR. Fornecida pela Manutenção. - MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO (FORNECIMENTO MANUTENÇÃO FB). |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ÁGUA DE PROCESSO (APR) - UT01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1 | INSTRUMENTOS, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
3.1.1 | Transmissor e Indicador de Temperatura Sanitário, corpo em aço inox ASTM A270 TP Gr 316L, extremidades TC, IP65, transmissor Microprocessado, montagem remota, sinal de saída 4 a 20mA / Hart. Precisão 0,1% do Span, conexão elétrica 1/2" NPTF, conexão do poço ao processo ø1.1/2" Tri-Clamp, Indicador local, Pressão 3,0 a 8 Kgf/cm², Temperatura de 15 a 85°C. (INSTRUMENTOS SERÃO REUTILIZADOS, SOMENTE INSTALAÇÃO). |  | PÇ | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Analisador de Analisador Microbiológico On Line para tubulação de APR. - MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO (FORNECIMENTO MANUTENÇÃO FB). |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Válvula Diafragma Sanitária, acionamento manual, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme padrão ASME BPE SF4, com válvula de amostra de acionamento manual. (VÁLVULAS SERÃO REUTILIZADAS, SOMENTE INSTALAÇÃO). | 1.1/2"x1/2" | PÇ | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Válvula Diafragma Sanitária, acionamento manual, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme padrão ASME BPE SF4, com válvula de amostra de acionamento manual, extremidade TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1.1/2"x1/2" | PÇ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Válvula Diafragma Sanitária, acionamento manual, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme padrão ASME BPE SF4, com válvula de amostra de acionamento manual, extremidade TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1.1/2"x3/4" | PÇ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Válvula Diafragma Sanitária 2 vias, acionamento automático ON/OFF, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme padrão ASME BPE SF4 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | PÇ | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Válvula Gaveta Sanitária, acionamento manual, extremidades TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE, polimento interno conforme padrão ASME BPE SF4, com válvula de amostra de acionamento manual, extremidade TC ISO 2852, 150 Libras, AISI 316L ASME BPE (VÁLVULAS SERÃO REUTILIZADAS, SOMENTE INSTALAÇÃO). | 1/2" | PÇ | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | Plaquetas de identicação em aço inox 304 timbrada para todos os itens (válvulas, acessórios, instrumentos e detectores) indicados com numeração no fluxograma, novos e existentes (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 60 x 20 mm (min.) | PÇ | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | TUBOS E CONEXÕES
3.2.1 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1.1/2" | M | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Tubo Laminado CC longitudinal, AISI 316L, extremidade plana, tipo OD, espessura 1,65 mm, com acabamento sanitário nível SF4 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Redução concêntrica, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades 2" TC x 1.1/2"prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 2.1/2"TC x 1.1/2"solda | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | UNID | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Niple TC tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e TC conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1.1/2" | UNID | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Curva 90°, tipo OD, AISI 316L, espessura 1,65 mm, extremidades prolongadas para solda orbital, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1.1/2" | UNID | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | Tee Reto tipo OD, AISI 316L, extr. prolongadas para solda orbital e outra TC curta conf. ISO 2852, espessura 1,65 mm, acabamento sanitário, polimento interno nível SF4 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1.1/2" | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 | Anel de vedação, Elastômero sanitário em PTFE com EPDM, aprovado pelo FDA, para conexões Tri-Clamp ISO 2852 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1.1/2" | UNID | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10 | Abraçadeira,Tipo TC, articulada, conf. ASME-BPE, em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1.1/2" | UNID | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.11 | Abraçadeira,Tipo TC, articulada, conf. ASME-BPE, em aço inoxidável ASTM A 351 CF8, acabamento polido (grana 150) adequado para uso em ambientes assépticos (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 2.1/2" | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | SUPORTES
3.3.1 | ABRAÇADEIRA SUPORTE AÇO INOX AISI 304 PARA TUBO OD COM LUVA 1.1/2", INCLUINDO ANEL DE VEDAÇÃO PARA TUBO Ø 1.1/2" OD (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1.1/2" | CJ | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | ABRAÇADEIRA SUPORTE AÇO INOX AISI 304 PARA TUBO OD COM LUVA 1/2", INCLUINDO ANEL DE VEDAÇÃO PARA TUBO Ø 1/2" OD (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | CJ | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | TUBO, PL, SCH. 40S, SC, ASTM A312 TP304 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | PÇ | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | ISOLAMENTO TÉRMICO
3.4.1 | Isolamento térmico em espuma elastomérica para tubulação de 1/2", ver detalhes no DOP-00000-PE-UT-ET-0002. (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | espessura de 38 mm | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Isolamento térmico em espuma elastomérica para tubulação de 1.1/2", ver detalhes no DOP-00000-PE-UT-ET-0002. (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | espessura de 38 mm | M | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | Proteção para isolamento térmico em aço inoxidável AISI 304 com polimento externo grana 180, ver detalhes no DOP-00000-PE-UT-ET-0002. (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | espessura de 1,0 mm | M2 | 8.3504 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | VAPOR INDUSTRIAL (VBP) - UT04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1 | INSTRUMENTOS, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
4.1.1 | VÁLVULA GLOBO, ASTM A216 WCB, INTERNOS EM AISI 410 COM STELLITE, VOLANTE, BS 1873, 150#, FRL (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 2.1/2" | PÇ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | VÁLVULA ESFERA, ASTM A216 WCB, INTERNOS EM AISI 410 COM STELLITE, VOLANTE, BS 5351, 150#, FRL (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 2.1/2" | PÇ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | VÁLVULA ESFERA, ASTM A105, INTERNOS EM AISI 410 COM STELLITE, ISO 17292, 800#, extremidades rosca NPT (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | PÇ | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | VÁLVULA ESFERA, ASTM A105, INTERNOS EM AISI 410 COM STELLITE, ISO 17292, 800#, extremidades E/S (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1" | PÇ | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | FILTRO TIPO Y, CORPO EM AÇO CARBONO FUNDIDO CONFORME ASTM A 105, CLASSE DE PRESSÃO 300 #, TELA EM AÇO INOX. AISI 304 COM PERFURAÇÕES DE 0.8 mm, EXTREMIDADES ROSCADAS CONFORME NORMA (NPT) (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | PÇ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | FILTRO TIPO Y, CORPO EM AÇO CARBONO FUNDIDO CONFORME ASTM A 105, CLASSE DE PRESSÃO 300 #, TELA EM AÇO INOX. AISI 304 COM PERFURAÇÕES DE 0.8 mm, EXTREMIDADES ROSCADAS CONFORME NORMA (NPT) (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1" | PÇ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | VÁLVULA RETENÇÃO, ASTM A105, INTERNOS EM AISI 410 COM STELLITE, TIPO PISTÃO HORIZONTAL, ISO 15761, 800#, extremidades rosca NPT (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | PÇ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | VÁLVULA RETENÇÃO, ASTM A105, INTERNOS EM AISI 410 COM STELLITE, TIPO PISTÃO HORIZONTAL, ISO 15761, 800#, extremidades rosca NPT (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1" | PÇ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | PURGADOR MECÂNICO DE BÓIA, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR CONFORME DIN 1693 GGG 40, ESFERA E SEDE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 431, COM ELIMINADOR TERMOSTÁTICO DE AR, PRESSÃO DIFERENCIAL MÁXIMA DE 14 Kg/cm2, EXTREMIDADES ROSCADAS CONF. NORMA NPT (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | PÇ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10 | PURGADOR MECÂNICO DE BÓIA, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR CONFORME DIN 1693 GGG 40, ESFERA E SEDE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 431, COM ELIMINADOR TERMOSTÁTICO DE AR, PRESSÃO DIFERENCIAL MÁXIMA DE 14 Kg/cm2, EXTREMIDADES ROSCADAS CONF. NORMA NPT (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1" | PÇ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11 | Válvula de segurança, conforme TAG LIN-PSV447-59-1000, corpo em aço carbono, disco, sede e guias em aço inox, mola em aço carbono, capuz roscado, conforme ASME VIII, conexões de entrada 1.1/2" x saída de 2", pressão de operação 3,5 Kgf/cm²g, pressão de alívio 8 Kgf/cm²g (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1.1/2"x2" | PÇ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.12 | Válvula de controle de temperatura conforme TAG-LIN-TV02-59-1000, corpo tipo angular, em aço carbono,ASTM A216 WCB, extremidades em flange norma ANSI B16.5, gaxetas em PTFE, classe de vedação IV, sede em aço inox AISI 410 com Stellite, atuador eletropneumático, abertura/fechamento pelo fabricante, fecha com a falta de alimentação, posicionador tipo elétrico, sinal de entrada 4 a 20mA, alimentação eletropneumática, conexão elétrica 1/2" NPT, 1/4" tubing, com chave fim de curso, com filtro regulador com manômetro (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 2.1/2" | PÇ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.13 | Válvula redutora de pressão conforme TAG-00059-PCV01-VBP0008-U, corpo tipo globo, em aço carbono,internos em aço inox, extremidades em flange norma ANSI B16.5, gaxetas em PTFE, atuador piloto operada, abertura/fechamento manual, com plaqueta de identificação. Pressão de entrada 9,0 barg - saída 3,5 barg, vazão de 303 Kg/h (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 2" | PÇ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.14 | Manômetro industrial, caixa em aço inox, mostradores em preto com fundo branco, corpo em latão, conexão ao processo com rosca macho NPT de 1/2", range de 0 a 15 Kgf/cm². OBS: O VISOR DEVE SER EM VIDRO DE SEGURANÇA; DEVE SER PREVISTO DISCO DE SEGURANÇA TRASEIRO EM NEOPRENE; O MANÔMETRO DEVERÁ TER PONTEIRO BALANCEADO COM AJUSTE MICROMÉTRICO DE ZERO; FORNECER PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX, FIXADA AO INSTRUMENTO (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | PÇ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.15 | Plaquetas de identicação em aço inox 304 timbrada para todos os itens (válvulas, acessórios, instrumentos e detectores) indicados com numeração no fluxograma, novos e existentes (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 60 x 20 mm (min.) | PÇ | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | TUBOS E CONEXÕES
4.2.1 | TUBO DE AÇO CARBONO, C/ COSTURA , EXTREMIDADES BISELADAS, A106, SC, ASME B36.10, SCH 40 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 2.1/2" | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | TUBO DE AÇO CARBONO, A106, SC, ASME B36.10, SCH 80, PL (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1" | M | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | TUBO DE AÇO CARBONO, A106, SC, ASME B36.10, SCH 80, PL (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | TE RETO, ASTM A234 GR. WPB, SC, RL, ASME B16.9, 150#, SCH. 40 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 2.1/2" | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | TÊ DE REDUÇÃO, EM AÇO CARBONO, SCH 40, ASTM A234 GR. WPB, SC, RL, ASME B16.9 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 2.1/2"x1.1/2" | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | CURVA 90°, ASTM A234 GR. WPB, SC, RL, ASME B16.9, 150#, SCH. 40 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 2.1/2" | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | CURVA 90°, ASTM A234 GR. WPB, SC, RL, ASME B16.9, 150#, SCH. 40 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 2" | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | CURVA 90°, ASTM A105, ASME B16.11, SC, RL, 150#, 3000# (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1" | UNID | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | TE RETO, ASTM A105, ASME B16.11, SC, RL, 150#, 3000# (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1" | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.10 | Niple Solda 3000#, ASTM A-182 GR.F304, extr. roscadas BSP (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1.1/2" | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.11 | Niple Solda 3000#, ASTM A-182 GR.F304, extr. roscadas BSP (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1" | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.12 | Niple Solda 3000#, ASTM A-182 GR.F304, extr. roscadas BSP (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.13 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, ASTM A234 GR. WPB, SC, RL, ASME B16.9, 150#, SCH. 40 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 3"x2.1/2" | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.14 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, ASTM A234 GR. WPB, SC, RL, ASME B16.9, 150#, SCH. 40 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 2.1/2"x2" | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.15 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, ASTM A234 GR. WPB, SC, RL, ASME B16.9, 150#, SCH. 40 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 3"x1" | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.16 | FLANGE DE PESCOÇO, EM AÇO CARBONO FORJADO, CL. PRES. 150#, FACE C/ RESSALTO LISO ASTM A-105, B16.5 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 2" | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.17 | FLANGE DE PESCOÇO, EM AÇO CARBONO FORJADO, CL. PRES. 150#, FACE C/ RESSALTO LISO ASTM A-105, B16.5 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 2.1/2" | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.18 | FLANGE DE PESCOÇO, EM AÇO CARBONO FORJADO, CL. PRES. 150#, FACE C/ RESSALTO LISO ASTM A-105, B16.5 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 3" | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.19 | JUNTA ESPIRALADA, AISI 304/GRAFITE FLEXÍVEL, 0.175", ANEL EXTERNO, ASME B16.20/16.5, 150#, FR (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 2.1/2" | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.20 | JUNTA ESPIRALADA, AISI 304/GRAFITE FLEXÍVEL, 0.175", ANEL EXTERNO, ASME B16.20/16.5, 150#, FR (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 3" | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.21 | JUNTA ESPIRALADA, AISI 304/GRAFITE FLEXÍVEL, 0.175", ANEL EXTERNO, ASME B16.20/16.5, 150#, FR (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 2" | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | SUPORTES
4.3.1 | GRAMPO TIPO "U" COM PORCA E ARRUELA, EM AÇO CARBONO GALVANIZADO (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 2.1/2" | PÇ | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | GRAMPO TIPO "U" COM PORCA E ARRUELA, EM AÇO CARBONO GALVANIZADO (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1" | PÇ | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | GRAMPO TIPO "U" COM PORCA E ARRUELA, EM AÇO CARBONO GALVANIZADO (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | PÇ | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | PERFIL LAMINADO EM AÇO CARBONO ASTM A-36 TIPO "L" 2"x 2"x1/4" (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 2"x 2"x1/4" | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.5 | CHUMBADOR PARABOLT GALVANIZADO 1/2" (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | CJ | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | ISOLAMENTO TÉRMICO
4.4.1 | Lã de vidro e/ou lã de rocha, para tubulação de 2.1/2" (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | espessura de 25mm | M2 | 2.3939 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Lã de vidro e/ou lã de rocha, para tubulação de 1" (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | espessura de 25mm | M2 | 2.8727 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | Proteção para isolamento térmico em alumínio (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | espessura de 0,5mm | M2 | 12.8064 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ÁGUA GELADA (AGA)- UT03 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1 | INSTRUMENTOS, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
5.1.1 | Manômetro industrial, caixa em aço inox, mostradores em preto com fundo branco, corpo em latão, conexão ao processo com rosca macho NPT de 1/2", range de 0 a 15 Kgf/cm². OBS: O VISOR DEVE SER EM VIDRO DE SEGURANÇA; DEVE SER PREVISTO DISCO DE SEGURANÇA TRASEIRO EM NEOPRENE; O MANÔMETRO DEVERÁ TER PONTEIRO BALANCEADO COM AJUSTE MICROMÉTRICO DE ZERO; FORNECER PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX, FIXADA AO INSTRUMENTO (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | PÇ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Termômetro industrial, caixa em aço inox, mostradores em preto com fundo branco, diâmetro 114 mm, corpo em aço inox 304, conexão ao processo com rosca macho NPT de 1/2", anel tipo baioneta, haste roscada em aço inox, tipo de haste reta. Poço em aço inox, construção usinado, conexão ao processo roscado em tubo de ø1.1/2". range de 0 a 20 °C., pressão de processo de 3 a 10 Kgf/cm². OBS: TERMOMETRO SERÁ INSTALADO EM TRECHO DE TUBULAÇÃO DE 1.1/2" SCHEDULE 40; O FORNECEDOR DEVERÁ INFORMAR QUAL O DIÂMETRO NECESSÁRIO PARA O POÇO POSSUIR RESISTÊNCIA MECÂNICA ÀS CONDIÇÕES DE PROCESSO; O FABRICANTE DEVERÁ INFORMAR O COMPRIMENTO DA HASTE; O POÇO E CONEXÃO AO PROCESSO DEVERÃO SER ROSCADOS; O FABRICANTE DEVERÁ INFORMAR O DIÂMETRO DA HASTE (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | PÇ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Válvula Esfera Tripartida, passagem plena, acionamento manual, ASTM A-216 WCB, internos em ASTM A-182 Gr F304, sede em PTFE, PP, tripartida, BS 5351, extremidades roscadas BSP, 800 Libras (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | PÇ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Válvula Esfera Tripartida, passagem plena, acionamento manual, ASTM A-216 WCB, internos em ASTM A-182 Gr F304, sede em PTFE, PP, tripartida, BS 5351, extremidades roscadas BSP, 800 Libras (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 3/4" | PÇ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | Válvula Esfera Tripartida, passagem plena, acionamento manual, ASTM A-216, internos em ASTM A-182 Gr F304, sede em PTFE, PP, tripartida, BS 5351, extremidades flangeadas ANSI B16.5, 150 Libras (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 3" | PÇ | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6 | Válvula de Retenção ASTM A-126 CL.B, tipo portinhola, MSS SP-71, montagem entre flanges 150 Libras (waffer), ANSI B16.5 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 3" | PÇ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.7 | Filtro "Y", corpo e tampa em aço carbono, tela em aço inox (0,8 mm), com bujão de limpeza, extremidades flangeadas 150 Libras ANSI B16.5 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 3" | PÇ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8 | Válvula de controle e balanceamento conforme TAG-LIN-TV02-59-1000, , em aço carbono, tipo globo/motor 2 vias, alimentação 24 VCC, com atuador tipo proporcional sinal de controle 4-20 mA. Vazão de 28 m3/h, instalada em linha com ø de 3". (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 3" | PÇ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.9 | Plaquetas de identicação em aço inox 304 timbrada para todos os itens (válvulas, acessórios, instrumentos e detectores) indicados com numeração no fluxograma, novos e existentes (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 60 x 20 mm (min.) | PÇ | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | TUBOS E CONEXÕES
5.2.1 | Tubo SCH80, em Aço Carbono ASTM A106 GR.B, sem costura, extremidade lisa, dimensões conforme ASME B36.10 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | M | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Tubo SCH40, em Aço Carbono ASTM A106 GR.B, sem costura, extremidade lisa, dimensões conforme ASME B36.10 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 3" | M | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Cotovelo 90° 3000# em Aço Carbono Forjado ASTM A105, extr. para encaixe e solda e dimensões conforme ASME B16.11 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | PÇ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Curva 90°, SCH40 em Aço Carbono ASTM A-234 GR.WPB, SC, RL, B16.9 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 3" | PÇ | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | Te Reto, SCH40 em Aço Carbono ASTM A-234 GR.WPB (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 3" | PÇ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.6 | Niple solda, classe 3000#, em Aço Carbono Forjado ASTM A105 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" | PÇ | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.7 | Flange Sobreposto 150# em Aço Carbono Forjado ASTM A105, face com ressalto liso, extr. para solda de topo e dimensões conf. ASME B16.5, com porcas, parafusos e arruelas (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 3" | PÇ | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.8 | Junta Papelão Hidráulico com fibra aramida e borracha SBR, para uso em flanges de face com ressalto, esp.1/16”, B16.21 / B16.5 (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 3" | PÇ | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.9 | Poço para termômetro, em aço inox AISI 304, conexão ao tubo em solda e conexão ao instrumentos em rosca NPT de 1/2" (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/2" x 1" | PÇ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | SUPORTES
5.3.1 | CAMBOTAS DE MADEIRA OU PVC E BORRACHA PARA SUPORTE DE TUBULAÇÃO (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 3" | CJ | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | FERRO CHATO 3/8''x3'' (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 3/8" x 3" | M | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS ASTM A36 #1/4" (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | 1/4"x1.1/2" | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | ISOLAMENTO TÉRMICO
5.4.1 | Isolamento térmico em espuma elastomérica para tubulação de 1/2", ver detalhes no DOP-00000-PE-UT-ET-0002. (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | espessura de 36 mm | M | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | Isolamento térmico em espuma elastomérica para tubulação de 3", ver detalhes no DOP-00000-PE-UT-ET-0002. (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | espessura de 49 mm | M | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3 | Proteção para isolamento térmico em alumínio (FORNECIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO). | espessura de 0,5mm | M2 | 13.4005 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0

## ARQUITETURA IND.
ESPAÇO PARA INSERÇÃO DO LOGOTIPO DA EMPRESA |  | PLANILHA PROPOSTA DE CUSTOS UNITÁRIOS
|  | EMPRESA LICITANTE: | [8 empty] | DATA:
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | ÁREA: |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | REVISÃO: | PLANILHA Nº
|  | ARQUITETURA INDUSTRIAL |  |  |  | DOP-D0059-PE-AI-LM-0001_01 |  |  |  | 0 | 03/04
|  | PROJETO: | [7 empty] | VERIFICAÇÃO DE PREÇOS POR ITEM (UNITÁRIO E TOTAL)
P59 - REFORMA INFLUENZA 2026
ITEM | DESCRIÇÃO | TAMANHO | UNIDADE | QTDADE | CUSTO UNIT. MAT/ EQUIP. | CUSTO UNITÁRIO MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT/ EQUIP. | CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA | PREÇO UNITÁRIO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI) | PREÇO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI)
ARQUITETURA - P59 - REFORMA INFLUENZA 2026
1 | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
PARA AS DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES VER PROJETO FOLHAS DOP-D0059-PE-AI-DE-1300-000 E DOP-D0059-PE-AI-DE-5000 E CAPITULO 4.2 DO MEMORIAL DESCRITIVO (DOP-D0059-PE-AI-MD-0001)
1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  | M2 | 9.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | DEMOLIÇÃO DIVISÓRIA PADRÃO SALA LIMPA |  | M2 | 18.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | REMOÇÃO DE PROTETOR DE IMPACTO EM AÇO INOX |  | M | 3.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | DESMONTAGEM DE VISOR PADRÃO SALA LIMPA |  | M2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | DEMOLIÇÃO DE CANTO SANITÁRIO |  | M2 | 41.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | REMOÇÃO/ DESMONTAGEM DE PIA EM AÇO INOX | 4,29 x 0,85 x 0,80 | M2 | 3.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | REMOÇÃO DE ARMARIO EM MARCENARIA | 1,05 x 0,60 x 3,00 | M2 | 3.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADEQUAÇÃO - ALVENARIA EXTERNA PARA ABERTURA DE PAINEL TÉCNICO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | CHAPISCO |  | M2 | 8.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | EMBOÇO |  | M2 | 8.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | REBOCO |  | M2 | 8.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA ELÁSTICA FOSCA COR: PALHA, REF. LINHA SOL E CHUVA FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | M2 | 8.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DIVISÓRIA SALA LIMPA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
DIVISÓRIAS PADRÃO SALA LIMPA FABRICADAS COM NÚCLEO POLIISOCIANURATO (PIR) INJETADO COM RETARDANTE A CHAMA, REVESTIDAS COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI EM PROCESSO CONTÍNUO COM ESPESSURA 0,65MM. ACABAMENTO TOTALMENTE BRANCO: RAL 9003 EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO MISTO: UMA FACE EM BRANCO RAL 9003, OUTRA FACE EM AÇO INOX AISI 304 'DIVISÓRIA SALA LIMPA: DEVEM ATENDER GM GLOBAL APPROVAL CLASSE R1 (NBR - RETARDANTE A CHAMA), CLASSE PN1 (NBR 15366-2), CLASSE IIA (IT 10 BOMBEIROS/SP E FM GLOBAL APPROVAL (FACTORY MUTUAL – CLASSE I ou CLASSE IIA). DEVE SER FORNECIDO DETALHAMENTO TÉCNICO DOS ITENS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DA FUNDAÇÃO BUTANTAN ANTES DA FABRICAÇÃO. DEVEM SER CONSIDERADOS TODOS OS ITENS DESCRITOS NO CAPITULO 7 DO MEMORIAL DESCRITIVO (DOP-D0059-PE-AI-MD-0001) PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
3.1 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | DIVISÓRIA PADRÃO SALA LIMPA, TOTALMENTE BRANCA, FABRICADA COM NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA FINAL DE 50 MM. |  | M2 | 3.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | DIVISÓRIA PADRÃO SALA LIMPA, MISTA, FABRICADA COM NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA FINAL DE 50 MM. |  | M2 | 16.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CANTO SANITÁRIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1 | CANTO SANITÁRIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, RAIO DE 50MM. "TODOS OS CANTOS DE ENCONTROS DE DIVISÓRIAS SALA LIMPA, FORROS SALA LIMPA, ALVENARIAS, PISO, PASS THROUGH E TRAMPAS OU OUTROS LOCAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS" |  | M | 59.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | PERFIL "L" EM ALUMINIO NATURAL NA EXTENSÃO TOTAL DOS VÃOS. TODOS OS CANTOS DE ENCONTROS DE DIVISÓRIAS SALA LIMPA, FORRO SALA LIMPA, ALVENARIAS, PISO, PASSTRHOUGH E TRAMPAS OU OUTROS LOCAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. |  | M | 59.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FORRO SALA LIMPA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
FORRO AUTOPORTANTE PADRÃO SALA LIMPA FABRICADO COM NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) INJETADO COM RETARDANTE A CHAMA, REVESTIDO COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI EM PROCESSO CONTÍNUO COM ESPESSURA 0,65 MM, COR BRANCO RAL 9003 EM AMBAS AS FACES. 'DIVISÓRIA SALA LIMPA: DEVEM ATENDER GM GLOBAL APPROVAL CLASSE R1 (NBR - RETARDANTE A CHAMA), CLASSE PN1 (NBR 15366-2), CLASSE IIA (IT 10 BOMBEIROS/SP E FM GLOBAL APPROVAL (FACTORY MUTUAL – CLASSE I ou CLASSE IIA). DEVE SER FORNECIDO DETALHAMENTO TÉCNICO DOS ITENS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DA FUNDAÇÃO BUTANTAN ANTES DA FABRICAÇÃO. DEVEM SER CONSIDERADOS TODOS OS ITENS DESCRITOS NO CAPITULO 7 DO MEMORIAL DESCRITIVO (DOP-D0059-PE-AI-MD-0001) PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5.1 | FORRO AUTOPORTANTE PADRÃO SALA LIMPA NA COR BRANCA RAL 9003 EM AMBOS OS LADOS, COM NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA FINAL DE 50 MM. |  | M2 | 6.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
DEVEM SER CONSIDERADOS TODOS OS ITENS DESCRITOS NO CAPITULO 6 DO MEMORIAL DESCRITIVO (DOP-D0059-PE-AI-MD-0001) PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, DO PISO DE BORRACHA (REVESTIMENTO, SOLDA, ADESIVOS, ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO E PRIMER ETC.) E PISO EPÓXI.
6.1 | PISO EPOXI COM CAMADA MONOLÍTICA À BASE DE RESINA EPÓXI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4MM, APLICADA EM 02 (DUAS) CAMADAS ESPATULADAS LÍQUIDAS PIGMENTADAS CONTENDO ACABAMENTO COMPOSTO POR ASPERSÃO DE CRISTAIS DE QUARTZO COLORIDO POLICROMÁTICO, DE MANEIRA QUE ESTEJA SELADO POR RESINA TRANSLÚCIDA DE ALTA TRANSPARÊNCIA APLICADA EM 03 (TRÊS) DEMÃOS DE ACABAMENTO, SENDO 02 DEMÃOS A BASE DE RESINA EPÓXI E A ÚLTIMA DEMÃO A BASE DE RESINA POLIURETANA ALIFÁTICA (TEXTURA LISA). PARA A COR DEVERÁ SER SEMELHANTE AO JÁ APLICADO NO LOCAL, DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRAS PARA APROVAÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO. FORNECEDOR SOLEPOXY OU EQUIVALENTE TÉCNICO (SALA 59-1037 - LAVAGEM - TRAMPA) |  | M2 | 4.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | REVESTIMENTO EM BORRACHA PARA ALTO TRÁFEGO, ANTI-ESTÁTICO, HOMOGÊNEO, MONO-CAMADA, COM ESPESSURA DE 3,5MM, EM MANTAS (MEDIDAS 1,22MX15M), (CÓDIGO 1880, NA COR AZUL 5319 SPIKENARD, LINHA NORAMENT XP, FORNECEDOR NORA OU EQUIVALENTE TÉCNICO) TRATADO COM SOLDA FRIA NAS JUNÇÕES PARA ESTANQUEIDADE (CONSIDERAR TODA A ÁREA COMO SUJEITA A UMIDADE INTENSIVA). FIXAÇÃO COM ADESIVO BICOMPONENTE EPOXY POLIURETÂNICO PARA ÁREAS MOLHADAS COM RESISTÊNCIA PEEL 90 DE ACORDO COM EN1372, (FORNECEDOR ADESILEX G20 OU EQUIVALENTE TÉCNICO); SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO AUTONIVELANTE RESISTENTE A UMIDADE COM RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 30 Mpa, (FORNECEDOR PLANEX HR MAXI OU EQUIVALENTE TÉCNICO), SOBRE PRIMER EPOXÍDICO ALCALI-RESISTENTE COM ASPERÇÃO DE QUARTZO PARA CONTROLE DE UMIDADE ASCENDENTE EM SUBSTRATOS CIMENTÍCEOS, (FORNECEDOR PLANISEAL VS OU EQUIVALENTE TÉCNICO), SOBRE SUBSTRATO CIMENTÍCIO ABSORVENTE PREPARADO MECANICAMENTE COM RUGOSIDADE MÍNIMA CSP#3. (CIRCULAÇÃO SALA 59-1098) |  | M2 | 5.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PROTETOR E BATEDORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.1 | ADEQUAÇÃO DE PROTETOR DE IMPACTO EXISTENTE EM AÇO INOX ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX COM CANOPLA E INSTALAÇÃO Ø 5cm, (FIXAÇÃO NO PISO ) |  | M | 5.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE IMPACTO EM AÇO INOX ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX COM CANOPLA E INSTALAÇÃO Ø 5cm A SER INSTALADO NA ÁREA À FRENTE DO PAINEL TÉCNICO, NA SALA 59-1102 - CLARIFICAÇÃO/CONCENTRAÇÃO (REMOVÍVEL - FIXAÇÃO NO PISO) |  | M | 3.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SOLEIRA EM AÇO INOX | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
DEVEM SER CONSIDERADOS TODOS OS ITENS DESCRITOS NO CAPITULO 6.3 DO MEMORIAL DESCRITIVO (DOP-D0059-PE-AI-MD-0001) PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS SOLEIRAS EM AÇO INOX
9.1 | CHAPA ESCOVADA EM AÇO INOX AISI 304 COM ESPESSURA DE 3mm (CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL; CONSIDERAR REVESTIMENTO DO DESNÍVEL ENTRE PISOS EXISTENTES) - ACAB. ALVENARIA COM O PT 01 OBS: PREVER TRANSPASSE NA FRENTE PARA ATENDER A FUNÇÃO DE PINGADEIRA | 0,45x2,75 | M2 | 1.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PAINEL TÉCNICO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAINEL TÉCNICO REMOVÍVEL PADRÃO SALA LIMPA EM PIR (POLIISOCIANURATO). ACABAMENTO MISTO: UMA FACE EM CHAPA PRÉ-PINTADA NA COR RAL 9003 E A OUTRA EM INOX ESCOVADO, NÚCLEO EM PIR DEVE SER FORNECIDO DETALHAMENTO TÉCNICO DOS ITENS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DA FUNDAÇÃO BUTANTAN ANTES DA FABRICAÇÃO. DEVEM SER CONSIDERADOS TODOS OS ITENS DESCRITOS NO CAPITULO 7.1 DO MEMORIAL DESCRITIVO (DOP-D0059-PE-AI-MD-0001), PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10.1 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | PT01 - PAINEL TÉCNICO MISTO COM UMA FACE EM CHAPA PRÉ-PINTADA NA COR BRANCO RAL 9003 E A OUTRA FACE EM INOX ESCOVADO, NÚCLEO EM PIR, ESPESSURA 100 MM.CONSIDERAR ACABAMENTO COM CANTONEIRA EXTRUDADA DE ALUMÍNIO. FORNECEDOR ASMONTEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO. (01 UNIDADE) | 2,55x2,90 m | M2 | 7.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | PT02 - PAINEL TÉCNICO MISTO COM UMA FACE EM CHAPA PRÉ-PINTADA NA COR BRANCO RAL 9003 E A OUTRA FACE EM INOX ESCOVADO, NÚCLEO EM PIR, ESPESSURA 100 MM.CONSIDERAR ACABAMENTO COM CANTONEIRA EXTRUDADA DE ALUMÍNIO. FORNECEDOR ASMONTEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO. (01 UNIDADE) | 2,60x2,90 m | M2 | 7.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PROTETOR E BATEDORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.1 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO |  | M3 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
VER DOCUMENTOS (DOP-D0059-PE-CV-MD-0001) E (DOP-D0059-PE-CV-MD-0002)
12.1 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRA
12.1.1 | CANTEIRO OBRA - MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO OBRA DE PEQUENO PORTE |  | MÊS | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
12.2.1 | EQUIPE DE ADMINSTRAÇÃO LOCAL |  | UNIDxMÊS | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  | M2 | 185 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL - ARQUITETURA INDUSTRIAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
ITEM | DESCRIÇÃO | TAMANHO | UNIDADE | QTDADE | CUSTO UNIT. MAT/ EQUIP. | CUSTO UNITÁRIO MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT/ EQUIP. | CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA | PREÇO UNITÁRIO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI) | PREÇO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI)
SIMPLES FORNECIMENTO
7 | MOBILIÁRIO EM INOX | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
MOBILIÁRIOS EM INOX AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO - CONSIDERAR OS ITENS DESCRITOS NO CAPITULO 9 DO MEMORIAL (DOP-0059-PE-AI-MD-0001)
7.1 | I01 - ARMARIO DE PARAMENTAÇÃO CONSTRUIDO EM AÇO INOX AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO, ARMÁRIOS INTEGRALMENTE EM INOX, COM 2 PRATELEIRAS INTERNAS, E COM REFORÇO PARA ATÉ 60 kg POR PRATELEIRA E CONTRAVENTAMENTO FECHADO. COM 15 NICHOS, COM ACESSO A AMBOS OS LADOS, COM 30 PORTAS E FECHADURAS. COM FECHAMENTO EM CHAPA ESCOVADA NO FUNDO E NAS LATERAIS. FECHAMENTO SUPERIOR ATÉ O FORRO EM DIVISÓRIA SALA LIMPA E ACABAMENTO COM CANTO SANITÁRIO, SEM FIXAÇÕES APARENTES. | 1,00 x 0,60 x 2,00 | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | I02 - BANCADA INTEGRALMENTE EM INOX COM FRONTÃO DE 10CM DE ALTURA, PÉS COM SAPATA REGULÁVEL. DEVE SER CONSIDERADO REFORÇO NA BANCADA PARA SUPORTAR O PESO DE 200KG/m² E CONTRAVENTAMENTO FECHADO. COM DUAS CUBAS INTEGRALMENTE EM AÇO INOX, DIMENSÕES DE 80x60x45 (LxAxP) E REBAIXO CENTRAL DE 20CM. FABRICANTE MECAINOX, MONTHAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | 4,29 x 0,85 x 0,80 | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL - ARQUITETURA INDUSTRIAL - SIMPLES FORNECIMENTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0

## AUTOMAÇÃO INF.
ESPAÇO PARA INSERÇÃO DO LOGOTIPO DA EMPRESA |  | PLANILHA PROPOSTA DE CUSTOS UNITÁRIOS
|  | EMPRESA LICITANTE: | [8 empty] | DATA:
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | ÁREA: |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | REVISÃO: | PLANILHA Nº
|  | AUTOMAÇÃO - INFRAESTRUTURA |  |  |  | DOP-D0059-PE-AT-GE-LI-0001_00 |  |  |  | 0 | 04/04
|  | PROJETO: | [7 empty] | VERIFICAÇÃO DE PREÇOS POR ITEM (UNITÁRIO E TOTAL)
P59 - REFORMA INFLUENZA 2026
ITEM | DESCRIÇÃO | TAMANHO | UNIDADE | QTDADE | CUSTO UNIT. MAT/ EQUIP. | CUSTO UNITÁRIO MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT/ EQUIP. | CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA | PREÇO UNITÁRIO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI) | PREÇO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI)
AUTOMAÇÃO - INFRAESTRUTURA
1 | MATERIAL E MÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DEVE-SE CONSIDERAR MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DE TODA INFRAESTRUTURA, LANÇAMENTO DE CABOS E INSTALAÇÃO / INTERLIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM CAMPO E PARTE DO ESCOPO DE AUTOMAÇÃO. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1 | SISTEMA TRATAMENTO ÁGUA (STA)
1.1.1 | ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS
1.1.1.1 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100X100 MM, COM ACESSÓRIOS |  | M | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200X100 MM, COM ACESSÓRIOS |  | M | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM |  | M | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM |  | M | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X100 MM |  | UNID | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | PARAFUSOS, SUPORTAÇÕES E ACESSÓRIOS
1.1.2.1 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) |  | M | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4'' |  | UNID | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS |  | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM |  | UNID | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | GRAMPO TIPO ´C´ DIÂMETRO 3/8`, COM BALANCIM TAMANHO GRANDE |  | UNID | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | ELETRODUTO E ACESSÓRIOS
1.1.3.1 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS |  | M | 147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ |  | UNID | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ |  | UNID | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | ELETRODUTO AÇO INOX, SCH40, ELETROPOLIDO E SEM REBARBAS - Ø1'' COM ACESSÓRIOS |  | M | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, EM AÇO INOX ATÉ 4´ |  | UNID | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.6 | GRAMPO TIPO "U" EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - ATÉ 4" |  | UNID | 114 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.7 | CONDULETE AÇO INOX DE 1´ |  | UNID | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | CABOS E ACESSÓRIOS
1.1.4.1 | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 2,5MM2 |  | M | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | CABO PARA REDE 23AWG (F/UTP-CAT6) COM 4 PARES, CATEGORIA 6, COR VERMELHO |  | M | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | CONECTOR RJ-45 MACHO - (F/UTP-CAT6) CATEGORIA 6 |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | CABO DE REDE PROFINET , CAT-5E, 4 pólos + shield - FABRICANTE: SIEMENS; REF.: 6XV1840-2AH10 |  | M | 105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.5 | CONECTOR RJ-45 MACHO INDUSTRIAL - FABRICANTE: SIEMENS; REF.: 6GK1901-1BB10-2AA0 |  | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.6 | MULTICABO DE INSTRUMENTAÇÃO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM PVC/E 105ºC, TENSÃO 300V, COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA TOTAL EM FITA DE ALUMÍNIO + POLIÉSTER COM CONDUTOR DRENO EM COBRE ESTANHADO - 1C(#4x1,00MM²)+ SHIELD - FABRICANTE: POLIRON OU SIMILAR |  | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.7 | CABO DE INSTRUMENTAÇÃO, CLASSE DE TENSÃO 300/500V, 70ºC, COBRE ELETROLÍTICO, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO TIPO PVC/A (70 °C), IDENTIFICAÇÃO VEIAS PRETAS NUMERADAS, COBERTURA: PVC, CAPA COR PRETA. - 1C(#4x1,00MM²) - FABRICANTE: POLIRON OU SIMILAR. |  | M | 1411 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.8 | CABO DE INSTRUMENTAÇÃO, CLASSE DE TENSÃO 300/500V, 70ºC, COBRE ELETROLÍTICO, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO TIPO PVC/A (70 °C), IDENTIFICAÇÃO VEIAS PRETAS NUMERADAS, COBERTURA: PVC, CAPA COR PRETA. - 1C(#6x1,00MM²) - FABRICANTE: POLIRON OU SIMILAR. |  | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.9 | TUBOS DE POLIURETANO, FLEXÍVEIS E RESISTENTES A DOBRAS; FAIXA DE PRESSÃO: -0,95 ATÉ MÁX. 10 BAR; FAIXA DE TEMPERATURA -35 A +60 °C; COMPATÍVEIS COM AS CONEXÕES QS, QS-F, CRQS, CK E CN; COR AZUL - PUN6X1 - FABRICANTE: FESTO OU SMC |  | M | 1411 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PAINÉIS, HARDWARE E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | SISTEMA TRATAMENTO ÁGUA (STA)
2.1.1 | PAINEL EXISTENTE PAINEL DE CONTROLE GERAL - AÇO CARBONO STA05-PNG01-59-1000 MÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DO PAINEL CONFORME PADRÕES ESPECIFICADOS.
2.1.1.1 | READEQUAÇÃO DO PAINEL EXISTENTE: CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | TESTES E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA. Considerar testes e execução dos protocolos de FAT telas, FAT painéis, SAT painéis e checklist de comissionamento individuais para cada sistema objeto do escopo de fornecimento Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | START UP DO SISTEMA (SISTEMA EM MANUAL E AUTOMÁTICO) Execução do protocolo de PTS, considerar start up individuais para cada sistema obejto do escopo de fornecimento Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.4 | TREINAMENTOS DOS OPERADORES DO SISTEMA Considerar treinamentos individuais para cada sistema objeto do escopo de fornecimento. Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.5 | CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE CLP - SIEMENS - SISTEMA EXISTENTE Realizar a configuração da lógica no CLP Siemens utilizando o TIA PORTAL, conforme as necessidades do sistema, seguindo os padrões de blocos e lógica definidos no IB. Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.6 | CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE - SUPERVISÓRIO ELIPSE E3 - SISTEMA EXISTENTE Realizar a configuração da lógica no software supervisório Elipse E3, conforme as necessidades do sistema, seguindo os padrões de blocos e lógica definidos no IB. Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001. |  | H | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | PAINEL EXISTENTE PAINEL REMOTO - AÇO CARBONO STA05-PNL02-59-1000 MÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DO PAINEL CONFORME PADRÕES ESPECIFICADOS.
2.1.2.1 | READEQUAÇÃO DO PAINEL EXISTENTE: CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | TESTES E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA. Considerar testes e execução dos protocolos de FAT telas, FAT painéis, SAT painéis e checklist de comissionamento individuais para cada sistema objeto do escopo de fornecimento Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3 | START UP DO SISTEMA (SISTEMA EM MANUAL E AUTOMÁTICO) Execução do protocolo de PTS, considerar start up individuais para cada sistema obejto do escopo de fornecimento Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | PAINEL EXISTENTE PAINEL DE INSTRUMENTOS - AÇO CARBONO STA05-PNI03-59-1000 MÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DO PAINEL CONFORME PADRÕES ESPECIFICADOS.
2.1.3.1 | READEQUAÇÃO DO PAINEL EXISTENTE: CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | TESTES E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA. Considerar testes e execução dos protocolos de FAT telas, FAT painéis, SAT painéis e checklist de comissionamento individuais para cada sistema objeto do escopo de fornecimento Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.3 | START UP DO SISTEMA (SISTEMA EM MANUAL E AUTOMÁTICO) Execução do protocolo de PTS, considerar start up individuais para cada sistema obejto do escopo de fornecimento Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | PAINEL EXISTENTE PAINEL REMOTO - AÇO CARBONO STA05-PNL03-59-1000 - PLATAFORMA NO PISO TÉCNICO MÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DO PAINEL CONFORME PADRÕES ESPECIFICADOS.
2.1.4.1 | READEQUAÇÃO DO PAINEL EXISTENTE: CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL - 16 DI - ET 200SP, DI 16X 24V DC ST, PU 1 - 6ES7131-6BH01-0BA0. FABRICANTE: SIEMENS |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.3 | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A). 6ES7193-6BP00-0BA0. FABRICANTE: SIEMENS |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.4 | TESTES E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA. Considerar testes e execução dos protocolos de FAT telas, FAT painéis, SAT painéis e checklist de comissionamento individuais para cada sistema objeto do escopo de fornecimento Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.5 | START UP DO SISTEMA (SISTEMA EM MANUAL E AUTOMÁTICO) Execução do protocolo de PTS, considerar start up individuais para cada sistema obejto do escopo de fornecimento Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | PAINEL PNEUMÁTICO - AÇO CARBONO STA05-PNP07-59-1000 - PISO TÉCNICO DO P59 MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DOS PAINÉIS CONFORME PADRÕES ESPECIFICADOS.
2.1.5.1 | FORNECIMENTO DO PAINEL: CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001; VER DIAGRAMA TÍPICO DO PAINEL - DOP-D0059-PE-AT-STA-DE-0600. |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.2 | DETALHAMENTO DOS PAINÉIS DE AUTOMAÇÃO Elaboração dos projetos mecanicos e elétricos dos painéis elétricos e/ou de automação. Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.3 | TESTES E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA. Considerar testes e execução dos protocolos de FAT telas, FAT painéis, SAT painéis e checklist de comissionamento individuais para cada sistema objeto do escopo de fornecimento Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.4 | START UP DO SISTEMA (SISTEMA EM MANUAL E AUTOMÁTICO) Execução do protocolo de PTS, considerar start up individuais para cada sistema obejto do escopo de fornecimento Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.5 | TREINAMENTOS DOS OPERADORES DO SISTEMA Considerar treinamentos individuais para cada sistema objeto do escopo de fornecimento. Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.6 | CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE CLP - SIEMENS - SISTEMA EXISTENTE Realizar a configuração da lógica no CLP Siemens utilizando o TIA PORTAL, conforme as necessidades do sistema, seguindo os padrões de blocos e lógica definidos no IB. Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.7 | CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE - SUPERVISÓRIO ELIPSE E3 - SISTEMA EXISTENTE Realizar a configuração da lógica no software supervisório Elipse E3, conforme as necessidades do sistema, seguindo os padrões de blocos e lógica definidos no IB. Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001. |  | H | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.8 | CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DOS BLOCOS DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVIÇOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | SISTEMA TRATAMENTO ÁGUA (STA)
4.1.1 | EXISTENTE - ADEQUAÇÃO NO SISTEMA - INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS (STA05) Mão de obra para a montagem, interligação e testes funcionais do Analisador de Microorganismo e da Lâmpada UV fornecidos. Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | EXISTENTE - ADEQUAÇÃO NO SISTEMA - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS (P-059) Mão de obra para a substituição das eletrocalhas existentes no piso técnico (necessária para a passagem dos cabos e mangueiras das válvulas das incubadoras), bem como a desmontagem e remontagem da infraestrutura de automação remanescente (incluindo cabeamento, bornes, eletrodutos, acessórios e identificação) estritamente necessária para viabilizar a substituição física das válvulas na malha P-059. O escopo compreende a recomposição integral dos circuitos de controle e infraestrutura. Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | EXISTENTE - ADEQUAÇÃO NO SISTEMA - AJUSTES DE INFRAESTRUTURA EM PAINÉIS EXISTENTES Mão de obra para os eventuais e contingenciais ajustes em painéis existentes que se fizerem indispensáveis para a instalação, passagem e terminação dos novos I/Os, cabos e interligações da REFORMA INFLUENZA 2026. Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | ADEQUAÇÃO NO SISTEMA Mão de obra de substituição das eletrocalhas existentes no piso técnico para passagem dos cabos e mangueiras das válvulas das incubadoras na infraestruturas de automação existente. Conforme memorial descritivo DOP-D0059-PE-AT-GE-MD-0001 |  | H | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL - ARQUITETURA INDUSTRIAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
ITEM | DESCRIÇÃO | TAMANHO | UNIDADE | QTDADE | CUSTO UNIT. MAT/ EQUIP. | CUSTO UNITÁRIO MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT/ EQUIP. | CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA | PREÇO UNITÁRIO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI) | PREÇO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI)
SIMPLES FORNECIMENTO
3 | LICENÇAS DE SOFTWARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1 | SISTEMA TRATAMENTO ÁGUA (STA)
3.1.1 | UPGRADE - LICENÇA DO SERVIDOR ELIPSE SERVER / STÚDIO MASTER (1500 TAGS) - ELIPSE. FABRICANTE: ELIPSE |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | UPGRADE - LICENÇAS DO DRIVER MODBUS/TCP. FABRICANTE: ELIPSE |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL - ARQUITETURA INDUSTRIAL - SIMPLES FORNECIMENTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0

## RESUMO
ESPAÇO PARA INSERÇÃO DO LOGOTIPO DA EMPRESA |  | PLANILHA RESUMO DA PROPOSTA
|  | EMPRESA LICITANTE: | 0
|  | PROJETO: | [6 empty] | DATA DA PROPOSTA:
|  | P56_P59 - REFORMA INFLUENZA 2026 | [6 empty] | 0
ITEM | DISCIPLINA |  |  | PLANILHA Nº | BDI APLICADO | CUSTO DA PLANILHA |  | BDI EM REAIS | PREÇO (CUSTO + BDI)
1 | ENGENHARIA DE PROCESSOS |  |  | 01/04 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | UTILIDADES |  |  | 02/04 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ARQUITETURA INDUSTRIAL |  |  | 03/04 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | ARQUITETURA INDUSTRIAL - SIMPLES FORNECIMENTO |  |  | 03/04 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | AUTOMAÇÃO INFRAESTRUTURA |  |  | 04/04 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | AUTOMAÇÃO INFRAESTRUTURA - SIMPLES FORNECIMENTO |  |  | 04/04 |  | 0 |  | 0 | 0
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA (CUSTOS + BDI) | [7 empty] | 0
Nome do Representante Legal da Empresa:
CPF.: