## INSTRUÇÕES
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS
ESTA PASTA DE TRABALHO CONTÉM 6 PLANILHAS:
- ESTA PLANILHA COM INSTRUÇÕES GERAIS DE PREENCHIMENTO
- 4 PLANILHAS QUE DIVIDEM O PROJETO EM DISCIPLINAS
- 1 PLANILHA COM O RESUMO GERAL DA PROPOSTA
TODAS AS PLANILHAS POSSUEM CÉLULAS BLOQUEADAS QUE ASSIM DEVEM PERMANECER.
TODAS AS 5 PLANILHAS SEGUINTES POSSUEM CABEÇALHO PADRONIZADO ONDE AS LICITANTES DEVEM COLOCAR LOGOTIPO DA EMPRESA NO ESPAÇO INDICADO, E PREENCHER OS CAMPOS "EMPRESA LICITANTE" E "DATA" DA PROPOSTA.
NAS PLANILHAS DE CADA DISCIPLINA PREENCHER SOMENTE AS COLUNAS "CUSTOS UNIT. MAT./EQUIP." E "CUSTO UNITÁRIO MÃO DE OBRA".
TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM ATÉ 2 CASAS DECIMAIS.
ATENTAR-SE PARA O PREENCHIMENTO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE MAT./EQUIP. E DE MÃO DE OBRA DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS. PODE HAVER CASOS, DE ACORDO COM A NATUREZA DOS SERVIÇOS, EM QUE APENAS UMA DAS COLUNAS DEVE SER PREENCHIDA.
TODOS OS CÁLCULOS NECESSÁRIOS SERÃO FEITOS DE FORMA AUTOMÁTICA POR FÓRMULAS NAS CÉLULAS BLOQUEADAS.
O CUSTO TOTAL DE CADA DISCIPLINA SERÁ EXPORTADO AUTOMATICAMENTE PARA A PLANILHA "RESUMO".
PREENCHER NA PLANILHA RESUMO SOMENTE A COLUNA DO "BDI APLICADO" E OS CAMPOS QUE IDENTIFICAM O RESPONSÁVEL LEGAL PELA PROPOSTA.
NO CASO DE SEREM PREVISTOS SERVIÇOS DE "SIMPLES FORNECIMENTO" QUE SÃO LANÇADOS NO FINAL DAS PLANILHAS, É ESPERADO QUE PARA ELES AS LICITANTES PROPONHAM BDI MENOR EM RELAÇÃO AO OFERTADO PARA OS SERVIÇOS EM GERAL.
NO BDI DEVEM SER COMPUTADAS TODAS AS DESPESAS INDIRETAS, GASTOS COM A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, DESPESAS FINANCEIRAS, RISCOS, GARANTIAS E SEGUROS, INCLUSIVE SEGURO PARA RISCOS DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE CIVIL.
CUSTOS, COMPOSIÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS SERÃO AVALIADOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO QUE PODERÁ REALIZAR DILIGÊNCIAS PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DE EVENTUAIS PREÇOS EXCESSIVOS E/OU INEXEQUÍVEIS.

## AUTOMAÇAO
ESPAÇO PARA INSERÇÃO DO LOGOTIPO DA EMPRESA |  | PLANILHA PROPOSTA DE CUSTOS UNITÁRIOS
|  | EMPRESA LICITANTE: | [9 empty] | DATA:
|  | PROJETO: |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | REVISÃO: | PLANILHA Nº
|  | P1024 - CAIXA DE RETARDO CPS |  |  |  |  | DOP-A1024-PE-AT-GE-LI-0002_00 |  |  |  | 0 | 01/04
|  | ÁREA: | [8 empty] | VERIFICAÇÃO DE PREÇOS POR ITEM (UNITÁRIO E TOTAL)
AUTOMAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTDADE | CUSTO UNIT. MAT/ EQUIP. | CUSTO UNITÁRIO MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT/ EQUIP. | CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA | PREÇO UNITÁRIO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI) | PREÇO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI)
AUTOMAÇÃO - P1024 - CAIXA DE RETARDO CPS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | SERVIÇOS - GERAL
1.1.1 | ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS DE AUTOMAÇÃO EXISTENTES Readequação e compatibilização dos projetos de automação conforme alterações a serem realizadas nos sistemas existentes. O detalhamento deve contemplar todos os sistemas objetos do escopo. Conforme memorial descritivo DI-A1024-PE-AT-GE-MD-0001 |  |  | H | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | DETALHAMENTO DOS PAINÉIS DE AUTOMAÇÃO Elaboração dos projetos mecanicos e elétricos dos painéis elétricos e/ou de automação. Conforme memorial descritivo DI-A1024-PE-AT-GE-MD-0001 |  |  | H | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | TESTES E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA. Considerar testes e comissionamentos individuais para cada sistema obejto do escopo de fornecimento Conforme memorial descritivo DI-A1024-PE-AT-GE-MD-0001 |  |  | H | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | START UP DO SISTEMA (SISTEMA EM MANUAL E AUTOMÁTICO) Considerar start up individuais para cada sistema obejto do escopo de fornecimento Conforme memorial descritivo DI-A1024-PE-AT-GE-MD-0001 |  |  | H | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | TREINAMENTOS DOS OPERADORES DO SISTEMA Considerar treinamentos individuais para cada sistema obejto do escopo de fornecimento. Considerar 10 DIAS ACOMPANHAMENTO E TREINAMENTO para cada sistema. Conforme memorial descritivo DI-A1024-PE-AT-GE-MD-0001 |  |  | H | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | CAIXA DE RETARDO DE EFLUENTES (50+50m³ - CPS)
1.2.1 | SISTEMA EXISTENTE - CAG: ADEQUAÇÃO DO SOFTWARE - SUPERVISÓRIO ELIPSE E3 Realizar adequação na lógica existente para atendimento ao sistema e demais necessidades. Seguindo os padrões de blocos e lógica utilizados no IB Conforme memorial descritivo DI-A1024-PE-AT-GE-MD-0001 |  |  | H | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE CLP - ROCKWELL Seguindo os padrões de blocos e lógica utilizados no IB Conforme memorial descritivo DI-A1024-PE-AT-GE-MD-0001 |  |  | H | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE IHM - ROCKWELL Seguindo os padrões de telas, blocos, e funções utilizados no IB Conforme memorial descritivo DI-A1024-PE-AT-GE-MD-0001 |  |  | H | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA WEG Conforme memorial descritivo DI-A1024-PE-AT-GE-MD-0001 |  |  | H | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MATERIAL E MÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DEVE-SE CONSIDERAR MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DE TODA INFRAESTRUTURA, LANÇAMENTO DE CABOS E INSTALAÇÃO / INTERLIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM CAMPO E PARTE DO ESCOPO DE AUTOMAÇÃO. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | CAIXA DE RETARDO DE EFLUENTES (50+50m³ - CPS)
2.1.1 | ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS
2.1.1.1 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100X100 MM, COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO |  |  | M | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM, COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO |  |  | M | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM, COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO |  |  | UNID | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | PARAFUSOS, SUPORTAÇÕES E ACESSÓRIOS
2.2.2.1 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE), COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO |  |  | M | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4'' , COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO |  |  | UNID | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.3 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS |  |  | M | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.4 | MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM, COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO |  |  | UNID | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.5 | GRAMPO TIPO ´C´ DIÂMETRO 3/8`, COM BALANCIM TAMANHO GRANDE, COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO |  |  | UNID | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | ELETRODUTO E ACESSÓRIOS
2.2.3.1 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ , COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO |  |  | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 2´ , COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO |  |  | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | CONDULETE METÁLICO DE 2´, COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO |  |  | UNID | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | CONDULETE METÁLICO DE 1´, COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO |  |  | UNID | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´, COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO |  |  | UNID | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | CABOS E ACESSÓRIOS
2.2.4.1 | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 2,5MM2, COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO |  |  | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | MULTICABO DE INSTRUMENTAÇÃO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM PVC/E, COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA TOTAL, COM ARMAÇÃO DE TRANÇA DE FIOS DE AÇO GALVANIZADO OU FITAS DE AÇO, CLASSE DE TENSÃO 300V - #4x1,00MM² , COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO |  |  | M | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | MULTICABO DE INSTRUMENTAÇÃO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM PVC/E, COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA TOTAL, COM ARMAÇÃO DE TRANÇA DE FIOS DE AÇO GALVANIZADO OU FITAS DE AÇO, CLASSE DE TENSÃO 300V - #10x1,00MM², COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO |  |  | M | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.4 | MULTICABO DE INSTRUMENTAÇÃO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM PVC/E, COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA TOTAL, COM ARMAÇÃO DE TRANÇA DE FIOS DE AÇO GALVANIZADO OU FITAS DE AÇO, CLASSE DE TENSÃO 300V - 1C(#2x1,00MM²) + SHIELD - |  |  | M | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.5 | MULTICABO DE INSTRUMENTAÇÃO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM PVC/E, COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA TOTAL, COM ARMAÇÃO DE TRANÇA DE FIOS DE AÇO GALVANIZADO OU FITAS DE AÇO, CLASSE DE TENSÃO 300V - 1C(#4x1,00MM²) + SHIELD - |  |  | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.6 | FIBRA ÓPTICA TIPO MONOMODO - CABO ÓPTICO CFOA-SM-DD-S 02F (ABNT); Cabo Óptico Dielétrico com Fibra Monomodo (SM G.652) para Aplicação Subterrânea em Duto e Aérea Espinado em Redes de Distribuição/Backbone. Construção: Tubo Loose, Núcleo Seco, conforme NBR 14566; Número de fibras: 2. , COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO |  |  | M | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PAINÉIS, HARDWARE E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1 | CAIXA DE RETARDO DE EFLUENTES (50+50m³ - CPS)
3.1.1 | PAINEL DE CONTROLE - AÇO CARBONO CRE-PNG01-01024-1000 Mão de obra de montagem do painel e acessórios necessários para o funcionamento do sistema. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DOP-A1024-PE-AT-GE-MD-0001 E DIAGRAMA TÍPICO DO PAINEL
3.1.1.1 | FORNECIMENTO DO PAINEL: CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - DOP-A1024-PE-AT-GE-MD-0001; VER DIAGRAMA TÍPICO DO PAINEL - DOP-A1024-PE-AT-CRE-DE-0300. |  |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS Mão de obra de montagem dos instrumentos e acessórios necessários para o funcionamento do sistema. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DI-A1024-PE-AT-CRE-MD-0001
3.1.2.1 | TRANSMISSOR INDICADOR DE NÍVEL / PRESSÃO SUBMERSÍVEL, em inox, para caixa de líquido efluente, em temperatura superior a 85°C, com presença de vapor e umidade. Range 0 - 100%, alimentação elétrica 220Vac, sinal de saída em 4-20mA, IP68, O INSTRUMENTO DEVE ATENDER ALTURA DE 3 METROS PARA MEDIÇÃO DOS NÍVEIS. O INSTRUMENTO FICARÁ SUBMERSO E A UMA TEMPERATURA DE ATÉ 60°C. - COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO Conforme memorial descritivo DOP-A1024-PE-AT-GE-MD-0001 Conforme lista de instrumentos - DOP-A1024-PE-AT-CRE-LI-0001 |  |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | CHAVE DE NÍVEL SUBMERSÍVEL, para caixa de líquidos efluentes, em temperatura superior a 85°C, com presença de vapor e umidade, material Aço Inoxidável AISI 304, alimentação elétrica 220 Vca, sinal de saída tipo SPDT, IP68. MEDIÇÃO MÍNIMO 03 NÍVEIS - A CHAVE DEVE ATENDER ALTURA DE 3 METROS PARA MEDIÇÃO DOS NÍVEIS. O INSTRUMENTO FICARÁ SUBMERSO E A UMA TEMPERATURA DE ATÉ 60°C. - COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO Conforme memorial descritivo DOP-A1024-PE-AT-GE-MD-0001 Conforme lista de instrumentos - DOP-A1024-PE-AT-CRE-LI-0001 |  |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.3 | TRANSMISSOR INDICADOR DE TEMPERATURA, tipo PT-100, para tanque de líquido em temperatura superior a 85°C, com presença de vapor e umidade, material Aço Inoxidável AISI 304, range 0 a 150°C, temperatura de operação 25°C- 100°C, alimentação elétrica 220Vca, sinal de saída 4-20mA, IP68. - COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO Conforme memorial descritivo DOP-A1024-PE-AT-GE-MD-0001 Conforme lista de instrumentos - DOP-A1024-PE-AT-CRE-LI-0001 |  |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVIÇOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | GERAL
4.1.1 | MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS / INSTRUMENTOS DE TODOS OS SISTEMAS Devem ser considerados todos os sistemas objetos do escopo de fornecimento. Mão de obra de montagem de toda infraestrutura, lançamento de cabos e instalação / interligação dos equipamentos em campo e parte do escopo de automação |  |  | H | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | FUSÃO FIBRA ÓPTICA MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE FUSÃO DA FIBRA ÓPTICA. CONFORME PROJETO |  |  | CJ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL GERAL DA DISCIPLINA | 0 | 0 | 0

## CIVIL
ESPAÇO PARA INSERÇÃO DO LOGOTIPO DA EMPRESA |  | PLANILHA PROPOSTA DE CUSTOS UNITÁRIOS
|  | EMPRESA LICITANTE: | [9 empty] | DATA:
|  | PROJETO: |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | REVISÃO: | PLANILHA Nº
|  | P1024 - CAIXA DE RETARDO CPS |  |  |  |  | DOP-A1024-PB-CV-LM-0001-R00 |  |  |  | 0 | 02/04
|  | ÁREA: | [8 empty] | VERIFICAÇÃO DE PREÇOS POR ITEM (UNITÁRIO E TOTAL)
CIVIL
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTDADE | CUSTO UNIT. MAT/ EQUIP. | CUSTO UNITÁRIO MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT/ EQUIP. | CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA | PREÇO UNITÁRIO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI) | PREÇO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI)
CIVIL - P1024 - CAIXA DE RETARDO CPS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRA
1.1.1 | MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OBRA DE PEQUENO PORTE |  |  | UNIDXMÊS | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2.1 | EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | UNIDXMÊS | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LEVANTAMENTO
1.3.1 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM |  |  | TX | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M) |  |  | M | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | MAPEAMENTO DE SUBSOLO POR GEORADAR |  |  | M2 | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | DEMOLIÇÕES
2.1.1 | ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA CAIXA
2.1.1.1 | DESMONTE (LEVANTAMENTO) MECANIZADO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO |  |  | M2 | 35.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM |  |  | M3XKM | 53.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE |  |  | TX | 5.0947 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | TRECHOS HORIZONTAIS ESCAVADOS
2.1.2.1 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL |  |  | M2 | 14.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO |  |  | M2 | 49.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO |  |  | M3 | 75.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.4 | LASTRO DE BRITA |  |  | M3 | 10.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.5 | DRENO COM AREIA GROSSA |  |  | M3 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.6 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO |  |  | M3 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.7 | CARGA MANUAL DE SOLO |  |  | M3 | 24.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | RECOMPOSIÇÕES
2.2.1 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO CALÇADA
2.2.1.1 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO |  |  | M3 | 7.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | CONCRETO FCK=30MPA - USINADO E BOMBEÁVEL |  |  | M3 | 7.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO (TELAS E TRELIÇAS) |  | Q-61 | KG | 48.306 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | LONA PLÁSTICA |  |  | M2 | 49.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
2.2.2.1 | COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN |  |  | M3 | 5.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | BASE DE BRITA GRADUADA |  |  | M3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.3 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ (INCLUSIVE TRANSPORTE) |  |  | M3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.4 | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER (INCLUSIVE TRANSPORTE) |  |  | M3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.5 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE |  |  | M2 | 14.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.6 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE |  |  | M2 | 14.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.7 | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA |  |  | M3 | 1.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.8 | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK=25MPa |  |  | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | ESCAVAÇÕES
3.1.1 | ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 6 M |  |  | M2 | 189.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA |  |  | M3 | 374 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR |  |  | M3 | 96.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM |  |  | M3 | 388.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM |  |  | M3XKM | 9702 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/ TERRA |  |  | M3 | 388.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO |  |  | TX | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBEAMENTO A VÁCUO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, COM ATÉ 50 PONTEIRAS E POTÊNCIA ATÉ 15 HP, MÍNIMO 30 DIAS |  |  | CJxDI | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESTRUTURA - ELEMENTOS DE CONCRETO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | ESTRUTURA DA CAIXA
4.1.1 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO |  |  | M2 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 (INTERNO E EXTERNO) |  |  | M3 | 12.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO |  |  | M2 | 499.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA |  |  | KG | 6634 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | CONCRETO USINADO, FCK = 40 MPA - PARA BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 71.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 71.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | ADITIVO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO CONCRETO (POR ADIÇÃO NA USINA) |  |  | KG | 214.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | CONCRETO - ENSAIO DE RUPTURA A COMPRESSÃO- CORPO DE PROVA |  |  | UNID | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO |  |  | VIAGEM | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA |  |  | PERÍODO 4 H | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | TAMPAS
4.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM TAMPA ARTICULADA, DE 1000MM X 1000MM, CLASSE D400 (RUPTURA>400KN) |  |  | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ABRIGO DE PAINÉIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | ESTRUTURA
5.1.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B |  |  | M2 | 46.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA |  |  | KG | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | ARGAMASSA GRAUTE |  |  | M3 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO |  |  | KG | 39.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM |  |  | M2 | 32.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | ACABAMENTOS
5.2.1 | CHAPISCO |  |  | M2 | 98.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | EMBOÇO COMUM |  |  | M2 | 98.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | REBOCO |  |  | M2 | 98.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | TINTA ACRÍLICA TEXTURADA |  |  | M2 | 98.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPÓXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) |  |  | M2 | 32.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | ESQUADRIAS
5.3.1 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA |  |  | M2 | 2.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA |  |  | M2 | 5.208 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | COBERTURA
5.4.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL |  |  | KG | 74.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA (ENTRE 8 E 10 MÍCRONS) EM PEÇAS DE FERRO ACAB. BRANCO |  |  | KG | 74.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  | KG | 74.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.4 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIISOCIANURATO (PIR) |  |  | M2 | 15.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.5 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M |  |  | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.6 | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES |  |  | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ESTRUTURA METÁLICA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 | PLATAFORMA PARA TROCADOR DE CALOR
6.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL |  |  | KG | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA (ENTRE 8 E 10 MÍCRONS) EM PEÇAS DE FERRO ACAB. BRANCO |  |  | KG | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  | KG | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 | SUPERFÍCIE INTERNA DA CAIXA
7.1.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM FIBRA DE VIDRO |  |  | M2 | 309.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8.1 | GUINCHO / PÓRTICO MÓVEL COM TALHA ELÉTRICA CAPACIDADE: 500KG POTENCIA: 3,0CV TENSÃO: 220V |  |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SISTEMA HIDROMECÂNICO DA CAIXA DE RETARDO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9.1 | BOMBA DE RECALQUE SUBMERSÍVEL VAZÃO: 26,00 m³/h HM: 8,00m POTÊNCIA: 2,4 CV TEMP.: 60° A1024-BB001-H E A1024-BB002-H |  |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | BOMBA DE RECALQUE SUBMERSÍVEL VAZÃO: 25,00 M³/h HM: 10,00m POTÊNCIA: 3CV TEMP.: 60° A1024-BB003-H E A1024-BB004-H |  |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | TUBO DE FERRO FUNDIDO CLASSE K-9 COM JUNTA ELÁSTICA, DN= 80MM, INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | TUBO DE AÇO INOX SCH 10S, LIGA AISI 304, COM COSTURA E ACABAMENTO EXTERNO POLIDO, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 3" |  |  | M | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | VÁLVULA DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, FLANGEADA COM VOLANTE, DN= 3" |  |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA SIMPLES EM FERRO FUNDIDO, FLANGEADA, DN= 3" |  |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA SIMPLES EM FERRO FUNDIDO, FLANGEADA, DN=80mm |  |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ADEQUAÇÕES INTERNAS E TRECHOS EXTERNOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10.1 | BOMBA CENTRÍFUGA EM INOX COM COXIM AMORTECEDOR VAZÃO: 7,5 m³ HM: 15,00m POTÊNCIA: 3CV TEMP.: 100° A1024-BB005-H e A1024-BB006-H |  |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | BOMBA DE RECALQUE SUBMERSÍVEL VAZÃO: 25,2 m³/h HM: 10,00m POTÊNCIA: 1CV A1024-BB007-H e A1024-BB008-H |  |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM AÇO INOX, DN= 50MM/2" |  |  | UNID | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM AÇO INOX, DN= 75MM/3" |  |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM AÇO INOX, DN= 100MM/4" |  |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | TUBO DE AÇO INOX SCH 10S, LIGA AISI 304, COM COSTURA E ACABAMENTO EXTERNO POLIDO, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 3" |  |  | M | 105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | TUBO DE AÇO INOX SCH 10S, LIGA AISI 304, COM COSTURA E ACABAMENTO EXTERNO POLIDO, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 4" |  |  | M | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | TUBO DE AÇO INOX SCH 10S, LIGA AISI 304, COM COSTURA E ACABAMENTO EXTERNO POLIDO, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 6" |  |  | M | 93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | TUBO DE AÇO INOX SCH 10S, LIGA AISI 304, COM COSTURA E ACABAMENTO EXTERNO POLIDO, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 12" |  |  | M | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA AUTO EXTINGUÍVEL E ACABAMENTO EM FOLHA DE ALUMÍNIO CORRUGADA |  |  | M | 275 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CAIXAS DE INSPEÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA MEDIDAS INTERNAS 0,80 M X 0,80 M, COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO ARMADO FCK=30 MPA, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO CLASSE D400, FACE INTERNA ACABADA COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE, COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,00 METRO
11.1.1 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600mm, CLASSE D400 (RUPTURA>400Kn) |  |  | UNID | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO |  |  | M3 | 5.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) |  |  | M3 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA |  |  | M2 | 6.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.5 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO |  |  | M2 | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.6 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO |  |  | M3 | 3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.7 | CARGA MANUAL DE SOLO |  |  | M3 | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.8 | LASTRO DE AREIA |  |  | M3 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA GERAL DE OBRA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | M2 | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL GERAL DA DISCIPLINA | 0 | 0 | 0

## ELÉTRICA
ESPAÇO PARA INSERÇÃO DO LOGOTIPO DA EMPRESA |  | PLANILHA PROPOSTA DE CUSTOS UNITÁRIOS
|  | EMPRESA LICITANTE: | [9 empty] | DATA:
|  | PROJETO: |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | REVISÃO: | PLANILHA Nº
|  | P1024 - CAIXA DE RETARDO CPS |  |  |  |  | DI-A1024-PE-EL-LM-0001_R00 |  |  |  | 0 | 03/04
|  | ÁREA: | [8 empty] | VERIFICAÇÃO DE PREÇOS POR ITEM (UNITÁRIO E TOTAL)
ELÉTRICA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTDADE | CUSTO UNIT. MAT/ EQUIP. | CUSTO UNITÁRIO MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT/ EQUIP. | CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA | PREÇO UNITÁRIO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI) | PREÇO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI)
ELÉTRICA - P1024 - CAIXA DE RETARDO CPS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | PROJETO DETALHADO DOS PAINÉIS ELÉTRICOS - VER MEMORIAL DESCRITIVO: DI-A1024-PE-EL-MD-0001. |  |  | H | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | TESTES, COMISSIONAMENTOS, STARTUPS E TREINAMENTOS |  |  | H | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | LAUDO DE NR-10/5410 - VER MEMORIAL DESCRITIVO: DI-A1024-PE-EL-MD-0001. |  |  | H | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | LAUDO DE ATERRAMENTO/SPDA - VER MEMORIAL DESCRITIVO: DI-A1024-PE-EL-MD-0001. |  |  | H | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | PERFILADO E ACESSÓRIOS
2.1.1 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS |  |  | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
2.2.1 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS |  |  | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ |  |  | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | PARAFUSOS, SUPORTAÇÕES E ACESSÓRIOS
2.3.1 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4'' |  |  | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ |  |  | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | TOMADAS INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS - REF.: MÓDULO LIZ - EM CODUTELE
2.4.1 | CONJUNTO 01 INTERRUPTOR MONOPOLAR SIMPLES COM 1 TECLA E PLACA - REF: TRAMONTINA |  |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | CONJUNTO 1 TOMADA 2P+T DE 20 A, COR VERMELHA - REF: TRAMONTINA |  |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | CABOS E ACESSÓRIOS
2.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES - COR PRETA |  |  | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES - COR PRETA |  |  | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES - COR VERDE |  |  | M | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES - COR VERDE |  |  | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES - COR AMARELO |  |  | M | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
2.6.1 | LUMINÁRIA HERMÉTICA LED SMD 35W - 4000K, INSTALAÇÃO DE SOBREPOR/PENDENTE, COMPLETA COM RABICHO (1x3/C#1,5mm²) COM 1,5m DE COMPRIMENTO E PLUGUE 2P+T, DRIVER 100-250V - 60Hz. REF. LHT24-S4000840 DA LUMICENTER |  |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FORÇA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
3.1.1 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS |  |  | M | 192 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS |  |  | M | 116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=100 MM, COM ACESSÓRIOS |  |  | M | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ |  |  | UNID | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | CONDULETE METÁLICO DE 2´ |  |  | UNID | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM |  |  | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | PARAFUSOS, SUPORTAÇÕES E ACESSÓRIOS
3.2.1 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4'' |  |  | UNID | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ |  |  | UNID | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | CABOS E ACESSÓRIOS
3.3.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES - COR PRETA |  |  | M | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES - COR PRETA |  |  | M | 296 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES - COR PRETA |  |  | M | 1662 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES - COR PRETA |  |  | M | 432 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES - COR VERDE |  |  | M | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES - COR VERDE |  |  | M | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES - COR VERDE |  |  | M | 554 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES - COR VERDE |  |  | M | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.9 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² |  |  | UNID | 174 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.10 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² |  |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.11 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² |  |  | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | EQUIPOTÊNCIALIZAÇÃO
4.1.1 | KIT BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COMPLETA COM ISOLADORES. - REF.: FGB-22F |  |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | ATERRAMENTO
4.2.1 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² |  |  | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² |  |  | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM |  |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA C/ BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO E BORDA EXTERIOR REDONDA DIAMETRO: ø300mm. - REF.: TEL 536 |  |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | CONECTOR CABO/HASTE DE 3/4" |  |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" X 3 M |  |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA 35-35 MM² |  |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 25MM² A 70MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" |  |  | UNID | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS EXISTENTES DA CABINE ELÉTRICA Nº 19 DO PRÉDIO 083
5.1.1 | CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES COM DISJUNTORES, BARRAMENTO E DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO - CCM01-RDI-A1024-1000 - VER DIAGRAMA TRIFILAR: DI-A1024-PE-EL-DE-0101 e ET: DI-A1024-PE-EL-ET-0001 |  |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | PAINEL 01 - BOMBAS CHAVES DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA PARA 2 MOTORES, VER MEMORIAL DESCRITIVO. REF.: WEG – PDWCA08-3V25-FF OU SIMILAR. |  |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | PAINEL 02 - BOMBAS CHAVES DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA PARA 2 MOTORES, VER MEMORIAL DESCRITIVO. REF.: WEG – PDWCA08-1V25-FF OU SIMILAR. |  |  | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | SENSOR DE NÍVEL. VER MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL GERAL DA DISCIPLINA | 0 | 0 | 0

## UTILIDADES
ESPAÇO PARA INSERÇÃO DO LOGOTIPO DA EMPRESA |  | PLANILHA PROPOSTA DE CUSTOS UNITÁRIOS
|  | EMPRESA LICITANTE: | [9 empty] | DATA:
|  | PROJETO: |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | REVISÃO: | PLANILHA Nº
|  | P1024 - CAIXA DE RETARDO CPS |  |  |  |  | DOP-01024-PE-UT-PQ-0001_00 |  |  |  | 0 | 04/04
|  | ÁREA: | [8 empty] | VERIFICAÇÃO DE PREÇOS POR ITEM (UNITÁRIO E TOTAL)
UTILIDADES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTDADE | CUSTO UNIT. MAT/ EQUIP. | CUSTO UNITÁRIO MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT/ EQUIP. | CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA | PREÇO UNITÁRIO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI) | PREÇO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI)
UTILIDADES - P1024 - CAIXA DE RETARDO CPS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | Engenheiro Especializado em Utilidades (montagem mecânica e tubulação) em tempo integral. |  |  | HH | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Técnico de Segurança responsável de campo em tempo integral |  |  | HH | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Projeto Liberado para Obra "As built" do Projeto de Mecânica, Tubulação, Suportação e Compatibilização Técnica. |  |  | HH | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Recolhimento de ART |  |  | A1EQ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Recomposição de laje, paredes, divisórias e forros para passagem de tubulação |  |  | M2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Movimentação e Locação dos equipamentos. |  |  | HH | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Teste Hidrostático |  |  | HH | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para Limpeza das Tubulações Black Utilities |  |  | M | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Comissionamento e Start Up (Equipe Mínima: 1 Engenheiro, 1 Supervisor, 1 Soldador, 1 Encanador e 1 Ajudante). |  |  | HH | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Documentação Final - Desenhos As Built e Data Book Final (Clean Utilities e Black Utilities) |  |  | A1EQ | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | EQUPAMENTOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Fornecimento e instalação de 01 trocador de calor água gelada para efluentes (1024-TC140-U). Capacidade de 80kW para resfriar 8m³/h de efluente com 14m³/h de água gelada @ 2°C. |  |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TUBOS E CONEXÕES PARA MONTAGEM DE TUBULAÇÃO. (UTILIDADES) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA GELADA (AGA/AGR) - UT03
3.1.1 | TUBO, PONTA CHANFRADA, SCH. 40, SEM COSTURA, ASTM A106, ASME B36.19 |  | 3" | M | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | CURVA 90, RAIO LONGO, PONTA CHANFRADA, SCH. 40, SEM COSTURA, ASTM A234 GR.WPB, ASME B16.9 |  | 3" | PÇ | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | SOCKOLET, ENCAIXE SOLDA, 3000#, ASTM A105, ASME B16.11 |  | 3"x1/2" | PÇ | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | MEIA LUVA, ENCAIXE SOLDA, 3000#, ASTM A105, ASME B16.11 |  | 1/2" | PÇ | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | TÊ, PONTA CHANFRADA, SCH. 40, SEM COSTURA, ASTM A234 GR.WPB, ASME B16.9 |  | 3" | PÇ | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | FLANGE SOBREPOSTO, FACE COM RESSALTO, 150#, ASTM A105, ASME B16.5 |  | 3" | PÇ | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | JUNTA PAPELÃO HIDRÁULICO, FACE COM RESSALTO, 150#, FIBRA ARAMIDA / NBR, ESP. 1/16", ASME B16.21/16.5 |  | 3" | PÇ | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | ACESSÓRIOS E VÁLVULAS ESPECIFICAÇÃO PARA ÁGUA GELADA - UT03
3.2.1 | VÁLVULA ESFERA, ENCAIXE SOLDA, 800#, ASTM A105, INTERNOS EM ASTM A182 GR. F304, SEDE EM PTFE, PASSAGEM PLENA, TRIPARTIDA, BS 5351 |  | 1/2" | PÇ | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | VÁLVULA GLOBO, ASTM A105, INTERNOS 13% Cr, GAXETA EM PTFE, BS 2995 |  | 3" | PÇ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | INSTRUMENTOD DE ÁGUA GELADA - UT03
3.3.1 | Manômetro industrial Manômetro Industrial, corpo em aço inox polido, tipo indicador, montagem local, diâmetro do mostrador 114 mm, mostrador branco, números pretos, conexão roscada em 1/2" NPR, precisão de 1%, sensor em aço inox, soquete em aço inox, mecanismo em aço inox, escala 0 A 10 Kgf/cm². O visor deve ser em vidro de segurança; deve ser previsto disco de segurança traseiro em neoprene; o manômetro deverá ter ponteiro balanceado com ajuste micrométrico de zero; fornecer placa de identificação em aço inox, fixada ao instrumento |  |  | PÇ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Termômetro capela angular, corpo em aço inox polido, tipo indicador, montagem local, comprimento 110 mm, números pretos, conexão roscada em 1/2", escala 0 a 20°C. Fornecer placa de identificação em aço inox, fixada ao instrumento |  |  | PÇ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | ISOLAMENTO PARA TUBULAÇÕES
3.4.1 | LÃ de rocha em tubos, Filamentos de tamanho aproximado a 3 µm < diâmetro < 10 µm, produzidos a partir de rocha basáltica, aglutinadas com resina sintética estabilizada. |  | Ø 3" | M | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | CHAPA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM POLIMENTO EXTERNO GRANA 180, ESPESSURA DE 1,0 mm |  | 6" | M2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE EM AÇO CADMIADO, DIÂMETRO DE 3,4mm E COMPRIMENTO DE 12,7mm (BWG Nº. 10), COM CABEÇA RECESSO FENDA |  | 1/2" | PÇ | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MATERIAS PARA SUPORTES DE TUBULAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | PERFIS
4.1.1 | PERFIL LAMINADO EM AÇO CARBONO ASTM A-36 TIPO "L" 2"x 2"x1/4" |  |  | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | GRAMPO "U"
4.2.1 | GRAMPO TIPO "U" COM PORCA E ARRUELA, EM AÇO CARBONO GALVANIZADO PARA Ø 3" |  |  | PÇ | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CAMBOTAS DE MADEIRA OU PVC E BORRACHA PARA SUPORTE DE TUBULAÇÃO PARA Ø 3" |  |  | PÇ | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | CHUMBADORES
4.3.1 | CHUMBADOR QUÍMICO Ø 1/2" x 3.3/4" |  |  | CJ | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHUMBADOR PARABOLT GALVANIZADO 1/2" |  |  | CJ | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL DA DISCIPLINA | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## RESUMO
ESPAÇO PARA INSERÇÃO DO LOGOTIPO DA EMPRESA |  | PLANILHA RESUMO DA PROPOSTA
EMPRESA LICITANTE:
|  | PROJETO: | [5 empty] | DATA DA PROPOSTA:
P1024 - CAIXA DE RETARDO CPS
RESUMO GERAL
ITEM | DISCIPLINA |  | PLANILHA Nº | BDI (%) APLICADO | CUSTO DA PLANILHA |  | BDI EM REAIS | PREÇO (CUSTO + BDI)
1 | AUTOMAÇÃO |  | 01/04 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | CIVIL |  | 02/04 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ELÉTRICA |  | 03/04 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | UTILIDADES |  | 04/04 |  | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Nome do Representante Legal da Empresa:
CPF.: