## INSTRUÇÕES
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS
ESTA PASTA DE TRABALHO CONTÉM 4 PLANILHAS:
- ESTA PLANILHA COM INSTRUÇÕES GERAIS DE PREENCHIMENTO
- 2 PLANILHAS COM OS SERVIÇOS DESTA OBRA E
- 1 PLANILHA COM O RESUMO GERAL DA PROPOSTA
TODAS AS PLANILHAS POSSUEM CÉLULAS BLOQUEADAS QUE ASSIM DEVEM PERMANECER.
TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM ATÉ 2 CASAS DECIMAIS.
TODOS OS CÁLCULOS NECESSÁRIOS SERÃO FEITOS DE FORMA AUTOMÁTICA POR FÓRMULAS NAS CÉLULAS BLOQUEADAS.
TODAS AS 2 PLANILHAS SEGUINTES POSSUEM CABEÇALHO PADRONIZADO ONDE AS LICITANTES DEVEM COLOCAR LOGOTIPO DA EMPRESA NO ESPAÇO INDICADO, NOME E DATA DA PROPOSTA.
NA PLANILHA REFERENTE AO PROJETO PREENCHER SOMENTE OS CUSTOS UNITÁRIOS DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E CUSTOS UNITÁRIOS DE MÃO DE OBRA.
ATENTAR-SE PARA O PREENCHIMENTO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE MAT./EQUIP. E DE MÃO DE OBRA DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.
HÁ CASOS DE ACORDO COM A NATUREZA DOS SERVIÇOS EM QUE APENAS UMA DAS COLUNAS MAT./EQUIP. OU MÃO DE OBRA DEVE SER PREENCHIDA.
OS SUBTOTAIS DE CUSTOS DE CADA DISCIPLINA SERÃO EXPORTADOS AUTOMATICAMENTE PARA A PLANILHA RESUMO GERAL.
CUSTOS, COMPOSIÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS SERÃO AVALIADOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO QUE PODERÁ REALIZAR DILIGÊNCIAS PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DE EVENTUAIS PREÇOS EXCESSIVOS E/OU INEXEQUÍVEIS.
ATENÇÃO PARA A PLANILHA RESUMO GERAL ONDE DEVERÃO CONSTAR OS PERCENTUAIS DE BDI DISTINTOS PARA SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS DE SIMPLES FORNECIMENTO. ALÉM DO RESUMO GERAL, O BDI INDICADO SERÁ UTILIZADO NAS DISCIPLINAS PARA CÁLCULOS DE PREÇOS UNITÁRIOS
PREENCHER NO FINAL DA PLANILHA RESUMO OS CAMPOS QUE IDENTIFICAM O RESPONSÁVEL LEGAL PELA PROPOSTA.

## AMBULATÓRIO
ESPAÇO PARA INSERÇÃO DO LOGOTIPO DA EMPRESA |  | PLANILHA PROPOSTA DE CUSTOS UNITÁRIOS
|  | EMPRESA LICITANTE: | [8 empty] | DATA:
|  | ÁREA: |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | REVISÃO: | PLANILHA Nº
|  | GERAL |  |  |  | DI-AU-F0039-PB-LI-0000-R06 |  |  |  | 2 | 01/02
|  | PROJETO: | [7 empty] | VERIFICAÇÃO DE PREÇOS POR ITEM (UNITÁRIO E TOTAL)
TS 84 2024 - AMBULATÓRIO FAZENDA SÃO JOAQUIM
ITEM | DESCRIÇÃO | TAMANHO | UNIDADE | QTDADE | CUSTO UNIT. MAT/ EQUIP. | CUSTO UNITÁRIO MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT/ EQUIP. | CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA | PREÇO UNITÁRIO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI) | PREÇO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI)
GERAL - TS 84 2024 - AMBULATÓRIO FAZENDA SÃO JOAQUIM
1 | SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1 | CANTEIRO DE OBRA - MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO OBRA DE MÉDIO PORTE |  | MÊS | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MÊS | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MÊS | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Placa de identificação para obra | 1,00 x 1,50 | M2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas |  | M2 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Demolição manual de concreto simples (contrapiso) |  | M3 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  | M3 | 8.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base |  | M2 | 171.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Retirada de soalho somente o tablado |  | M2 | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados |  | M | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Retirada de armário em madeira ou metal |  | M2 | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios |  | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Retirada de bancada incluindo pertences |  | M2 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Retirada de complemento sanitário chumbado |  | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor |  | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Retirada de registro ou válvula embutidos |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Retirada de torneira ou chuveiro |  | UNID | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede |  | UNID | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Remoção de barramento de cobre |  | M | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Remoção de base de disjuntor tipo QUIK-LAG |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal |  | M3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ELEMENTOS DE CONCRETO E ACABAMENTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm |  | M2 | 25.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta |  | M2 | 11.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF |  | M2 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho |  | M2 | 121 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca |  | M2 | 121 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Chapisco fino peneirado |  | M2 | 222.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Emboço desempenado com espuma de poliéster |  | M2 | 222.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Forma em madeira comum para fundação |  | M2 | 46.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Armadura em tela soldada de aço |  | KG | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Concreto usinado, fck = 20 MPa |  | M3 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Degrau em cimentado |  | M | 10.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto |  | M3 | 18.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação |  | M3 | 18.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito (INTERTRAVADO) |  | M2 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 50,0% EM VOLUME |  | M3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa |  | M | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia |  | M2 | 22.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia |  | M2 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura entre 5 a 10 cm |  | M | 166.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm |  | M2 | 121 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado |  | M2 | 96.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo |  | M2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | Caixilho em madeira maxim-ar |  | M2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 80 x 210 cm |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.26 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 90 x 210 cm |  | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.27 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 120 x 210 cm |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.28 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras |  | M2 | 3.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.29 | Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico |  | M2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.30 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ |  | M | 187 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.31 | Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco |  | M2 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.32 | Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio |  | M2 | 14.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.33 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm |  | M2 | 2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.34 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.35 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm |  | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.36 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.37 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.38 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.39 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm |  | M | 3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.40 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante |  | CJ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.41 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.42 | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.43 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.44 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.45 | Massa corrida a base de PVA |  | M2 | 467 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.46 | Acrílico para quadras e pisos cimentados |  | M2 | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.47 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo |  | M2 | 19.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.48 | Epóxi em massa, inclusive preparo |  | M2 | 467 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.49 | Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água |  | M2 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.50 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros |  | CJ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.51 | Lavatório de louça sem coluna |  | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.52 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido |  | M2 | 3.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.53 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca |  | UNID | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.54 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.55 | Cabide cromado para banheiro |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.56 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml |  | UNID | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | HIDRÁULICA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1 | Torneira clínica com volante tipo alavanca |  | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado |  | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ |  | UNID | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Acabamento cromado para registro |  | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ |  | UNID | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Válvula americana |  | UNID | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha |  | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões |  | M | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões |  | M | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões |  | M | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões |  | M | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões |  | M | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | HVAC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1 | Projeto executivo de climatização em formato A1 |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 1 TR |  | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | CONDENSADORA TIPO VRF, CAPACIDADE 10HP, GÁS R-410A, 220V/TRIFÁSICO/60HZ, REF.: DAIKIN, MOD.: RHXYQ10AYL, CONFORME FOLHA DE DADOS E PROJETO |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Evaporadora tipo VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 1 TR 9.600btu/h COM controle remoto sem fio |  | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Evaporadora tipo VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 1 TR 19.100btu/h COM controle remoto sem fio |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | KIT REFNET DE DERIVAÇÃO |  | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESP. 1/32", DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES |  | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESP. 1/32", DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES |  | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESP. 1/32", DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES |  | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESP. 1/32", DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES |  | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO - ESP. 1/16", DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES |  | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO - ESP. 1/16", DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES |  | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO - ESP. 1/16", DIÂMETRO 7/8", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES |  | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA REF.: ARMACELL, MOD.: AF/Armaflex BR - M26, ESP. 19mm | ø1/4" | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA REF.: ARMACELL, MOD.: AF/Armaflex BR - M26, ESP. 19mm | ø3/8" | M | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA REF.: ARMACELL, MOD.: AF/Armaflex BR - M26, ESP. 19mm | ø1/2" | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA REF.: ARMACELL, MOD.: AF/Armaflex BR - M26, ESP. 19mm | ø5/8" | M | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA REF.: ARMACELL, MOD.: AF/Armaflex BR - M26, ESP. 19mm | ø7/8" | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | VALVULA DE SERVIÇO TIPO GBC, FAB.: REF.: DANFOS |  | UNID | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | CARGAS DE GÁS REFRIGERANTE R410A | 1 botijaS 10,9 Kg | KG | 10.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | TESTES, AJUSTES E BALANCEAMENTO (TAB) , SERVIÇOS DE STARTUP E ENSAIOS , CONFORME ITEM ESPECÍFICO DOS MEMORIAIS DESCRITIVOS RELACIONADOS AO PROJETO DE HVAC. |  | H | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ELÉTRICA - QUADRO E DISTRIBUIÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Barramento de cobre nu |  | KG | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A |  | UNID | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A |  | UNID | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Barra de neutro e/ou terra |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço |  | M2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios |  | M | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios |  | M | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios |  | M | 126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  | M | 950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  | M | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  | M | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² |  | UNID | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² |  | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | TOMADAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo |  | UNID | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa |  | UNID | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Interruptor com 1 tecla simples e placa |  | UNID | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ |  | UNID | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ |  | UNID | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.1 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W |  | UNID | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm |  | UNID | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W |  | UNID | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W |  | UNID | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Luminária pública LED retangular para poste, 14.200 a 18.000 lm, IRC>=70, temperatura cor 5000K/6500K, eficiência mínima 120lm/W, IP>=66; ref. P-702-SPXL2508100 SpledLux, LPMI-120W Mepó Ilumina, 7017570 Ledvance, FLEDSS21-5K Fortlight ou equivalente |  | UNID | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | TELECOM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.1 | FIBRA ÓTICA
8.1.1 | Fornecimento e lançamento de Cabo Óptico CFOA-SM-DDR-S 12F TS LSZH (ABNT CL) Ref.Furukawa. |  | M | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Distribuidor Interno Óptico modelo A270 c/ kit completo para fusão de 6 pares de fibra óptica SM (considerar Acoplador LC-UPC) Ref.Furukawa |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | CORDÃO ÓPTICO MONOMODO DUPLEX UPC LC x LC 1,5M Ref.Furukawa |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Meraki Transceiver SM 10G (MA-SFP-10GB-LR) Ref. Cisco |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | DADOS/VOZ/WI-FI
8.2.1 | RACK FECHADO 16U parede; teto e base com entrada para cabos; possui furação de meio U; pontos de aterramentos nas laterais e porta frontal; laterais removíveis em chapa de 0,60 mm, com aletas de ventilação; nível bolha na traseira; com suporte de até 60kg; porta dianteira em vidro de 4 mm com possibilidade de reversão de lado; fecho com 1 chave incluida; fechamento laterais removiveis através do fecho moeda; bandeja frontal e pintura epóxi-pó na cor preto ou bege GP RACKS |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | PATCH PANEL DESCARREGADO BLINDADO 24P 1U COM ÍCONES Ref. Furukawa |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | Switch Meraki (MS150-24P-4X) + Meraki AC Power Cord for MX and MS (Brazil Plug) Ref. Cisco |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4 | ACESS POINT UBIQUITI MODELO UAP-AC-PRO ANTENA POE Com o fornecimento da Fonte PoE |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.5 | HD 10TB modelo ST10000VE0008 SEAGATE ( é necessário ser compatível com o NVR DS-96128NI-I24 da Hikvision e suportar RAID ) será instalado no NVR do IB para gravação das imagens. |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.6 | APARELHO IP X1SG PoE com fonte (pode utilizar o mesmo ponto de mesa para o computador, o ponto é ligado no telefone e o telefone no computador) Ref. Fabricante Fanvil |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.7 | CABO MULTILAN CAT.6 U/UTP CM COR VM Ref.Furukawa |  | M | 305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.8 | CONECTOR FÊMEA GIGALAN CAT6 90/180 Ref. Furukawa |  | UNID | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.9 | PATCH CORD U/UTP MULTILAN CAT.6 COR VM 1,5m Ref. Furukawa |  | UNID | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.10 | PATCH CORD U/UTP MULTILAN CAT.6 COR VM 1,0m Ref. Furukawa |  | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | CFTV
8.3.1 | CÂMERA IP BULLET part number DS-2CD2043G2-I (2.8MM) com cartão SD Hikvision 128G, classe 10 e com todos opcionais como parafusos e buchas adequados para a correta instalação. (USO EXTERNO). |  | UNID | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.2 | CÂMERA IP DOME part number DS-2CD3156G2-IS (2.8MM) com cartão Hikvision SD 128G, classe 10 e com todos opcionais como parafusos e buchas adequados para a correta instalação. (USO INTERNO). |  | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.3 | LICENÇA CÂMERA: HIKVISION HikCentral-P-VSS-1Ch (Licença expansão) HIKVISION |  | UNID | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.4 | Meraki (LIC-MS150-24A-3Y) Licença, suporte e RMA, 3 anos Cisco |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.5 | CAIXA de PASSAGEM CFTV modelo VBOX E 125x123x60mm Intelbras |  | UNID | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.6 | Régua PDU com 8 tomadas para rack de 19" 20A, NR 14136 |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.7 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA |  | M2 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.8 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO |  | M2 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.9 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) |  | M3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0

## REFEITÓRIO
ESPAÇO PARA INSERÇÃO DO LOGOTIPO DA EMPRESA |  | PLANILHA PROPOSTA DE CUSTOS UNITÁRIOS
|  | EMPRESA LICITANTE: | [8 empty] | DATA:
|  | 0 | [8 empty] | 0
|  | ÁREA: |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | REVISÃO: | PLANILHA Nº
|  | GERAL |  |  |  | DI-AU-F103-PE-CV-LI-0001_02 |  |  |  | 1 | 02/02
|  | PROJETO: | [7 empty] | VERIFICAÇÃO DE PREÇOS POR ITEM (UNITÁRIO E TOTAL)
REFORMA DO REFEITÓRIO DA FSJ - F103
ITEM | DESCRIÇÃO | TAMANHO | UNIDADE | QTDADE | CUSTO UNIT. MAT/ EQUIP. | CUSTO UNITÁRIO MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT/ EQUIP. | CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA | PREÇO UNITÁRIO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI) | PREÇO TOTAL MAT./EQUIP. + MÃO DE OBRA (INCLUSIVE BDI)
REFORMA DO REFEITÓRIO DA FSJ - F103
| CIVIL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | SEVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS E DE CANTEIRO DE OBRA
1.1.1 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE QUADRO E DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA PARA COZINHA A ATENDER: 06 GELADEIRAS/FREEZERS; FORNO A GÁZ/ELÉTRICO; 04 PONTOS DE TOMADAS 220V 20A; 04 PONTOS DE TOMADAS 110V 10A. |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE GÁS PARA FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS E FORNO COMBINADO |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA FRIA PARA 02 CUBAS DE LAVAGEM E PIA DE ASSEPCIA |  | M | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO PARA 02 CUBAS DE LAVAGEM E PIA DE ASSEPCIA |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  | M3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base |  | M2 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento |  | M2 | 42.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro |  | M2 | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados |  | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Retirada de esquadria metálica em geral |  | M2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall |  | M3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM |  | M3 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES |  | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESGOTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões |  | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões |  | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões |  | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões |  | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES |  | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA QUADRADA, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO E PROFUNDIDADE VARIÁVEL ATÉ 1,0 M |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M |  | M3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO |  | M3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | BASE DE BICA CORRIDA |  | M3 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ESTRUTURA METÁLICA (prolongamento do telhado) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL |  | KG | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS |  | KG | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | PROTEÇÃO PASSIVA COM PINTURA INTUMESCENTE PARA TRRF 240 |  | KG | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | VEDOS / VEDAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM |  | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | CHAPISCO |  | M2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | REBOCO |  | M2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | TELHA TRAPEZOIDAL TR40 TIPO SANDUÍCHE COM PREENCHIMENTO EM - PIR 50MM CHAPA 0,65MM |  | M2 | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm |  | M2 | 42.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INSTALAÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | ELÉTRICA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.1 | FORNECIMENTO DE QUADROS ELÉTRICOS E DISTRIBUIÇÃO
7.1.1 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios |  | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  | M | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² |  | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  | M | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | TOMADAS E ACESSÓRIOS
7.2.1 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
7.3.1 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W |  | UNID | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.2 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W |  | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | COIFA - FORNECIDA PELO CONTRATANTE
7.4.1 | Duto em chapa de aço galvanizado |  | KG | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.2 | Chapéu tipo chinês para duto galvanizado de 35cm |  | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | ATERRAMENTO
7.5.1 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ |  | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.2 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.3 | Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo |  | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.4 | Conector cabo/haste de 3/4´ |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.5 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação |  | M | 82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.6 | Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8´ |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.7 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.8 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.9 | Cordoalha flexível "Jumpers" de 25 x 300 mm, com 4 furos de 11 mm |  | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.1 | PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO (P2 - PORTA DE ABRIR 01 FOLHA - MADEIRA LISA BRANCA 90X210CM) |  | UNID | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | PORTA VAI E VEM DE ALTO TRAFEGO CERTIFICADA ANVISA DE DUAS FOLHAS COM MOLA E FAIXA BATE CARRINHO - 1,80X2,10 M | 1 UNIDADE | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial (JANELAS E SALA DE NUTRICIONISTA) |  | M2 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.1 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada ( Gail para COZINHA/estoque) |  | M2 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada |  | M2 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito (INTERTRAVADO) |  | M2 | 620 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 50,0% EM VOLUME |  | M3 | 124 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia |  | M2 | 620 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PINTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.1 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo |  | M2 | 222 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.1 | Limpeza final da obra |  | M2 | 249 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0

## RESUMO
ESPAÇO PARA INSERÇÃO DO LOGOTIPO DA EMPRESA |  | PLANILHA RESUMO DA PROPOSTA
|  | EMPRESA LICITANTE: | 0
|  | PROJETO: | [6 empty] | DATA DA PROPOSTA:
|  | TS 84 2024 - AMBULATÓRIO FAZENDA SÃO JOAQUIM REFORMA DO REFEITÓRIO DA FSJ - F103 | [6 empty] | 0
ITEM | DISCIPLINA |  |  | PLANILHA Nº | BDI APLICADO | CUSTO DA PLANILHA |  | BDI EM REAIS | PREÇO (CUSTO + BDI)
1 | GERAL - AMBULATÓRIO FSJ |  |  | 01/02 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | GERAL -REFORMA DO REFEITÓRIO DA FSJ |  |  | 02/02 |  | 0 |  | 0 | 0
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA (CUSTOS + BDI) | [7 empty] | 0
Nome do Representante Legal da Empresa:
CPF.: