## Capa
|  | DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  | PLANILHA
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | DOP-00603-PE-AI-LM-0001_00 |  |  | PRELIMINAR
|  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº |  | PARA COTAÇÃO
[7 empty] | X | PARA INFORMAÇÃO
|  | PREÇO REFERENCIAL | DOP - ARQUITETURA | DCO-CFM/RFG | 145/26 | 01/08 |  | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | ARQUITETURA INDUSTRIAL |  |  | 4617100% | 0
PROJETO:
PRÉDIO 00603 - CABINE 3
REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Planilha Qtd
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
STATUS
|  |  | TÍTULO: |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  | PLANILHA |  | PROJETO
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DOP-00603-PE-AI-LM-0001_00 |  | 0 | PRELIMINAR | - | PROJETO PRELIMINAR
|  |  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: |  |  | Nº DOCUMENTO (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº | 0 | PARA COTAÇÃO | - | ANTEPROJETO
|  |  | PREÇO REFERENCIAL | DOP - ARQUITETURA | DCO-CFM/RFG |  |  | 145/26 | 01/08 | X | PARA INFORMAÇÃO | - | PROJETO BÁSICO
|  |  | ÁREA: |  |  |  |  | DATA: | REVISÃO: | 0 | PARA COMPRA | X | PROJETO EXECUTIVO
|  |  | ARQUITETURA INDUSTRIAL |  |  |  |  | 4617100% | 0 | 0 | PARA CONSTRUÇÃO | - | SEM PROJETO
PROJETO:
PRÉDIO 00603 - CABINE 3
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL | TOTAL COM BDI | % DO VALOR TOTAL COM BDI | OBS.:
22.12%
ARQUITETURA INDUSTRIAL - PRÉDIO 00603 - CABINE 3
|  |  | GERAL | [5 empty] | 239096.8902 | 291985.1223 | 27.18%
1 |  |  | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 53686.1 | 65561.4653 | 6.103%
1.1 |  |  | GRAMADO
1.1.1 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS. LOCALIZAÇÃO INDICADA EM FOLHA DE IMPLANTAÇÃO |  |  | M2 | 305 | 22.09 | 6737.45 | 8227.7739 | 0.7659%
1.1.2 | SINAPI | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO |  |  | M2 | 305 | 5.24 | 1598.2 | 1951.7218 | 0.1817%
1.1.3 | SIURB-EDIF | 18080011 | TERRA PREPARADA PARA PLANTIO (PROFUNDIDADE = 0,50m) PARA PREPARAÇÃO DO SOLO |  |  | M3 | 152.5 | 297.38 | 45350.45 | 55381.9695 | 5.156%
2 |  |  | INFRAESTRUTURA VIÁRIA | [5 empty] | 300.8565 | 367.406 | 0.0342%
2.1 | LICITADO | 500012949 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE FAIXA DE PEDESTRES E SÍMBOLO "PEDESTRE"COM PINTURA TERMOPLÁSTICA TIPO HOTSPRAY NA COR BRANCO RAL 9003 |  | 40mm ESPESSURA 4mm DE ALTURA | M2 | 9.36 | 32.1428 | 300.8565 | 367.406 | 0.0342%
3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 9717.7094 | 11867.2667 | 1.105%
3.1 | CDHU | 32.16.050 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA. REF. VEDACIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO - ALVENARIA DAS RAMPAS, ESCADA E PATAMAR SUBIR 100 CM |  |  | M2 | 173.566 | 55.9886 | 9717.7094 | 11867.2667 | 1.105%
4 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 175392.2243 | 214188.9844 | 19.94%
4.1 |  |  | TELHADO
4.1.1 | CDHU | 16.13.070 | TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA COM ISOLAMENTO TÉRMICO, PRÉ PINTADA COR: BRANCO RAL 9003. REF. KINGSPAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  |  | M2 | 253.3 | 199.7224 | 50589.6907 | 61780.1303 | 5.751%
4.2 |  |  | PLATIBANDA
4.2.1 | SIURB-EDIF | 20003021 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) |  |  | UNID | 1 | 2014.19 | 2014.19 | 2459.7288 | 0.229%
4.2.2 | CDHU | 21.03.151 | CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO (ACM) PARA PLATIBANDA EM CHAPA ESPESSURA TOTAL 4MM, LÂMINA DE ALUMÍNIO 0,5MM, PINTURA PVDF/KYNAR, COR CINZA CHUMBO RAL 7043, ACABAMENTO EM VERNIZ NANO. PREVER ESTRUTURA AUXILIAR TODOS OS ITENS PARA FIXAÇÃO. |  | 79,44 x 1,30 | M2 | 103.272 | 1015.9397 | 104918.1281 | 128126.018 | 11.93%
4.2.3 | CDHU | 16.33.052 | RUFO DE TOPO EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA, PARA PROTEÇÃO DA COBERTURA, NA COR CINZA CHUMBO RAL 7043. |  | 1 1/2" | M | 79.44 | 184.3428 | 14644.1915 | 17883.4867 | 1.665%
4.3 |  |  | COBERTURA CONDENSADORAS
4.3.1 | CDHU | 16.13.070 | TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA COM ISOLAMENTO TÉRMICO, PRÉ PINTADA COR: BRANCO RAL 9003. REF. GALVALUME OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  |  | M2 | 6.9 | 199.7224 | 1378.0847 | 1682.9171 | 0.1567%
4.3.2 | CDHU | 16.33.052 | RUFO EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA, PARA PROTEÇÃO DA COBERTURA, NA COR BRANCO RAL 9003. |  | 1 1/2" | M | 6 | 184.3428 | 1106.0568 | 1350.7165 | 0.1257%
4.4 |  |  | PINTURA RUFO
4.4.1 | CDHU | 33.11.050 | PINTURA DO RUFO EM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO RAL 9003. |  |  | M2 | 0.9 | 66.079 | 59.4711 | 72.6261 | 0.006761%
4.4.2 | CDHU | 33.11.050 | PINTURA DO RUFO DE TOPO EM TINTA ESMALTE NA COR CINZA CHUMBO RAL 7043. |  |  | M2 | 10.3272 | 66.079 | 682.4114 | 833.3608 | 0.07758%
|  |  | SUBSOLO | [5 empty] | 97418.7039 | 118967.7213 | 11.08%
5 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 97418.7039 | 118967.7213 | 11.08%
5.1 |  |  | PINTURA DA PAREDE (INTERNA)
5.1.1 | SINAPI | 96134 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA FAB. CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |  |  | M2 | 140.218 | 65.58 | 9195.4964 | 11229.5403 | 1.045%
5.1.2 | CDHU | 33.10.060 | PINTURA DE ALVENARIA INTERNA COM PINTURA EM EPÓXI SEMI BRILHO NA COR: BRANCA RAL 9003 FAB. CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |  |  | M2 | 140.218 | 172.6612 | 24210.2014 | 29565.498 | 2.752%
5.2 |  |  | PINTURA PISO
5.2.1 | LICITADO | 500011277 | PINTURA EM EPÓXI SOBRE PISO DE CONCRETO ARMADO, DESEMPENADO E POLIDO. COR CINZA CZ200. REF. SOLEPOXY, NSBRAZIL, READ OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PINTURA EM EPÓXI BI-COMPONENTE, 100% SÓLIDOS PREMIUM, SOBRE PISO DE CONCRETO ARMADO, DESEMPENADO E POLIDO. COR CINZA RAL 9002, LINHA SOLEPAINT REF. SOLEPOXY OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |  |  | M2 | 125.4 | 510.4705 | 64013.0061 | 78172.683 | 7.277%
|  |  | TÉRREO | [5 empty] | 543106.5462 | 663241.7142 | 61.74%
6 |  |  | ALVENARIA | [5 empty] | 128840.1708 | 157339.6166 | 14.65%
6.1 | SINAPI | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19x19x39cm (ESPESSURA 19 cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL (CABINE - PAV. TÉRREO, DIQUE GERADOR E FECHAMENTO DE RAMPAS E ESCADAS) |  |  | M2 | 402.0071 | 134.78 | 54182.5169 | 66167.6897 | 6.16%
6.2 | SIURB-EDIF | 11001001 | CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 OU ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E PRECEITOS DA NORMA NBR 7200. |  |  | M2 | 804.0142 | 19.29 | 15509.4339 | 18940.1207 | 1.763%
6.3 | SIURB-EDIF | 11001008 | EMBOÇO COMUM |  |  | M2 | 804.0142 | 54.33 | 43682.0915 | 53344.5701 | 4.966%
6.4 | CDHU | 17.02.220 | REBOCO COMUM |  |  | M2 | 804.0142 | 19.2361 | 15466.1285 | 18887.2361 | 1.758%
7 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 290212.5267 | 354407.5376 | 32.99%
7.1 |  |  | PINTURA DA PAREDE (INTERNA)
7.1.1 | SINAPI | 96134 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA FAB. CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  |  | M2 | 417.2274 | 65.58 | 27361.7729 | 33414.1971 | 3.111%
7.1.2 | CDHU | 33.10.060 | PINTURA DE ALVENARIA INTERNA COM PINTURA EM EPÓXI SEMI BRILHO NA COR: BRANCA RAL 9003 FAB. CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |  |  | M2 | 417.2274 | 172.6612 | 72038.9636 | 87973.9824 | 8.19%
7.2 |  |  | PINTURA DA PAREDE (EXTERNA)
7.2.1 | CDHU | 33.10.100 | TEXTURA ACRÍLICA FOSCA REF. CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, NA COR BRANCO RAL 9003. |  |  | M2 | 334.891 | 59.0304 | 19768.7613 | 24141.6113 | 2.247%
7.2.2 | CDHU | 33.10.100 | TEXTURA ACRÍLICA FOSCA REF. CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, NA COR VERDE RAL 6005 COM REGULARIZAÇÃO DE PAREDE E MASSA ACRÍLICA (LOCAL DE APLICAÇÃO: FECHAMENTO DAS RAMPAS E ESCADAS EXTERNAS) |  |  | M2 | 19.536 | 59.0304 | 1153.2186 | 1408.3105 | 0.1311%
7.2.3 | CDHU | 33.10.100 | PINTURA ACRÍLICA FOSCA REF. CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, NA COR VERDE RAL 6005 SOBRE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO FRISADO (MURO EXISTENTE - VER INDICAÇÃO NA FOLHA DOP-00603-PE-AI-DE-1000 - IMPLANTAÇÃO) |  |  | M2 | 37.248 | 59.0304 | 2198.7656 | 2685.1326 | 0.25%
7.3 |  |  | PINTURA PISO
7.3.1 | LICITADO | 500011277 | PINTURA EM EPÓXI SOBRE PISO DE CONCRETO ARMADO, DESEMPENADO E POLIDO. COR CINZA CZ200. REF. SOLEPOXY, NSBRAZIL, READ OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PINTURA EM EPÓXI BI-COMPONENTE, 100% SÓLIDOS PREMIUM, SOBRE PISO DE CONCRETO ARMADO, DESEMPENADO E POLIDO. COR CINZA RAL 9002, LINHA SOLEPAINT REF. SOLEPOXY OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |  |  | M2 | 206.5 | 510.4705 | 105412.1671 | 128729.3384 | 11.98%
7.4 |  |  | PINTURA FORRO
7.4.1 | CDHU | 33.10.060 | PINTURA EM EPÓXI SEMI BRILHO NA COR: BRANCA RAL 9003 FAB. CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |  |  | M2 | 360.7 | 172.6612 | 62278.8776 | 76054.9653 | 7.08%
8 |  |  | PORTAS |  | VÃO LUZ (m) LxA | L X A X C |  |  | 17353.4197 | 21191.9962 | 1.973%
8.1 | SIURB-EDIF | 20003021 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) |  |  | UNID | 1 | 2014.19 | 2014.19 | 2459.7288 | 0.229%
8.2 | CDHU | 24.02.054 | PCF01 - PORTA CORTA FOGO, DUPLA DE ABRIR, COM BANDEIRA REMOVIVEL (H=0,60m) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM FACES PINTADAS NA COR BRANCO RAL 9003, NUCLEO EM MANTA DE FIBRA CERÂMICA DE ALTA DENSIDADE E PLACA DE GESSO P90, COM IMÃ NEODÍMEO; BARRA ANTIPÂNICO TRANSVERSAL MODELO PHA 2000 COM FECHADURA EXTERNA PHT 05 + PH 8998 NA COR CROMO ACETINADO; SISTEMA DE VEDAÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA; DOBRADIÇA TUBULAR REGULÁVEL POR MOLA PARA PORTA CORTA-FOGO. BATENTE PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA. |  | 1,70 x 2,10 1,70 x 0,60 | M2 | 4.59 | 1284.6926 | 5896.7391 | 7201.0978 | 0.6704%
8.3 | CDHU | 24.02.054 | PCF02 - PORTA CORTA FOGO, SIMPLES DE ABRIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM FACES PINTADAS NA COR BRANCO RAL 9003, NUCLEO EM MANTA DE FIBRA CERÂMICA DE ALTA DENSIDADE E PLACA DE GESSO P90, COM IMÃ NEODÍMEO; BARRA ANTIPÂNICO TRANSVERSAL MODELO PHA 2000 COM FECHADURA EXTERNA PHT 05 + PH 8998 NA COR CROMO ACETINADO; SISTEMA DE VEDAÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA; DOBRADIÇA TUBULAR REGULÁVEL POR MOLA PARA PORTA CORTA-FOGO. BATENTE PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA |  | 0,90 x 2,10 | M2 | 3.78 | 1284.6926 | 4856.1381 | 5930.3158 | 0.5521%
8.4 | CDHU | 24.02.054 | PCF03 - PORTA CORTA FOGO, DUPLA DE ABRIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM FACES PINTADAS NA COR BRANCO RAL 9003, NUCLEO EM MANTA DE FIBRA CERÂMICA DE ALTA DENSIDADE E PLACA DE GESSO P90, COM IMÃ NEODÍMEO; BARRA ANTIPÂNICO TRANSVERSAL MODELO PHA 2000 COM FECHADURA EXTERNA PHT 05 + PH 8998 NA COR CROMO ACETINADO; SISTEMA DE VEDAÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA; DOBRADIÇA TUBULAR REGULÁVEL POR MOLA PARA PORTA CORTA-FOGO. BATENTE PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA. |  | 1,70 x 2,10 | M2 | 3.57 | 1284.6926 | 4586.3526 | 5600.8538 | 0.5214%
9 |  |  | GUARDA CORPO E CORRIMÃO | [5 empty] | 64128.4923 | 78313.7148 | 7.29%
TODOS OS GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS DEVERÃO ATENDER A NBR 9050 E INSTRUÇÕES TÉCNICAS CORPO DE BOMBEIROS. DEVE SER FORNECIDO DETALHAMENTO TÉCNICO DOS ITENS PARA ANALISE E APROVAÇÃO DA FUNDAÇÃO BUTANTAN ANTES DA FABRICAÇÃO. DEVEM SER CONSIDERADOS TODOS OS ITENS DESCRITOS NO CAPITULO 9 DO MEMORIAL DESCRITIVO (DOP-00603-PE-AI-MD-0001) , PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
9.1 | SIURB-EDIF | 20003021 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) |  |  | UNID | 1 | 2014.19 | 2014.19 | 2459.7288 | 0.229%
9.2 |  |  | INTERNO
9.2.1 | LICITADO | 500011676 | GC01 - GUARDA CORPO EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO FORNECIDO DE FÁBRICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AMARELO RAL 1003, FIXADO EM CHAPA DE AÇO 10X10cm PARAFUSADA NO PISO RESISTINDO A 1200 Pa, COM LONGARINAS INFERIORES E SUPERIORES DE 2 POLEGADAS DISTRIBUÍDAS COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 11CM, LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS DE 1 POLEGADA COM PILARETES PARA ESTRUTURAÇÃO A CADA 1,00M DE DISTÂNCIA E RODAPÉ COM ALTURA DE 25CM. |  | H = 1.10M | M | 9.4 | 1369.1271 | 12869.7951 | 15716.5937 | 1.463%
9.2.2 | PESQUISA DE MERCADO | 600031693 | GC02 - CORRIMÃO EM TUBO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO FORNECIDO DE FÁBRICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AMARELO RAL 1003, FIXADO NA PAREDE. |  | H = 0,92 | M | 4.1 | 788.6643 | 3233.5238 | 3948.7793 | 0.3676%
9.2.3 | LICITADO | 500011676 | GC03 - GUARDA CORPO REMOVIVEL, EM TUBO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO FORNECIDO DE FÁBRICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AMARELO RAL 1003, FIXADO EM CHAPA DE AÇO 10X10cm PARAFUSADA NO PISO RESISTINDO A 1200 Pa, COM LONGARINAS INFERIORES E SUPERIORES DE 2 POLEGADAS DISTRIBUÍDAS COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 11CM, LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS DE 1 POLEGADA COM PILARETES PARA ESTRUTURAÇÃO A CADA 1,00M DE DISTÂNCIA E RODAPÉ COM ALTURA DE 25CM. |  | H = 1.10M | M | 5.81 | 1369.1271 | 7954.6286 | 9714.1925 | 0.9043%
9.3 |  |  | EXTERNO
9.3.1 | LICITADO | 500011676 | GC01/ GC04/GC05/GC07/GC08/GC09 - GUARDA CORPO EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO FORNECIDO DE FÁBRICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETO RAL 9005, FIXADO EM CHAPA DE AÇO 10X10cm PARAFUSADA NO PISO RESISTINDO A 1200 Pa, COM LONGARINAS INFERIORES E SUPERIORES DE 2 POLEGADAS DISTRIBUÍDAS COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 11CM, LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS DE 1 POLEGADA COM PILARETES PARA ESTRUTURAÇÃO A CADA 1,00M DE DISTÂNCIA E RODAPÉ COM ALTURA DE 25CM. |  | H = 1.30M | M | 22.9 | 1369.1271 | 31353.0113 | 38288.2975 | 3.564%
9.3.2 | PESQUISA DE MERCADO | 600031693 | CC01/CC02 - CORRIMÃO EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO FORNECIDO DE FÁBRICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETO RAL 9005, FIXADO EM CHAPA DE AÇO 10X10cm PARAFUSADA NO PISO. |  | H = 0,92 | M | 3.2 | 788.6643 | 2523.7259 | 3081.9741 | 0.2869%
9.3.3 | LICITADO | 500012928 | GC03/GC06 - GUARDA CORPO E CORRIMÃO REMOVÍVEL, EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO FORNECIDO DE FÁBRICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETO RAL 9005, FIXADO EM CHAPA DE AÇO 10X10cm PARAFUSADA NO PISO RESISTINDO A 1200 Pa, COM LONGARINAS INFERIORES E SUPERIORES DE 2 POLEGADAS DISTRIBUÍDAS COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 11CM, LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS DE 1 POLEGADA COM PILARETES PARA ESTRUTURAÇÃO A CADA 1,00M DE DISTÂNCIA E RODAPÉ COM ALTURA DE 25CM. |  | H = 1.30M | M | 4.32 | 967.5041 | 4179.6176 | 5104.149 | 0.4752%
10 |  |  | PÓRTICOS | [5 empty] | 27292.7493 | 33329.9055 | 3.103%
10.1 | SIURB-EDIF | 20003021 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) |  |  | UNID | 1 | 2014.19 | 2014.19 | 2459.7288 | 0.229%
10.2 |  |  | PÓRTICO 1
10.2.1 | PESQUISA DE MERCADO | 600031858 | CHAPA METÁLICA E=2,5mm PINTADO NA COR PRETO RAL 9005, DETALHADO NO DOCUMENTO DOP-00603-PE-AI-DE-6000 DESTE PROJETO - COBERTURA |  | 1,17 x 0,70 | M2 | 1.638 | 396.9312 | 650.1734 | 793.9917 | 0.07392%
10.2.2 | PESQUISA DE MERCADO | 600031858 | CHAPA METALICA E=2,5mm PINTADO NA COR PRETO RAL 9005, DETALHADO NO DOCUMENTO DOP-00603-PE-AI-DE-6000 DESTE PROJETO - LATERAIS |  | 2,21 x 0,70 | M2 | 6.188 | 396.9312 | 2456.2106 | 2999.5243 | 0.2792%
10.2.3 | LICITADO | 500010399 | PERFIL "U" METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO - ESTRUTURA DO PÓRTICO, PARA FIXAÇÃO DO PÓRTICO METÁLICO EM ALVENARIA E FECHAMENTO DAS CHAPAS, DETALHADO NO DOCUMENTO DOP-00603-PE-AI-DE-6000 DESTE PROJETO. |  | 45 X 17 mm | M | 11.18 | 389.8114 | 4358.0916 | 5322.1014 | 0.4955%
10.3 |  |  | PÓRTICO 2
10.3.1 | PESQUISA DE MERCADO | 600031858 | CHAPA METÁLICA E=2,5mm PINTADO NA COR PRETO RAL 9005, DETALHADO NO DOCUMENTO DOP-00603-PE-AI-DE-6000 DESTE PROJETO - COBERTURA |  | 2,01 X 0,70 | M2 | 2.814 | 396.9312 | 1116.9645 | 1364.0371 | 0.127%
10.3.2 | PESQUISA DE MERCADO | 600031858 | CHAPA METALICA E=2,5mm PINTADO NA COR PRETO RAL 9005, DETALHADO NO DOCUMENTO DOP-00603-PE-AI-DE-6000 DESTE PROJETO - LATERAIS |  | 2,76 X 0,70 | M2 | 7.728 | 396.9312 | 3067.4847 | 3746.0123 | 0.3487%
10.3.3 | LICITADO | 500010399 | PERFIL "U" METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO - ESTRUTURA DO PÓRTICO, PARA FIXAÇÃO DO PÓRTICO METÁLICO EM ALVENARIA E FECHAMENTO DAS CHAPAS, DETALHADO NO DOCUMENTO DOP-00603-PE-AI-DE-6000 DESTE PROJETO. |  | 45 X 17 mm | M | 15.06 | 389.8114 | 5870.5598 | 7169.1277 | 0.6674%
10.4 |  |  | PÓRTICO 3
10.4.1 | PESQUISA DE MERCADO | 600031858 | CHAPA METÁLICA E=2,5mm PINTADO NA COR PRETO RAL 9005, DETALHADO NO DOCUMENTO DOP-00603-PE-AI-DE-6000 DESTE PROJETO - COBERTURA |  | 2,01 X 0,70 | M2 | 2.814 | 396.9312 | 1116.9645 | 1364.0371 | 0.127%
10.4.2 | PESQUISA DE MERCADO | 600031858 | CHAPA METALICA E=2,5mm PINTADO NA COR PRETO RAL 9005, DETALHADO NO DOCUMENTO DOP-00603-PE-AI-DE-6000 DESTE PROJETO - LATERAIS |  | 2,21 X 0,70 | M2 | 6.188 | 396.9312 | 2456.2106 | 2999.5243 | 0.2792%
10.4.3 | LICITADO | 500010399 | PERFIL "U" METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO - ESTRUTURA DO PÓRTICO, PARA FIXAÇÃO DO PÓRTICO METÁLICO EM ALVENARIA E FECHAMENTO DAS CHAPAS, DETALHADO NO DOCUMENTO DOP-00603-PE-AI-DE-6000 DESTE PROJETO. |  | 45 X 17 mm | M | 6.43 | 389.8114 | 2506.4874 | 3060.9224 | 0.285%
10.5 |  |  | PINTURA PÓRTICO
10.5.1 | PESQUISA DE MERCADO | 600031860 | PINTURA EM TINTA A BASE DE POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO (PU) NA COR PRETA RAL 9005, SEMI BRILHO OU BRILHANTE, INCLINAÇÃO DE 1% CONTRÁRIA AO EDIFÍCIO |  |  | M2 | 43.705 | 38.4261 | 1679.4123 | 2050.8983 | 0.1909%
11 |  |  | GRADIL |  | C x A |  |  |  | 15279.1873 | 18658.9435 | 1.737%
CONSIDERAR TODAS AS FERRAGENS, TRINCOS, CHUMBAMENTOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO MESMO. AS MEDIDAS PARA FABRICAÇÃO DEVEM SER VERIFICADAS EM CAMPO PREVIAMENTE A FABRICAÇÃO DO MESMO.
11.1 | SIURB-EDIF | 20003021 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) |  |  | UNID | 1 | 2014.19 | 2014.19 | 2459.7288 | 0.229%
11.2 | SIURB-EDIF | 17001091 | GR01 - GRADIL VERTICAL EM BARRA CHATA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR: PRETO RAL 9005, COM DIMENSÕES DE 25,4X3,17mm, COM MONTANTES FIXOS EM PERFIL DE 80x80mm, COM PORTÃO DE ACESSO DE 90cm DE VÃO LIVRE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR: PRETO RAL 9005. |  | 3,54 x 2,00 | M2 | 7.08 | 332.94 | 2357.2152 | 2878.6312 | 0.268%
11.3 | SIURB-EDIF | 17001091 | GR02 - GRADIL VERTICAL EM BARRA CHATA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM DIMENSÕES DE 25,4X3,17mm, COM MONTANTES FIXOS EM PERFIL DE 80x80mm, COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR: PRETO RAL 9005. |  | 6,88 x 2,00 | M2 | 13.76 | 332.94 | 4581.2544 | 5594.6279 | 0.5208%
11.4 | SIURB-EDIF | 17001091 | GR03 - GRADIL VERTICAL EM BARRA CHATA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM DIMENSÕES DE 25,4X3,17mm, COM MONTANTES FIXOS EM PERFIL DE 80x80mm, COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR: PRETO RAL 9005. |  | 3,54 x 2,00 | M2 | 7.08 | 332.94 | 2357.2152 | 2878.6312 | 0.268%
11.5 | PESQUISA DE MERCADO | 600031858 | MONTANTES EM PERFIL TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO 80x80mm. PINTURA ELETROSTÁTICA COR: PRETO RAL 9005. |  | 80 x 80 mm H=2,00m | UNID | 10 | 396.9312 | 3969.3125 | 4847.3244 | 0.4513%
|  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 879622.1404 | 1074194.5578 | 100%
[9 empty] | 879622.1404 | 1074194.5578 | 100%
[9 empty] | 879622.1404 | 1074194.5578 | 100%
[9 empty] | 879622.1404 | 1074194.5578 | 100%

## Curva ABC
Item | Descrição | Valor | % | % acumulado | Calssificação | Classe | % | Proporção | Proporção valores
7.3.1 | PINTURA EM EPÓXI SOBRE PISO DE CONCRETO ARMADO, DESEMPENADO E POLIDO. COR CINZA CZ200. REF. SOLEPOXY, NSBRAZIL, READ OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PINTURA EM EPÓXI BI-COMPONENTE, 100% SÓLIDOS PREMIUM, SOBRE PISO DE CONCRETO ARMADO, DESEMPENADO E POLIDO. COR CINZA RAL 9002, LINHA SOLEPAINT REF. SOLEPOXY OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | 128729.3384 | 11.98% | 11.98% | A | A | 80% | 22.22% | 77.92%
4.2.2 | CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO (ACM) PARA PLATIBANDA EM CHAPA ESPESSURA TOTAL 4MM, LÂMINA DE ALUMÍNIO 0,5MM, PINTURA PVDF/KYNAR, COR CINZA CHUMBO RAL 7043, ACABAMENTO EM VERNIZ NANO. PREVER ESTRUTURA AUXILIAR TODOS OS ITENS PARA FIXAÇÃO. | 128126.018 | 11.93% | 23.91% | A | B | 95% | 31.48% | 17.07%
7.1.2 | PINTURA DE ALVENARIA INTERNA COM PINTURA EM EPÓXI SEMI BRILHO NA COR: BRANCA RAL 9003 FAB. CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | 87973.9824 | 8.19% | 32.1% | A | C | 100% | 46.3% | 5.01%
5.2.1 | PINTURA EM EPÓXI SOBRE PISO DE CONCRETO ARMADO, DESEMPENADO E POLIDO. COR CINZA CZ200. REF. SOLEPOXY, NSBRAZIL, READ OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PINTURA EM EPÓXI BI-COMPONENTE, 100% SÓLIDOS PREMIUM, SOBRE PISO DE CONCRETO ARMADO, DESEMPENADO E POLIDO. COR CINZA RAL 9002, LINHA SOLEPAINT REF. SOLEPOXY OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | 78172.683 | 7.277% | 39.38% | A
7.4.1 | PINTURA EM EPÓXI SEMI BRILHO NA COR: BRANCA RAL 9003 FAB. CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | 76054.9653 | 7.08% | 46.46% | A
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19x19x39cm (ESPESSURA 19 cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL (CABINE - PAV. TÉRREO, DIQUE GERADOR E FECHAMENTO DE RAMPAS E ESCADAS) | 66167.6897 | 6.16% | 52.62% | A
4.1.1 | TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA COM ISOLAMENTO TÉRMICO, PRÉ PINTADA COR: BRANCO RAL 9003. REF. KINGSPAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO | 61780.1303 | 5.751% | 58.37% | A | Fontes | [9 empty] | Fontes
1.1.3 | TERRA PREPARADA PARA PLANTIO (PROFUNDIDADE = 0,50m) PARA PREPARAÇÃO DO SOLO | 55381.9695 | 5.156% | 63.53% | A |  | CDHU | SIURB-EDIF | SIURB-INFRA | SINAPI | SICRO | TCPO | LICITADO | CPU | PESQUISA DE MERCADO | Tabelas oficiais | Licitado | CPU/Pesquisa de mercado | TOTAL
6.3 | EMBOÇO COMUM | 53344.5701 | 4.966% | 68.49% | A | Orçamento | 18 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 34 | 10 | 10 | 54
9.3.1 | GC01/ GC04/GC05/GC07/GC08/GC09 - GUARDA CORPO EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO FORNECIDO DE FÁBRICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETO RAL 9005, FIXADO EM CHAPA DE AÇO 10X10cm PARAFUSADA NO PISO RESISTINDO A 1200 Pa, COM LONGARINAS INFERIORES E SUPERIORES DE 2 POLEGADAS DISTRIBUÍDAS COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 11CM, LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS DE 1 POLEGADA COM PILARETES PARA ESTRUTURAÇÃO A CADA 1,00M DE DISTÂNCIA E RODAPÉ COM ALTURA DE 25CM. | 38288.2975 | 3.564% | 72.06% | A |  | 33.33% | 20.37% | 0% | 9.259% | 0% | 0% | 18.52% | 0% | 18.52% | 62.96% | 18.52% | 18.52% | 100%
7.1.1 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA FAB. CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | 33414.1971 | 3.111% | 75.17% | A
5.1.2 | PINTURA DE ALVENARIA INTERNA COM PINTURA EM EPÓXI SEMI BRILHO NA COR: BRANCA RAL 9003 FAB. CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | 29565.498 | 2.752% | 77.92% | A
7.2.1 | TEXTURA ACRÍLICA FOSCA REF. CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, NA COR BRANCO RAL 9003. | 24141.6113 | 2.247% | 80.17% | B | [8 empty] | Fontes
6.2 | CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 OU ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E PRECEITOS DA NORMA NBR 7200. | 18940.1207 | 1.763% | 81.93% | B | [8 empty] | Tabelas oficiais | Licitado | CPU/Pesquisa de mercado
6.4 | REBOCO COMUM | 18887.2361 | 1.758% | 83.69% | B | [8 empty] | 62.96% | 18.52% | 18.52%
4.2.3 | RUFO DE TOPO EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA, PARA PROTEÇÃO DA COBERTURA, NA COR CINZA CHUMBO RAL 7043. | 17883.4867 | 1.665% | 85.35% | B
9.2.1 | GC01 - GUARDA CORPO EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO FORNECIDO DE FÁBRICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AMARELO RAL 1003, FIXADO EM CHAPA DE AÇO 10X10cm PARAFUSADA NO PISO RESISTINDO A 1200 Pa, COM LONGARINAS INFERIORES E SUPERIORES DE 2 POLEGADAS DISTRIBUÍDAS COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 11CM, LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS DE 1 POLEGADA COM PILARETES PARA ESTRUTURAÇÃO A CADA 1,00M DE DISTÂNCIA E RODAPÉ COM ALTURA DE 25CM. | 15716.5937 | 1.463% | 86.82% | B
3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA. REF. VEDACIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO - ALVENARIA DAS RAMPAS, ESCADA E PATAMAR SUBIR 100 CM | 11867.2667 | 1.105% | 87.92% | B
5.1.1 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA FAB. CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | 11229.5403 | 1.045% | 88.97% | B
9.2.3 | GC03 - GUARDA CORPO REMOVIVEL, EM TUBO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO FORNECIDO DE FÁBRICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AMARELO RAL 1003, FIXADO EM CHAPA DE AÇO 10X10cm PARAFUSADA NO PISO RESISTINDO A 1200 Pa, COM LONGARINAS INFERIORES E SUPERIORES DE 2 POLEGADAS DISTRIBUÍDAS COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 11CM, LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS DE 1 POLEGADA COM PILARETES PARA ESTRUTURAÇÃO A CADA 1,00M DE DISTÂNCIA E RODAPÉ COM ALTURA DE 25CM. | 9714.1925 | 0.9043% | 89.87% | B
1.1.1 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS. LOCALIZAÇÃO INDICADA EM FOLHA DE IMPLANTAÇÃO | 8227.7739 | 0.7659% | 90.64% | B
8.2 | PCF01 - PORTA CORTA FOGO, DUPLA DE ABRIR, COM BANDEIRA REMOVIVEL (H=0,60m) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM FACES PINTADAS NA COR BRANCO RAL 9003, NUCLEO EM MANTA DE FIBRA CERÂMICA DE ALTA DENSIDADE E PLACA DE GESSO P90, COM IMÃ NEODÍMEO; BARRA ANTIPÂNICO TRANSVERSAL MODELO PHA 2000 COM FECHADURA EXTERNA PHT 05 + PH 8998 NA COR CROMO ACETINADO; SISTEMA DE VEDAÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA; DOBRADIÇA TUBULAR REGULÁVEL POR MOLA PARA PORTA CORTA-FOGO. BATENTE PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA. | 7201.0978 | 0.6704% | 91.31% | B
10.3.3 | PERFIL "U" METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO - ESTRUTURA DO PÓRTICO, PARA FIXAÇÃO DO PÓRTICO METÁLICO EM ALVENARIA E FECHAMENTO DAS CHAPAS, DETALHADO NO DOCUMENTO DOP-00603-PE-AI-DE-6000 DESTE PROJETO. | 7169.1277 | 0.6674% | 91.97% | B
8.3 | PCF02 - PORTA CORTA FOGO, SIMPLES DE ABRIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM FACES PINTADAS NA COR BRANCO RAL 9003, NUCLEO EM MANTA DE FIBRA CERÂMICA DE ALTA DENSIDADE E PLACA DE GESSO P90, COM IMÃ NEODÍMEO; BARRA ANTIPÂNICO TRANSVERSAL MODELO PHA 2000 COM FECHADURA EXTERNA PHT 05 + PH 8998 NA COR CROMO ACETINADO; SISTEMA DE VEDAÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA; DOBRADIÇA TUBULAR REGULÁVEL POR MOLA PARA PORTA CORTA-FOGO. BATENTE PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA | 5930.3158 | 0.5521% | 92.53% | B
8.4 | PCF03 - PORTA CORTA FOGO, DUPLA DE ABRIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM FACES PINTADAS NA COR BRANCO RAL 9003, NUCLEO EM MANTA DE FIBRA CERÂMICA DE ALTA DENSIDADE E PLACA DE GESSO P90, COM IMÃ NEODÍMEO; BARRA ANTIPÂNICO TRANSVERSAL MODELO PHA 2000 COM FECHADURA EXTERNA PHT 05 + PH 8998 NA COR CROMO ACETINADO; SISTEMA DE VEDAÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA; DOBRADIÇA TUBULAR REGULÁVEL POR MOLA PARA PORTA CORTA-FOGO. BATENTE PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA. | 5600.8538 | 0.5214% | 93.05% | B
11.3 | GR02 - GRADIL VERTICAL EM BARRA CHATA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM DIMENSÕES DE 25,4X3,17mm, COM MONTANTES FIXOS EM PERFIL DE 80x80mm, COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR: PRETO RAL 9005. | 5594.6279 | 0.5208% | 93.57% | B
10.2.3 | PERFIL "U" METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO - ESTRUTURA DO PÓRTICO, PARA FIXAÇÃO DO PÓRTICO METÁLICO EM ALVENARIA E FECHAMENTO DAS CHAPAS, DETALHADO NO DOCUMENTO DOP-00603-PE-AI-DE-6000 DESTE PROJETO. | 5322.1014 | 0.4955% | 94.06% | B
9.3.3 | GC03/GC06 - GUARDA CORPO E CORRIMÃO REMOVÍVEL, EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO FORNECIDO DE FÁBRICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETO RAL 9005, FIXADO EM CHAPA DE AÇO 10X10cm PARAFUSADA NO PISO RESISTINDO A 1200 Pa, COM LONGARINAS INFERIORES E SUPERIORES DE 2 POLEGADAS DISTRIBUÍDAS COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 11CM, LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS DE 1 POLEGADA COM PILARETES PARA ESTRUTURAÇÃO A CADA 1,00M DE DISTÂNCIA E RODAPÉ COM ALTURA DE 25CM. | 5104.149 | 0.4752% | 94.54% | B
11.5 | MONTANTES EM PERFIL TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO 80x80mm. PINTURA ELETROSTÁTICA COR: PRETO RAL 9005. | 4847.3244 | 0.4513% | 94.99% | B
9.2.2 | GC02 - CORRIMÃO EM TUBO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO FORNECIDO DE FÁBRICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AMARELO RAL 1003, FIXADO NA PAREDE. | 3948.7793 | 0.3676% | 95.36% | C
10.3.2 | CHAPA METALICA E=2,5mm PINTADO NA COR PRETO RAL 9005, DETALHADO NO DOCUMENTO DOP-00603-PE-AI-DE-6000 DESTE PROJETO - LATERAIS | 3746.0123 | 0.3487% | 95.71% | C
9.3.2 | CC01/CC02 - CORRIMÃO EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO FORNECIDO DE FÁBRICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETO RAL 9005, FIXADO EM CHAPA DE AÇO 10X10cm PARAFUSADA NO PISO. | 3081.9741 | 0.2869% | 95.99% | C
10.4.3 | PERFIL "U" METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO - ESTRUTURA DO PÓRTICO, PARA FIXAÇÃO DO PÓRTICO METÁLICO EM ALVENARIA E FECHAMENTO DAS CHAPAS, DETALHADO NO DOCUMENTO DOP-00603-PE-AI-DE-6000 DESTE PROJETO. | 3060.9224 | 0.285% | 96.28% | C
10.4.2 | CHAPA METALICA E=2,5mm PINTADO NA COR PRETO RAL 9005, DETALHADO NO DOCUMENTO DOP-00603-PE-AI-DE-6000 DESTE PROJETO - LATERAIS | 2999.5243 | 0.2792% | 96.56% | C
10.2.2 | CHAPA METALICA E=2,5mm PINTADO NA COR PRETO RAL 9005, DETALHADO NO DOCUMENTO DOP-00603-PE-AI-DE-6000 DESTE PROJETO - LATERAIS | 2999.5243 | 0.2792% | 96.84% | C
11.4 | GR03 - GRADIL VERTICAL EM BARRA CHATA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM DIMENSÕES DE 25,4X3,17mm, COM MONTANTES FIXOS EM PERFIL DE 80x80mm, COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR: PRETO RAL 9005. | 2878.6312 | 0.268% | 97.1% | C
11.2 | GR01 - GRADIL VERTICAL EM BARRA CHATA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR: PRETO RAL 9005, COM DIMENSÕES DE 25,4X3,17mm, COM MONTANTES FIXOS EM PERFIL DE 80x80mm, COM PORTÃO DE ACESSO DE 90cm DE VÃO LIVRE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR: PRETO RAL 9005. | 2878.6312 | 0.268% | 97.37% | C
7.2.3 | PINTURA ACRÍLICA FOSCA REF. CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, NA COR VERDE RAL 6005 SOBRE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO FRISADO (MURO EXISTENTE - VER INDICAÇÃO NA FOLHA DOP-00603-PE-AI-DE-1000 - IMPLANTAÇÃO) | 2685.1326 | 0.25% | 97.62% | C
9.1 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) | 2459.7288 | 0.229% | 97.85% | C
8.1 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) | 2459.7288 | 0.229% | 98.08% | C
4.2.1 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) | 2459.7288 | 0.229% | 98.31% | C
11.1 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) | 2459.7288 | 0.229% | 98.54% | C
10.1 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) | 2459.7288 | 0.229% | 98.77% | C
10.5.1 | PINTURA EM TINTA A BASE DE POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO (PU) NA COR PRETA RAL 9005, SEMI BRILHO OU BRILHANTE, INCLINAÇÃO DE 1% CONTRÁRIA AO EDIFÍCIO | 2050.8983 | 0.1909% | 98.96% | C
1.1.2 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO | 1951.7218 | 0.1817% | 99.14% | C
4.3.1 | TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA COM ISOLAMENTO TÉRMICO, PRÉ PINTADA COR: BRANCO RAL 9003. REF. GALVALUME OU EQUIVALENTE TÉCNICO | 1682.9171 | 0.1567% | 99.3% | C
7.2.2 | TEXTURA ACRÍLICA FOSCA REF. CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, NA COR VERDE RAL 6005 COM REGULARIZAÇÃO DE PAREDE E MASSA ACRÍLICA (LOCAL DE APLICAÇÃO: FECHAMENTO DAS RAMPAS E ESCADAS EXTERNAS) | 1408.3105 | 0.1311% | 99.43% | C
10.4.1 | CHAPA METÁLICA E=2,5mm PINTADO NA COR PRETO RAL 9005, DETALHADO NO DOCUMENTO DOP-00603-PE-AI-DE-6000 DESTE PROJETO - COBERTURA | 1364.0371 | 0.127% | 99.55% | C
10.3.1 | CHAPA METÁLICA E=2,5mm PINTADO NA COR PRETO RAL 9005, DETALHADO NO DOCUMENTO DOP-00603-PE-AI-DE-6000 DESTE PROJETO - COBERTURA | 1364.0371 | 0.127% | 99.68% | C
4.3.2 | RUFO EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA, PARA PROTEÇÃO DA COBERTURA, NA COR BRANCO RAL 9003. | 1350.7165 | 0.1257% | 99.81% | C
4.4.2 | PINTURA DO RUFO DE TOPO EM TINTA ESMALTE NA COR CINZA CHUMBO RAL 7043. | 833.3608 | 0.07758% | 99.89% | C
10.2.1 | CHAPA METÁLICA E=2,5mm PINTADO NA COR PRETO RAL 9005, DETALHADO NO DOCUMENTO DOP-00603-PE-AI-DE-6000 DESTE PROJETO - COBERTURA | 793.9917 | 0.07392% | 99.96% | C
2.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE FAIXA DE PEDESTRES E SÍMBOLO "PEDESTRE"COM PINTURA TERMOPLÁSTICA TIPO HOTSPRAY NA COR BRANCO RAL 9003 | 367.406 | 0.0342% | 99.99% | C
4.4.1 | PINTURA DO RUFO EM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO RAL 9003. | 72.6261 | 0.006761% | 100% | C
|  | 1074194.5578 | 0