## Capa
|  | DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  | PLANILHA
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | DOP-00603-PE-CV-LI-0001-R00 |  |  | PRELIMINAR
|  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº |  | PARA COTAÇÃO
[7 empty] | X | PARA INFORMAÇÃO
|  | PREÇO REFERENCIAL | DOP - CIVIL | DCO-CFM/RFG | 145/26 | 03/08 |  | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | CIVIL |  |  | 4617100% | 0
PROJETO:
PRÉDIO 00603 - CABINE 3
REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Planilha Qtd
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
STATUS
|  |  | TÍTULO: |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  | PLANILHA |  | PROJETO
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DOP-00603-PE-CV-LI-0001-R00 |  | 0 | PRELIMINAR | - | PROJETO PRELIMINAR
|  |  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: |  |  | Nº DOCUMENTO (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº | 0 | PARA COTAÇÃO | - | ANTEPROJETO
|  |  | PREÇO REFERENCIAL | DOP - CIVIL | DCO-CFM/RFG |  |  | 145/26 | 03/08 | X | PARA INFORMAÇÃO | - | PROJETO BÁSICO
|  |  | ÁREA: |  |  |  |  | DATA: | REVISÃO: | 0 | PARA COMPRA | X | PROJETO EXECUTIVO
|  |  | CIVIL |  |  |  |  | 4617100% | 0 | 0 | PARA CONSTRUÇÃO | - | SEM PROJETO
PROJETO:
PRÉDIO 00603 - CABINE 3
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL | TOTAL COM BDI | % DO VALOR TOTAL COM BDI | OBS.:
22.12%
CIVIL - PRÉDIO 00603 - CABINE 3
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1029307.6706 | 1256990.5273 | 50.14%
1.1 |  |  | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRA
1.1.1 | CPU | 700001445 | MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OBRA DE PEQUENO PORTE |  |  | MÊS | 10 | 6783.9977 | 67839.9765 | 82846.1793 | 3.305%
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2.1 | CPU | 700001442 | EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | UNIDxMÊS | 10 | 83522.48 | 835224.8 | 1019976.5258 | 40.69%
1.3 |  |  | DEMOLIÇÃO
1.3.1 | CDHU | 03.01.210 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL |  |  | M3 | 144.109 | 560.9133 | 80832.6562 | 98712.8397 | 3.937%
1.3.2 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) |  |  | M3 | 31.12 | 80.85 | 2516.052 | 3072.6027 | 0.1226%
1.3.3 | SIURB-EDIF | 6060008 | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA |  |  | KG | 6200 | 2.56 | 15872 | 19382.8864 | 0.7731%
1.3.4 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA |  |  | M3 | 206.229 | 10.88 | 2243.7715 | 2740.0938 | 0.1093%
1.3.5 | CDHU | 05.09.006 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE |  |  | T | 515.5725 | 48.06 | 24778.4143 | 30259.3996 | 1.207%
2 |  |  | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 118416.3123 | 144610.0006 | 5.768%
2.1 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRAS
2.1.1 | CDHU | 02.10.020 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO |  |  | M2 | 767 | 20.1831 | 15480.4223 | 18904.6917 | 0.7541%
2.2 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO
2.2.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE |  |  | M2 | 767 | 0.77 | 590.59 | 721.2285 | 0.02877%
2.2.2 | CDHU | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL |  |  | M3 | 76.7 | 118.1753 | 9064.0479 | 11069.0153 | 0.4415%
2.2.3 | CDHU | 05.09.006 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE |  |  | T | 191.75 | 48.06 | 9215.505 | 11253.9747 | 0.4489%
2.3 |  |  | ESCAVAÇÕES
2.3.1 | CDHU | 07.01.020 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO |  |  | M3 | 582.1 | 16.1546 | 9403.6121 | 11483.6911 | 0.4581%
2.3.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM (BOTA-FORA) |  |  | M3xKM | 14552.5 | 3 | 43657.5 | 53314.539 | 2.127%
2.3.4 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA |  |  | M3 | 582.1 | 31.05 | 18074.205 | 22072.2191 | 0.8804%
2.3.5 | CDHU | 08.07.050 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO |  |  | TX | 1 | 12930.43 | 12930.43 | 15790.6411 | 0.6299%
3 |  |  | CALÇADA | [5 empty] | 11616.706 | 14186.3214 | 0.5659%
3.1 | SINAPI | 104741 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA - REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR |  |  | M3 | 18.9 | 28.34 | 535.626 | 654.1065 | 0.02609%
3.2 | CDHU | 07.12.020 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO |  |  | M3 | 18.9 | 12.6738 | 239.5346 | 292.5197 | 0.01167%
3.3 | SINAPI | 97087 | LONA PLÁSTICA |  |  | M2 | 63 | 3.07 | 193.41 | 236.1923 | 0.009421%
3.4 | SINAPI | 96396 | BASE DE BRITA GRADUADA |  |  | M3 | 6.3 | 158.61 | 999.243 | 1220.2756 | 0.04867%
3.5 | CDHU | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA |  |  | M3 | 6.93 | 516.957 | 3582.512 | 4374.9637 | 0.1745%
3.6 | SINAPI | 91596 | ARMADURA DE TELA SOLDADA DE AÇO (TELAS E TRELIÇA) CA-60 |  |  | KG | 170.92 | 9.37 | 1601.5204 | 1955.7767 | 0.07801%
3.7 | SINAPI | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C |  |  | M2 | 2 | 112.81 | 225.62 | 275.5271 | 0.01099%
3.8 | CDHU | 01.23.510 | CORTE VERTICAL EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA DE 15 CM |  |  | M | 16.5 | 232.22 | 3831.63 | 4679.1866 | 0.1866%
3.9 | SIURB-EDIF | 13002004 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ |  |  | M2 | 63 | 6.47 | 407.61 | 497.7733 | 0.01986%
4 |  |  | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 229686.0864 | 280492.6487 | 11.19%
4.1 |  |  | ESTACAS
4.1.1 | CDHU | 12.05.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA |  |  | TX | 1 | 2765.37 | 2765.37 | 3377.0698 | 0.1347%
4.1.2 | SINAPI | 102308 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M |  |  | M3 | 19.383 | 13.72 | 265.9348 | 324.7595 | 0.01295%
4.1.3 | CDHU | 12.12.016 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO |  |  | M | 260 | 64.6488 | 16808.6801 | 20526.7601 | 0.8188%
4.1.4 | CDHU | 11.01.320 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 20.306 | 598.4197 | 12151.5104 | 14839.4245 | 0.5919%
4.1.5 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 20.306 | 57.84 | 1174.499 | 1434.2982 | 0.05721%
4.1.6 | SIURB-EDIF | 20006002 | CONCRETO - ENSAIO DE RUPTURA A COMPRESSÃO - CORPO DE PROVA |  |  | UNID | 16 | 20.61 | 329.76 | 402.7029 | 0.01606%
4.1.7 | SIURB-EDIF | 20006003 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO |  |  | VIAGEM | 1 | 316.37 | 316.37 | 386.351 | 0.01541%
4.1.8 | SIURB-EDIF | 20006004 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA |  |  | PERÍODO 4H | 1 | 291.59 | 291.59 | 356.0897 | 0.0142%
4.1.9 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK=500 MPA (ESTACAS) |  |  | KG | 829.2 | 9.44 | 7827.648 | 9559.1237 | 0.3813%
4.1.10 | SIURB-EDIF | 2001048 | ARRASAMENTO DE ESTACA |  |  | UNID | 26 | 74.08 | 1926.08 | 2352.1289 | 0.09382%
4.1.11 | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM |  |  | M3 | 19.383 | 9.05 | 175.4162 | 214.2182 | 0.008545%
4.1.12 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM (BOTA-FORA) |  |  | M3xKM | 484.575 | 3 | 1453.725 | 1775.289 | 0.07081%
4.1.13 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA |  |  | M3 | 19.383 | 31.05 | 601.8421 | 734.9696 | 0.02932%
4.2 |  |  | EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO EM BLOCOS E VIGAS
4.2.1 |  |  | BLOCOS E VIGAS
4.2.2 | SINAPI | 102308 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M |  |  | M3 | 24.12 | 13.72 | 330.9264 | 404.1273 | 0.01612%
4.2.3 | SIURB-EDIF | 1004010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO |  |  | M2 | 16.8 | 6.47 | 108.696 | 132.7396 | 0.005295%
4.2.4 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS - LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 |  |  | M3 | 0.84 | 780.66 | 655.7544 | 800.8073 | 0.03194%
4.2.5 | CDHU | 09.01.020 | FORMA EM MADEIRAMENTO COMUM PARA A FUNDAÇÃO |  |  | M2 | 68.64 | 132.5488 | 9098.1496 | 11110.6603 | 0.4432%
4.2.6 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA |  |  | KG | 748.07 | 9.44 | 7061.7808 | 8623.8467 | 0.344%
4.2.7 | CDHU | 11.01.320 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 8.904 | 598.4197 | 5328.329 | 6506.9554 | 0.2596%
4.2.8 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 8.904 | 57.84 | 515.0074 | 628.927 | 0.02509%
4.2.9 | SIURB-EDIF | 20006002 | CONCRETO - ENSAIO DE RUPTURA A COMPRESSÃO - CORPO DE PROVA |  |  | UNID | 7 | 20.61 | 144.27 | 176.1825 | 0.007028%
4.2.10 | SIURB-EDIF | 20006003 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO |  |  | VIAGEM | 1 | 316.37 | 316.37 | 386.351 | 0.01541%
4.2.11 | SIURB-EDIF | 20006004 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA |  |  | PERÍODO 4H | 1 | 291.59 | 291.59 | 356.0897 | 0.0142%
4.2.12 | SINAPI | 104741 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA - REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR |  |  | M3 | 15.216 | 28.34 | 431.2214 | 526.6076 | 0.02101%
4.2.13 | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM |  |  | M3 | 8.904 | 9.05 | 80.5812 | 98.4058 | 0.003925%
4.2.14 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM (BOTA-FORA) |  |  | M3xKM | 222.6 | 3 | 667.8 | 815.5174 | 0.03253%
4.2.15 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA |  |  | M3 | 8.904 | 31.05 | 276.4692 | 337.6242 | 0.01347%
4.2.16 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  | M2 | 68.64 | 45.2 | 3102.528 | 3788.8072 | 0.1511%
4.3 |  |  | PISO ESTRUTURAL
4.3.1 | CDHU | 07.12.020 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO |  |  | M3 | 58 | 12.6738 | 735.0798 | 897.6794 | 0.03581%
4.3.2 | SINAPI | 91596 | ARMADURA DE TELA SOLDADA DE AÇO (TELAS E TRELIÇA) CA-60 |  |  | KG | 738.33 | 9.37 | 6918.1521 | 8448.4473 | 0.337%
4.3.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA |  |  | KG | 325.88 | 9.44 | 3076.3072 | 3756.7864 | 0.1499%
4.3.4 | SINAPI | 96396 | BASE DE BRITA GRADUADA |  |  | M3 | 14.43 | 158.61 | 2288.7423 | 2795.0121 | 0.1115%
4.3.5 | CDHU | 11.01.320 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 28.86 | 598.4197 | 17270.3925 | 21090.6034 | 0.8413%
4.3.6 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 28.86 | 57.84 | 1669.2624 | 2038.5032 | 0.08131%
4.3.7 | SINAPI | 97087 | LONA PLÁSTICA |  |  | M2 | 145 | 3.07 | 445.15 | 543.6172 | 0.02168%
4.3.8 | SIURB-EDIF | 13002004 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ |  |  | M2 | 145 | 6.47 | 938.15 | 1145.6688 | 0.0457%
4.3.9 | SIURB-EDIF | 20006002 | CONCRETO - ENSAIO DE RUPTURA A COMPRESSÃO- CORPO DE PROVA |  |  | UNID | 22 | 20.61 | 453.42 | 553.7165 | 0.02209%
4.3.10 | SIURB-EDIF | 20006003 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO |  |  | VIAGEM | 1 | 316.37 | 316.37 | 386.351 | 0.01541%
4.3.11 | SIURB-EDIF | 20006004 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA |  |  | PERÍODO 4H | 5 | 291.59 | 1457.95 | 1780.4485 | 0.07102%
4.3.12 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  | M2 | 145 | 37.34 | 5414.3 | 6611.9432 | 0.2637%
4.4 |  |  | PEREDE CONCRETO
4.4.1 | SIURB-EDIF | 3001016 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - PLANA |  |  | M2 | 328.5 | 119.87 | 39377.295 | 48087.5527 | 1.918%
4.4.2 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  | M2 | 164.25 | 45.2 | 7424.1 | 9066.3109 | 0.3616%
4.4.3 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  | M2 | 164.25 | 37.34 | 6133.095 | 7489.7356 | 0.2988%
4.4.4 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA |  |  | KG | 3010.44 | 9.44 | 28418.5536 | 34704.7377 | 1.384%
4.4.5 | CDHU | 11.01.320 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 32.85 | 598.4197 | 19658.0871 | 24006.456 | 0.9576%
4.4.6 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 32.85 | 57.84 | 1900.044 | 2320.3337 | 0.09255%
4.4.7 | SIURB-EDIF | 20006002 | CONCRETO - ENSAIO DE RUPTURA A COMPRESSÃO - CORPO DE PROVA |  |  | UNID | 25 | 20.61 | 515.25 | 629.2233 | 0.0251%
4.4.8 | SIURB-EDIF | 20006003 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO |  |  | VIAGEM | 1 | 316.37 | 316.37 | 386.351 | 0.01541%
4.4.9 | SIURB-EDIF | 20006004 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA |  |  | PERÍODO 4H | 2 | 291.59 | 583.18 | 712.1794 | 0.02841%
4.5 |  |  | PISO DO GERADOR
4.5.1 | SIURB-INFRA | 5055000 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 4,0% EM PESO |  |  | M3 | 10.12 | 76.94 | 778.6328 | 950.8664 | 0.03793%
4.5.2 | SINAPI | 91596 | ARMADURA DE TELA SOLDADA DE AÇO (TELAS E TRELIÇA) CA-60 |  |  | KG | 170.24 | 9.37 | 1595.1488 | 1947.9957 | 0.0777%
4.5.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA |  |  | KG | 103.32 | 9.44 | 975.3408 | 1191.0862 | 0.04751%
4.5.4 | SINAPI | 96396 | BASE DE BRITA GRADUADA |  |  | M3 | 2.53 | 158.61 | 401.2833 | 490.0472 | 0.01955%
4.5.5 | CDHU | 11.01.320 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 5.06 | 598.4197 | 3028.0037 | 3697.7981 | 0.1475%
4.5.6 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 5.06 | 57.84 | 292.6704 | 357.4091 | 0.01426%
4.5.7 | SINAPI | 97087 | LONA PLÁSTICA |  |  | M2 | 26 | 3.07 | 79.82 | 97.4762 | 0.003888%
4.5.8 | SIURB-EDIF | 13002004 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ |  |  | M2 | 26 | 6.47 | 168.22 | 205.4303 | 0.008194%
4.5.9 | SIURB-EDIF | 20006002 | CONCRETO - ENSAIO DE RUPTURA A COMPRESSÃO- CORPO DE PROVA |  |  | UNID | 4 | 20.61 | 82.44 | 100.6757 | 0.004016%
4.5.10 | SIURB-EDIF | 20006003 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO |  |  | VIAGEM | 1 | 316.37 | 316.37 | 386.351 | 0.01541%
4.5.11 | SIURB-EDIF | 20006004 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA |  |  | PERÍODO 4H | 1 | 291.59 | 291.59 | 356.0897 | 0.0142%
4.5.12 | SINAPI | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - CLASSE C |  |  | M2 | 2.8 | 134.78 | 377.384 | 460.8613 | 0.01838%
4.5.13 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 OU ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E PRECEITOS DA NORMA NBR 7200. |  |  | M2 | 5.6 | 5.22 | 29.232 | 35.6981 | 0.001424%
4.5.14 | CDHU | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM |  |  | M2 | 5.6 | 30.2944 | 169.6485 | 207.1747 | 0.008264%
4.5.15 | CDHU | 17.02.220 | REBOCO |  |  | M2 | 5.6 | 19.2361 | 107.7224 | 131.5506 | 0.005247%
4.5.16 | CDHU | 33.10.030 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO |  |  | M2 | 5.6 | 47.4092 | 265.4917 | 324.2185 | 0.01293%
4.6 |  |  | BRITA FUNDO TERRENO
4.6.1 | SINAPI | 96396 | BASE DE BRITA GRADUADA |  |  | M3 | 5.8 | 158.61 | 919.938 | 1123.4283 | 0.04481%
5 |  |  | ELEMENTOS DE CONCRETO - SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 320918.7623 | 391905.9925 | 15.63%
5.1 |  |  | PILARES
5.1.1 | CDHU | 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA A ESTRUTURA |  |  | M2 | 78.12 | 280.9187 | 21945.3725 | 26799.6889 | 1.069%
5.1.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA |  |  | KG | 567.88 | 9.44 | 5360.7872 | 6546.5933 | 0.2611%
5.1.3 | CDHU | 11.01.320 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 5.4162 | 598.4197 | 3241.1787 | 3958.1275 | 0.1579%
5.1.4 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 5.4162 | 57.84 | 313.2747 | 382.5711 | 0.01526%
5.1.5 | CDHU | 09.01.150 | DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA PARA ESTRUTURA DE LAJE, COM TÁBUAS |  |  | M2 | 78.12 | 10.3265 | 806.7024 | 985.145 | 0.0393%
5.1.6 | SIURB-EDIF | 20006002 | CONCRETO - ENSAIO DE RUPTURA A COMPRESSÃO- CORPO DE PROVA |  |  | UNID | 5 | 20.61 | 103.05 | 125.8447 | 0.00502%
5.1.7 | SIURB-EDIF | 20006003 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO |  |  | VIAGEM | 1 | 316.37 | 316.37 | 386.351 | 0.01541%
5.1.8 | SIURB-EDIF | 20006004 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA |  |  | PERÍODO 4H | 1 | 291.59 | 291.59 | 356.0897 | 0.0142%
5.2 |  |  | VIGAS TÉRREO
5.2.1 | CDHU | 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA A ESTRUTURA |  |  | M2 | 128.84 | 280.9187 | 36193.5714 | 44199.5893 | 1.763%
5.2.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA |  |  | KG | 1559.11 | 9.44 | 14717.9984 | 17973.6196 | 0.7169%
5.2.3 | CDHU | 11.01.320 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 13.808 | 598.4197 | 8262.9792 | 10090.7502 | 0.4025%
5.2.4 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 13.808 | 57.84 | 798.6547 | 975.3171 | 0.0389%
5.2.5 | CDHU | 09.01.150 | DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA PARA ESTRUTURA DE LAJE, COM TÁBUAS |  |  | M2 | 128.84 | 10.3265 | 1330.46 | 1624.7578 | 0.06481%
5.3 |  |  | LAJE TÉRREO
5.3.1 | CDHU | 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA A ESTRUTURA |  |  | M2 | 200.6 | 280.9187 | 56352.3006 | 68817.4296 | 2.745%
5.3.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA |  |  | KG | 3148.98 | 9.44 | 29726.3712 | 36301.8445 | 1.448%
5.3.3 | CDHU | 11.01.320 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 30.09 | 598.4197 | 18006.4488 | 21989.4752 | 0.8771%
5.3.4 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 30.09 | 57.84 | 1740.4056 | 2125.3833 | 0.08478%
5.3.5 | SIURB-EDIF | 13002004 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ |  |  | M2 | 225 | 6.47 | 1455.75 | 1777.7619 | 0.07091%
5.3.6 | CDHU | 09.01.150 | DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA PARA ESTRUTURA DE LAJE, COM TÁBUAS |  |  | M2 | 200.6 | 10.3265 | 2071.4862 | 2529.6989 | 0.1009%
5.3.7 | SIURB-EDIF | 20006002 | CONCRETO - ENSAIO DE RUPTURA A COMPRESSÃO- CORPO DE PROVA |  | VIGAS + LAJE (TÉRREO) | UNID | 33 | 20.61 | 680.13 | 830.5748 | 0.03313%
5.3.8 | SIURB-EDIF | 20006003 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO |  | VIGAS + LAJE (TÉRREO) | VIAGEM | 2 | 316.37 | 632.74 | 772.7021 | 0.03082%
5.3.9 | SIURB-EDIF | 20006004 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA |  | VIGAS + LAJE (TÉRREO) | PERÍODO 4H | 1 | 291.59 | 291.59 | 356.0897 | 0.0142%
5.4 |  |  | VIGAS COBERTURA
5.4.1 | CDHU | 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA A ESTRUTURA |  |  | M2 | 133.105 | 280.9187 | 37391.6898 | 45662.7316 | 1.821%
5.4.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA |  |  | KG | 1121.99 | 9.44 | 10591.5856 | 12934.4443 | 0.5159%
5.4.3 | CDHU | 11.01.320 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 11.478 | 598.4197 | 6868.6613 | 8388.0092 | 0.3346%
5.4.4 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 11.478 | 57.84 | 663.8875 | 810.7394 | 0.03234%
5.4.5 | CDHU | 09.01.150 | DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA PARA ESTRUTURA DE LAJE, COM TÁBUAS |  |  | M2 | 133.105 | 10.3265 | 1374.5023 | 1678.5422 | 0.06695%
5.5 |  |  | LAJE COBERTURA
5.5.1 | CDHU | 13.05.090 | PRÉ-LAJE EM PAINEL PRÉ-FABRICADO TRELIÇADO, COM EPS, H= 14 CM |  |  | M2 | 224 | 182.0085 | 40769.893 | 49788.1934 | 1.986%
5.5.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA |  |  | KG | 646.66 | 9.44 | 6104.4704 | 7454.7793 | 0.2974%
5.5.3 | SINAPI | 91596 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO |  |  | KG | 608.01 | 9.37 | 5697.0537 | 6957.242 | 0.2775%
5.5.4 | CDHU | 11.01.320 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 8.96 | 598.4197 | 5361.8405 | 6547.8796 | 0.2612%
5.5.5 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 8.96 | 57.84 | 518.2464 | 632.8825 | 0.02524%
5.5.6 | SIURB-EDIF | 20006002 | CONCRETO - ENSAIO DE RUPTURA A COMPRESSÃO- CORPO DE PROVA |  | VIGAS + LAJE (COBERTURA) | UNID | 16 | 20.61 | 329.76 | 402.7029 | 0.01606%
5.5.7 | SIURB-EDIF | 20006003 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO |  | VIGAS + LAJE (COBERTURA) | VIAGEM | 1 | 316.37 | 316.37 | 386.351 | 0.01541%
5.5.8 | SIURB-EDIF | 20006004 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA |  | VIGAS + LAJE (COBERTURA) | PERÍODO 4H | 1 | 291.59 | 291.59 | 356.0897 | 0.0142%
6 |  |  | COBERTURA METÁLICA | [5 empty] | 205715.2239 | 251219.4314 | 10.02%
6.1 |  |  | COBERTURA METÁLICA
6.1.1 | SIURB-EDIF | 3060001 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL |  |  | KG | 4623.19 | 29.3 | 135459.467 | 165423.1011 | 6.598%
6.1.2 | LICITADO | 500011090 | GALVANIZAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA |  |  | KG | 4623.19 | 6.9257 | 32018.6221 | 39101.1413 | 1.56%
6.1.3 | CDHU | 33.07.130 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  | KG | 4623.19 | 4.5 | 20804.355 | 25406.2783 | 1.013%
5.2 |  |  | ESCADA
5.2.1 | SIURB-EDIF | 3060001 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL |  |  | KG | 428.054 | 29.3 | 12541.9822 | 15316.2687 | 0.6109%
5.2.2 | LICITADO | 500011090 | GALVANIZAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA |  |  | KG | 428.054 | 6.9257 | 2964.5546 | 3620.3141 | 0.1444%
5.2.3 | CDHU | 33.07.130 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  | KG | 428.054 | 4.5 | 1926.243 | 2352.328 | 0.09383%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 125331.9351 | 153055.3591 | 6.105%
7.1 |  |  | REDE DE DRENAGEM DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO (HVAC)
7.1.1 | LICITADO | 500010182 | TUBO DE AÇO INOX SCH 40S AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO DN=1.1/2", SEM CONSTURAS, INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | M | 63 | 599.5188 | 37769.6865 | 46124.3412 | 1.84%
7.1.2 | LICITADO | 500010155 | ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA AUTO EXTINGUÍVEL E ACABAMENTO EM FOLHA DE ALUMÍNIO CORRUGADA |  |  | M | 39 | 260.5085 | 10159.8333 | 12407.1885 | 0.4949%
7.1.3 | CDHU | 47.05.040 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN 1.1/2' |  |  | UNID | 2 | 277.9313 | 555.8626 | 678.8193 | 0.02708%
7.2 |  |  | REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
7.2.1 | CDHU | 46.01.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN=50mm, (1 1/2'),INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | M | 12 | 65.0468 | 780.5613 | 953.2215 | 0.03802%
7.2.2 | CDHU | 46.02.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN=100 mm, INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | M | 51 | 105.0688 | 5358.51 | 6543.8124 | 0.261%
7.2.3 | CDHU | 46.03.060 | TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN=150mm, INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | M | 9 | 191.9558 | 1727.6024 | 2109.7481 | 0.08415%
7.2.4 | CDHU | 46.13.026 | TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO, DN=6', INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | M | 119 | 24.7582 | 2946.2245 | 3597.9293 | 0.1435%
7.2.5 | SINAPI | 96396 | BASE DE BRITA GRADUADA |  |  | M3 | 45 | 158.61 | 7137.45 | 8716.2539 | 0.3477%
7.2.6 | SINAPI | 104515 | MANTA GEOTÊXTIL |  |  | M2 | 206 | 27 | 5562 | 6792.3144 | 0.2709%
7.2.7 | CDHU | 49.06.170 | GRELHA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS |  | 150mmx500mm | M2 | 9.6 | 1403.2632 | 13471.3268 | 16451.1843 | 0.6562%
7.2.8 | CDHU | 16.33.052 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50M |  |  | M | 84 | 184.3428 | 15484.7946 | 18910.0312 | 0.7543%
7.2.9 | CDHU | 03.01.260 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO |  |  | M3 | 0.1 | 329.0687 | 32.9069 | 40.1859 | 0.001603%
7.2.10 | CDHU | 03.01.240 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO DE CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO |  |  | M2 | 4.2 | 32.9069 | 138.2089 | 168.7807 | 0.006732%
7.3 |  |  | REDE DE RECALQUE DE ÁGUAS PLUVIAIS
7.3.1 | CDHU | 43.11.360 | BOMBA DE RECALQUE SUBMERSÍVEL - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 01 E 05 (DRENAGEM SUBSOLO) VAZÃO: 7 M³/H A.M.T.: 5 M.C.A POTÊNCIA: 0,5 CV |  |  | UNID | 2 | 3627.8805 | 7255.7609 | 8860.7352 | 0.3534%
7.3.2 | CDHU | 47.01.050 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN=1 1/2' |  |  | UNID | 2 | 189.0791 | 378.1581 | 461.8067 | 0.01842%
7.3.3 | CDHU | 47.05.040 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN 1.1/2' |  |  | UNID | 2 | 277.9313 | 555.8626 | 678.8193 | 0.02708%
7.4 |  |  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO ARMADO FCK=30 MPA, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO CLASSE D400, FACE INTERNA ACABADA COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE, COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,50 METROS
7.4.1 | SIURB-EDIF | 10010094 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO |  |  | M3 | 1.5 | 69.91 | 104.865 | 128.0611 | 0.005108%
7.4.2 | SIURB-EDIF | 10010095 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) |  |  | M3 | 0.1 | 594.57 | 59.457 | 72.6089 | 0.002896%
7.4.3 | SIURB-EDIF | 10010097 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA |  |  | M2 | 1.7 | 487.96 | 829.532 | 1013.0245 | 0.04041%
7.4.4 | SIURB-EDIF | 10010098 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO |  |  | M2 | 0.7 | 276.06 | 193.242 | 235.9871 | 0.009413%
7.4.5 | CDHU | 49.06.420 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600mm, CLASSE D400 (RUPTURA>400Kn) |  |  | UNID | 1 | 700.746 | 700.746 | 855.751 | 0.03413%
7.5 |  |  | CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO EM ALVENARIA MEDIDAS INTERNAS 0,75 M X 1,50 M, COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO ARMADO FCK=30 MPA, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO CLASSE D400, FACE INTERNA ACABADA COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE, COM PROFUNDIDADE DE 1,53 METROS
7.5.1 | SIURB-EDIF | 10010094 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO |  |  | M3 | 6 | 69.91 | 419.46 | 512.2446 | 0.02043%
7.5.2 | SIURB-EDIF | 10010095 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) |  |  | M3 | 0.2 | 594.57 | 118.914 | 145.2178 | 0.005792%
7.5.3 | SIURB-EDIF | 10010097 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA |  |  | M2 | 9 | 487.96 | 4391.64 | 5363.0708 | 0.2139%
7.5.4 | SIURB-EDIF | 10010098 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO |  |  | M2 | 1.3 | 276.06 | 358.878 | 438.2618 | 0.01748%
7.5.5 | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* - LASTRO DE AREIA |  |  | M3 | 0.1 | 186.15 | 18.615 | 22.7326 | 0.0009068%
7.5.6 | LICITADO | 500013110 | VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, EXTREMIDADES ROSQUEÁVEIS, CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS DN= 4" |  |  | UNID | 1 | 5396.2455 | 5396.2455 | 6589.895 | 0.2629%
7.5.7 | SINAPI | 102098 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 |  |  | M3 | 0.3 | 2040.93 | 612.279 | 747.7151 | 0.02983%
7.5.8 | SINAPI | 101846 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 |  |  | M3 | 1.3 | 154.64 | 201.032 | 245.5003 | 0.009793%
7.5.9 | CDHU | 54.06.040 | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK=25MPa |  |  | M | 2.5 | 67.7017 | 169.2542 | 206.6932 | 0.008245%
11.2.9 | CDHU | 54.06.110 | BASE EM CONCRETO COM FCK DE 25MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES |  |  | M3 | 0.1 | 649.5248 | 64.9525 | 79.32 | 0.003164%
11.2.10 | CDHU | 54.06.170 | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP, EM CONCRETO COM FCK 25MPA |  |  | M3 | 0.1 | 941.6916 | 94.1692 | 114.9994 | 0.004587%
7.5.10 | CDHU | 07.01.020 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO |  |  | M3 | 17.3 | 16.1546 | 279.4752 | 341.2951 | 0.01361%
7.5.11 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA - REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO |  |  | M3 | 20 | 30.43 | 608.6 | 743.2223 | 0.02965%
7.5.12 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, ALEM DE 1KM (BOTA-FORA) |  |  | M3xKM | 120 | 3 | 360 | 439.632 | 0.01754%
11.2.12 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM |  |  | M3xKM | 107.5 | 3 | 322.5 | 393.837 | 0.01571%
11.2.13 | CDHU | 05.09.006 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE |  |  | T | 10.32 | 48.06 | 495.9792 | 605.6898 | 0.02416%
7.5.13 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA |  |  | M3 | 7 | 31.05 | 217.35 | 265.4278 | 0.01059%
8 |  |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 11911.51 | 14546.336 | 0.5802%
8.1 | SIURB-EDIF | 17004001 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | M2 | 767 | 15.53 | 11911.51 | 14546.336 | 0.5802%
|  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 2052904.2066 | 2507006.6171 | 100%
[9 empty] | 2052904.2066 | 2507006.6171 | 100%
[9 empty] | 2052904.2066 | 2507006.6171 | 100%

## Curva ABC
Item | Descrição | Valor | % | % acumulado | Calssificação | Classe | % | Proporção | Proporção valores
1.2.1 | EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1019976.5258 | 40.69% | 40.69% | A | A | 80% | 100% | 100%
6.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL | 165423.1011 | 6.598% | 6.598% | A | B | 95% | 0% | 0%
1.3.1 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | 98712.8397 | 3.937% | 3.937% | A | C | 100% | 0% | 0%
1.1.1 | MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OBRA DE PEQUENO PORTE | 82846.1793 | 3.305% | 3.305% | A
5.3.1 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA A ESTRUTURA | 68817.4296 | 2.745% | 2.745% | A
2.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM (BOTA-FORA) | 53314.539 | 2.127% | 2.127% | A
5.5.1 | PRÉ-LAJE EM PAINEL PRÉ-FABRICADO TRELIÇADO, COM EPS, H= 14 CM | 49788.1934 | 1.986% | 1.986% | A | Fontes | [9 empty] | Fontes
4.4.1 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - PLANA | 48087.5527 | 1.918% | 1.918% | A |  | CDHU | SIURB-EDIF | SIURB-INFRA | SINAPI | SICRO | TCPO | LICITADO | CPU | PESQUISA DE MERCADO | Tabelas oficiais | Licitado | CPU/Pesquisa de mercado | TOTAL
7.1.1 | TUBO DE AÇO INOX SCH 40S AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO DN=1.1/2", SEM CONSTURAS, INCLUSIVE CONEXÕES | 46124.3412 | 1.84% | 1.84% | A | Orçamento | 60 | 43 | 1 | 59 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 163 | 5 | 2 | 170
5.4.1 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA A ESTRUTURA | 45662.7316 | 1.821% | 1.821% | A |  | 35.29% | 25.29% | 0.5882% | 34.71% | 0% | 0% | 2.941% | 1.176% | 0% | 95.88% | 2.941% | 1.176% | 100%
5.2.1 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA A ESTRUTURA | 44199.5893 | 1.763% | 1.763% | A
6.1.2 | GALVANIZAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA | 39101.1413 | 1.56% | 1.56% | A
5.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | 36301.8445 | 1.448% | 1.448% | A | [8 empty] | Fontes
4.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | 34704.7377 | 1.384% | 1.384% | A | [8 empty] | Tabelas oficiais | Licitado | CPU/Pesquisa de mercado
1.3.5 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE | 30259.3996 | 1.207% | 1.207% | A | [8 empty] | 95.88% | 2.941% | 1.176%
5.1.1 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA A ESTRUTURA | 26799.6889 | 1.069% | 1.069% | A
6.1.3 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS | 25406.2783 | 1.013% | 1.013% | A
4.4.5 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO | 24006.456 | 0.9576% | 0.9576% | A
2.3.4 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 22072.2191 | 0.8804% | 0.8804% | A
5.3.3 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO | 21989.4752 | 0.8771% | 0.8771% | A
4.3.5 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO | 21090.6034 | 0.8413% | 0.8413% | A
4.1.3 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO | 20526.7601 | 0.8188% | 0.8188% | A
1.3.3 | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA | 19382.8864 | 0.7731% | 0.7731% | A
7.2.8 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50M | 18910.0312 | 0.7543% | 0.7543% | A
2.1.1 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | 18904.6917 | 0.7541% | 0.7541% | A
5.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | 17973.6196 | 0.7169% | 0.7169% | A
7.2.7 | GRELHA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS | 16451.1843 | 0.6562% | 0.6562% | A
2.3.5 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO | 15790.6411 | 0.6299% | 0.6299% | A
5.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL | 15316.2687 | 0.6109% | 0.6109% | A
4.1.4 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO | 14839.4245 | 0.5919% | 0.5919% | A
8.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 14546.336 | 0.5802% | 0.5802% | A
5.4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | 12934.4443 | 0.5159% | 0.5159% | A
7.1.2 | ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA AUTO EXTINGUÍVEL E ACABAMENTO EM FOLHA DE ALUMÍNIO CORRUGADA | 12407.1885 | 0.4949% | 0.4949% | A
2.3.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO | 11483.6911 | 0.4581% | 0.4581% | A
2.2.3 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE | 11253.9747 | 0.4489% | 0.4489% | A
4.2.5 | FORMA EM MADEIRAMENTO COMUM PARA A FUNDAÇÃO | 11110.6603 | 0.4432% | 0.4432% | A
2.2.2 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | 11069.0153 | 0.4415% | 0.4415% | A
5.2.3 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO | 10090.7502 | 0.4025% | 0.4025% | A
4.1.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK=500 MPA (ESTACAS) | 9559.1237 | 0.3813% | 0.3813% | A
4.4.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 9066.3109 | 0.3616% | 0.3616% | A
7.3.1 | BOMBA DE RECALQUE SUBMERSÍVEL - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 01 E 05 (DRENAGEM SUBSOLO) VAZÃO: 7 M³/H A.M.T.: 5 M.C.A POTÊNCIA: 0,5 CV | 8860.7352 | 0.3534% | 0.3534% | A
7.2.5 | BASE DE BRITA GRADUADA | 8716.2539 | 0.3477% | 0.3477% | A
4.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | 8623.8467 | 0.344% | 0.344% | A
4.3.2 | ARMADURA DE TELA SOLDADA DE AÇO (TELAS E TRELIÇA) CA-60 | 8448.4473 | 0.337% | 0.337% | A
5.4.3 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO | 8388.0092 | 0.3346% | 0.3346% | A
4.4.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 7489.7356 | 0.2988% | 0.2988% | A
5.5.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | 7454.7793 | 0.2974% | 0.2974% | A
5.5.3 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | 6957.242 | 0.2775% | 0.2775% | A
7.2.6 | MANTA GEOTÊXTIL | 6792.3144 | 0.2709% | 0.2709% | A
4.3.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 6611.9432 | 0.2637% | 0.2637% | A
7.5.6 | VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, EXTREMIDADES ROSQUEÁVEIS, CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS DN= 4" | 6589.895 | 0.2629% | 0.2629% | A
5.5.4 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO | 6547.8796 | 0.2612% | 0.2612% | A
5.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | 6546.5933 | 0.2611% | 0.2611% | A
7.2.2 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN=100 mm, INCLUSIVE CONEXÕES | 6543.8124 | 0.261% | 0.261% | A
4.2.7 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO | 6506.9554 | 0.2596% | 0.2596% | A
7.5.3 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | 5363.0708 | 0.2139% | 0.2139% | A
3.8 | CORTE VERTICAL EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA DE 15 CM | 4679.1866 | 0.1866% | 0.1866% | A
3.5 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | 4374.9637 | 0.1745% | 0.1745% | A
5.1.3 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO | 3958.1275 | 0.1579% | 0.1579% | A
4.2.16 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 3788.8072 | 0.1511% | 0.1511% | A
4.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | 3756.7864 | 0.1499% | 0.1499% | A
4.5.5 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO | 3697.7981 | 0.1475% | 0.1475% | A
5.2.2 | GALVANIZAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA | 3620.3141 | 0.1444% | 0.1444% | A
7.2.4 | TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO, DN=6', INCLUSIVE CONEXÕES | 3597.9293 | 0.1435% | 0.1435% | A
4.1.1 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA | 3377.0698 | 0.1347% | 0.1347% | A
1.3.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | 3072.6027 | 0.1226% | 0.1226% | A
4.3.4 | BASE DE BRITA GRADUADA | 2795.0121 | 0.1115% | 0.1115% | A
1.3.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | 2740.0938 | 0.1093% | 0.1093% | A
5.3.6 | DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA PARA ESTRUTURA DE LAJE, COM TÁBUAS | 2529.6989 | 0.1009% | 0.1009% | A
5.2.3 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS | 2352.328 | 0.09383% | 0.09383% | A
4.1.10 | ARRASAMENTO DE ESTACA | 2352.1289 | 0.09382% | 0.09382% | A
4.4.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | 2320.3337 | 0.09255% | 0.09255% | A
5.3.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | 2125.3833 | 0.08478% | 0.08478% | A
7.2.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN=150mm, INCLUSIVE CONEXÕES | 2109.7481 | 0.08415% | 0.08415% | A
4.3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | 2038.5032 | 0.08131% | 0.08131% | A
3.6 | ARMADURA DE TELA SOLDADA DE AÇO (TELAS E TRELIÇA) CA-60 | 1955.7767 | 0.07801% | 0.07801% | A
4.5.2 | ARMADURA DE TELA SOLDADA DE AÇO (TELAS E TRELIÇA) CA-60 | 1947.9957 | 0.0777% | 0.0777% | A
4.3.11 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA | 1780.4485 | 0.07102% | 0.07102% | A
5.3.5 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | 1777.7619 | 0.07091% | 0.07091% | A
4.1.12 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM (BOTA-FORA) | 1775.289 | 0.07081% | 0.07081% | A
5.4.5 | DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA PARA ESTRUTURA DE LAJE, COM TÁBUAS | 1678.5422 | 0.06695% | 0.06695% | A
5.2.5 | DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA PARA ESTRUTURA DE LAJE, COM TÁBUAS | 1624.7578 | 0.06481% | 0.06481% | A
4.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | 1434.2982 | 0.05721% | 0.05721% | A
3.4 | BASE DE BRITA GRADUADA | 1220.2756 | 0.04867% | 0.04867% | A
4.5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | 1191.0862 | 0.04751% | 0.04751% | A
4.3.8 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | 1145.6688 | 0.0457% | 0.0457% | A
4.6.1 | BASE DE BRITA GRADUADA | 1123.4283 | 0.04481% | 0.04481% | A
7.4.3 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | 1013.0245 | 0.04041% | 0.04041% | A
5.1.5 | DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA PARA ESTRUTURA DE LAJE, COM TÁBUAS | 985.145 | 0.0393% | 0.0393% | A
5.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | 975.3171 | 0.0389% | 0.0389% | A
7.2.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN=50mm, (1 1/2'),INCLUSIVE CONEXÕES | 953.2215 | 0.03802% | 0.03802% | A
4.5.1 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 4,0% EM PESO | 950.8664 | 0.03793% | 0.03793% | A
4.3.1 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO | 897.6794 | 0.03581% | 0.03581% | A
7.4.5 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600mm, CLASSE D400 (RUPTURA>400Kn) | 855.751 | 0.03413% | 0.03413% | A
5.3.7 | CONCRETO - ENSAIO DE RUPTURA A COMPRESSÃO- CORPO DE PROVA | 830.5748 | 0.03313% | 0.03313% | A
4.2.14 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM (BOTA-FORA) | 815.5174 | 0.03253% | 0.03253% | A
5.4.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | 810.7394 | 0.03234% | 0.03234% | A
4.2.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS - LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 | 800.8073 | 0.03194% | 0.03194% | A
5.3.8 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO | 772.7021 | 0.03082% | 0.03082% | A
7.5.7 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | 747.7151 | 0.02983% | 0.02983% | A
7.5.11 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA - REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | 743.2223 | 0.02965% | 0.02965% | A
4.1.13 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 734.9696 | 0.02932% | 0.02932% | A
2.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | 721.2285 | 0.02877% | 0.02877% | A
4.4.9 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA | 712.1794 | 0.02841% | 0.02841% | A
7.3.3 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN 1.1/2' | 678.8193 | 0.02708% | 0.02708% | A
7.1.3 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN 1.1/2' | 678.8193 | 0.02708% | 0.02708% | A
3.1 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA - REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR | 654.1065 | 0.02609% | 0.02609% | A
5.5.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | 632.8825 | 0.02524% | 0.02524% | A
4.4.7 | CONCRETO - ENSAIO DE RUPTURA A COMPRESSÃO - CORPO DE PROVA | 629.2233 | 0.0251% | 0.0251% | A
4.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | 628.927 | 0.02509% | 0.02509% | A
11.2.13 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE | 605.6898 | 0.02416% | 0.02416% | A
4.3.9 | CONCRETO - ENSAIO DE RUPTURA A COMPRESSÃO- CORPO DE PROVA | 553.7165 | 0.02209% | 0.02209% | A
4.3.7 | LONA PLÁSTICA | 543.6172 | 0.02168% | 0.02168% | A
4.2.12 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA - REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR | 526.6076 | 0.02101% | 0.02101% | A
7.5.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | 512.2446 | 0.02043% | 0.02043% | A
3.9 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | 497.7733 | 0.01986% | 0.01986% | A
4.5.4 | BASE DE BRITA GRADUADA | 490.0472 | 0.01955% | 0.01955% | A
7.3.2 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN=1 1/2' | 461.8067 | 0.01842% | 0.01842% | A
4.5.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - CLASSE C | 460.8613 | 0.01838% | 0.01838% | A
7.5.12 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, ALEM DE 1KM (BOTA-FORA) | 439.632 | 0.01754% | 0.01754% | A
7.5.4 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | 438.2618 | 0.01748% | 0.01748% | A
4.2.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M | 404.1273 | 0.01612% | 0.01612% | A
5.5.6 | CONCRETO - ENSAIO DE RUPTURA A COMPRESSÃO- CORPO DE PROVA | 402.7029 | 0.01606% | 0.01606% | A
4.1.6 | CONCRETO - ENSAIO DE RUPTURA A COMPRESSÃO - CORPO DE PROVA | 402.7029 | 0.01606% | 0.01606% | A
11.2.12 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | 393.837 | 0.01571% | 0.01571% | A
5.5.7 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO | 386.351 | 0.01541% | 0.01541% | A
5.1.7 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO | 386.351 | 0.01541% | 0.01541% | A
4.5.10 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO | 386.351 | 0.01541% | 0.01541% | A
4.4.8 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO | 386.351 | 0.01541% | 0.01541% | A
4.3.10 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO | 386.351 | 0.01541% | 0.01541% | A
4.2.10 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO | 386.351 | 0.01541% | 0.01541% | A
4.1.7 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO | 386.351 | 0.01541% | 0.01541% | A
5.1.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | 382.5711 | 0.01526% | 0.01526% | A
4.5.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | 357.4091 | 0.01426% | 0.01426% | A
5.5.8 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA | 356.0897 | 0.0142% | 0.0142% | A
5.3.9 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA | 356.0897 | 0.0142% | 0.0142% | A
5.1.8 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA | 356.0897 | 0.0142% | 0.0142% | A
4.5.11 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA | 356.0897 | 0.0142% | 0.0142% | A
4.2.11 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA | 356.0897 | 0.0142% | 0.0142% | A
4.1.8 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA | 356.0897 | 0.0142% | 0.0142% | A
7.5.10 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO | 341.2951 | 0.01361% | 0.01361% | A
4.2.15 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 337.6242 | 0.01347% | 0.01347% | A
4.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M | 324.7595 | 0.01295% | 0.01295% | A
4.5.16 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | 324.2185 | 0.01293% | 0.01293% | A
3.2 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO | 292.5197 | 0.01167% | 0.01167% | A
3.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C | 275.5271 | 0.01099% | 0.01099% | A
7.5.13 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 265.4278 | 0.01059% | 0.01059% | A
7.5.8 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | 245.5003 | 0.009793% | 0.009793% | A
3.3 | LONA PLÁSTICA | 236.1923 | 0.009421% | 0.009421% | A
7.4.4 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | 235.9871 | 0.009413% | 0.009413% | A
4.1.11 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM | 214.2182 | 0.008545% | 0.008545% | A
4.5.14 | EMBOÇO COMUM | 207.1747 | 0.008264% | 0.008264% | A
7.5.9 | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK=25MPa | 206.6932 | 0.008245% | 0.008245% | A
4.5.8 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | 205.4303 | 0.008194% | 0.008194% | A
4.2.9 | CONCRETO - ENSAIO DE RUPTURA A COMPRESSÃO - CORPO DE PROVA | 176.1825 | 0.007028% | 0.007028% | A
7.2.10 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO DE CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | 168.7807 | 0.006732% | 0.006732% | A
7.5.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | 145.2178 | 0.005792% | 0.005792% | A
4.2.3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | 132.7396 | 0.005295% | 0.005295% | A
4.5.15 | REBOCO | 131.5506 | 0.005247% | 0.005247% | A
7.4.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | 128.0611 | 0.005108% | 0.005108% | A
5.1.6 | CONCRETO - ENSAIO DE RUPTURA A COMPRESSÃO- CORPO DE PROVA | 125.8447 | 0.00502% | 0.00502% | A
11.2.10 | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP, EM CONCRETO COM FCK 25MPA | 114.9994 | 0.004587% | 0.004587% | A
4.5.9 | CONCRETO - ENSAIO DE RUPTURA A COMPRESSÃO- CORPO DE PROVA | 100.6757 | 0.004016% | 0.004016% | A
4.2.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM | 98.4058 | 0.003925% | 0.003925% | A
4.5.7 | LONA PLÁSTICA | 97.4762 | 0.003888% | 0.003888% | A
11.2.9 | BASE EM CONCRETO COM FCK DE 25MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | 79.32 | 0.003164% | 0.003164% | A
7.4.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | 72.6089 | 0.002896% | 0.002896% | A
7.2.9 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | 40.1859 | 0.001603% | 0.001603% | A
4.5.13 | CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 OU ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E PRECEITOS DA NORMA NBR 7200. | 35.6981 | 0.001424% | 0.001424% | A
7.5.5 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* - LASTRO DE AREIA | 22.7326 | 0.0009068% | 0.0009068% | A
|  | 2507006.6171 | 0