## Capa
|  | DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  | PLANILHA
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | DOP-00603-PE-HV-LI-0002_00 |  |  | PRELIMINAR
|  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº |  | PARA COTAÇÃO
[7 empty] | X | PARA INFORMAÇÃO
|  | PREÇO REFERENCIAL | DOP - IYR | DCO-CFM/RFG | 145/26 | 05/08 |  | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | HVAC |  |  | 4617100% | 0
PROJETO:
PRÉDIO 00603 - CABINE 3
REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Planilha Qtd
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
STATUS
|  |  | TÍTULO: |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  | PLANILHA |  | PROJETO
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DOP-00603-PE-HV-LI-0002_00 |  | 0 | PRELIMINAR | - | PROJETO PRELIMINAR
|  |  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: |  |  | Nº DOCUMENTO (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº | 0 | PARA COTAÇÃO | - | ANTEPROJETO
|  |  | PREÇO REFERENCIAL | DOP - IYR | DCO-CFM/RFG |  |  | 145/26 | 05/08 | X | PARA INFORMAÇÃO | - | PROJETO BÁSICO
|  |  | ÁREA: |  |  |  |  | DATA: | REVISÃO: | 0 | PARA COMPRA | X | PROJETO EXECUTIVO
|  |  | HVAC |  |  |  |  | 4617100% | 0 | 0 | PARA CONSTRUÇÃO | - | SEM PROJETO
PROJETO:
PRÉDIO 00603 - CABINE 3
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL | TOTAL COM BDI | % DO VALOR TOTAL COM BDI | OBS.:
22.12%
HVAC - PRÉDIO 00603 - CABINE 3
1 |  |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 107336.9603 | 131079.8959 | 74.94%
1.1 | CDHU | 43.08.001 | UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA SISTEMA SPLIT PISO TETO SPACE, REF.: CARRIER TIPO DE GÁS: R410A, CAPACIDADE NOMINAL DE 54.000 BTU/h. CONFORME FOLHA DE DADOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. TAG: 00603-UEV0101-H e 00603-UCD0101-H |  |  | CJ | 1 | 46901.5814 | 46901.5814 | 57276.2112 | 32.75%
1.2 | CDHU | 43.08.001 | UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA SISTEMA SPLIT PISO TETO SPACE, REF.: CARRIER TIPO DE GÁS: R410A, CAPACIDADE NOMINAL DE 54.000 BTU/h. CONFORME FOLHA DE DADOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. TAG: 00603-UEV0201-H e 00603-UCD0201-H |  |  | CJ | 1 | 46901.5814 | 46901.5814 | 57276.2112 | 32.75%
1.3 | CDHU | 43.08.021 | UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA SISTEMA SPLIT HI-WALL INVERTER, REF.: MIDEA TIPO DE GÁS: R410A, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000 BTU/h. CONFORME FOLHA DE DADOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. TAG: 00603-UEV0301-H e 00603-UCD0301-H |  |  | CJ | 1 | 6766.8987 | 6766.8987 | 8263.7367 | 4.725%
1.4 | CDHU | 43.08.021 | UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA SISTEMA SPLIT HI-WALL INVERTER, REF.: MIDEA TIPO DE GÁS: R410A, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000 BTU/h. CONFORME FOLHA DE DADOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. TAG: 00603-UEV0401-H e 00603-UCD0401-H |  |  | CJ | 1 | 6766.8987 | 6766.8987 | 8263.7367 | 4.725%
2 |  |  | REDE FRIGORÍFICA | [5 empty] | 9704.8863 | 11851.6072 | 6.776%
2.1 | CDHU | 46.27.060 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESP. 1/32", DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES |  | ESP. 1/32" ø 1/4" | M | 12 | 26.895 | 322.7398 | 394.1298 | 0.2253%
2.2 | CDHU | 46.27.090 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESP. 1/32", DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES |  | ESP. 1/32" ø 1/2" | M | 12 | 49.15 | 589.8 | 720.2637 | 0.4118%
2.3 | CDHU | 46.32.001 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO - ESP. 1/16", DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES |  | ESP. 1/16" ø 3/8" | M | 18 | 84.8697 | 1527.6549 | 1865.5722 | 1.067%
2.4 | CDHU | 46.32.006 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO - ESP. 1/16", DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES |  | ESP. 1/16" ø 1" | M | 18 | 194.9097 | 3508.3749 | 4284.4275 | 2.45%
2.5 | CDHU | 46.27.080 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO - ESP. 1/32", DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES |  | ESP. 1/32" ø 3/8" | M | 0.5 | 41.538 | 20.769 | 25.3631 | 0.0145%
2.6 | PESQUISA DE MERCADO | 600032745 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO - ESP. 1/32", DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES |  | ESP. 1/32" ø 1" | M | 0.5 | 207.3 | 103.65 | 126.5774 | 0.07237%
2.7 | CDHU | 32.11.270 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA REF.: ARMACELL, MOD.: AF/Armaflex BR - M26, ESP. 19mm |  | ø 1/4" | M | 12 | 24.0576 | 288.6908 | 352.5492 | 0.2016%
2.8 | CDHU | 32.11.280 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA REF.: ARMACELL, MOD.: AF/Armaflex BR - M26, ESP. 19mm |  | ø 1/2" | M | 12 | 24.974 | 299.6876 | 365.9784 | 0.2092%
2.9 | CDHU | 32.11.430 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA REF.: ARMACELL, MOD.: AF/Armaflex BR - M26, ESP. 19mm |  | ø 3/8" | M | 18 | 33.714 | 606.8513 | 741.0869 | 0.4237%
2.10 | CDHU | 32.11.300 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA REF.: ARMACELL, MOD.: AF/Armaflex BR - M26, ESP. 19mm |  | ø 1" | M | 18 | 26.954 | 485.1713 | 592.4912 | 0.3388%
2.11 | CDHU | 38.07.300 | SUPORTE TIPO PERFILADO 19x38mm #18 |  | 19x38mm #18 | M | 6 | 50.6938 | 304.1626 | 371.4434 | 0.2124%
2.12 | CDHU | 38.07.210 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4" (TIRANTE) |  | 1/4" | M | 18 | 14.5814 | 262.4651 | 320.5224 | 0.1833%
2.13 | LICITADO | 500012378 | CARGAS DE GÁS REFRIGERANTE R410A |  | 1 botijaS 10,9 Kg | KG | 10.9 | 98.4354 | 1072.9459 | 1310.2816 | 0.7492%
2.14 | CDHU | 32.11.150 | PROTEÇÃO MECÂNICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO |  |  | M2 | 6.5 | 47.9882 | 311.9231 | 380.9204 | 0.2178%
3 |  |  | REDE DE DUTOS | [5 empty] | 10543.5829 | 12875.8234 | 7.362%
3.1 | LICITADO | 500010485 | CHAPA DE AÇO INÓX 316 ESP. #18 PARA CONFECÇÃO DE BANDEJAS DE CONDENSADOS |  | #18 | KG | 80 | 131.7948 | 10543.5829 | 12875.8234 | 7.362%
4 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 10312.32 | 12593.4052 | 7.2%
4.1 | SIURB-EDIF | 20003002 | SERVIÇOS DE STATUP , COMISSIONAMENTO E ENSAIOS , CONFORME FABRICANTE. |  |  | H | 32 | 322.26 | 10312.32 | 12593.4052 | 7.2%
5 |  |  | MATERIAIS DIVERSOS | [5 empty] | 5323.6765 | 6501.2738 | 3.717%
5.1 | LICITADO | 500012362 | AMORTECEDOR EM BORRACHA DE NEOPRENE PARA APOIO DA CONDENSADORA |  |  | UNID | 16 | 141.6398 | 2266.2367 | 2767.5283 | 1.582%
5.2 | LICITADO | 500012367 | CABO DE COMANDO COM 6 VIAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA. |  |  | M | 30 | 76.2472 | 2287.4173 | 2793.394 | 1.597%
5.3 | CDHU | 43.20.130 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL |  |  | UNID | 2 | 50.0613 | 100.1225 | 122.2696 | 0.06991%
5.4 | PESQUISA DE MERCADO | 600032746 | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA EVAPORADORA PISO TETO 80,0 KG |  |  | UNID | 2 | 214.75 | 429.5 | 524.5054 | 0.2999%
5.5 | PESQUISA DE MERCADO | 600032747 | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA EVAPORADORA PISO TETO 30,0 KG |  |  | UNID | 2 | 120.2 | 240.4 | 293.5765 | 0.1679%
|  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 143221.426 | 174902.0054 | 100%
[9 empty] | 143221.426 | 174902.0054 | 100%
[9 empty] | 143221.426 | 174902.0054 | 100%

## Curva ABC
Item | Descrição | Valor | % | % acumulado | Calssificação | Classe | % | Proporção | Proporção valores
1.2 | UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA SISTEMA SPLIT PISO TETO SPACE, REF.: CARRIER TIPO DE GÁS: R410A, CAPACIDADE NOMINAL DE 54.000 BTU/h. CONFORME FOLHA DE DADOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. TAG: 00603-UEV0201-H e 00603-UCD0201-H | 57276.2112 | 32.75% | 32.75% | A | A | 80% | 12% | 72.86%
1.1 | UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA SISTEMA SPLIT PISO TETO SPACE, REF.: CARRIER TIPO DE GÁS: R410A, CAPACIDADE NOMINAL DE 54.000 BTU/h. CONFORME FOLHA DE DADOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. TAG: 00603-UEV0101-H e 00603-UCD0101-H | 57276.2112 | 32.75% | 65.5% | A | B | 95% | 20% | 20.7%
3.1 | CHAPA DE AÇO INÓX 316 ESP. #18 PARA CONFECÇÃO DE BANDEJAS DE CONDENSADOS | 12875.8234 | 7.362% | 72.86% | A | C | 100% | 68% | 6.447%
4.1 | SERVIÇOS DE STATUP , COMISSIONAMENTO E ENSAIOS , CONFORME FABRICANTE. | 12593.4052 | 7.2% | 80.06% | B
1.4 | UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA SISTEMA SPLIT HI-WALL INVERTER, REF.: MIDEA TIPO DE GÁS: R410A, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000 BTU/h. CONFORME FOLHA DE DADOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. TAG: 00603-UEV0401-H e 00603-UCD0401-H | 8263.7367 | 4.725% | 84.78% | B
1.3 | UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA SISTEMA SPLIT HI-WALL INVERTER, REF.: MIDEA TIPO DE GÁS: R410A, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000 BTU/h. CONFORME FOLHA DE DADOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. TAG: 00603-UEV0301-H e 00603-UCD0301-H | 8263.7367 | 4.725% | 89.51% | B
2.4 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO - ESP. 1/16", DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES | 4284.4275 | 2.45% | 91.96% | B | Fontes | [9 empty] | Fontes
5.2 | CABO DE COMANDO COM 6 VIAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA. | 2793.394 | 1.597% | 93.55% | B |  | CDHU | SIURB-EDIF | SIURB-INFRA | SINAPI | SICRO | TCPO | LICITADO | CPU | PESQUISA DE MERCADO | Tabelas oficiais | Licitado | CPU/Pesquisa de mercado | TOTAL
5.1 | AMORTECEDOR EM BORRACHA DE NEOPRENE PARA APOIO DA CONDENSADORA | 2767.5283 | 1.582% | 95.14% | C | Orçamento | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 | 4 | 3 | 25
2.3 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO - ESP. 1/16", DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES | 1865.5722 | 1.067% | 96.2% | C |  | 68% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 0% | 12% | 72% | 16% | 12% | 100%
2.13 | CARGAS DE GÁS REFRIGERANTE R410A | 1310.2816 | 0.7492% | 96.95% | C
2.9 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA REF.: ARMACELL, MOD.: AF/Armaflex BR - M26, ESP. 19mm | 741.0869 | 0.4237% | 97.38% | C
2.2 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESP. 1/32", DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES | 720.2637 | 0.4118% | 97.79% | C | [8 empty] | Fontes
2.10 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA REF.: ARMACELL, MOD.: AF/Armaflex BR - M26, ESP. 19mm | 592.4912 | 0.3388% | 98.13% | C | [8 empty] | Tabelas oficiais | Licitado | CPU/Pesquisa de mercado
5.4 | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA EVAPORADORA PISO TETO 80,0 KG | 524.5054 | 0.2999% | 98.43% | C | [8 empty] | 72% | 16% | 12%
2.1 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESP. 1/32", DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES | 394.1298 | 0.2253% | 98.65% | C
2.14 | PROTEÇÃO MECÂNICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO | 380.9204 | 0.2178% | 98.87% | C
2.11 | SUPORTE TIPO PERFILADO 19x38mm #18 | 371.4434 | 0.2124% | 99.08% | C
2.8 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA REF.: ARMACELL, MOD.: AF/Armaflex BR - M26, ESP. 19mm | 365.9784 | 0.2092% | 99.29% | C
2.7 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA REF.: ARMACELL, MOD.: AF/Armaflex BR - M26, ESP. 19mm | 352.5492 | 0.2016% | 99.49% | C
2.12 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4" (TIRANTE) | 320.5224 | 0.1833% | 99.68% | C
5.5 | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA EVAPORADORA PISO TETO 30,0 KG | 293.5765 | 0.1679% | 99.84% | C
2.6 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO - ESP. 1/32", DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES | 126.5774 | 0.07237% | 99.92% | C
5.3 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL | 122.2696 | 0.06991% | 99.99% | C
2.5 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO - ESP. 1/32", DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES | 25.3631 | 0.0145% | 100% | C
|  | 174902.0054 | 0