## Capa
|  | DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  | PLANILHA
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | DOP-00603-PE-IN-LM-0001_01 |  |  | PRELIMINAR
|  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº |  | PARA COTAÇÃO
[7 empty] | X | PARA INFORMAÇÃO
|  | PREÇO REFERENCIAL | DOP - FS | DCO-CFM/RFG | 145/26 | 06/08 |  | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | SPCI |  |  | 4617100% | 0
PROJETO:
PRÉDIO 00603 - CABINE 3
REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Planilha Qtd
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
STATUS
|  |  | TÍTULO: |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  | PLANILHA |  | PROJETO
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DOP-00603-PE-IN-LM-0001_01 |  | 0 | PRELIMINAR | - | PROJETO PRELIMINAR
|  |  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: |  |  | Nº DOCUMENTO (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº | 0 | PARA COTAÇÃO | - | ANTEPROJETO
|  |  | PREÇO REFERENCIAL | DOP - FS | DCO-CFM/RFG |  |  | 145/26 | 06/08 | X | PARA INFORMAÇÃO | - | PROJETO BÁSICO
|  |  | ÁREA: |  |  |  |  | DATA: | REVISÃO: | 0 | PARA COMPRA | X | PROJETO EXECUTIVO
|  |  | SPCI |  |  |  |  | 4617100% | 0 | 0 | PARA CONSTRUÇÃO | - | SEM PROJETO
PROJETO:
PRÉDIO 00603 - CABINE 3
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL | TOTAL COM BDI | % DO VALOR TOTAL COM BDI | OBS.:
22.12%
SPCI - PRÉDIO 00603 - CABINE 3
1 |  |  | EXTINTORES DE INCÊNDIO E APOIOS | [5 empty] | 2984.4926 | 3644.6623 | 7.303%
1.1 | CDHU | 50.10.120 | Extintores portáteis do tipo "Pó químico ABC", com capacidade extintora mínima de 2-A: 20-B: C - capacidade de 6Kg |  | 6kg | UNID | 6 | 254.5393 | 1527.2359 | 1865.0605 | 3.737%
1.2 | PESQUISA DE MERCADO | 600031331 | Extintores portáteis do tipo "Espuma Mecânica", com capacidade extintora mínima de 2-A: 10-B - capacidade de 6Kg |  | 6kg | UNID | 1 | 1457.2566 | 1457.2566 | 1779.6018 | 3.566%
3 |  |  | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | [5 empty] | 11826.9924 | 14443.1232 | 28.94%
3.1 | CDHU | 50.05.430 | Detector óptico de fumaça com base endereçável |  |  | UNID | 10 | 262.6851 | 2626.8506 | 3207.9099 | 6.428%
3.2 | CDHU | 50.05.210 | Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável |  |  | UNID | 1 | 212.9775 | 212.9775 | 260.0881 | 0.5212%
3.3 | CDHU | 50.05.170 | Acionador manual endereçável tipo quebra vidro, em caixa plástica deve ser compatível com o painel central de alarme de incêndio |  |  | UNID | 3 | 102.1075 | 306.3226 | 374.0811 | 0.7496%
3.4 | CDHU | 50.05.230 | Sirene audiovisual tipo endereçável |  |  | UNID | 3 | 347.6575 | 1042.9726 | 1273.6781 | 2.552%
3.5 | CDHU | 39.12.530 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio |  |  | M | 150 | 15.9825 | 2397.3759 | 2927.6754 | 5.867%
3.6 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios (condulete, abraçadeira, suportação) |  |  | M | 75 | 58.6935 | 4402.0151 | 5375.7409 | 10.77%
3.7 | CDHU | 50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V |  |  | UNID | 1 | 838.4782 | 838.4782 | 1023.9496 | 2.052%
4 |  |  | SISTEMA DE LINHA DE VIDA | [5 empty] | 25323.625 | 30925.2109 | 61.97%
4.1 | PESQUISA DE MERCADO | 600031324 | Cabo de aço inox, bitola 3/8" (9,55mm)TIPO 6x19 AF |  | 3/8" | M | 78 | 44.5 | 3471 | 4238.7852 | 8.494%
4.2 | PESQUISA DE MERCADO | 600031325 | Sapatilho leve aço inox AISI304 para cabo 3/8" |  | 3/8" | UNID | 12 | 40 | 480 | 586.176 | 1.175%
4.3 | PESQUISA DE MERCADO | 600031326 | Grampo leve DIN 741 aço inox ASI304 para cabo 3/8" |  | 3/8" | UNID | 12 | 181.25 | 2175 | 2656.11 | 5.322%
4.4 | PESQUISA DE MERCADO | 600031327 | Esticador DIN 1480 manilha x manilha para cabo 3/8" |  | 3/8" | UNID | 6 | 820.55 | 4923.3 | 6012.334 | 12.05%
4.5 | PESQUISA DE MERCADO | 600031329 | Poste de ancoragem (P03-PLACA) para laje, com tubo vertical de 60cm |  | h= 60cm | UNID | 6 | 181.25 | 1087.5 | 1328.055 | 2.661%
4.7 | PESQUISA DE MERCADO | 600031328 | Parafuso ASTM A307 1/2" x 31,8 mm, tipo A325, com porca ASTM A563-1/2"-DH e arruela ASTM F436-1/2"-1, 2 |  | 1/2" | UNID | 12 | 4.45 | 53.4 | 65.2121 | 0.1307%
4.8 | LICITADO | 500010690 | Chapa de aço 200 x 80 x 5 mm |  | 200x80x5mm | KG | 4 | 74.3083 | 297.2331 | 362.981 | 0.7273%
4.9 | CDHU | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 |  | 0,30m x 0,50m | M | 2 | 184.3428 | 368.6856 | 450.2388 | 0.9022%
4.10 | LICITADO | 500013180 | Laudo Técnico para instalação de Linha de Vida |  |  | UNID | 1 | 12467.5064 | 12467.5064 | 15225.3188 | 30.51%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL | TOTAL COM BDI | % DO VALOR TOTAL COM BDI | OBS.:
14.02%
SIMPLES FORNECIMENTO
2 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 782.2275 | 891.8958 | 1.787%
2.1 | CDHU | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência |  | 240x120mm | UNID | 12 | 28.8746 | 346.4957 | 395.0744 | 0.7917%
2.2 | CDHU | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio |  | 200x200mm | UNID | 13 | 25.1246 | 326.6203 | 372.4125 | 0.7462%
2.3 | CDHU | 97.02.197 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta |  | 150x200mm | UNID | 1 | 32.9546 | 32.9546 | 37.5749 | 0.07529%
2.4 | CDHU | 97.02.198 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa |  | 150x200mm | UNID | 3 | 18.3546 | 55.0639 | 62.7839 | 0.1258%
2.5 | LICITADO | 500010568 | Placa de sinalização em PVC, M-1 com indicação dos sistemas de proteção contra incêndio |  |  | UNID | 1 | 21.0929 | 21.0929 | 24.0501 | 0.04819%
|  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 40917.3375 | 49904.8921 | 100%
[9 empty] | 40917.3375 | 49904.8921 | 100%
[9 empty] | 40917.3375 | 49904.8921 | 100%

## Curva ABC
Item | Descrição | Valor | % | % acumulado | Calssificação | Classe | % | Proporção | Proporção valores
4.10 | Laudo Técnico para instalação de Linha de Vida | 15225.3188 | 30.51% | 30.51% | A | A | 80% | 30.43% | 79.44%
4.4 | Esticador DIN 1480 manilha x manilha para cabo 3/8" | 6012.334 | 12.05% | 42.56% | A | B | 95% | 21.74% | 14.57%
3.6 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios (condulete, abraçadeira, suportação) | 5375.7409 | 10.77% | 53.33% | A | C | 100% | 47.83% | 5.993%
4.1 | Cabo de aço inox, bitola 3/8" (9,55mm)TIPO 6x19 AF | 4238.7852 | 8.494% | 61.82% | A
3.1 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | 3207.9099 | 6.428% | 68.25% | A
3.5 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | 2927.6754 | 5.867% | 74.12% | A
4.3 | Grampo leve DIN 741 aço inox ASI304 para cabo 3/8" | 2656.11 | 5.322% | 79.44% | A | Fontes | [9 empty] | Fontes
1.1 | Extintores portáteis do tipo "Pó químico ABC", com capacidade extintora mínima de 2-A: 20-B: C - capacidade de 6Kg | 1865.0605 | 3.737% | 83.18% | B |  | CDHU | SIURB-EDIF | SIURB-INFRA | SINAPI | SICRO | TCPO | LICITADO | CPU | PESQUISA DE MERCADO | Tabelas oficiais | Licitado | CPU/Pesquisa de mercado | TOTAL
1.2 | Extintores portáteis do tipo "Espuma Mecânica", com capacidade extintora mínima de 2-A: 10-B - capacidade de 6Kg | 1779.6018 | 3.566% | 86.74% | B | Orçamento | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 18
4.5 | Poste de ancoragem (P03-PLACA) para laje, com tubo vertical de 60cm | 1328.055 | 2.661% | 89.4% | B |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 38.89% | 50% | 11.11% | 38.89% | 100%
3.4 | Sirene audiovisual tipo endereçável | 1273.6781 | 2.552% | 91.96% | B
3.7 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | 1023.9496 | 2.052% | 94.01% | B
4.2 | Sapatilho leve aço inox AISI304 para cabo 3/8" | 586.176 | 1.175% | 95.18% | C | [8 empty] | Fontes
4.9 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 | 450.2388 | 0.9022% | 96.08% | C | [8 empty] | Tabelas oficiais | Licitado | CPU/Pesquisa de mercado
2.1 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | 395.0744 | 0.7917% | 96.88% | C | [8 empty] | 50% | 11.11% | 38.89%
3.3 | Acionador manual endereçável tipo quebra vidro, em caixa plástica deve ser compatível com o painel central de alarme de incêndio | 374.0811 | 0.7496% | 97.63% | C
2.2 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | 372.4125 | 0.7462% | 98.37% | C
4.8 | Chapa de aço 200 x 80 x 5 mm | 362.981 | 0.7273% | 99.1% | C
3.2 | Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável | 260.0881 | 0.5212% | 99.62% | C
4.7 | Parafuso ASTM A307 1/2" x 31,8 mm, tipo A325, com porca ASTM A563-1/2"-DH e arruela ASTM F436-1/2"-1, 2 | 65.2121 | 0.1307% | 99.75% | C
2.4 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa | 62.7839 | 0.1258% | 99.88% | C
2.3 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta | 37.5749 | 0.07529% | 99.95% | C
2.5 | Placa de sinalização em PVC, M-1 com indicação dos sistemas de proteção contra incêndio | 24.0501 | 0.04819% | 100% | C
|  | 49904.8921 | 0