## Capa
|  | DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  | PLANILHA
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | DOP-00603-PE-TI-GE-LI-0001 |  |  | PRELIMINAR
|  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº |  | PARA COTAÇÃO
[7 empty] | X | PARA INFORMAÇÃO
|  | PREÇO REFERENCIAL | DOP - DPF | DCO-CFM/RFG | 145/26 | 07/08 |  | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | TELECOM - INFRAESTRUTURA |  |  | 4617100% | 0
PROJETO:
PRÉDIO 00603 - CABINE 3
REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Planilha Qtd
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
STATUS
|  |  | TÍTULO: |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  | PLANILHA |  | PROJETO
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DOP-00603-PE-TI-GE-LI-0001 |  | 0 | PRELIMINAR | - | PROJETO PRELIMINAR
|  |  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: |  |  | Nº DOCUMENTO (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº | 0 | PARA COTAÇÃO | - | ANTEPROJETO
|  |  | PREÇO REFERENCIAL | DOP - DPF | DCO-CFM/RFG |  |  | 145/26 | 07/08 | X | PARA INFORMAÇÃO | - | PROJETO BÁSICO
|  |  | ÁREA: |  |  |  |  | DATA: | REVISÃO: | 0 | PARA COMPRA | X | PROJETO EXECUTIVO
|  |  | TELECOM - INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 4617100% | 0 | 0 | PARA CONSTRUÇÃO | - | SEM PROJETO
PROJETO:
PRÉDIO 00603 - CABINE 3
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL | TOTAL COM BDI | % DO VALOR TOTAL COM BDI | OBS.:
22.12%
TELECOM - INFRAESTRUTURA - PRÉDIO 00603 - CABINE 3
|  |  | PRÉDIO 00603 - CABINE N°03 | [5 empty] | 510390.2894 | 623288.6214 | 33.89%
1 |  |  | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [5 empty] | 37452.24 | 45736.6755 | 2.487%
1.1 |  |  | SERVIÇOS DE CAMPO
1.1.1 | SIURB-EDIF | 20003002 | TESTES E STARTUPS |  |  | H | 48 | 322.26 | 15468.48 | 18890.1078 | 1.027%
1.1.2 | SIURB-EDIF | 9090002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS |  |  | PONTOS | 10 | 1682.76 | 16827.6 | 20549.8651 | 1.117%
1.1.3 | SIURB-EDIF | 20003002 | CONFIGURAÇÃO DAS CÂMERAS DO MONITORAMENTO (INSTALAÇÃO DO IP E SENHA, IDENTIFICAÇÃO, ATIVAÇÃO DE RECURSOS E CONFIGURAÇÕES DE RESOLUÇÃO, FRAMES, ETC). CONFORME ALINHAMENTO INICIAL COM A EQUIPE DE TI. OS CARTÕES DE MEMORIAS DEVEM SER INSTALADAS NAS CÂMERAS. |  |  | H | 16 | 322.26 | 5156.16 | 6296.7026 | 0.3423%
2 |  |  | INFRAESTRUTURA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | [5 empty] | 39811.1692 | 48617.3999 | 2.643%
2.1 |  |  | LEITO E ACESSÓRIOS
2.1.1 | LICITADO | 500008146 | LEITO PARA CABOS TIPO ESCADA, TRECHO RETO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, CONSTITUÍDO DE LONGARINAS DE PERFIL "U", CHAPA #12MSG, ABAS PARA FORA E TRAVESSAS DE PERFILADO A CADA 250mm, ABAS DE 100mm, COMPRIMENTO DE 3000mm C/ TAMPA. FABRICANTE. |  |  | M | 8 | 311.7815 | 2494.2518 | 3045.9802 | 0.1656%
2.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
2.2.1 | CDHU | 38.05.090 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1.1/4´ COM ACESSÓRIOS |  |  | M | 56.5 | 94.904 | 5362.0786 | 6548.1704 | 0.356%
2.2.2 | CDHU | 40.06.080 | CONDULETE METÁLICO DE 1.1/4´ |  |  | CJ | 30 | 85.2025 | 2556.0759 | 3121.4799 | 0.1697%
2.3 |  |  | CABOS E ACESSÓRIOS
2.3.1 | SINAPI | 98298 | CABO GIGALAN CAT.6 INDUSTRIAL F/UTP LSZH COR VM REF: FURUKAWA |  |  | M | 320 | 28.54 | 9132.8 | 11152.9754 | 0.6064%
2.3.2 | PESQUISA DE MERCADO | 600031275 | FIBRA ÓPTICA CFOA-SM-DDR-S 12F TS (PFV) LSZH (ABNT CL) REF: FURUKAWA |  |  | M | 350 | 25.106 | 8787.1143 | 10730.824 | 0.5834%
2.3.3 | CDHU | 69.03.360 | CONECTOR FÊMEA BLINDADO GIGALAN CAT6 |  |  | PÇ | 20 | 145.8638 | 2917.2752 | 3562.5764 | 0.1937%
2.3.4 | CDHU | 69.09.250 | PATCH CORD F/UTP GIGALAN CAT.6 COR CZ 1,0m REF: FURUKAWA |  |  | PÇ | 20 | 64.445 | 1288.9002 | 1574.005 | 0.08558%
2.3.5 | LICITADO | 500012523 | CORDÃO ÓPTICO MONOMODO DUPLEX UPC LC X LC 1,5M REF: FURUKAWA |  |  | PÇ | 2 | 205.2547 | 410.5094 | 501.3141 | 0.02726%
2.3.6 | PESQUISA DE MERCADO | 600031269 | Meraki 10 GbE Twinax Cable with SFP+ Modules, 3 Meter REF: CISCO |  |  | PÇ | 3 | 1880.7537 | 5642.261 | 6890.3291 | 0.3746%
2.4 |  |  | PARAFUSOS, SUPORTAÇÕES E ACESSÓRIOS
2.4.1 | CDHU | 36.20.060 | BRAÇADEIRA "D" COM CUNHA PARA ELETRODUTO, ATÉ 4'. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. REF.: 315-04-1 -Ø1". |  |  | UNID | 19 | 14.3438 | 272.5314 | 332.8154 | 0.0181%
2.4.2 | CDHU | 38.07.200 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ (TIRANTE) |  |  | M | 19 | 19.5094 | 370.6785 | 452.6726 | 0.02461%
2.4.3 | LICITADO | 500012254 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. Ø3/8'' - REF.: 114-57-1/4-B |  |  | UNID | 19 | 30.3523 | 576.6929 | 704.2574 | 0.03829%
3 |  |  | EQUIPAMENTOS (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | [5 empty] | 433126.8802 | 528934.5461 | 28.76%
3.1 |  |  | LISTA DE EQUIPAMENTOS
3.1.1 | LICITADO | 500008160 | RACK FECHADO 24U até 44U x800mm EasyFLEX com calha vertical 100X153mm (incluir acessórios: rodas ou pé nivelador, chave, bandejas, ventilador, tampa inferior e lateral) REF: GP RACKS |  |  | PÇ | 1 | 9451.8408 | 9451.8408 | 11542.588 | 0.6276%
3.1.2 | CDHU | 66.20.221 | IE-4010-4S24P REF: CISCO |  |  | PÇ | 3 | 15141.6465 | 45424.9394 | 55472.936 | 3.016%
3.1.3 | PESQUISA DE MERCADO | 600031295 | Switch Meraki MS150-24P-4X L2 Stck Cld-Mngd 24GE 370W PoE + Meraki AC Power Cord for MX and MS (Brazil Plug) REF: CISCO |  |  | PÇ | 1 | 57890.0532 | 57890.0532 | 70695.3329 | 3.844%
3.1.4 | PESQUISA DE MERCADO | 600031287 | Meraki 10G Base LR Single-Mode REF: CISCO |  |  | PÇ | 4 | 51005.1371 | 204020.5486 | 249149.8939 | 13.55%
3.1.5 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL DESCARREGADO BLINDADO 24P 1U COM ÍCONES REF: FURUKAWA |  |  | PÇ | 4 | 1174.25 | 4697 | 5735.9764 | 0.3119%
3.1.6 | CDHU | 66.08.326 | CÂMERA IP BULLET part number DS-2CD2043G2-I (2.8MM) com cartão SD Hikvision 128G, classe 10 e com todos opcionais como parafusos e buchas adequados para a correta instalação. FABRIC.:HIKVISION |  |  | PÇ | 9 | 4566.5511 | 41098.9599 | 50190.0498 | 2.729%
3.1.7 | PESQUISA DE MERCADO | 600031228 | ACCESS POINT WI-FI 6E - CW9164-MR REF: CISCO |  |  | PÇ | 1 | 26311.5443 | 26311.5443 | 32131.6579 | 1.747%
3.1.8 | LICITADO | 500012508 | CAIXA DE PASSAGEM CFTV MODELO VBOX 125x123x60mm REF: - |  |  | PÇ | 10 | 82.2435 | 822.4346 | 1004.3572 | 0.05461%
3.1.9 | LICITADO | 500010584 | BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA DIO A270 C/ KIT COMPLETO PARA FUSÃO DE 12 PARES DE FIBRA ÓPTICA SM (CONSIDERAR ACOPLADOR LC-UPC) REF: FURUKAWA |  |  | CJ | 1 | 2065.0758 | 2065.0758 | 2521.8705 | 0.1371%
3.1.10 | LICITADO | 500012508 | CAIXA DE PASSAGEM CFTV MODELO VBOX 125x123x60mm REF: - |  |  | PÇ | 10 | 82.2435 | 822.4346 | 1004.3572 | 0.05461%
3.1.11 | LICITADO | 500010584 | BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA DIO A270 C/ KIT COMPLETO PARA FUSÃO DE 12 PARES DE FIBRA ÓPTICA SM (CONSIDERAR ACOPLADOR LC-UPC) REF: FURUKAWA |  |  | CJ | 1 | 2065.0758 | 2065.0758 | 2521.8705 | 0.1371%
3.1.12 | PESQUISA DE MERCADO | 600031294 | REGUA PARA RACK 19 COM 8 TOMADAS 20A BIVOLT 1,5M DE CABO, NR141368 |  |  | PÇ | 1 | 314.5677 | 314.5677 | 384.1501 | 0.02089%
3.1.13 | CDHU | 66.08.620 | NVR MODELO DS-96128NI-I24 (GRAVADOR DE VIDEO EM REDE) PARA ATÉ 128 CANAIS. REF: HIKVISION |  |  | PÇ | 1 | 6271.5687 | 6271.5687 | 7658.8397 | 0.4164%
3.1.14 | LICITADO | 500012528 | HD SEAGATE SKYHAWK 10 TB - MODELO ST10000VE0008 REF: SEAGATE |  |  | PÇ | 12 | 1915.4678 | 22985.6132 | 28070.0309 | 1.526%
3.1.15 | LICITADO | 500006385 | Nobreak Atrium Rack AR2200Bi 115 3U XL. MODELO: AR2200RMXLBI3U-BR FABRIC.: SMS |  |  | PÇ | 1 | 8691.6423 | 8691.6423 | 10614.2336 | 0.5771%
3.1.16 | CDHU | 69.20.248 | PAINEL DE FECHAMENTO 1U FABRIC.: FURUKAWA |  |  | PÇ | 12 | 16.1318 | 193.5813 | 236.4015 | 0.01285%
|  |  | PRÉDIO 00312 - CABINE N°02 | [5 empty] | 21818.7929 | 26645.1099 | 1.449%
1 |  |  | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [5 empty] | 7877.16 | 9619.5878 | 0.523%
1.1 | SIURB-EDIF | 20003002 | DETALHAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES COM AS DEMAIIS DICIPLINA. DETALHAMENTO DEVE CONTEMPLAR TODOS OS SISTEMAS E OBJETOS DO ESCOPO. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DOP-00603-PE-TI-GE-MD-0001 |  |  | H | 10 | 322.26 | 3222.6 | 3935.4391 | 0.214%
1.2 |  |  | SERVIÇOS DE CAMPO
1.2.1 | SIURB-EDIF | 20003002 | TESTES E STARTUPS |  |  | H | 2 | 322.26 | 644.52 | 787.0878 | 0.04279%
1.2.2 | SIURB-EDIF | 9090002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS |  |  | PONTOS | 2 | 1682.76 | 3365.52 | 4109.973 | 0.2235%
1.2.3 | SIURB-EDIF | 20003002 | CONFIGURAÇÃO DAS CÂMERAS DO MONITORAMENTO (INSTALAÇÃO DO IP E SENHA, IDENTIFICAÇÃO, ATIVAÇÃO DE RECURSOS E CONFIGURAÇÕES DE RESOLUÇÃO, FRAMES, ETC). CONFORME ALINHAMENTO INICIAL COM A EQUIPE DE TI. OS CARTÕES DE MEMORIAS DEVEM SER INSTALADAS NAS CÂMERAS. |  |  | H | 2 | 322.26 | 644.52 | 787.0878 | 0.04279%
2 |  |  | INFRAESTRUTURA TELECOM | [5 empty] | 740.8338 | 904.7062 | 0.04919%
2.1 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
2.1.1 | CDHU | 38.06.060 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS |  |  | M | 4 | 81.2665 | 325.0662 | 396.9708 | 0.02158%
2.1.2 | CDHU | 40.06.060 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ |  |  | CJ | 5 | 62.7625 | 313.8126 | 383.228 | 0.02084%
2.2 |  |  | PARAFUSOS, SUPORTAÇÕES E ACESSÓRIOS
2.2.1 | CDHU | 38.07.210 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) |  |  | M | 3 | 14.5814 | 43.7442 | 53.4204 | 0.002904%
2.2.2 | LICITADO | 500013137 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4'' |  |  | UNID | 3 | 5.0598 | 15.1795 | 18.5372 | 0.001008%
2.2.3 | CDHU | 36.20.060 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ |  |  | UNID | 3 | 14.3438 | 43.0313 | 52.5498 | 0.002857%
3 |  |  | EQUIPAMENTOS (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | [5 empty] | 13200.7991 | 16120.8159 | 0.8765%
3.1 |  |  | EQUIPAMENTOS
3.1.1 | CDHU | 39.18.120 | CABO MULTILAN CAT.6 U/UTP CM COR VM FABRIC.:FURUKAWA |  |  | M | 28 | 29.7522 | 833.0623 | 1017.3357 | 0.05531%
3.1.2 | CDHU | 69.09.360 | PATCH CORD U/UTP MULTILAN CAT.6 COR VM 2,5m FABRIC.:FURUKAWA |  |  | PÇ | 4 | 232.845 | 931.38 | 1137.4013 | 0.06184%
3.1.3 | PESQUISA DE MERCADO | 600031286 | CONECTOR FÊMEA GIGALAN CAT6 90/180 FABRIC.:FURUKAWA |  |  | PÇ | 4 | 55.825 | 223.2999 | 272.6938 | 0.01483%
3.1.4 | LICITADO | 500012508 | CAIXA DE PASSAGEM CFTV MODELO VBOX 125x123x60mm REF: - |  |  | PÇ | 2 | 82.2435 | 164.4869 | 200.8714 | 0.01092%
3.1.5 | CDHU | 66.08.326 | CÂMERA IP BULLET part number DS-2CD2043G2-I (2.8MM) com cartão SD Hikvision 128G, classe 10 e com todos opcionais como parafusos e buchas adequados para a correta instalação. FABRIC.:HIKVISION |  |  | PÇ | 2 | 4566.5511 | 9133.1022 | 11153.3444 | 0.6064%
3.1.6 | LICITADO | 500012528 | HD SEAGATE SKYHAWK 10 TB - MODELO ST10000VE0008 REF: SEAGATE |  |  | PÇ | 1 | 1915.4678 | 1915.4678 | 2339.1692 | 0.1272%
|  |  | PRÉDIO 01449 - CABINE N°14 | [5 empty] | 156677.0693 | 191334.037 | 10.4%
1 |  |  | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [5 empty] | 14465.28 | 17664.9999 | 0.9604%
1.1 | SIURB-EDIF | 20003002 | DETALHAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES COM AS DEMAIIS DICIPLINA. DETALHAMENTO DEVE CONTEMPLAR TODOS OS SISTEMAS E OBJETOS DO ESCOPO. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DOP-00603-PE-TI-GE-MD-0001 |  |  | H | 10 | 322.26 | 3222.6 | 3935.4391 | 0.214%
1.2 |  |  | SERVIÇOS DE CAMPO
1.2.1 | SIURB-EDIF | 20003002 | TESTES E STARTUPS |  |  | H | 10 | 322.26 | 3222.6 | 3935.4391 | 0.214%
1.2.2 | SIURB-EDIF | 9090002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS |  |  | PONTOS | 4 | 1682.76 | 6731.04 | 8219.946 | 0.4469%
1.2.3 | SIURB-EDIF | 20003002 | CONFIGURAÇÃO DAS CÂMERAS DO MONITORAMENTO (INSTALAÇÃO DO IP E SENHA, IDENTIFICAÇÃO, ATIVAÇÃO DE RECURSOS E CONFIGURAÇÕES DE RESOLUÇÃO, FRAMES, ETC). CONFORME ALINHAMENTO INICIAL COM A EQUIPE DE TI. OS CARTÕES DE MEMORIAS DEVEM SER INSTALADAS NAS CÂMERAS. |  |  | H | 4 | 322.26 | 1289.04 | 1574.1756 | 0.08559%
2 |  |  | INFRAESTRUTURA TELECOM | [5 empty] | 2199.7699 | 2686.3589 | 0.1461%
2.1 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
2.1.1 | CDHU | 38.06.060 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS |  |  | M | 16 | 81.2665 | 1300.2646 | 1587.8832 | 0.08633%
2.1.2 | CDHU | 40.06.060 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ |  |  | CJ | 10 | 62.7625 | 627.6253 | 766.456 | 0.04167%
2.2 |  |  | PARAFUSOS, SUPORTAÇÕES E ACESSÓRIOS
2.2.1 | CDHU | 38.07.210 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) |  |  | M | 8 | 14.5814 | 116.6512 | 142.4544 | 0.007745%
2.2.2 | LICITADO | 500013137 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4'' |  |  | UNID | 8 | 5.0598 | 40.4787 | 49.4326 | 0.002688%
2.2.3 | CDHU | 36.20.060 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ |  |  | UNID | 8 | 14.3438 | 114.7501 | 140.1328 | 0.007619%
3 |  |  | EQUIPAMENTOS (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | [5 empty] | 140012.0194 | 170982.6781 | 9.296%
3.1 |  |  | EQUIPAMENTOS
3.1.1 | CDHU | 66.20.150 | GUIA DE CABO HORIZONTAL FECHADO 1U Alta densidade FABRIC.:FURUKAWA |  |  | PÇ | 2 | 41.9223 | 83.8447 | 102.3911 | 0.005567%
3.1.2 | PESQUISA DE MERCADO | 600031272 | Velcro dupla face 17mm de largura com 3m de comprimento na cor preto FABRIC.:S/MARCA |  |  | PÇ | 23 | 27.2907 | 627.6853 | 766.5293 | 0.04168%
3.1.3 | PESQUISA DE MERCADO | 600031295 | Switch Meraki MS150-24P-4X L2 Stck Cld-Mngd 24GE 370W PoE + Meraki AC Power Cord for MX and MS (Brazil Plug) REF: CISCO |  |  | PÇ | 1 | 57890.0532 | 57890.0532 | 70695.3329 | 3.844%
3.1.4 | PESQUISA DE MERCADO | 600031287 | Meraki 10G Base LR Single-Mode REF: CISCO |  |  | PÇ | 1 | 51005.1371 | 51005.1371 | 62287.4735 | 3.387%
3.1.5 | CDHU | 39.18.120 | CABO MULTILAN CAT.6 U/UTP CM COR VM FABRIC.:FURUKAWA |  |  | M | 45 | 29.7522 | 1338.8501 | 1635.0038 | 0.08889%
3.1.6 | PESQUISA DE MERCADO | 600031275 | Cabo Óptico CFOA-SM-DDR-S 12F TS LSZH (ABNT CL) FABRIC.:FURUKAWA |  |  | M | 190 | 25.106 | 4770.1478 | 5825.3045 | 0.3167%
3.1.7 | LICITADO | 500012523 | CORDÃO ÓPTICO MONOMODO DUPLEX UPC LC X LC 1,5M REF: FURUKAWA |  |  | PÇ | 1 | 205.2547 | 205.2547 | 250.657 | 0.01363%
3.1.8 | CDHU | 69.09.360 | PATCH CORD U/UTP MULTILAN CAT.6 COR VM 2,5m FABRIC.:FURUKAWA |  |  | PÇ | 8 | 232.845 | 1862.7601 | 2274.8026 | 0.1237%
3.1.9 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL DESCARREGADO BLINDADO 24P 1U COM ÍCONES REF: FURUKAWA |  |  | PÇ | 1 | 1174.25 | 1174.25 | 1433.9941 | 0.07797%
3.1.10 | PESQUISA DE MERCADO | 600031286 | CONECTOR FÊMEA GIGALAN CAT6 90/180 FABRIC.:FURUKAWA |  |  | PÇ | 8 | 55.825 | 446.5997 | 545.3876 | 0.02965%
3.1.11 | CDHU | 69.20.248 | PAINEL DE FECHAMENTO 1U FABRIC.: FURUKAWA |  |  | PÇ | 6 | 16.1318 | 96.7907 | 118.2008 | 0.006427%
3.1.12 | LICITADO | 500012508 | CAIXA DE PASSAGEM CFTV MODELO VBOX 125x123x60mm REF: - |  |  | PÇ | 4 | 82.2435 | 328.9738 | 401.7429 | 0.02184%
3.1.13 | CDHU | 66.08.326 | CÂMERA IP BULLET part number DS-2CD2043G2-I (2.8MM) com cartão SD Hikvision 128G, classe 10 e com todos opcionais como parafusos e buchas adequados para a correta instalação. FABRIC.:HIKVISION |  |  | PÇ | 4 | 4566.5511 | 18266.2044 | 22306.6888 | 1.213%
3.1.14 | LICITADO | 500012528 | HD SEAGATE SKYHAWK 10 TB - MODELO ST10000VE0008 REF: SEAGATE |  |  | PÇ | 1 | 1915.4678 | 1915.4678 | 2339.1692 | 0.1272%
|  |  | PRÉDIO 00620 - CABINE N°20 | [5 empty] | 386863.3705 | 472437.548 | 25.69%
1 |  |  | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [5 empty] | 65270.34 | 79708.1392 | 4.334%
1.1 | SIURB-EDIF | 20003002 | DETALHAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES E ELÉTRICA COM AS DEMAIIS DICIPLINA. DETALHAMENTO DEVE CONTEMPLAR TODOS OS SISTEMAS E OBJETOS DO ESCOPO. CONFORME MEMORIAL DOP-00603-PE-TI-GE-MD-0001 |  |  | H | 10 | 322.26 | 3222.6 | 3935.4391 | 0.214%
1.2 |  |  | SERVIÇOS DE CAMPO
1.2.1 | SIURB-EDIF | 20003002 | TESTES E STARTUPS |  |  | H | 10 | 322.26 | 3222.6 | 3935.4391 | 0.214%
1.2.2 | SIURB-EDIF | 9090002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS |  |  | PONTOS | 34 | 1682.76 | 57213.84 | 69869.5414 | 3.799%
1.2.3 | SIURB-EDIF | 20003002 | CONFIGURAÇÃO DAS CÂMERAS DO MONITORAMENTO (INSTALAÇÃO DO IP E SENHA, IDENTIFICAÇÃO, ATIVAÇÃO DE RECURSOS E CONFIGURAÇÕES DE RESOLUÇÃO, FRAMES, ETC). CONFORME ALINHAMENTO INICIAL COM A EQUIPE DE TI. OS CARTÕES DE MEMORIAS DEVEM SER INSTALADAS NAS CÂMERAS. |  |  | H | 5 | 322.26 | 1611.3 | 1967.7196 | 0.107%
2 |  |  | INFRAESTRUTURA TELECOM | [5 empty] | 5117.2762 | 6249.2177 | 0.3398%
2.1 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
2.1.1 | CDHU | 38.06.060 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS |  |  | M | 51 | 81.2665 | 4144.5936 | 5061.3777 | 0.2752%
2.1.2 | CDHU | 40.06.060 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ |  |  | CJ | 9 | 62.7625 | 564.8628 | 689.8104 | 0.0375%
2.2 |  |  | PARAFUSOS, SUPORTAÇÕES E ACESSÓRIOS
2.2.1 | CDHU | 38.07.210 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) |  |  | M | 12 | 14.5814 | 174.9767 | 213.6816 | 0.01162%
2.2.2 | LICITADO | 500013137 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4'' |  |  | UNID | 12 | 5.0598 | 60.718 | 74.1489 | 0.004031%
2.2.3 | CDHU | 36.20.060 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ |  |  | UNID | 12 | 14.3438 | 172.1251 | 210.1992 | 0.01143%
3 |  |  | EQUIPAMENTOS (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | [5 empty] | 307521.5041 | 375545.2609 | 20.42%
3.1 |  |  | EQUIPAMENTOS
3.1.1 | LICITADO | 500008160 | RACK FECHADO 24U até 44U x800mm EasyFLEX com calha vertical 100X153mm (incluir acessórios: rodas ou pé nivelador, chave, bandejas, ventilador, tampa inferior e lateral) REF: GP RACKS |  |  | PÇ | 1 | 9451.8408 | 9451.8408 | 11542.588 | 0.6276%
3.1.2 | PESQUISA DE MERCADO | 600031272 | Velcro dupla face 17mm de largura com 3m de comprimento na cor preto FABRIC.:S/MARCA |  |  | PÇ | 5 | 27.2907 | 136.4533 | 166.6368 | 0.00906%
3.1.3 | PESQUISA DE MERCADO | 600031294 | RÉGUA PDU COM 8 TOMADAS PARA RACK DE 19" 20A, NR14136 FABRIC.:APC |  |  | PÇ | 1 | 314.5677 | 314.5677 | 384.1501 | 0.02089%
3.1.4 | CDHU | 66.20.221 | IE-4010-4S24P FABRIC.: CISCO |  |  | PÇ | 2 | 15141.6465 | 30283.2929 | 36981.9573 | 2.011%
3.1.5 | PESQUISA DE MERCADO | 600031295 | Switch Meraki MS150-24P-4X L2 Stck Cld-Mngd 24GE 370W PoE + Meraki AC Power Cord for MX and MS (Brazil Plug) REF: CISCO |  |  | PÇ | 1 | 57890.0532 | 57890.0532 | 70695.3329 | 3.844%
3.1.6 | LICITADO | 500006429 | TRANSCEIVER HP X121 1GSFP LCLX. J4859C. FABRIC.: HP |  |  | PÇ | 5 | 6056.9882 | 30284.9412 | 36983.9702 | 2.011%
3.1.7 | PESQUISA DE MERCADO | 600031287 | Meraki 10G Base LR Single-Mode REF: CISCO |  |  | PÇ | 2 | 51005.1371 | 102010.2743 | 124574.947 | 6.773%
3.1.8 | LICITADO | 500006385 | Nobreak Atrium Rack AR2200Bi 115 3U XL. MODELO: AR2200RMXLBI3U-BR FABRIC.: SMS |  |  | PÇ | 1 | 8691.6423 | 8691.6423 | 10614.2336 | 0.5771%
3.1.9 | CDHU | 39.18.120 | CABO MULTILAN CAT.6 U/UTP CM COR VM FABRIC.:FURUKAWA |  |  | M | 14 | 29.7522 | 416.5312 | 508.6678 | 0.02766%
3.1.10 | PESQUISA DE MERCADO | 600031275 | Cabo Óptico CFOA-SM-DDR-S 12F TS LSZH (ABNT CL) FABRIC.:FURUKAWA |  |  | M | 1000 | 25.106 | 25106.041 | 30659.4973 | 1.667%
3.1.11 | CDHU | 69.08.012 | Distribuidor Interno Óptico modelo BW12 c/ kit completo para fusão de 6 pares de fibra óptica SM (considerar Acoplador LC-UPC) FABRIC.:FURUKAWA |  |  | PÇ | 1 | 813.6118 | 813.6118 | 993.5827 | 0.05402%
3.1.12 | PESQUISA DE MERCADO | 600031279 | CORDÃO ÓPTICO SM DUPLEX UPC LC x LC 1,5m FABRIC.:FURUKAWA |  |  | PÇ | 4 | 316.3526 | 1265.4104 | 1545.3191 | 0.08402%
3.1.13 | CDHU | 69.09.360 | PATCH CORD U/UTP MULTILAN CAT.6 COR VM 2,5m FABRIC.:FURUKAWA |  |  | PÇ | 2 | 232.845 | 465.69 | 568.7007 | 0.03092%
3.1.14 | CDHU | 69.09.360 | PATCH CORD F/UTP GIGALAN CAT.6 COR CZ 2,5m FABRIC.FURUKAWA |  |  | PÇ | 33 | 232.845 | 7683.8854 | 9383.5608 | 0.5102%
3.1.15 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL DESCARREGADO BLINDADO 24P 1U COM ÍCONES REF: FURUKAWA |  |  | PÇ | 3 | 1174.25 | 3522.75 | 4301.9823 | 0.2339%
3.1.16 | CDHU | 69.03.360 | CONECTOR FÊMEA BLINDADO GIGALAN CAT6 |  |  | PÇ | 64 | 145.8638 | 9335.2806 | 11400.2446 | 0.6198%
3.1.17 | PESQUISA DE MERCADO | 600031286 | CONECTOR FÊMEA GIGALAN CAT6 90/180 FABRIC.:FURUKAWA |  |  | PÇ | 4 | 55.825 | 223.2999 | 272.6938 | 0.01483%
3.1.18 | CDHU | 69.20.248 | PAINEL DE FECHAMENTO 1U FABRIC.: FURUKAWA |  |  | PÇ | 14 | 16.1318 | 225.8449 | 275.8018 | 0.015%
3.1.19 | LICITADO | 500012508 | CAIXA DE PASSAGEM CFTV MODELO VBOX 125x123x60mm REF: - |  |  | PÇ | 2 | 82.2435 | 164.4869 | 200.8714 | 0.01092%
3.1.20 | CDHU | 66.08.326 | CÂMERA IP BULLET part number DS-2CD2043G2-I (2.8MM) com cartão SD Hikvision 128G, classe 10 e com todos opcionais como parafusos e buchas adequados para a correta instalação. FABRIC.:HIKVISION |  |  | PÇ | 2 | 4566.5511 | 9133.1022 | 11153.3444 | 0.6064%
3.1.21 | CDHU | 66.08.620 | NVR modelo DS-96128NI-I24 (gravador de video em rede) para até 128 canais. FABRIC.:HIKVISION |  |  | PÇ | 1 | 6271.5687 | 6271.5687 | 7658.8397 | 0.4164%
3.1.22 | LICITADO | 500012528 | HD 10TB modelo ST10000VE0008 FABRIC.:SEAGATE |  |  | PÇ | 2 | 1915.4678 | 3830.9355 | 4678.3385 | 0.2544%
4 |  |  | ALIMENTAÇÃO DO RACK Mão de obra de montagem das infras, cabos e tomadas para a aliemntação do Rack | [5 empty] | 8954.2502 | 10934.9303 | 0.5945%
4.1 | CDHU | 38.06.060 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS |  |  | M | 66 | 81.2665 | 5363.5917 | 6550.0182 | 0.3561%
4.2 | CDHU | 40.06.060 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ |  |  | CJ | 12 | 62.7625 | 753.1503 | 919.7472 | 0.05001%
4.3 | CDHU | 38.07.210 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) |  |  | M | 16 | 14.5814 | 233.3023 | 284.9088 | 0.01549%
4.4 | LICITADO | 500013137 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4'' |  |  | UNID | 16 | 5.0598 | 80.9574 | 98.8651 | 0.005375%
4.5 | SINAPI | 91997 | CONJUNTO 1 TOMADA 2P+T DE 20 A, COR VERMELHA - REF: TRAMONTINA |  |  | M | 32 | 51.46 | 1646.72 | 2010.9745 | 0.1093%
4.6 | CDHU | 36.20.060 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ |  |  | M | 32 | 14.3438 | 459.0003 | 560.5311 | 0.03048%
4.7 | CDHU | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C - COR PRETA |  |  | M | 32 | 8.6985 | 278.3521 | 339.9236 | 0.01848%
4.8 | CDHU | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C - COR VERDE |  |  | M | 16 | 8.6985 | 139.1761 | 169.9618 | 0.009241%
|  |  | PRÉDIO 01403 - CABINE N°26 | [5 empty] | 80284.8222 | 98043.8248 | 5.331%
1 |  |  | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [5 empty] | 23272.8 | 28420.7434 | 1.545%
1.1 | SIURB-EDIF | 20003002 | DETALHAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES COM AS DEMAIIS DICIPLINA. DETALHAMENTO DEVE CONTEMPLAR TODOS OS SISTEMAS E OBJETOS DO ESCOPO. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DI-01021-PB-TI-MD-0001. |  |  | H | 10 | 322.26 | 3222.6 | 3935.4391 | 0.214%
1.2 |  |  | SERVIÇOS DE CAMPO
1.2.1 | SIURB-EDIF | 20003002 | TESTES E STARTUPS |  |  | H | 10 | 322.26 | 3222.6 | 3935.4391 | 0.214%
1.2.2 | SIURB-EDIF | 9090002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS |  |  | PONTOS | 10 | 1682.76 | 16827.6 | 20549.8651 | 1.117%
2 |  |  | INFRAESTRUTURA TELECOM | [5 empty] | 2972.9155 | 3630.5245 | 0.1974%
2.1 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
2.1.1 | CDHU | 38.01.120 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS |  |  | M | 10 | 91.3036 | 913.0355 | 1114.999 | 0.06062%
2.1.2 | CDHU | 40.06.120 | CONDULETE METÁLICO DE 2´ |  |  | CJ | 2 | 118.2625 | 236.5251 | 288.8444 | 0.0157%
2.1.3 | SINAPI | 97670 | DUTO PEAD 4´ NA COR PRETO, SEÇÃO CIRCULAR, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, CONFORME ABNT NBR 15715. FABRICANTE: KANAFLEX OU SIMILAR |  |  | M | 60 | 28.69 | 1721.4 | 2102.1737 | 0.1143%
2.2 |  |  | PARAFUSOS, SUPORTAÇÕES E ACESSÓRIOS
2.2.1 | CDHU | 38.07.210 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) |  |  | M | 3 | 14.5814 | 43.7442 | 53.4204 | 0.002904%
2.2.2 | LICITADO | 500013137 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4'' |  |  | UNID | 3 | 5.0598 | 15.1795 | 18.5372 | 0.001008%
2.2.3 | CDHU | 36.20.060 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ |  |  | UNID | 3 | 14.3438 | 43.0313 | 52.5498 | 0.002857%
2 |  |  | EQUIPAMENTOS (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | [5 empty] | 51812.7004 | 63273.6698 | 3.44%
2.1 |  |  | RACK'S
2.1.1 | LICITADO | 500008160 | RACK FECHADO 24U até 44U x800mm EasyFLEX com calha vertical 100X153mm (incluir acessórios: rodas ou pé nivelador, chave, bandejas, ventilador, tampa inferior e lateral) REF: GP RACKS |  |  | PÇ | 1 | 9451.8408 | 9451.8408 | 11542.588 | 0.6276%
2.1.2 | PESQUISA DE MERCADO | 600031294 | RÉGUA PDU COM 8 TOMADAS PARA RACK DE 19" 20A, NR14136 FABRIC.:APC |  |  | PÇ | 1 | 314.5677 | 314.5677 | 384.1501 | 0.02089%
2.1.3 | CDHU | 66.20.221 | IE-4010-4S24P FABRIC.: CISCO |  |  | PÇ | 1 | 15141.6465 | 15141.6465 | 18490.9787 | 1.005%
2.1.4 | LICITADO | 500006429 | TRANSCEIVER HP X121 1GSFP LCLX. J4859C. FABRIC.: HP |  |  | PÇ | 1 | 6056.9882 | 6056.9882 | 7396.794 | 0.4022%
2.1.5 | LICITADO | 500006385 | Nobreak Atrium Rack AR2200Bi 115 3U XL. MODELO: AR2200RMXLBI3U-BR FABRIC.: SMS |  |  | PÇ | 1 | 8691.6423 | 8691.6423 | 10614.2336 | 0.5771%
2.1.6 | PESQUISA DE MERCADO | 600031275 | Cabo Óptico CFOA-SM-DDR-S 12F TS LSZH (ABNT CL) FABRIC.:FURUKAWA |  |  | M | 70 | 25.106 | 1757.4229 | 2146.1648 | 0.1167%
2.1.7 | LICITADO | 500012523 | CORDÃO ÓPTICO MONOMODO DUPLEX UPC LC X LC 1,5M REF: FURUKAWA |  |  | PÇ | 1 | 205.2547 | 205.2547 | 250.657 | 0.01363%
2.1.8 | CDHU | 69.08.012 | Distribuidor Interno Óptico modelo A270 c/ kit completo para fusão de 6 pares de fibra óptica SM (considerar Acoplador LC-UPC) FABRIC.:FURUKAWA |  |  | PÇ | 1 | 813.6118 | 813.6118 | 993.5827 | 0.05402%
2.1.9 | CDHU | 69.09.360 | PATCH CORD F/UTP GIGALAN CAT.6 COR CZ 2,5m FABRIC.FURUKAWA |  |  | PÇ | 10 | 232.845 | 2328.4501 | 2843.5033 | 0.1546%
2.1.10 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL DESCARREGADO BLINDADO 24P 1U COM ÍCONES REF: FURUKAWA |  |  | PÇ | 2 | 1174.25 | 2348.5 | 2867.9882 | 0.1559%
2.1.11 | CDHU | 69.03.360 | CONECTOR FÊMEA BLINDADO GIGALAN CAT6 |  |  | PÇ | 20 | 145.8638 | 2917.2752 | 3562.5764 | 0.1937%
2.1.12 | CDHU | 69.20.248 | PAINEL DE FECHAMENTO 1U FABRIC.: FURUKAWA |  |  | PÇ | 10 | 16.1318 | 161.3178 | 197.0013 | 0.01071%
2.1.13 | PESQUISA DE MERCADO | 600031275 | Cabo Óptico CFOA-SM-DDR-S 12F TS LSZH (ABNT CL) FABRIC.:FURUKAWA |  |  | M | 60 | 25.106 | 1506.3625 | 1839.5698 | 0.1%
2.1.14 | SIURB-EDIF | 9005041 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30 |  |  | UNID | 1 | 117.82 | 117.82 | 143.8818 | 0.007823%
3 |  |  | ALIMENTAÇÃO DO RACK Mão de obra de montagem das infras, cabos e tomadas para a aliemntação do Rack | [5 empty] | 2226.4062 | 2718.8873 | 0.1478%
3.1 | CDHU | 38.06.060 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS |  |  | M | 15 | 81.2665 | 1218.9981 | 1488.6405 | 0.08094%
3.2 | CDHU | 40.06.060 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ |  |  | CJ | 5 | 62.7625 | 313.8126 | 383.228 | 0.02084%
3.3 | CDHU | 38.07.210 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) |  |  | M | 3 | 14.5814 | 43.7442 | 53.4204 | 0.002904%
3.4 | LICITADO | 500013137 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4'' |  |  | UNID | 3 | 5.0598 | 15.1795 | 18.5372 | 0.001008%
3.5 | CDHU | 36.20.060 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ |  |  | UNID | 7 | 14.3438 | 100.4063 | 122.6162 | 0.006667%
3.6 | SINAPI | 91997 | CONJUNTO 1 TOMADA 2P+T DE 20 A, COR VERMELHA - REF: TRAMONTINA |  |  | UNID | 1 | 51.46 | 51.46 | 62.843 | 0.003417%
3.7 | CDHU | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C - COR PRETA |  |  | M | 32 | 8.6985 | 278.3521 | 339.9236 | 0.01848%
3.8 | CDHU | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C - COR VERDE |  |  | M | 16 | 8.6985 | 139.1761 | 169.9618 | 0.009241%
3.9 | LICITADO | 500004336 | MINIDISJUNTOR BIPOLAR 20A |  |  | UNID | 1 | 65.2773 | 65.2773 | 79.7166 | 0.004334%
|  |  | PRÉDIO 00621 - CABINE N°21 | [5 empty] | 317444.9004 | 387663.7124 | 21.08%
1 |  |  | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [5 empty] | 31686.6 | 38695.6759 | 2.104%
1.1 | SIURB-EDIF | 20003002 | DETALHAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES COM AS DEMAIIS DICIPLINA. DETALHAMENTO DEVE CONTEMPLAR TODOS OS SISTEMAS E OBJETOS DO ESCOPO. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DI-01021-PB-TI-MD-0001. |  |  | H | 10 | 322.26 | 3222.6 | 3935.4391 | 0.214%
1.2 |  |  | SERVIÇOS DE CAMPO
1.2.1 | SIURB-EDIF | 20003002 | TESTES E STARTUPS |  |  | H | 10 | 322.26 | 3222.6 | 3935.4391 | 0.214%
1.2.2 | SIURB-EDIF | 9090002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS |  |  | PONTOS | 15 | 1682.76 | 25241.4 | 30824.7977 | 1.676%
2 |  |  | INFRAESTRUTURA TELECOM | [5 empty] | 187167.7309 | 228569.233 | 12.43%
2.1 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
2.1.1 | LICITADO | 500012073 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100X100 MM, COM ACESSÓRIOS |  |  | M | 30 | 99.5486 | 2986.4585 | 3647.0632 | 0.1983%
2.1.2 | LICITADO | 500006429 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM |  |  | M | 30 | 6056.9882 | 181709.6473 | 221903.8213 | 12.06%
2.1.3 | CDHU | 38.23.110 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM |  |  | UNID | 20 | 33.6063 | 672.1253 | 820.7994 | 0.04463%
2.1.4 | CDHU | 38.07.030 | GRAMPO TIPO ´C´ DIAMETRO 3/8`, COM BALANCIM TAMANHO GRANDE |  |  | M | 40 | 25.3463 | 1013.8506 | 1238.1143 | 0.06732%
2.1.5 | CDHU | 38.07.210 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) |  |  | M | 40 | 14.5814 | 583.2558 | 712.2719 | 0.03873%
2.1.6 | LICITADO | 500013137 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4'' |  |  | UNID | 40 | 5.0598 | 202.3934 | 247.1629 | 0.01344%
3 |  |  | EQUIPAMENTOS (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | [5 empty] | 95701.005 | 116870.0673 | 6.354%
3.1 |  |  | EQUIPAMENTOS
3.1.1 | LICITADO | 500008160 | RACK FECHADO 24U até 44U x800mm EasyFLEX com calha vertical 100X153mm (incluir acessórios: rodas ou pé nivelador, chave, bandejas, ventilador, tampa inferior e lateral) REF: GP RACKS |  |  | PÇ | 1 | 9451.8408 | 9451.8408 | 11542.588 | 0.6276%
3.1.2 | PESQUISA DE MERCADO | 600031294 | RÉGUA PDU COM 8 TOMADAS PARA RACK DE 19" 20A, NR14136 FABRIC.:APC |  |  | PÇ | 1 | 314.5677 | 314.5677 | 384.1501 | 0.02089%
3.1.3 | CDHU | 66.20.221 | IE-4010-4S24P FABRIC.: CISCO |  |  | PÇ | 2 | 15141.6465 | 30283.2929 | 36981.9573 | 2.011%
3.1.4 | LICITADO | 500006429 | TRANSCEIVER HP X121 1GSFP LCLX. J4859C. FABRIC.: HP |  |  | PÇ | 5 | 6056.9882 | 30284.9412 | 36983.9702 | 2.011%
3.1.5 | LICITADO | 500006385 | Nobreak Atrium Rack AR2200Bi 115 3U XL. MODELO: AR2200RMXLBI3U-BR FABRIC.: SMS |  |  | PÇ | 1 | 8691.6423 | 8691.6423 | 10614.2336 | 0.5771%
3.1.6 | PESQUISA DE MERCADO | 600031275 | Cabo Óptico CFOA-SM-DDR-S 12F TS LSZH (ABNT CL) FABRIC.:FURUKAWA |  |  | M | 160 | 25.106 | 4016.9666 | 4905.5196 | 0.2667%
3.1.7 | LICITADO | 500012523 | CORDÃO ÓPTICO MONOMODO DUPLEX UPC LC X LC 1,5M REF: FURUKAWA |  |  | PÇ | 3 | 205.2547 | 615.7641 | 751.9711 | 0.04088%
3.1.8 | CDHU | 69.08.012 | Distribuidor Interno Óptico modelo A270 c/ kit completo para fusão de 6 pares de fibra óptica SM (considerar Acoplador LC-UPC) FABRIC.:FURUKAWA |  |  | PÇ | 1 | 813.6118 | 813.6118 | 993.5827 | 0.05402%
3.1.9 | CDHU | 69.09.360 | PATCH CORD F/UTP GIGALAN CAT.6 COR CZ 2,5m FABRIC.FURUKAWA |  |  | PÇ | 15 | 232.845 | 3492.6752 | 4265.2549 | 0.2319%
3.1.10 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL DESCARREGADO BLINDADO 24P 1U COM ÍCONES REF: FURUKAWA |  |  | PÇ | 2 | 1174.25 | 2348.5 | 2867.9882 | 0.1559%
3.1.11 | CDHU | 69.03.360 | CONECTOR FÊMEA BLINDADO GIGALAN CAT6 |  |  | PÇ | 30 | 145.8638 | 4375.9128 | 5343.8647 | 0.2905%
3.1.12 | CDHU | 69.20.248 | PAINEL DE FECHAMENTO 1U FABRIC.: FURUKAWA |  |  | PÇ | 16 | 16.1318 | 258.1084 | 315.202 | 0.01714%
3.1.13 | PESQUISA DE MERCADO | 600031275 | Cabo Óptico CFOA-SM-DDR-S 12F TS LSZH (ABNT CL) FABRIC.:FURUKAWA |  |  | M | 30 | 25.106 | 753.1812 | 919.7849 | 0.05001%
4 |  |  | ALIMENTAÇÃO DO RACK Mão de obra de montagem das infras, cabos e tomadas para a aliemntação do Rack | [5 empty] | 2889.5645 | 3528.7362 | 0.1919%
4.1 | CDHU | 38.06.060 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS |  |  | M | 20 | 81.2665 | 1625.3308 | 1984.854 | 0.1079%
4.2 | CDHU | 40.06.060 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ |  |  | CJ | 7 | 62.7625 | 439.3377 | 536.5192 | 0.02917%
4.3 | CDHU | 38.07.210 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) |  |  | M | 4 | 14.5814 | 58.3256 | 71.2272 | 0.003873%
4.4 | LICITADO | 500013137 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4'' |  |  | UNID | 7 | 5.0598 | 35.4189 | 43.2535 | 0.002352%
4.5 | CDHU | 36.20.060 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ |  |  | UNID | 11 | 14.3438 | 157.7813 | 192.6826 | 0.01048%
4.6 | SINAPI | 91997 | CONJUNTO 1 TOMADA 2P+T DE 20 A, COR VERMELHA - REF: TRAMONTINA |  |  | UNID | 1 | 51.46 | 51.46 | 62.843 | 0.003417%
4.7 | CDHU | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C - COR PRETA |  |  | M | 40 | 8.6985 | 347.9401 | 424.9045 | 0.0231%
4.8 | CDHU | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C - COR VERDE |  |  | M | 20 | 8.6985 | 173.9701 | 212.4522 | 0.01155%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL | TOTAL COM BDI | % DO VALOR TOTAL COM BDI | OBS.:
14.02%
SIMPLES FORNECIMENTO
|  |  | PRÉDIO 00603 - CABINE N°03 | [5 empty] | 21448.2675 | 24455.3146 | 1.33%
4 |  |  | SOFTWARE | [5 empty] | 21448.2675 | 24455.3146 | 1.33%
4.1 |  |  | LISTA DE EQUIPAMENTOS
4.1.1 | PESQUISA DE MERCADO | 600031313 | Meraki MS150-24 License and Support, 5 Year REF: CISCO |  |  | PÇ | 1 | 6000 | 6000 | 6841.2 | 0.372%
4.1.2 | LICITADO | 500012530 | LICENÇA CÂMERA: HIKVISION HikCentral-P-VSS-1Ch (Licença expansão) REF: HIKVISION |  |  | PÇ | 9 | 187.4986 | 1687.4875 | 1924.0732 | 0.1046%
4.1.3 | PESQUISA DE MERCADO | 600031167 | LICENÇA ANTENA: licença ecom suporte para o ponto de acesso Meraki. REF: CISCO |  |  | PÇ | 1 | 13760.78 | 13760.78 | 15690.0414 | 0.8531%
|  |  | PRÉDIO 00312 - CABINE N°02 | [5 empty] | 374.9972 | 427.5718 | 0.02325%
3 |  |  | EQUIPAMENTOS (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | [5 empty] | 374.9972 | 427.5718 | 0.02325%
3.1 |  |  | EQUIPAMENTOS
3.1.7 | LICITADO | 500012530 | LINCENÇA CÂMERA: HIKVISION HikCentral-P-VSS-1Ch (Licença expansão) REF: HIKVISION |  |  | PÇ | 2 | 187.4986 | 374.9972 | 427.5718 | 0.02325%
|  |  | PRÉDIO 01449 - CABINE N°14 | [5 empty] | 6749.9944 | 7696.3437 | 0.4184%
3 |  |  | EQUIPAMENTOS (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | [5 empty] | 6749.9944 | 7696.3437 | 0.4184%
3.1 |  |  | EQUIPAMENTOS
3.1.15 | LICITADO | 500012530 | LINCENÇA CÂMERA: HIKVISION HikCentral-P-VSS-1Ch (Licença expansão) REF: HIKVISION |  |  | PÇ | 4 | 187.4986 | 749.9944 | 855.1437 | 0.04649%
3.1.16 | PESQUISA DE MERCADO | 600031313 | Meraki MS150-24 License and Support, 5 Year REF: CISCO |  |  | PÇ | 1 | 6000 | 6000 | 6841.2 | 0.372%
|  |  | PRÉDIO 00620 - CABINE N°20 | [5 empty] | 6374.9972 | 7268.7718 | 0.3952%
3 |  |  | EQUIPAMENTOS (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | [5 empty] | 6374.9972 | 7268.7718 | 0.3952%
3.1 |  |  | EQUIPAMENTOS
3.1.23 | LICITADO | 500012530 | LINCENÇA CÂMERA: HIKVISION HikCentral-P-VSS-1Ch (Licença expansão) REF: HIKVISION |  |  | PÇ | 2 | 187.4986 | 374.9972 | 427.5718 | 0.02325%
3.1.24 | PESQUISA DE MERCADO | 600031313 | Meraki MS150-24 License and Support, 5 Year REF: CISCO |  |  | PÇ | 1 | 6000 | 6000 | 6841.2 | 0.372%
|  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 1508427.501 | 1839260.8554 | 100%
[9 empty] | 1508427.501 | 1839260.8554 | 100%
[9 empty] | 1508427.501 | 1839260.8554 | 100%
[9 empty] | 1508427.501 | 1839260.8554 | 100%

## Curva ABC
Item | Descrição | Valor | % | % acumulado | Calssificação | Classe | % | Proporção | Proporção valores
3.1.4 | Meraki 10G Base LR Single-Mode REF: CISCO | 249149.8939 | 13.55% | 13.55% | A | A | 80% | 15.17% | 79.72%
2.1.2 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM | 221903.8213 | 12.06% | 25.61% | A | B | 95% | 23.03% | 15.22%
3.1.7 | Meraki 10G Base LR Single-Mode REF: CISCO | 124574.947 | 6.773% | 32.38% | A | C | 100% | 61.8% | 5.056%
3.1.5 | Switch Meraki MS150-24P-4X L2 Stck Cld-Mngd 24GE 370W PoE + Meraki AC Power Cord for MX and MS (Brazil Plug) REF: CISCO | 70695.3329 | 3.844% | 36.23% | A
3.1.3 | Switch Meraki MS150-24P-4X L2 Stck Cld-Mngd 24GE 370W PoE + Meraki AC Power Cord for MX and MS (Brazil Plug) REF: CISCO | 70695.3329 | 3.844% | 40.07% | A
3.1.3 | Switch Meraki MS150-24P-4X L2 Stck Cld-Mngd 24GE 370W PoE + Meraki AC Power Cord for MX and MS (Brazil Plug) REF: CISCO | 70695.3329 | 3.844% | 43.92% | A
1.2.2 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | 69869.5414 | 3.799% | 47.71% | A | Fontes | [9 empty] | Fontes
3.1.4 | Meraki 10G Base LR Single-Mode REF: CISCO | 62287.4735 | 3.387% | 51.1% | A |  | CDHU | SIURB-EDIF | SIURB-INFRA | SINAPI | SICRO | TCPO | LICITADO | CPU | PESQUISA DE MERCADO | Tabelas oficiais | Licitado | CPU/Pesquisa de mercado | TOTAL
3.1.2 | IE-4010-4S24P REF: CISCO | 55472.936 | 3.016% | 54.12% | A | Orçamento | 74 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 43 | 0 | 29 | 106 | 43 | 29 | 178
3.1.6 | CÂMERA IP BULLET part number DS-2CD2043G2-I (2.8MM) com cartão SD Hikvision 128G, classe 10 e com todos opcionais como parafusos e buchas adequados para a correta instalação. FABRIC.:HIKVISION | 50190.0498 | 2.729% | 56.85% | A |  | 41.57% | 12.36% | 0% | 5.618% | 0% | 0% | 24.16% | 0% | 16.29% | 59.55% | 24.16% | 16.29% | 100%
3.1.6 | TRANSCEIVER HP X121 1GSFP LCLX. J4859C. FABRIC.: HP | 36983.9702 | 2.011% | 58.86% | A
3.1.4 | TRANSCEIVER HP X121 1GSFP LCLX. J4859C. FABRIC.: HP | 36983.9702 | 2.011% | 60.87% | A
3.1.4 | IE-4010-4S24P FABRIC.: CISCO | 36981.9573 | 2.011% | 62.88% | A | [8 empty] | Fontes
3.1.3 | IE-4010-4S24P FABRIC.: CISCO | 36981.9573 | 2.011% | 64.89% | A | [8 empty] | Tabelas oficiais | Licitado | CPU/Pesquisa de mercado
3.1.7 | ACCESS POINT WI-FI 6E - CW9164-MR REF: CISCO | 32131.6579 | 1.747% | 66.64% | A | [8 empty] | 59.55% | 24.16% | 16.29%
1.2.2 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | 30824.7977 | 1.676% | 68.31% | A
3.1.10 | Cabo Óptico CFOA-SM-DDR-S 12F TS LSZH (ABNT CL) FABRIC.:FURUKAWA | 30659.4973 | 1.667% | 69.98% | A
3.1.14 | HD SEAGATE SKYHAWK 10 TB - MODELO ST10000VE0008 REF: SEAGATE | 28070.0309 | 1.526% | 71.5% | A
3.1.13 | CÂMERA IP BULLET part number DS-2CD2043G2-I (2.8MM) com cartão SD Hikvision 128G, classe 10 e com todos opcionais como parafusos e buchas adequados para a correta instalação. FABRIC.:HIKVISION | 22306.6888 | 1.213% | 72.72% | A
1.2.2 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | 20549.8651 | 1.117% | 73.83% | A
1.1.2 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | 20549.8651 | 1.117% | 74.95% | A
1.1.1 | TESTES E STARTUPS | 18890.1078 | 1.027% | 75.98% | A
2.1.3 | IE-4010-4S24P FABRIC.: CISCO | 18490.9787 | 1.005% | 76.98% | A
4.1.3 | LICENÇA ANTENA: licença ecom suporte para o ponto de acesso Meraki. REF: CISCO | 15690.0414 | 0.8531% | 77.84% | A
3.1.1 | RACK FECHADO 24U até 44U x800mm EasyFLEX com calha vertical 100X153mm (incluir acessórios: rodas ou pé nivelador, chave, bandejas, ventilador, tampa inferior e lateral) REF: GP RACKS | 11542.588 | 0.6276% | 78.46% | A
3.1.1 | RACK FECHADO 24U até 44U x800mm EasyFLEX com calha vertical 100X153mm (incluir acessórios: rodas ou pé nivelador, chave, bandejas, ventilador, tampa inferior e lateral) REF: GP RACKS | 11542.588 | 0.6276% | 79.09% | A
3.1.1 | RACK FECHADO 24U até 44U x800mm EasyFLEX com calha vertical 100X153mm (incluir acessórios: rodas ou pé nivelador, chave, bandejas, ventilador, tampa inferior e lateral) REF: GP RACKS | 11542.588 | 0.6276% | 79.72% | A
2.1.1 | RACK FECHADO 24U até 44U x800mm EasyFLEX com calha vertical 100X153mm (incluir acessórios: rodas ou pé nivelador, chave, bandejas, ventilador, tampa inferior e lateral) REF: GP RACKS | 11542.588 | 0.6276% | 80.35% | B
3.1.16 | CONECTOR FÊMEA BLINDADO GIGALAN CAT6 | 11400.2446 | 0.6198% | 80.97% | B
3.1.5 | CÂMERA IP BULLET part number DS-2CD2043G2-I (2.8MM) com cartão SD Hikvision 128G, classe 10 e com todos opcionais como parafusos e buchas adequados para a correta instalação. FABRIC.:HIKVISION | 11153.3444 | 0.6064% | 81.57% | B
3.1.20 | CÂMERA IP BULLET part number DS-2CD2043G2-I (2.8MM) com cartão SD Hikvision 128G, classe 10 e com todos opcionais como parafusos e buchas adequados para a correta instalação. FABRIC.:HIKVISION | 11153.3444 | 0.6064% | 82.18% | B
2.3.1 | CABO GIGALAN CAT.6 INDUSTRIAL F/UTP LSZH COR VM REF: FURUKAWA | 11152.9754 | 0.6064% | 82.79% | B
2.3.2 | FIBRA ÓPTICA CFOA-SM-DDR-S 12F TS (PFV) LSZH (ABNT CL) REF: FURUKAWA | 10730.824 | 0.5834% | 83.37% | B
3.1.8 | Nobreak Atrium Rack AR2200Bi 115 3U XL. MODELO: AR2200RMXLBI3U-BR FABRIC.: SMS | 10614.2336 | 0.5771% | 83.95% | B
3.1.5 | Nobreak Atrium Rack AR2200Bi 115 3U XL. MODELO: AR2200RMXLBI3U-BR FABRIC.: SMS | 10614.2336 | 0.5771% | 84.52% | B
3.1.15 | Nobreak Atrium Rack AR2200Bi 115 3U XL. MODELO: AR2200RMXLBI3U-BR FABRIC.: SMS | 10614.2336 | 0.5771% | 85.1% | B
2.1.5 | Nobreak Atrium Rack AR2200Bi 115 3U XL. MODELO: AR2200RMXLBI3U-BR FABRIC.: SMS | 10614.2336 | 0.5771% | 85.68% | B
3.1.14 | PATCH CORD F/UTP GIGALAN CAT.6 COR CZ 2,5m FABRIC.FURUKAWA | 9383.5608 | 0.5102% | 86.19% | B
1.2.2 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | 8219.946 | 0.4469% | 86.64% | B
3.1.21 | NVR modelo DS-96128NI-I24 (gravador de video em rede) para até 128 canais. FABRIC.:HIKVISION | 7658.8397 | 0.4164% | 87.05% | B
3.1.13 | NVR MODELO DS-96128NI-I24 (GRAVADOR DE VIDEO EM REDE) PARA ATÉ 128 CANAIS. REF: HIKVISION | 7658.8397 | 0.4164% | 87.47% | B
2.1.4 | TRANSCEIVER HP X121 1GSFP LCLX. J4859C. FABRIC.: HP | 7396.794 | 0.4022% | 87.87% | B
2.3.6 | Meraki 10 GbE Twinax Cable with SFP+ Modules, 3 Meter REF: CISCO | 6890.3291 | 0.3746% | 88.25% | B
4.1.1 | Meraki MS150-24 License and Support, 5 Year REF: CISCO | 6841.2 | 0.372% | 88.62% | B
3.1.24 | Meraki MS150-24 License and Support, 5 Year REF: CISCO | 6841.2 | 0.372% | 88.99% | B
3.1.16 | Meraki MS150-24 License and Support, 5 Year REF: CISCO | 6841.2 | 0.372% | 89.36% | B
4.1 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS | 6550.0182 | 0.3561% | 89.72% | B
2.2.1 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1.1/4´ COM ACESSÓRIOS | 6548.1704 | 0.356% | 90.07% | B
1.1.3 | CONFIGURAÇÃO DAS CÂMERAS DO MONITORAMENTO (INSTALAÇÃO DO IP E SENHA, IDENTIFICAÇÃO, ATIVAÇÃO DE RECURSOS E CONFIGURAÇÕES DE RESOLUÇÃO, FRAMES, ETC). CONFORME ALINHAMENTO INICIAL COM A EQUIPE DE TI. OS CARTÕES DE MEMORIAS DEVEM SER INSTALADAS NAS CÂMERAS. | 6296.7026 | 0.3423% | 90.42% | B
3.1.6 | Cabo Óptico CFOA-SM-DDR-S 12F TS LSZH (ABNT CL) FABRIC.:FURUKAWA | 5825.3045 | 0.3167% | 90.73% | B
3.1.5 | PATCH PANEL DESCARREGADO BLINDADO 24P 1U COM ÍCONES REF: FURUKAWA | 5735.9764 | 0.3119% | 91.04% | B
3.1.11 | CONECTOR FÊMEA BLINDADO GIGALAN CAT6 | 5343.8647 | 0.2905% | 91.33% | B
2.1.1 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS | 5061.3777 | 0.2752% | 91.61% | B
3.1.6 | Cabo Óptico CFOA-SM-DDR-S 12F TS LSZH (ABNT CL) FABRIC.:FURUKAWA | 4905.5196 | 0.2667% | 91.88% | B
3.1.22 | HD 10TB modelo ST10000VE0008 FABRIC.:SEAGATE | 4678.3385 | 0.2544% | 92.13% | B
3.1.15 | PATCH PANEL DESCARREGADO BLINDADO 24P 1U COM ÍCONES REF: FURUKAWA | 4301.9823 | 0.2339% | 92.36% | B
3.1.9 | PATCH CORD F/UTP GIGALAN CAT.6 COR CZ 2,5m FABRIC.FURUKAWA | 4265.2549 | 0.2319% | 92.6% | B
1.2.2 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | 4109.973 | 0.2235% | 92.82% | B
1.2.1 | TESTES E STARTUPS | 3935.4391 | 0.214% | 93.03% | B
1.2.1 | TESTES E STARTUPS | 3935.4391 | 0.214% | 93.25% | B
1.2.1 | TESTES E STARTUPS | 3935.4391 | 0.214% | 93.46% | B
1.2.1 | TESTES E STARTUPS | 3935.4391 | 0.214% | 93.68% | B
1.1 | DETALHAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES COM AS DEMAIIS DICIPLINA. DETALHAMENTO DEVE CONTEMPLAR TODOS OS SISTEMAS E OBJETOS DO ESCOPO. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DOP-00603-PE-TI-GE-MD-0001 | 3935.4391 | 0.214% | 93.89% | B
1.1 | DETALHAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES COM AS DEMAIIS DICIPLINA. DETALHAMENTO DEVE CONTEMPLAR TODOS OS SISTEMAS E OBJETOS DO ESCOPO. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DOP-00603-PE-TI-GE-MD-0001 | 3935.4391 | 0.214% | 94.1% | B
1.1 | DETALHAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES E ELÉTRICA COM AS DEMAIIS DICIPLINA. DETALHAMENTO DEVE CONTEMPLAR TODOS OS SISTEMAS E OBJETOS DO ESCOPO. CONFORME MEMORIAL DOP-00603-PE-TI-GE-MD-0001 | 3935.4391 | 0.214% | 94.32% | B
1.1 | DETALHAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES COM AS DEMAIIS DICIPLINA. DETALHAMENTO DEVE CONTEMPLAR TODOS OS SISTEMAS E OBJETOS DO ESCOPO. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DI-01021-PB-TI-MD-0001. | 3935.4391 | 0.214% | 94.53% | B
1.1 | DETALHAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES COM AS DEMAIIS DICIPLINA. DETALHAMENTO DEVE CONTEMPLAR TODOS OS SISTEMAS E OBJETOS DO ESCOPO. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DI-01021-PB-TI-MD-0001. | 3935.4391 | 0.214% | 94.75% | B
2.1.1 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100X100 MM, COM ACESSÓRIOS | 3647.0632 | 0.1983% | 94.94% | B
2.3.3 | CONECTOR FÊMEA BLINDADO GIGALAN CAT6 | 3562.5764 | 0.1937% | 95.14% | C
2.1.11 | CONECTOR FÊMEA BLINDADO GIGALAN CAT6 | 3562.5764 | 0.1937% | 95.33% | C
2.2.2 | CONDULETE METÁLICO DE 1.1/4´ | 3121.4799 | 0.1697% | 95.5% | C
2.1.1 | LEITO PARA CABOS TIPO ESCADA, TRECHO RETO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, CONSTITUÍDO DE LONGARINAS DE PERFIL "U", CHAPA #12MSG, ABAS PARA FORA E TRAVESSAS DE PERFILADO A CADA 250mm, ABAS DE 100mm, COMPRIMENTO DE 3000mm C/ TAMPA. FABRICANTE. | 3045.9802 | 0.1656% | 95.67% | C
3.1.10 | PATCH PANEL DESCARREGADO BLINDADO 24P 1U COM ÍCONES REF: FURUKAWA | 2867.9882 | 0.1559% | 95.82% | C
2.1.10 | PATCH PANEL DESCARREGADO BLINDADO 24P 1U COM ÍCONES REF: FURUKAWA | 2867.9882 | 0.1559% | 95.98% | C
2.1.9 | PATCH CORD F/UTP GIGALAN CAT.6 COR CZ 2,5m FABRIC.FURUKAWA | 2843.5033 | 0.1546% | 96.13% | C
3.1.9 | BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA DIO A270 C/ KIT COMPLETO PARA FUSÃO DE 12 PARES DE FIBRA ÓPTICA SM (CONSIDERAR ACOPLADOR LC-UPC) REF: FURUKAWA | 2521.8705 | 0.1371% | 96.27% | C
3.1.11 | BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA DIO A270 C/ KIT COMPLETO PARA FUSÃO DE 12 PARES DE FIBRA ÓPTICA SM (CONSIDERAR ACOPLADOR LC-UPC) REF: FURUKAWA | 2521.8705 | 0.1371% | 96.41% | C
3.1.6 | HD SEAGATE SKYHAWK 10 TB - MODELO ST10000VE0008 REF: SEAGATE | 2339.1692 | 0.1272% | 96.53% | C
3.1.14 | HD SEAGATE SKYHAWK 10 TB - MODELO ST10000VE0008 REF: SEAGATE | 2339.1692 | 0.1272% | 96.66% | C
3.1.8 | PATCH CORD U/UTP MULTILAN CAT.6 COR VM 2,5m FABRIC.:FURUKAWA | 2274.8026 | 0.1237% | 96.79% | C
2.1.6 | Cabo Óptico CFOA-SM-DDR-S 12F TS LSZH (ABNT CL) FABRIC.:FURUKAWA | 2146.1648 | 0.1167% | 96.9% | C
2.1.3 | DUTO PEAD 4´ NA COR PRETO, SEÇÃO CIRCULAR, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, CONFORME ABNT NBR 15715. FABRICANTE: KANAFLEX OU SIMILAR | 2102.1737 | 0.1143% | 97.02% | C
4.5 | CONJUNTO 1 TOMADA 2P+T DE 20 A, COR VERMELHA - REF: TRAMONTINA | 2010.9745 | 0.1093% | 97.13% | C
4.1 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS | 1984.854 | 0.1079% | 97.23% | C
1.2.3 | CONFIGURAÇÃO DAS CÂMERAS DO MONITORAMENTO (INSTALAÇÃO DO IP E SENHA, IDENTIFICAÇÃO, ATIVAÇÃO DE RECURSOS E CONFIGURAÇÕES DE RESOLUÇÃO, FRAMES, ETC). CONFORME ALINHAMENTO INICIAL COM A EQUIPE DE TI. OS CARTÕES DE MEMORIAS DEVEM SER INSTALADAS NAS CÂMERAS. | 1967.7196 | 0.107% | 97.34% | C
4.1.2 | LICENÇA CÂMERA: HIKVISION HikCentral-P-VSS-1Ch (Licença expansão) REF: HIKVISION | 1924.0732 | 0.1046% | 97.45% | C
2.1.13 | Cabo Óptico CFOA-SM-DDR-S 12F TS LSZH (ABNT CL) FABRIC.:FURUKAWA | 1839.5698 | 0.1% | 97.55% | C
3.1.5 | CABO MULTILAN CAT.6 U/UTP CM COR VM FABRIC.:FURUKAWA | 1635.0038 | 0.08889% | 97.63% | C
2.1.1 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS | 1587.8832 | 0.08633% | 97.72% | C
1.2.3 | CONFIGURAÇÃO DAS CÂMERAS DO MONITORAMENTO (INSTALAÇÃO DO IP E SENHA, IDENTIFICAÇÃO, ATIVAÇÃO DE RECURSOS E CONFIGURAÇÕES DE RESOLUÇÃO, FRAMES, ETC). CONFORME ALINHAMENTO INICIAL COM A EQUIPE DE TI. OS CARTÕES DE MEMORIAS DEVEM SER INSTALADAS NAS CÂMERAS. | 1574.1756 | 0.08559% | 97.81% | C
2.3.4 | PATCH CORD F/UTP GIGALAN CAT.6 COR CZ 1,0m REF: FURUKAWA | 1574.005 | 0.08558% | 97.89% | C
3.1.12 | CORDÃO ÓPTICO SM DUPLEX UPC LC x LC 1,5m FABRIC.:FURUKAWA | 1545.3191 | 0.08402% | 97.98% | C
3.1 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS | 1488.6405 | 0.08094% | 98.06% | C
3.1.9 | PATCH PANEL DESCARREGADO BLINDADO 24P 1U COM ÍCONES REF: FURUKAWA | 1433.9941 | 0.07797% | 98.13% | C
2.1.4 | GRAMPO TIPO ´C´ DIAMETRO 3/8`, COM BALANCIM TAMANHO GRANDE | 1238.1143 | 0.06732% | 98.2% | C
3.1.2 | PATCH CORD U/UTP MULTILAN CAT.6 COR VM 2,5m FABRIC.:FURUKAWA | 1137.4013 | 0.06184% | 98.26% | C
2.1.1 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS | 1114.999 | 0.06062% | 98.32% | C
3.1.1 | CABO MULTILAN CAT.6 U/UTP CM COR VM FABRIC.:FURUKAWA | 1017.3357 | 0.05531% | 98.38% | C
3.1.8 | CAIXA DE PASSAGEM CFTV MODELO VBOX 125x123x60mm REF: - | 1004.3572 | 0.05461% | 98.43% | C
3.1.10 | CAIXA DE PASSAGEM CFTV MODELO VBOX 125x123x60mm REF: - | 1004.3572 | 0.05461% | 98.49% | C
3.1.8 | Distribuidor Interno Óptico modelo A270 c/ kit completo para fusão de 6 pares de fibra óptica SM (considerar Acoplador LC-UPC) FABRIC.:FURUKAWA | 993.5827 | 0.05402% | 98.54% | C
3.1.11 | Distribuidor Interno Óptico modelo BW12 c/ kit completo para fusão de 6 pares de fibra óptica SM (considerar Acoplador LC-UPC) FABRIC.:FURUKAWA | 993.5827 | 0.05402% | 98.6% | C
2.1.8 | Distribuidor Interno Óptico modelo A270 c/ kit completo para fusão de 6 pares de fibra óptica SM (considerar Acoplador LC-UPC) FABRIC.:FURUKAWA | 993.5827 | 0.05402% | 98.65% | C
3.1.13 | Cabo Óptico CFOA-SM-DDR-S 12F TS LSZH (ABNT CL) FABRIC.:FURUKAWA | 919.7849 | 0.05001% | 98.7% | C
4.2 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | 919.7472 | 0.05001% | 98.75% | C
3.1.15 | LINCENÇA CÂMERA: HIKVISION HikCentral-P-VSS-1Ch (Licença expansão) REF: HIKVISION | 855.1437 | 0.04649% | 98.8% | C
2.1.3 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM | 820.7994 | 0.04463% | 98.84% | C
1.2.3 | CONFIGURAÇÃO DAS CÂMERAS DO MONITORAMENTO (INSTALAÇÃO DO IP E SENHA, IDENTIFICAÇÃO, ATIVAÇÃO DE RECURSOS E CONFIGURAÇÕES DE RESOLUÇÃO, FRAMES, ETC). CONFORME ALINHAMENTO INICIAL COM A EQUIPE DE TI. OS CARTÕES DE MEMORIAS DEVEM SER INSTALADAS NAS CÂMERAS. | 787.0878 | 0.04279% | 98.88% | C
1.2.1 | TESTES E STARTUPS | 787.0878 | 0.04279% | 98.93% | C
3.1.2 | Velcro dupla face 17mm de largura com 3m de comprimento na cor preto FABRIC.:S/MARCA | 766.5293 | 0.04168% | 98.97% | C
2.1.2 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | 766.456 | 0.04167% | 99.01% | C
3.1.7 | CORDÃO ÓPTICO MONOMODO DUPLEX UPC LC X LC 1,5M REF: FURUKAWA | 751.9711 | 0.04088% | 99.05% | C
2.1.5 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) | 712.2719 | 0.03873% | 99.09% | C
2.4.3 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. Ø3/8'' - REF.: 114-57-1/4-B | 704.2574 | 0.03829% | 99.13% | C
2.1.2 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | 689.8104 | 0.0375% | 99.17% | C
3.1.13 | PATCH CORD U/UTP MULTILAN CAT.6 COR VM 2,5m FABRIC.:FURUKAWA | 568.7007 | 0.03092% | 99.2% | C
4.6 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ | 560.5311 | 0.03048% | 99.23% | C
3.1.10 | CONECTOR FÊMEA GIGALAN CAT6 90/180 FABRIC.:FURUKAWA | 545.3876 | 0.02965% | 99.26% | C
4.2 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | 536.5192 | 0.02917% | 99.29% | C
3.1.9 | CABO MULTILAN CAT.6 U/UTP CM COR VM FABRIC.:FURUKAWA | 508.6678 | 0.02766% | 99.31% | C
2.3.5 | CORDÃO ÓPTICO MONOMODO DUPLEX UPC LC X LC 1,5M REF: FURUKAWA | 501.3141 | 0.02726% | 99.34% | C
2.4.2 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ (TIRANTE) | 452.6726 | 0.02461% | 99.37% | C
3.1.7 | LINCENÇA CÂMERA: HIKVISION HikCentral-P-VSS-1Ch (Licença expansão) REF: HIKVISION | 427.5718 | 0.02325% | 99.39% | C
3.1.23 | LINCENÇA CÂMERA: HIKVISION HikCentral-P-VSS-1Ch (Licença expansão) REF: HIKVISION | 427.5718 | 0.02325% | 99.41% | C
4.7 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C - COR PRETA | 424.9045 | 0.0231% | 99.44% | C
3.1.12 | CAIXA DE PASSAGEM CFTV MODELO VBOX 125x123x60mm REF: - | 401.7429 | 0.02184% | 99.46% | C
2.1.1 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS | 396.9708 | 0.02158% | 99.48% | C
3.1.3 | RÉGUA PDU COM 8 TOMADAS PARA RACK DE 19" 20A, NR14136 FABRIC.:APC | 384.1501 | 0.02089% | 99.5% | C
3.1.2 | RÉGUA PDU COM 8 TOMADAS PARA RACK DE 19" 20A, NR14136 FABRIC.:APC | 384.1501 | 0.02089% | 99.52% | C
3.1.12 | REGUA PARA RACK 19 COM 8 TOMADAS 20A BIVOLT 1,5M DE CABO, NR141368 | 384.1501 | 0.02089% | 99.54% | C
2.1.2 | RÉGUA PDU COM 8 TOMADAS PARA RACK DE 19" 20A, NR14136 FABRIC.:APC | 384.1501 | 0.02089% | 99.56% | C
3.2 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | 383.228 | 0.02084% | 99.58% | C
2.1.2 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | 383.228 | 0.02084% | 99.6% | C
4.7 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C - COR PRETA | 339.9236 | 0.01848% | 99.62% | C
3.7 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C - COR PRETA | 339.9236 | 0.01848% | 99.64% | C
2.4.1 | BRAÇADEIRA "D" COM CUNHA PARA ELETRODUTO, ATÉ 4'. FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR. REF.: 315-04-1 -Ø1". | 332.8154 | 0.0181% | 99.66% | C
3.1.12 | PAINEL DE FECHAMENTO 1U FABRIC.: FURUKAWA | 315.202 | 0.01714% | 99.68% | C
2.1.2 | CONDULETE METÁLICO DE 2´ | 288.8444 | 0.0157% | 99.69% | C
4.3 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) | 284.9088 | 0.01549% | 99.71% | C
3.1.18 | PAINEL DE FECHAMENTO 1U FABRIC.: FURUKAWA | 275.8018 | 0.015% | 99.72% | C
3.1.3 | CONECTOR FÊMEA GIGALAN CAT6 90/180 FABRIC.:FURUKAWA | 272.6938 | 0.01483% | 99.74% | C
3.1.17 | CONECTOR FÊMEA GIGALAN CAT6 90/180 FABRIC.:FURUKAWA | 272.6938 | 0.01483% | 99.75% | C
3.1.7 | CORDÃO ÓPTICO MONOMODO DUPLEX UPC LC X LC 1,5M REF: FURUKAWA | 250.657 | 0.01363% | 99.77% | C
2.1.7 | CORDÃO ÓPTICO MONOMODO DUPLEX UPC LC X LC 1,5M REF: FURUKAWA | 250.657 | 0.01363% | 99.78% | C
2.1.6 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4'' | 247.1629 | 0.01344% | 99.79% | C
3.1.16 | PAINEL DE FECHAMENTO 1U FABRIC.: FURUKAWA | 236.4015 | 0.01285% | 99.81% | C
2.2.1 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) | 213.6816 | 0.01162% | 99.82% | C
4.8 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C - COR VERDE | 212.4522 | 0.01155% | 99.83% | C
2.2.3 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ | 210.1992 | 0.01143% | 99.84% | C
3.1.4 | CAIXA DE PASSAGEM CFTV MODELO VBOX 125x123x60mm REF: - | 200.8714 | 0.01092% | 99.85% | C
3.1.19 | CAIXA DE PASSAGEM CFTV MODELO VBOX 125x123x60mm REF: - | 200.8714 | 0.01092% | 99.86% | C
2.1.12 | PAINEL DE FECHAMENTO 1U FABRIC.: FURUKAWA | 197.0013 | 0.01071% | 99.87% | C
4.5 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ | 192.6826 | 0.01048% | 99.88% | C
4.8 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C - COR VERDE | 169.9618 | 0.009241% | 99.89% | C
3.8 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C - COR VERDE | 169.9618 | 0.009241% | 99.9% | C
3.1.2 | Velcro dupla face 17mm de largura com 3m de comprimento na cor preto FABRIC.:S/MARCA | 166.6368 | 0.00906% | 99.91% | C
2.1.14 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30 | 143.8818 | 0.007823% | 99.92% | C
2.2.1 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) | 142.4544 | 0.007745% | 99.93% | C
2.2.3 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ | 140.1328 | 0.007619% | 99.93% | C
3.5 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ | 122.6162 | 0.006667% | 99.94% | C
3.1.11 | PAINEL DE FECHAMENTO 1U FABRIC.: FURUKAWA | 118.2008 | 0.006427% | 99.95% | C
3.1.1 | GUIA DE CABO HORIZONTAL FECHADO 1U Alta densidade FABRIC.:FURUKAWA | 102.3911 | 0.005567% | 99.95% | C
4.4 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4'' | 98.8651 | 0.005375% | 99.96% | C
3.9 | MINIDISJUNTOR BIPOLAR 20A | 79.7166 | 0.004334% | 99.96% | C
2.2.2 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4'' | 74.1489 | 0.004031% | 99.97% | C
4.3 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) | 71.2272 | 0.003873% | 99.97% | C
4.6 | CONJUNTO 1 TOMADA 2P+T DE 20 A, COR VERMELHA - REF: TRAMONTINA | 62.843 | 0.003417% | 99.97% | C
3.6 | CONJUNTO 1 TOMADA 2P+T DE 20 A, COR VERMELHA - REF: TRAMONTINA | 62.843 | 0.003417% | 99.98% | C
3.3 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) | 53.4204 | 0.002904% | 99.98% | C
2.2.1 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) | 53.4204 | 0.002904% | 99.98% | C
2.2.1 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) | 53.4204 | 0.002904% | 99.99% | C
2.2.3 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ | 52.5498 | 0.002857% | 99.99% | C
2.2.3 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ | 52.5498 | 0.002857% | 99.99% | C
2.2.2 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4'' | 49.4326 | 0.002688% | 99.99% | C
4.4 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4'' | 43.2535 | 0.002352% | 100% | C
3.4 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4'' | 18.5372 | 0.001008% | 100% | C
2.2.2 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4'' | 18.5372 | 0.001008% | 100% | C
2.2.2 | CHUMBADOR COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4'' | 18.5372 | 0.001008% | 100% | C
|  | 1839260.8554 | 0