## Capa
|  | DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  | PLANILHA
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | DOP-00624-PE-CV-LI-0001 |  |  | PRELIMINAR
|  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº |  | PARA COTAÇÃO
[7 empty] | X | PARA INFORMAÇÃO
|  | PREÇO REFERENCIAL | DOP - CIVIL | DCO-CFM/RFG | 145/26 |  |  | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | CIVIL |  |  | 4617100% | 0
PROJETO:
PRÉDIO 624, ABRIGO DE ÓLEO DIESEL E ABRIGO DE INFLAMAVÉIS
REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Planilha Qtd
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
STATUS
|  |  | TÍTULO: |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  | PLANILHA |  | PROJETO
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DOP-00624-PE-CV-LI-0001 |  | 0 | PRELIMINAR | - | PROJETO PRELIMINAR
|  |  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: |  |  | Nº DOCUMENTO (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº | 0 | PARA COTAÇÃO | - | ANTEPROJETO
|  |  | PREÇO REFERENCIAL | DOP - CIVIL | DCO-CFM/RFG |  |  | 145/26 | 0 | X | PARA INFORMAÇÃO | - | PROJETO BÁSICO
|  |  | ÁREA: |  |  |  |  | DATA: | REVISÃO: | 0 | PARA COMPRA | X | PROJETO EXECUTIVO
|  |  | CIVIL |  |  |  |  | 4617100% | 0 | 0 | PARA CONSTRUÇÃO | - | SEM PROJETO
PROJETO:
PRÉDIO 624, ABRIGO DE ÓLEO DIESEL E ABRIGO DE INFLAMAVÉIS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL | TOTAL COM BDI | % DO VALOR TOTAL COM BDI | OBS.:
22.12%
CIVIL - PRÉDIO 624 - CABINE 3
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 63390.9326 | 77413.0069 | 27.97%
1.1 |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA
1.1.1 | CDHU | 02.10.020 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | M2 | 250 | 20.1831 | 5045.77 | 6161.8943 | 2.226%
1.2 |  |  | PROTEÇÃO
1.2.1 | CDHU | 02.03.030 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM GERAL COM PLÁSTICO BOLHA |  |  | M2 | 90.4 | 3.7849 | 342.1539 | 417.8384 | 0.151%
1.2.2 | SINAPI | 97087 | LONA PLÁSTICA PRETA |  |  | M2 | 145 | 3.07 | 445.15 | 543.6172 | 0.1964%
1.3 |  |  | DEMOLIÇÃO DO ABRIGO DE INFLAMAVÉIS E SALA DE MANUTENÇÃO
1.3.1 | CDHU | 03.01.200 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO. |  |  | M3 | 69 | 582.3099 | 40179.3859 | 49067.0661 | 17.73%
1.3.2 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) |  |  | M3 | 20.04 | 80.85 | 1620.234 | 1978.6298 | 0.7149%
1.3.3 | SIURB-EDIF | 6060008 | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA |  |  | KG | 1624.7 | 2.56 | 4159.232 | 5079.2541 | 1.835%
1.3.4 | CDHU | 08.02.050 | CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO |  |  | M3xMES | 7.44 | 13.3501 | 99.3244 | 121.2949 | 0.04382%
1.3.5 | CDHU | 08.02.060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO |  |  | M3 | 3.72 | 23.625 | 87.8852 | 107.3254 | 0.03878%
1.3.6 | CDHU | 08.03.020 | DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA |  |  | M3 | 3.72 | 13.6015 | 50.5976 | 61.7898 | 0.02232%
1.3.7 | CDHU | 04.30.060 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS |  |  | M | 25 | 12.7636 | 319.0888 | 389.6713 | 0.1408%
1.3.8 | CDHU | 04.22.130 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM |  |  | M | 54 | 37.2125 | 2009.4766 | 2453.9728 | 0.8866%
1.3.9 | SINAPI | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM |  |  | M3 | 25.152 | 10.35 | 260.3229 | 317.9063 | 0.1149%
1.3.10 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM |  |  | M3xKM | 3059.939 | 2.59 | 7925.2419 | 9678.3054 | 3.497%
1.3.11 | CDHU | 05.09.006 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE |  |  | T | 17.6252 | 48.06 | 847.0694 | 1034.4412 | 0.3737%
2 |  |  | DEMOLIÇÃO ABRIGO OD03 | [5 empty] | 3272.1124 | 3995.9037 | 1.444%
2.1 | CDHU | 03.01.200 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO. |  |  | M3 | 2.86 | 582.3099 | 1665.4064 | 2033.7943 | 0.7348%
2.2 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) |  |  | M3 | 0.84 | 80.85 | 67.914 | 82.9366 | 0.02996%
2.3 | CDHU | 04.30.060 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS |  |  | M | 9 | 12.7636 | 114.872 | 140.2817 | 0.05068%
2.4 | CDHU | 04.22.130 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM |  |  | M | 9 | 37.2125 | 334.9128 | 408.9955 | 0.1478%
2.5 | SIURB-EDIF | 6060008 | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA |  |  | KG | 275 | 2.56 | 704 | 859.7248 | 0.3106%
2.6 | SINAPI | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM |  |  | M3 | 1.145 | 10.35 | 11.8511 | 14.4725 | 0.005229%
2.7 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM |  |  | M3xKM | 130.1635 | 2.59 | 337.1236 | 411.6953 | 0.1487%
2.8 | CDHU | 05.09.006 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE |  |  | T | 0.74974 | 48.06 | 36.0326 | 44.003 | 0.0159%
3 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 4478.8526 | 5469.5748 | 1.976%
3.1 | SIURB-INFRA | 4033000 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE |  |  | M2 | 170 | 1.77 | 300.9 | 367.4591 | 0.1328%
3.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM |  |  | M3xKM | 1275 | 3 | 3825 | 4671.09 | 1.688%
3.3 | CDHU | 05.09.006 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE |  |  | T | 7.344 | 48.06 | 352.9526 | 431.0258 | 0.1557%
4 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TANQUES DE DIESEL EXISTENTE | [5 empty] | 990.429 | 1209.5118 | 0.437%
4.1 | CPU | 700001443 | Caminhão MUNCK 3 toneladas |  |  | H | 4 | 247.6072 | 990.429 | 1209.5118 | 0.437%
5 |  |  | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR DA SALA DE GERADORES | [5 empty] | 28252.4368 | 34501.8758 | 12.47%
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1.1 | SINAPI | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C |  |  | M2 | 28 | 112.81 | 3158.68 | 3857.38 | 1.394%
5.1.2 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 OU ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E PRECEITOS DA NORMA NBR 7200. - CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 |  |  | M2 | 56 | 5.22 | 292.32 | 356.9812 | 0.129%
5.1.3 | SIURB-EDIF | 11001008 | EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 |  |  | M2 | 56 | 54.33 | 3042.48 | 3715.4766 | 1.342%
5.1.4 | SIURB-EDIF | 11003013 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA |  |  | M2 | 28 | 25.15 | 704.2 | 859.969 | 0.3107%
5.1.5 | SIURB-EDIF | 11002010 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 |  |  | M2 | 28 | 58.39 | 1634.92 | 1996.5643 | 0.7213%
5.1.6 | SIURB-EDIF | 15001019 | TINTA ACRÍLICA TEXTURADA |  |  | M2 | 56 | 27.82 | 1557.92 | 1902.5319 | 0.6874%
5.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA DA SALA DE GERADORES
5.2.1 |  |  | ADEQUAÇÃO COBERTURA EXISTENTE
5.2.1.1 | SIURB-EDIF | 3060001 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL |  |  | KG | 364 | 29.3 | 10665.2 | 13024.3422 | 4.706%
5.2.1.2 | LICITADO | 500011090 | GALVANIZAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA | GALVANIZAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA |  | KG | 364 | 6.9257 | 2520.9387 | 3078.5703 | 1.112%
5.2.1.3 | CDHU | 33.07.130 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS |  | KG | 364 | 4.5 | 1638 | 2000.3256 | 0.7227%
5.2.1.4 | CDHU | 16.13.070 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIISOCIANURATO (PIR) |  |  | M2 | 15.21 | 199.7224 | 3037.7781 | 3709.7346 | 1.34%
6 |  |  | ABRIGO DE ÓLEO DIESEL - OD03 - ESCAVAÇÃO | [5 empty] | 2894.0927 | 3534.266 | 1.277%
6.1.1 | CDHU | 07.01.020 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO |  |  | M3 | 20 | 16.1546 | 323.0927 | 394.5608 | 0.1426%
6.1.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM |  |  | M3xKM | 650 | 3 | 1950 | 2381.34 | 0.8604%
6.1.3 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA |  |  | M3 | 20 | 31.05 | 621 | 758.3652 | 0.274%
7 |  |  | ABRIGO DE ÓLEO DIESEL - OD03 - FUNDAÇÃO | [5 empty] | 49208.351 | 60093.2382 | 21.71%
7.1 |  |  | PISO, PILARES E VIGAS
7.1.1 | CDHU | 07.12.030 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO A 100% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO |  |  | M3 | 12.056 | 12.6057 | 151.9749 | 185.5917 | 0.06705%
7.1.2 | SINAPI | 91596 | ARMADURA DE TELA SOLDADA DE AÇO (TELAS E TRELIÇA) CA-60 |  |  | KG | 216 | 9.37 | 2023.92 | 2471.6111 | 0.893%
7.1.3 | CDHU | 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA A ESTRUTURA |  |  | M2 | 9.52 | 280.9187 | 2674.3465 | 3265.9119 | 1.18%
7.1.4 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA |  |  | KG | 149 | 9.44 | 1406.56 | 1717.6911 | 0.6206%
7.1.5 | SINAPI | 96396 | BASE DE BRITA GRADUADA |  |  | M3 | 8.22 | 158.61 | 1303.7742 | 1592.1691 | 0.5752%
7.1.6 | CDHU | 11.01.320 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 6.028 | 598.4197 | 3607.274 | 4405.2029 | 1.592%
7.1.7 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 6.028 | 57.84 | 348.6595 | 425.783 | 0.1538%
7.1.8 | SINAPI | 97087 | LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL |  |  | M2 | 27.4 | 3.07 | 84.118 | 102.7249 | 0.03711%
7.1.9 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  | M2 | 27.4 | 37.34 | 1023.116 | 1249.4293 | 0.4514%
7.1.10 | SIURB-EDIF | 13002004 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ |  |  | M2 | 27.4 | 6.47 | 177.278 | 216.4919 | 0.07822%
7.1.11 | SIURB-EDIF | 20006002 | CONCRETO - ENSAIO DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPO DE PROVA) |  |  | UNID | 5 | 20.61 | 103.05 | 125.8447 | 0.04547%
7.1.12 | SIURB-EDIF | 20006003 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO |  |  | VIAGEM | 1 | 316.37 | 316.37 | 386.351 | 0.1396%
7.1.13 | SIURB-EDIF | 20006004 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA |  |  | PERIODO 4 H | 1 | 291.59 | 291.59 | 356.0897 | 0.1287%
8 |  |  | ABRIGO DE ÓLEO DIESEL - ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR
8.1.1 | SINAPI | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - CLASSE C |  |  | M2 | 25.2 | 134.78 | 3396.456 | 4147.7521 | 1.499%
8.1.2 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 OU ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E PRECEITOS DA NORMA NBR 7200. - CHAPISCO |  |  | M2 | 50.4 | 5.22 | 263.088 | 321.2831 | 0.1161%
8.1.3 | CDHU | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM |  |  | M2 | 50.4 | 30.2944 | 1526.8361 | 1864.5722 | 0.6737%
8.1.4 | CDHU | 17.02.220 | REBOCO |  |  | M2 | 50.4 | 19.2361 | 969.5014 | 1183.9551 | 0.4278%
8.1.5 | CDHU | 33.10.030 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO |  |  | M2 | 50.4 | 47.4092 | 2389.4253 | 2917.9662 | 1.054%
8.1.7 | CDHU | 24.02.040 | GRADIL COM FECHAMENTO VERTICAL EM BARRA CHATA DE AÇO GALVANIZADO COM DIMENSÕES 25,4X3,17mm (ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS=0,10M) TRAVAMENTO HORIZONTAL EM BARRA REDONDA DE AÇO GALVANIZADO Ø=6mm (ESPAÇAMENTO ENTRE AS BARRAS=0,20M). ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR: PRETO 9005 |  |  | M2 | 27.3 | 994.5426 | 27151.0132 | 33156.8173 | 11.98%
9.0 |  |  | ABRIGO DE ÓLEO DIESEL - COBERTURA METÁLICA | [5 empty] | 35382.0424 | 43208.5502 | 15.61%
9.1 |  |  | COBERTURA METÁLICA
9.1.1 | SIURB-EDIF | 3060001 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL |  |  | KG | 868.79 | 29.3 | 25455.547 | 31086.314 | 11.23%
9.1.2 | LICITADO | 500011090 | GALVANIZAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA |  |  | KG | 868.79 | 6.9257 | 6016.9404 | 7347.8876 | 2.655%
9.1.3 | CDHU | 33.07.130 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  | KG | 868.79 | 4.5 | 3909.555 | 4774.3486 | 1.725%
10.0 |  |  | ABRIGO DE ÓLEO DIESEL - BASE DE APOIO DO TANQUE DE ÓLEO DIESEL E BOMBA | [5 empty] | 7343.1488 | 8967.4533 | 3.24%
10.1 |  |  | BASE DE APOIO DO TANQUE DE ÓLEO DIESEL E BOMBA
10.1.1 | CDHU | 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA A ESTRUTURA |  |  | M2 | 14.1 | 280.9187 | 3960.9543 | 4837.1174 | 1.748%
10.1.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA |  |  | KG | 196 | 9.44 | 1850.24 | 2259.5131 | 0.8163%
10.1.3 | CDHU | 11.01.320 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO |  |  | M3 | 2.56 | 598.4197 | 1531.9544 | 1870.8228 | 0.6759%
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 24049.3809 | 29369.104 | 10.61%
11.1 |  |  | REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
11.1.1 | CDHU | 46.03.060 | TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN=150 mm, INCLUSIVE CONEXÕES |  |  | M | 7.5 | 191.9558 | 1439.6687 | 1758.1234 | 0.6352%
11.1.2 | SINAPI | 96396 | BASE DE BRITA GRADUADA |  |  | M3 | 1.4 | 158.61 | 222.054 | 271.1723 | 0.09797%
11.1.3 | SINAPI | 104515 | MANTA GEOTÊXTIL |  |  | M2 | 8.8 | 27 | 237.6 | 290.1571 | 0.1048%
11.1.4 | LICITADO | 500013110 | VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS DN= 4" |  |  | UNID | 3 | 5396.2455 | 16188.7365 | 19769.685 | 7.143%
11.1.5 | CDHU | 07.01.020 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO |  |  | M3 | 3.2 | 16.1546 | 51.6948 | 63.1297 | 0.02281%
11.1.6 | CDHU | 03.01.260 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO |  |  | M3 | 0.15 | 329.0687 | 49.3603 | 60.2788 | 0.02178%
11.2 |  |  | CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO
11.2.1 | SICRO | 919101 | SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO FABRICADO EM CONCRETO, COM FILTRO COALESCENTE DE REDE REMOVÍVEL, CLASSE I - CAPACIDADE DE 2300 L |  |  | UNID | 1 | 2019.62 | 2019.62 | 2466.3599 | 0.8911%
11.2.2 | CDHU | 49.06.420 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600MM, CLASSE D 400 (Ruptura > 400kN) |  |  | UNID | 1 | 700.746 | 700.746 | 855.751 | 0.3092%
11.2.3 | CDHU | 07.01.020 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO |  |  | M3 | 7 | 16.1546 | 113.0824 | 138.0963 | 0.04989%
11.2.4 | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* - LASTRO DE AREIA |  |  | M3 | 0.23 | 186.15 | 42.8145 | 52.2851 | 0.01889%
11.2.5 | SINAPI | 102098 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 |  |  | M3 | 1 | 2040.93 | 2040.93 | 2492.3837 | 0.9005%
11.2.6 | SINAPI | 101846 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 |  |  | M3 | 0.2 | 154.64 | 30.928 | 37.7693 | 0.01365%
11.2.7 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA - REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO |  |  | M3 | 7 | 30.43 | 213.01 | 260.1278 | 0.09398%
11.2.8 | CDHU | 54.06.110 | BASE EM CONCRETO COM FCK DE 25MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES |  |  | M3 | 0.15 | 649.5248 | 97.4287 | 118.9799 | 0.04299%
11.2.9 | CDHU | 54.06.170 | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP, EM CONCRETO COM FCK 25MPA |  |  | M3 | 0.15 | 941.6916 | 141.2537 | 172.4991 | 0.06232%
11.2.10 | CDHU | 54.06.040 | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK=25MPa |  |  | M | 1 | 67.7017 | 67.7017 | 82.6773 | 0.02987%
11.2.11 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM |  |  | M3xKM | 83.75 | 3 | 251.25 | 306.8265 | 0.1109%
11.2.12 | CDHU | 05.09.006 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE |  |  | T | 0.36 | 48.06 | 17.3016 | 21.1287 | 0.007634%
11.2.13 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA |  |  | M3 | 4 | 31.05 | 124.2 | 151.673 | 0.0548%
12 |  |  | REALOCAÇÃO DO TANQUE DE ÓLEO DIESEL | [5 empty] | 3506.2786 | 4281.8674 | 1.547%
12.1 | LICITADO | 500011644 | TUBO SCH80, EM AÇO CARBONO ASTM A106GR.B, SEM COSTURA, EXTREMIDADE LISA, DIMENSÕES CONFORME ASME B36.10 |  | 1" | M | 10 | 138.2524 | 1382.5244 | 1688.3388 | 0.61%
12.2 | LICITADO | 500011517 | COTOVELO 90º 3000# EM AÇO CARBONO FORNADO ASTM A105, EXTREMIDADE PARA ENCAIXE E SOLDA E DIMENSÕES CONFORME ASME B16.11 |  | 1" | PÇ | 6 | 132.935 | 797.6102 | 974.0416 | 0.3519%
12.3 | LICITADO | 500009484 | NIPLE SOLDA ROSCADO BSP, CLASSE 3000#, EM AÇO CARBONO FORNADO ASTM A105. |  | 1" | PÇ | 4 | 29.9646 | 119.8585 | 146.3712 | 0.05288%
12.4 | LICITADO | 500010897 | TÊ DE REDUÇÃO, AÇO CARBONO, #3000, ES, ASTM A-105,B16.11. |  | 2"x1" | PÇ | 1 | 1206.2855 | 1206.2855 | 1473.1158 | 0.5322%
13 |  |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 3882.5 | 4741.309 | 1.713%
13.1 | SIURB-EDIF | 17004001 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | M2 | 250 | 15.53 | 3882.5 | 4741.309 | 1.713%
|  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 226650.5577 | 276785.6611 | 100%
[9 empty] | 226650.5577 | 276785.6611 | 100%
[9 empty] | 226650.5577 | 276785.6611 | 100%

## Curva ABC
Item | Descrição | Valor | % | % acumulado | Calssificação | Classe | % | Proporção | Proporção valores
1.3.1 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO. | 49067.0661 | 17.73% | 17.73% | A | A | 80% | 22.73% | 79.33%
8.1.7 | GRADIL COM FECHAMENTO VERTICAL EM BARRA CHATA DE AÇO GALVANIZADO COM DIMENSÕES 25,4X3,17mm (ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS=0,10M) TRAVAMENTO HORIZONTAL EM BARRA REDONDA DE AÇO GALVANIZADO Ø=6mm (ESPAÇAMENTO ENTRE AS BARRAS=0,20M). ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR: PRETO 9005 | 33156.8173 | 11.98% | 29.71% | A | B | 95% | 25% | 15.52%
9.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL | 31086.314 | 11.23% | 40.94% | A | C | 100% | 52.27% | 5.147%
11.1.4 | VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS DN= 4" | 19769.685 | 7.143% | 48.08% | A
5.2.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL | 13024.3422 | 4.706% | 52.79% | A
1.3.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | 9678.3054 | 3.497% | 56.28% | A
9.1.2 | GALVANIZAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA | 7347.8876 | 2.655% | 58.94% | A | Fontes | [9 empty] | Fontes
1.1.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | 6161.8943 | 2.226% | 61.16% | A |  | CDHU | SIURB-EDIF | SIURB-INFRA | SINAPI | SICRO | TCPO | LICITADO | CPU | PESQUISA DE MERCADO | Tabelas oficiais | Licitado | CPU/Pesquisa de mercado | TOTAL
1.3.3 | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA | 5079.2541 | 1.835% | 63% | A | Orçamento | 38 | 13 | 1 | 27 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 80 | 7 | 1 | 88
10.1.1 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA A ESTRUTURA | 4837.1174 | 1.748% | 64.75% | A |  | 43.18% | 14.77% | 1.136% | 30.68% | 1.136% | 0% | 7.955% | 1.136% | 0% | 90.91% | 7.955% | 1.136% | 100%
9.1.3 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS | 4774.3486 | 1.725% | 66.47% | A
13.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 4741.309 | 1.713% | 68.18% | A
3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | 4671.09 | 1.688% | 69.87% | A | [8 empty] | Fontes
7.1.6 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO | 4405.2029 | 1.592% | 71.46% | A | [8 empty] | Tabelas oficiais | Licitado | CPU/Pesquisa de mercado
8.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - CLASSE C | 4147.7521 | 1.499% | 72.96% | A | [8 empty] | 90.91% | 7.955% | 1.136%
5.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C | 3857.38 | 1.394% | 74.36% | A
5.1.3 | EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | 3715.4766 | 1.342% | 75.7% | A
5.2.1.4 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIISOCIANURATO (PIR) | 3709.7346 | 1.34% | 77.04% | A
7.1.3 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA A ESTRUTURA | 3265.9119 | 1.18% | 78.22% | A
5.2.1.2 | GALVANIZAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA | 3078.5703 | 1.112% | 79.33% | A
8.1.5 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | 2917.9662 | 1.054% | 80.38% | B
11.2.5 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | 2492.3837 | 0.9005% | 81.29% | B
7.1.2 | ARMADURA DE TELA SOLDADA DE AÇO (TELAS E TRELIÇA) CA-60 | 2471.6111 | 0.893% | 82.18% | B
11.2.1 | SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO FABRICADO EM CONCRETO, COM FILTRO COALESCENTE DE REDE REMOVÍVEL, CLASSE I - CAPACIDADE DE 2300 L | 2466.3599 | 0.8911% | 83.07% | B
1.3.8 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM | 2453.9728 | 0.8866% | 83.96% | B
6.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | 2381.34 | 0.8604% | 84.82% | B
10.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | 2259.5131 | 0.8163% | 85.63% | B
2.1 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO. | 2033.7943 | 0.7348% | 86.37% | B
5.2.1.3 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS | 2000.3256 | 0.7227% | 87.09% | B
5.1.5 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | 1996.5643 | 0.7213% | 87.81% | B
1.3.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | 1978.6298 | 0.7149% | 88.53% | B
5.1.6 | TINTA ACRÍLICA TEXTURADA | 1902.5319 | 0.6874% | 89.21% | B
10.1.3 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO | 1870.8228 | 0.6759% | 89.89% | B
8.1.3 | EMBOÇO COMUM | 1864.5722 | 0.6737% | 90.56% | B
11.1.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN=150 mm, INCLUSIVE CONEXÕES | 1758.1234 | 0.6352% | 91.2% | B
7.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | 1717.6911 | 0.6206% | 91.82% | B
12.1 | TUBO SCH80, EM AÇO CARBONO ASTM A106GR.B, SEM COSTURA, EXTREMIDADE LISA, DIMENSÕES CONFORME ASME B36.10 | 1688.3388 | 0.61% | 92.43% | B
7.1.5 | BASE DE BRITA GRADUADA | 1592.1691 | 0.5752% | 93% | B
12.4 | TÊ DE REDUÇÃO, AÇO CARBONO, #3000, ES, ASTM A-105,B16.11. | 1473.1158 | 0.5322% | 93.54% | B
7.1.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 1249.4293 | 0.4514% | 93.99% | B
4.1 | Caminhão MUNCK 3 toneladas | 1209.5118 | 0.437% | 94.42% | B
8.1.4 | REBOCO | 1183.9551 | 0.4278% | 94.85% | B
1.3.11 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE | 1034.4412 | 0.3737% | 95.23% | C
12.2 | COTOVELO 90º 3000# EM AÇO CARBONO FORNADO ASTM A105, EXTREMIDADE PARA ENCAIXE E SOLDA E DIMENSÕES CONFORME ASME B16.11 | 974.0416 | 0.3519% | 95.58% | C
5.1.4 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | 859.969 | 0.3107% | 95.89% | C
2.5 | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA | 859.7248 | 0.3106% | 96.2% | C
11.2.2 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600MM, CLASSE D 400 (Ruptura > 400kN) | 855.751 | 0.3092% | 96.51% | C
6.1.3 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 758.3652 | 0.274% | 96.78% | C
1.2.2 | LONA PLÁSTICA PRETA | 543.6172 | 0.1964% | 96.98% | C
3.3 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE | 431.0258 | 0.1557% | 97.13% | C
7.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | 425.783 | 0.1538% | 97.29% | C
1.2.1 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM GERAL COM PLÁSTICO BOLHA | 417.8384 | 0.151% | 97.44% | C
2.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | 411.6953 | 0.1487% | 97.59% | C
2.4 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM | 408.9955 | 0.1478% | 97.74% | C
6.1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO | 394.5608 | 0.1426% | 97.88% | C
1.3.7 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | 389.6713 | 0.1408% | 98.02% | C
7.1.12 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO | 386.351 | 0.1396% | 98.16% | C
3.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE | 367.4591 | 0.1328% | 98.29% | C
5.1.2 | CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 OU ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E PRECEITOS DA NORMA NBR 7200. - CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | 356.9812 | 0.129% | 98.42% | C
7.1.13 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA | 356.0897 | 0.1287% | 98.55% | C
8.1.2 | CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 OU ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E PRECEITOS DA NORMA NBR 7200. - CHAPISCO | 321.2831 | 0.1161% | 98.67% | C
1.3.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | 317.9063 | 0.1149% | 98.78% | C
11.2.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | 306.8265 | 0.1109% | 98.89% | C
11.1.3 | MANTA GEOTÊXTIL | 290.1571 | 0.1048% | 99% | C
11.1.2 | BASE DE BRITA GRADUADA | 271.1723 | 0.09797% | 99.09% | C
11.2.7 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA - REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | 260.1278 | 0.09398% | 99.19% | C
7.1.10 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | 216.4919 | 0.07822% | 99.27% | C
7.1.1 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO A 100% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO | 185.5917 | 0.06705% | 99.33% | C
11.2.9 | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP, EM CONCRETO COM FCK 25MPA | 172.4991 | 0.06232% | 99.4% | C
11.2.13 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 151.673 | 0.0548% | 99.45% | C
12.3 | NIPLE SOLDA ROSCADO BSP, CLASSE 3000#, EM AÇO CARBONO FORNADO ASTM A105. | 146.3712 | 0.05288% | 99.5% | C
2.3 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | 140.2817 | 0.05068% | 99.55% | C
11.2.3 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO | 138.0963 | 0.04989% | 99.6% | C
7.1.11 | CONCRETO - ENSAIO DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPO DE PROVA) | 125.8447 | 0.04547% | 99.65% | C
1.3.4 | CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | 121.2949 | 0.04382% | 99.69% | C
11.2.8 | BASE EM CONCRETO COM FCK DE 25MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | 118.9799 | 0.04299% | 99.74% | C
1.3.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | 107.3254 | 0.03878% | 99.77% | C
7.1.8 | LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL | 102.7249 | 0.03711% | 99.81% | C
2.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | 82.9366 | 0.02996% | 99.84% | C
11.2.10 | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK=25MPa | 82.6773 | 0.02987% | 99.87% | C
11.1.5 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO | 63.1297 | 0.02281% | 99.89% | C
1.3.6 | DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA | 61.7898 | 0.02232% | 99.92% | C
11.1.6 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | 60.2788 | 0.02178% | 99.94% | C
11.2.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* - LASTRO DE AREIA | 52.2851 | 0.01889% | 99.96% | C
2.8 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE | 44.003 | 0.0159% | 99.97% | C
11.2.6 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | 37.7693 | 0.01365% | 99.99% | C
11.2.12 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE | 21.1287 | 0.007634% | 99.99% | C
2.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | 14.4725 | 0.005229% | 100% | C
|  | 276785.6611 | 0