## Capa
|  | DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  | PLANILHA
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | DOP-A4104-PE-AI-LM-0001_00 |  | - | PRELIMINAR
|  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº | - | PARA COTAÇÃO
[7 empty] | X | PARA INFORMAÇÃO
|  | PREÇO REFERENCIAL | DOP-AI | DCO-CFM | 133/25 | 01/06 | - | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: | - | PARA CONSTRUÇÃO
|  | ARQUITETURA INDUSTRIAL |  |  | 4610700% | 1
PROJETO:
PRÉDIO A4104 – NOVA ÁREA DE CONVIVÊNCIA PRÉDIO 41 - CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO E BIOLÓGICO
REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Planilha Qtd
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
STATUS
|  |  | TÍTULO: |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  | PLANILHA |  | PROJETO
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DOP-A4104-PE-AI-LM-0001_00 |  | - | PRELIMINAR | - | PROJETO PRELIMINAR
|  |  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: |  |  | Nº DOCUMENTO (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº | - | PARA COTAÇÃO | - | ANTEPROJETO
|  |  | PREÇO REFERENCIAL | DOP-AI | DCO-CFM |  |  | 133/25 | 01/06 | X | PARA INFORMAÇÃO | - | PROJETO BÁSICO
|  |  | ÁREA: |  |  |  |  | DATA: | REVISÃO: | - | PARA COMPRA | X | PROJETO EXECUTIVO
|  |  | ARQUITETURA INDUSTRIAL |  |  |  |  | 4610700% | 1 | - | PARA CONSTRUÇÃO | - | SEM PROJETO
PROJETO:
PRÉDIO A4104 – NOVA ÁREA DE CONVIVÊNCIA PRÉDIO 41 - CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO E BIOLÓGICO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL | TOTAL COM BDI | % DO VALOR TOTAL COM BDI | OBS.:
22.12%
ARQUITETURA INDUSTRIAL - PA4104 – NOVA ÁREA DE CONVIVÊNCIA
1 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 1589.6465 | 1941.2764 | 0.6176%
1.1 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA. LOCAL: SALA DE CONVIVÊNCIA |  |  | M2 | 14.796 | 53.96 | 798.3922 | 974.9965 | 0.3102%
1.2 | CDHU | 03.08.200 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS. LOCAL: HALL |  |  | M2 | 7.02 | 10.4078 | 73.063 | 89.2245 | 0.02838%
1.3 | CDHU | 04.09.020 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS EM GERAL (PORTAS SALA DE CONVIVÊNCIA E HALL) |  | 3 PORTAS 80 x 2,10 1 PORTA 1,40 x 2,10 | M2 | 7.98 | 47.6823 | 380.5046 | 464.6722 | 0.1478%
1.4 | CDHU | 03.08.040 | DEMOLIÇÃO DE FORRO QUALQUER INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO E ACABAMENTOS LOCAL: SALA DE CONVIVÊNCIA E HALL |  |  | M2 | 35.69 | 9.4617 | 337.6868 | 412.3832 | 0.1312%
2 |  |  | FORRO AUTOPORTANTE SALA LIMPA | [5 empty] | 28861.4156 | 35245.5608 | 11.21%
DESCRITIVO: FORRO AUTOPORTANTE PADRÃO SALA LIMPA FABRICADO COM NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) INJETADO COM RETARDANTE A CHAMA. REVESTIDO EM UMA FACE COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI EM PROCESSO CONTÍNUO COM ESPESSURA 0.65 MM. DEVEM: - ATENDER GM GLOBAL APPROVAL: CLASSE R1 (NBR 7358 – RETARDANTE A CHAMA); ATENDER CLASSE PN1 (NBR 15366-2); - ATENDER CLASSE II-A (IT 10-BOMBEIRO/SP); ATENDE CLASSE FM Global APPROVAL (FACTORY MUTUAL – CLASSE I ou CLASSE IIA). - SER FORNECIDO DETALHAMENTO TÉCNICO DOS ITENS PARA ANALISE E APROVAÇÃO DA FUNDAÇÃO BUTANTAN ANTES DA FABRICAÇÃO. - SER CONSIDERADOS TODOS OS ITENS DESCRITOS NO CAPITULO 10 DO MEMORIAL DESCRITIVO (DOP-A4104-PE-AI-MD-0001_00) PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2.1 | SIURB-EDIF | 20003061 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) |  |  | UNID | 1 | 3949.09 | 3949.09 | 4822.6287 | 1.534%
2.2 | LICITADO | 500007205 | FORRO AUTOPORTANTE PADRÃO SALA LIMPA, COR BRANCO RAL 9003 (EM AMBAS AS FACES) , ESPESSURA FINAL 50mm, COM RODATETO VEDADO E CANTO ARREDONDADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO |  |  | M2 | 36.09 | 690.2833 | 24912.3256 | 30422.9321 | 9.678%
3 |  |  | DIVISÓRIAS SALA LIMPA | [5 empty] | 50373.7397 | 61516.4109 | 19.57%
DESCRITIVO: DIVISÓRIAS PADRÃO SALA LIMPA FABRICADAS COM NÚCLEO POLIISOCIANURATO (PIR) INJETADO COM RETARDANTE A CHAMA. REVESTIDAS COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI EM PROCESSO CONTÍNUO COM ESPESSURA 0.65MM. DEVEM: - ATENDER GM GLOBAL APPROVAL CLASSE R1 (NBR - RETARDANTE A CHAMA), CLASSE PN1 (NBR 15366-2), CLASSE IIA (IT 10 BOMBEIROS/SP E FM GLOBAL APPROVAL (FACTORY MUTUAL – CLASSE I ou CLASSE IIA). - SER FORNECIDO DETALHAMENTO TÉCNICO DOS ITENS PARA ANALISE E APROVAÇÃO DA FUNDAÇÃO BUTANTAN ANTES DA FABRICAÇÃO. - SER CONSIDERADOS TODOS OS ITENS DESCRITOS NO CAPITULO 11 DO MEMORIAL DESCRITIVO (DOP-A4104-PE-AI-MD-0001_00) E FOLHA DETALHAMENTO (DOP-A4104-PE-AI-DE-4000) PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
3.1 | SIURB-EDIF | 20003061 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) |  |  | UNID | 0.5 | 3949.09 | 1974.545 | 2411.3144 | 0.7671%
3.2 | LICITADO | 500009115 | DIVISÓRIA PADRÃO SALA LIMPA, COR BRANCO RAL 9003 (EM AMBAS AS FACES), COM ESPESSURA FINAL DE 50 MM. |  |  | M2 | 19.332 | 876.1304 | 16937.3526 | 20683.895 | 6.58%
3.3 | LICITADO | 500009115 | FECHAMENTO PROVISORIO (OBRA) : DIVISÓRIA PADRÃO SALA LIMPA, COR BRANCO RAL 9003 (EM AMBAS AS FACES), FABRICADA COM NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA FINAL DE 50 MM, COM O REAPROVEITAMNETO DE PORTA A SER RETIRADA. |  |  | M2 | 35.91 | 876.1304 | 31461.8421 | 38421.2016 | 12.22%
4 |  |  | ALVENARIA | [5 empty] | 865.2997 | 1056.704 | 0.3362%
4.1 | SINAPI | 103319 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14x19x39cm (ESPESSURA 14 cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL (FECHAMENTO DE VÃO EXISTENTES - PORTAS) |  |  | M2 | 3.78 | 111.58 | 421.7724 | 515.0685 | 0.1639%
4.2 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO |  |  | M2 | 7.56 | 9.6279 | 72.7867 | 88.8871 | 0.02828%
4.3 | CDHU | 17.02.120 | EMBOÇO |  |  | M2 | 7.56 | 30 | 226.8002 | 276.9684 | 0.08811%
4.4 | CDHU | 17.02.220 | REBOCO |  |  | M2 | 7.56 | 19.0397 | 143.9405 | 175.7801 | 0.05592%
5 |  |  | DRYWALL | [5 empty] | 396.2721 | 483.9275 | 0.1539%
5.1 | SINAPI | 96368 | PAREDE EM DRYWALL PARA FECHAMENTO DE VÃO DE PORTA DA SALA 1256 - TIC, COM PLACA RESISTENTE A UMIDADE RU,COM ETSRUTURA PERFIL METÁLICO DE 70 MM |  | 0,90 x 2,10 | M2 | 1.89 | 173.09 | 327.1401 | 399.5035 | 0.1271%
5.2 | CDHU | 32.06.030 | LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´ (ESCADA INTERNA E COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL) |  | 0,90 x 2,10 | M2 | 1.89 | 36.5778 | 69.132 | 84.424 | 0.02686%
6 |  |  | DIVISÓRIA PISO TETO E PORTA DE VIDRO | [5 empty] | 12243.7649 | 14952.0858 | 4.757%
DEVEM SER CONSIDERADOS TODOS OS ITENS DESCRITOS NO CAPITULO 13 DO MEMORIAL DESCRITIVO (DOP-A4104-PE-AI-MD-0001_00) E FOLHA DE DETALHAMENTO (DOP-A4104-PE-AI-DE-5100) PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
6.1 | SIURB-EDIF | 20003061 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) |  |  | UNID | 0.5 | 3949.09 | 1974.545 | 2411.3144 | 0.7671%
6.2 | CDHU | 14.30.843 | DIV01 - CONJUNTO DE DIVISÓRIA DE VIDRO PISO-TETO E PORTA EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO RAL 9003, AMBAS COM VIDRO DUPLO INCOLOR LAMINADO (8 MM DE ESPESSURA), REFERÊNCIA: LINHA LIGHT ABSOLUTE 100, FABRICANTE: DIV DESIGN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |  | 2,55 x 2,70 | M2 | 6.885 | 1473.06 | 10142.0181 | 12385.4325 | 3.94%
6.3 | CDHU | 32.06.240 | ADESIVO 3M JATEADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO PARA FAIXA DE SEGURANÇA, COM LARGURA DE 20cm E ALTURA DE INSTALAÇÃO H=1,20m |  | 2,55 x 0,20 | M2 | 1.785 | 71.2615 | 127.2018 | 155.3389 | 0.04942%
7 |  |  | PAINEL PET | [5 empty] | 52006.3691 | 63510.1779 | 20.2%
DEVEM SER CONSIDERADOS TODOS OS ITENS DESCRITOS NO CAPITULO 14 DO MEMORIAL DESCRITIVO (DOP-A4104-PE-AI-MD-0001_00) E FOLHA DE DETALHAMENTO (DOP-A4104-PE-AI-DE-4000) PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
7.1 | SIURB-EDIF | 20003061 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) |  |  | UNID | 0.5 | 3949.09 | 1974.545 | 2411.3144 | 0.7671%
7.2 | CPU | 700001417 | PAINEL PET EM PLACAS 1100 x 2700M (L x A), ESPESSURA 15MM. MODELO FLY, REFERÊNCIA NOCE AMÊNDOA, FABRICANTE MENTHA OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | 8,00 x 2,70 | M2 | 21.6 | 2316.2882 | 50031.8241 | 61098.8636 | 19.44%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 2330.3304 | 2845.7995 | 0.9053%
8.1 | CDHU | 32.16.050 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA. REF. VEDACIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO - LOCAL DE APLICAÇÃO: PISO SALA DE CONVIVENCIA E PERIMETRO H=1,00m. |  | 14.5139 | M2 | 42.3 | 55.0906 | 2330.3304 | 2845.7995 | 0.9053%
9 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 7064.4377 | 8627.0913 | 2.744%
PAREDE ALVENARIA E DRYWALL
9.1 | SINAPI | 88497 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA FAB. CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  |  | M2 | 70.929 | 22.59 | 1602.2861 | 1956.7118 | 0.6225%
9.2 | SINAPI | 102494 | PINTURA EM TINTA EPOXI NA COR BRANCO RAL 9003 FAB. CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  |  | M2 | 70.929 | 76.73 | 5442.3822 | 6646.2371 | 2.114%
9.3 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃO. (A SER APLICADO NA PAREDE DE DRYWALL) |  |  | M2 | 3.78 | 5.23 | 19.7694 | 24.1424 | 0.00768%
10 |  |  | PISO |  | L X P |  |  |  | 5832.9029 | 7123.141 | 2.266%
PISO EPÓXI MONOLÍTICO
10.1 | SIURB-EDIF | 3040024 | LIXAMENTO, LIMPEZA E PREPARO DO PISO |  |  | M2 | 3.58 | 10.25 | 36.695 | 44.8119 | 0.01426%
10.2 | SIURB-EDIF | 5003040 | ARGAMASSA PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - PISO EPÓXI REVESTIMENTO |  |  | M2 | 3.58 | 50.23 | 179.8234 | 219.6003 | 0.06986%
10.3 | CDHU | 17.12.302 | PISO EPOXI EM CAMADA MONOLÍTICA COM 02 CAMADAS ESPATULADAS LIQUIDAS À BASE DE RESINA EPÓXI, COM 4MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO COMPOSTO POR QUARTZO COLORIDO POLICROMÁTICO, SELADO COM RESINA TRANSLÚCIDA DE ALTA TRANSPARÊNCIA, APLICADA EM 03 (TRÊS) DEMÃOS DE ACABAMENTO, SENDO 02 DEMÃOS A BASE DE RESINA EPÓXI E A ÚLTIMA DEMÃO A BASE DE RESINA POLIURETANICA ALIFÁTICA - PU (TEXTURA SEMI LISA). REF.: SOLEPOXY, COR: 1190, FAB.: SOLEDUR OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |  |  | M2 | 3.58 | 156.67 | 560.8786 | 684.9449 | 0.2179%
PORCELANATO
10.4 | CDHU | 18.08.062 | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO, 60 X 60CM, ACABAMENTO NATURAL COM JUNTA DE 3MM NAFABRICANTE. REF. LINHA MUNARI CIMENTO AC, FAB. ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM REJUNTE NA COR DO ACABAMENTO, PREVER ARGAMASSA COLANTE AC PARA CERÂMICAS |  | 0,60 x 0,60 | M2 | 21.12 | 206.3575 | 4358.2701 | 5322.3194 | 1.693%
10.5 | CDHU | 18.08.072 | RODAPÉ: PORCELANATO LINHA MUNARI CIMENTO AC RS, RETIFICADO, 14,5 x 60cm ACABAMENTO NATURAL COM JUNTA ESP.: 1mm FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. COM REJUNTE NA COR DO ACABAMENTO, PREVER ARGAMASSA COLANTE AC PARA CERÂMICAS |  | 0,145 x 0,60 | M | 16.3 | 42.7752 | 697.2358 | 851.4644 | 0.2709%
11 |  |  | CANTO SANITÁRIO | [5 empty] | 26180.0953 | 31971.1324 | 10.17%
INSERIR PERFIL "L" EM ALUMÍNIO NATURAL NA EXTENSÃO TOTAL DOS VÃOS. TODOS OS CANTOS DE ENCONTROS DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS, FORROS, ALVENARIAS, PISO OU OUTROS LOCAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. DEVEM SER CONSIDERADOS TODOS OS ITENS DESCRITOS NO CAPITULO 17 DO MEMORIAL DESCRITIVO (DOP-A4104-PE-AI-MD-0001_00) PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
11.1 | LICITADO | 500009126 | PERFIL "L" EM ALUMINIO NATURAL NA EXTENSÃO TOTAL DOS VÃOS. TODOS OS CANTOS DE ENCONTROS DE DIVISÓRIAS SANITARIAS, FORROS, ALVENARIAS, PISO, PASSTRHOUGH E TRAMPAS OU OUTROS LOCAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. |  |  | M | 95.36 | 133.1609 | 12698.2239 | 15507.0711 | 4.933%
11.2 | LICITADO | 500009109 | CANTO SANITÁRIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, RAIO DE 50MM. |  |  | M | 95.36 | 141.3787 | 13481.8714 | 16464.0614 | 5.238%
12 |  |  | SOLEIRAS |  | VÃO LUZ (m) - L X A X C |  |  |  | 3211.3133 | 3921.6558 | 1.248%
PEDRA - GRANITO PRETO SÃO GABRIEL
12.1 | CDHU | 19.01.062 | SOLEIRA COM ESPESSURA 2cm |  | 0,10 x 1,00 | M | 1 | 184.3508 | 184.3508 | 225.1293 | 0.07162%
AÇO INOX
12.2 | LICITADO | 500007324 | SOLEIRA EM CHAPA XADREX INOX ANTIDERRAPANTE (CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL). 02 UND |  | 0,05(L) | M | 1.6 | 1891.8515 | 3026.9624 | 3696.5265 | 1.176%
13 |  |  | PORTAS SALA LIMPA |  | VÃO LUZ (m) - L X A X C |  |  |  | 30928.8713 | 37770.3376 | 12.02%
PORTAS TIPO "SALA LIMPA" METÁLICAS COM NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) REVESTIDAS COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI EM PROCESSO CONTÍNUO COM ESPESSURA DE 0,65MM. ACABAMENTO: TOTALMENTE BRANCO, RAL 9003 EM AMBAS AS FACES DEVE SER FORNECIDO DETALHAMENTO TÉCNICO DOS ITENS PARA ANALISE E APROVAÇÃO DA FUNDAÇÃO BUTANTAN ANTES DA FABRICAÇÃO. DEVEM SER CONSIDERADOS TODOS OS ITENS DESCRITOS NO CAPITULO 18 DO MEMORIAL DESCRITIVO (DOP-A4104-PE-AI-MD-0001) E FOLHA DE DETALHAMENTO (DOP-A4104-PE-AI-DE-5100) PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
13.1 | SIURB-EDIF | 20003061 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) |  |  | UNID | 0.5 | 3949.09 | 1974.545 | 2411.3144 | 0.7671%
13.2 | LICITADO | 500006240 | P01 - PORTA PADRÃO SALA LIMPA, SIMPLES DE ABRIR, EM CHAPA PRÉ-PINTADA BRANCO RAL 9003, SEM VISOR, COM NÚCLEO EM PIR, MOLA AÉREA EM AÇO INOXIDÁVEL MODELO TS93-B FABRICANTE: DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, PUXADOR EM AÇO INOX LIXADO MODELO PH1 25/250 FABRICANTE: LA FONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SISTEMA DE VEDAÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA, DOBRADIÇAS EM AÇO INOX REFERÊNCIA LA FONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FECHADURA ELETRO-MAGNÉTICA E IMÃ NEODÍMEO |  | 0.80 x 2.10 | UNID | 2 | 5862.2549 | 11724.5099 | 14317.9715 | 4.555%
13.3 | LICITADO | 500009125 | PDV01 - PORTA PADRÃO SALA LIMPA, DUPLA DE ABRIR COM VISOR TOTAL EM VIDRO DUPLO TEMPERADO 6MM, COM AS DUAS FACES EM CHAPA PRÉ-PINTADA NA COR: BRANCO RAL 9003, COM NÚCLEO EM PIR, COM FECHADURA ELETRO-MAGNÉTICA E IMÃ NEODÍMEO; MOLA AÉREA EM AÇO INOXIDÁVEL MODELO TS93-B FABRICANTE: DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; BARRA ANTIPÂNICO TRANSVERSAL MODELO PHA 2000 COM FECHADURA EXTERNA PHT 05 + PH 8998 NA COR CROMO ACETINADO; SISTEMA DE VEDAÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA; DOBRADIÇAS EM AÇO INOX REFERÊNCIA LA FONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |  | 1.20 x 2.10 | UNID | 1 | 16758.3459 | 16758.3459 | 20465.2921 | 6.51%
13.4 | LICITADO | 500009108 | BATEDOR PARA PORTAS EM AÇO INOX AISI 304 COM ARO DE BORRACHA/SILICONE E FIXAÇÃO OCULTA VIA BUCHA/PARAFUSO, DIMENSÕES MÍNIMAS: H= 3,5CM; Ø=3,3CM, FORNECEDOR MARIMETAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |  |  | UNID | 4 | 117.8676 | 471.4705 | 575.7597 | 0.1832%
14 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS ÁREAS MOLHADAS | [5 empty] | 775.5327 | 947.0805 | 0.3013%
DEVERÃO SER: - FORNECIDO DETALHAMENTO TÉCNICO DOS ITENS PARA ANALISE E APROVAÇÃO DA FUNDAÇÃO BUTANTAN ANTES DA FABRICAÇÃO. - CONSIDERADOS TODOS OS ITENS DESCRITOS NO CAPITULO 19 DO MEMORIAL DESCRITIVO (DOP-A4104-PE-AI-MD-0001_00) E FOLHA DE DETALHAMENTO (DOP-A4104-PE-AI-DE-4000) PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
14.1 | CDHU | 44.06.300 | CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX ALTO BRILHO,COM CAPACIDADE DE 20,5L. REFERÊNCIA: MODELO LAVINIA 40 BL, FABRICANTE TRAMONTINA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. DEVE SER PREVISTA FIXAÇÃO NA BANCADA E ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA. |  | 0.40 x 0.34 x 0.17 | UNID | 1 | 303.8775 | 303.8775 | 371.0952 | 0.1181%
14.2 | SINAPI | 86881 | SIFÃO EM AÇO CROMADO, REF. 1680C114 FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  |  | UNID | 1 | 193.61 | 193.61 | 236.4365 | 0.07521%
14.3 | CDHU | 44.20.640 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA 4 1/2" CROMADO CÓD. 1622.C FAB: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |  |  | UNID | 1 | 100.567 | 100.567 | 122.8124 | 0.03907%
14.4 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA COM BICA MÓVEL CROMADO, LINHA JUST CÓDIGO 1167.C27. FAB: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DE APOIO |  |  | UNID | 1 | 117.63 | 117.63 | 143.6498 | 0.0457%
14.5 | CDHU | 44.20.150 | ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO ATÉ 1" CROMADO COD. 4900.C37.PQ "Izy". FAB. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  |  | UNID | 1 | 59.8481 | 59.8481 | 73.0865 | 0.02325%
15 |  |  | PEDRAS | [5 empty] | 2021.4641 | 2468.612 | 0.7853%
GRANITO SÃO GABRIEL EM ACABAMENTO POLIDO ESPESSURA 2cm, MEIA ESQUADRIA. - FORNECIDO DETALHAMENTO TÉCNICO DOS ITENS PARA ANALISE E APROVAÇÃO DA FUNDAÇÃO BUTANTAN ANTES DA FABRICAÇÃO. - CONSIDERADOS TODOS OS ITENS DESCRITOS NO CAPITULO 20 DO MEMORIAL DESCRITIVO (DOP-A4104-PE-AI-MD-0001_00) E FOLHA DE DETALHAMENTO (DOP-A4104-PE-AI-DE-4000) PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
15.1 | CDHU | 44.02.062 | M02 -BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL ESP.: 2cm, COM FRONTÃO (H=20cm) , ACABAMENTO POLIDO, COM REBAIXO PARA ÁREA MOLHADA, COM CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX (MOD. LAVÍNIA 20,5l 40BL, FAB. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE TÉCNICO). OBS. ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA - VER DETALHAMENTO NA FOLHA DOP-AE004-PE-AI-DE-5600 |  | 1.82 x 0.60 | M2 | 1.092 | 1068.8791 | 1167.216 | 1425.4041 | 0.4534%
15.2 | CDHU | 44.02.062 | M02 - FRONTÃO EM GRANITO SÃO GABRIEL ESP.: 2cm, H=20cm |  | 1.82 x 0.20 0.56 x 0.20 | M2 | 0.476 | 1068.8791 | 508.7864 | 621.33 | 0.1977%
15.3 | CDHU | 44.02.062 | M02 - SAIA EM GRANITO SÃO GABRIEL ESP.: 2cm, H=4cm |  | 1.82 x 0.04 0.56 x 0.04 | M2 | 0.0952 | 1068.8791 | 101.7573 | 124.266 | 0.03953%
15.4 | CDHU | 44.02.062 | M02- RODABASE EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL ESP. 20mm, SOBREPOSTO AO RODAPÉ EM MDP NAVAL DA BANCADA |  | 1.82 x 0.10 0.46 x 0.10 | M2 | 0.228 | 1068.8791 | 243.7044 | 297.6119 | 0.09468%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL | TOTAL COM BDI | % DO VALOR TOTAL COM BDI | OBS.:
14.02%
SIMPLES FORNECIMENTO
16 |  |  | MOBILIÁRIO - INOX |  | L X A X C |  |  |  | 10893.7278 | 12421.0284 | 3.951%
DEVERÁ SER FABRICADO: - INTEGRALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 - POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIO; - ATENDER ÀS NORMAS DE ERGONOMIA LABORAL. - GARANTIR A ALTA QUALIDADE DOS MATERIAIS APLICADOS E TER GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS CONTRA QUALQUER TIPO DE MAL FUNCIONAMENTO. DEFORMAÇÃO E DEFEITO DE FABRICAÇÃO. DEVE SER FORNECIDO DETALHAMENTO TÉCNICO DOS ITENS PARA ANALISE E APROVAÇÃO DA FUNDAÇÃO BUTANTAN ANTES DA FABRICAÇÃO. DEVEM SER CONSIDERADOS TODOS OS ITENS DESCRITOS NO CAPITULO 21 DO MEMORIAL DESCRITIVO (DOP-A4104-PE-AI-MD-0001_00) E FOLHA DETALHAMENTO (DOP-A4104-PE-AI-DE-5600) PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
16.1 | SIURB-EDIF | 20003061 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) |  |  | UNID | 0.5 | 3949.09 | 1974.545 | 2251.3762 | 0.7162%
16.2 | LICITADO | 500007155 | I01- BANCO DE PULO EM AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO, SEM NICHO, COM SAPATAS NIVELADORAS EMBUTIDAS. REFERÊNCIA MONTHAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |  | 0.99 x 0.45 x 0.35 | UNID | 1 | 8919.1828 | 8919.1828 | 10169.6522 | 3.235%
17 |  |  | MOBILIÁRIO MDP |  | L X P X A |  |  |  | 22855.1086 | 26059.3948 | 8.29%
DEVERÃO SER FABRICADOS: - EM MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO CINZA CLARO (DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIO. - ATENDER ÀS NORMAS DE ERGONOMIA LABORAL. - GARANTIR A ALTA QUALIDADE DOS MATERIAIS APLICADOS E TER GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS CONTRA QUALQUER TIPO DE MAL FUNCIONAMENTO. DEFORMAÇÃO E DEFEITO DE FABRICAÇÃO. DEVE SER FORNECIDO DETALHAMENTO TÉCNICO DOS ITENS PARA ANALISE E APROVAÇÃO DA FUNDAÇÃO BUTANTAN ANTES DA FABRICAÇÃO. DEVEM SER CONSIDERADOS TODOS OS ITENS DESCRITOS NO CAPITULO 21 DO MEMORIAL DESCRITIVO (DOP-A4104-PE-AI-MD-0001_00) E FOLHA DETALHAMENTO (DOP-A4104-PE-AI-DE-4000) PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
17.1 | SIURB-EDIF | 20003061 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) |  |  | UNID | 1 | 3949.09 | 3949.09 | 4502.7524 | 1.432%
17.2 | LICITADO | 500007094 | M01 - ARMÁRIO SUPERIOR EM MDP EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA CLARO NA PARTE EXTERNA E COM LAMINADO LISO BRANCO NA ÁREA INTERNA (DOS NICHOS), FAB. DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR 1 NICHO PARA MICRO-ONDAS E 18 PEQUENOS NICHOS COM PORTAS, EQUIPADO COM DOBRADIÇAS DE CANECO MODELO METALLA 330 CLIP 105° (REF. 315.00.551 - HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO) E TRINCO PORTA-CADEADO DE 20 MM PARA GAVETA/ARMÁRIO (63 MM X 25 MM ZINCADO - ALIANÇA OU EQUIVALENTE TÉCNICO). |  | 1,82 x 0,47 x 0,56 | UNID | 1 | 1421.1134 | 1421.1134 | 1620.3535 | 0.5155%
17.3 | LICITADO | 500007200 | M02 - GABINETE INFERIOR EM MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA CLARO NA PARTE EXTERNA E COM LAMINADO LISO BRANCO NA ÁREA INTERNA, FAB. DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM 02 PORTAS DE GIRO E PRATELEIRA INTERNA E DOBRADIÇAS DE CANECO, HAFELE METALLA 330 CLIP 105° REFERÊNCIA: 315.00.551, FABRICANTE:HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO; 08 PEQUENOS NICHOS COM PORTA, DOBRADIÇAS DE CANECO, HAFELE METALLA 330 CLIP 105° REFERÊNCIA: 315.00.551, FABRICANTE:HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TRINCO COM CADEADO 20mm DE GAVETA/ ARMÁRIO 63mmX25mm ZINCADO FAB.: ALIANÇA OU EQUIVALENTE TÉCNICO E 01 CONJUNTO COM 04 GAVETAS E CORREDIÇAS COMUNS, PUXADOR TIPO ALÇA (140mm) CROMADO FOSCO REF. MODELO H2125, FAB:HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADO NA ALVENARIA EXISTENTE. |  | 1,82 x 0,60 x 0,88 | UNID | 1 | 3887.9292 | 3887.9292 | 4433.0169 | 1.41%
17.4 | LICITADO | 500000223 | M03 - MESA COM TAMPO EM MDP REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FAB:: DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM PÉS METALICOS BRANCOS E SAPATAS REGULAVEIS. |  | 0,80 x 0,75x 0,80 | UNID | 4 | 2131.404 | 8525.6159 | 9720.9072 | 3.092%
17.5 | PESQUISA DE MERCADO | 600031164 | C01 - CADEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTO BRILHO MODELO GRUVYER, COR BRANCA CASA WOLKER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |  |  | UNID | 16 | 316.96 | 5071.36 | 5782.3647 | 1.839%
18 |  |  | MOBILIÁRIO EM ACRÍLICO |  | L x A x C |  |  |  | 1303.7333 | 1486.5167 | 0.4729%
18.1 | PESQUISA DE MERCADO | 600031165 | E01 - CAIXA ORGANIZADORA PARA EPI EM ACRÍLICO CRISTAL PARA ARMAZENAMENTO DE EPIS, DIMENSÕES (A x L x P) 30 x 25 x 25cm. FABRICANTE ACRILDESTAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |  |  | UNID | 4 | 325.9333 | 1303.7333 | 1486.5167 | 0.4729%
|  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 259734.0252 | 314347.9334 | 100%
[9 empty] | 259734.0252 | 314347.9334 | 100%
[9 empty] | 259734.0252 | 314347.9334 | 100%

## Curva ABC
Item | Descrição | Valor | % | % acumulado | Calssificação | Classe | % | Proporção | Proporção valores
7.2 | PAINEL PET EM PLACAS 1100 x 2700M (L x A), ESPESSURA 15MM. MODELO FLY, REFERÊNCIA NOCE AMÊNDOA, FABRICANTE MENTHA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | 61098.8636 | 19.44% | 19.44% | A | A | 80% | 20.37% | 79.42%
3.3 | FECHAMENTO PROVISORIO (OBRA) : DIVISÓRIA PADRÃO SALA LIMPA, COR BRANCO RAL 9003 (EM AMBAS AS FACES), FABRICADA COM NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA FINAL DE 50 MM, COM O REAPROVEITAMNETO DE PORTA A SER RETIRADA. | 38421.2016 | 12.22% | 31.66% | A | B | 95% | 22.22% | 15.17%
2.2 | FORRO AUTOPORTANTE PADRÃO SALA LIMPA, COR BRANCO RAL 9003 (EM AMBAS AS FACES) , ESPESSURA FINAL 50mm, COM RODATETO VEDADO E CANTO ARREDONDADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO | 30422.9321 | 9.678% | 41.34% | A | C | 100% | 57.41% | 5.406%
3.2 | DIVISÓRIA PADRÃO SALA LIMPA, COR BRANCO RAL 9003 (EM AMBAS AS FACES), COM ESPESSURA FINAL DE 50 MM. | 20683.895 | 6.58% | 47.92% | A
13.3 | PDV01 - PORTA PADRÃO SALA LIMPA, DUPLA DE ABRIR COM VISOR TOTAL EM VIDRO DUPLO TEMPERADO 6MM, COM AS DUAS FACES EM CHAPA PRÉ-PINTADA NA COR: BRANCO RAL 9003, COM NÚCLEO EM PIR, COM FECHADURA ELETRO-MAGNÉTICA E IMÃ NEODÍMEO; MOLA AÉREA EM AÇO INOXIDÁVEL MODELO TS93-B FABRICANTE: DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; BARRA ANTIPÂNICO TRANSVERSAL MODELO PHA 2000 COM FECHADURA EXTERNA PHT 05 + PH 8998 NA COR CROMO ACETINADO; SISTEMA DE VEDAÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA; DOBRADIÇAS EM AÇO INOX REFERÊNCIA LA FONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | 20465.2921 | 6.51% | 54.43% | A
11.2 | CANTO SANITÁRIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, RAIO DE 50MM. | 16464.0614 | 5.238% | 59.67% | A
11.1 | PERFIL "L" EM ALUMINIO NATURAL NA EXTENSÃO TOTAL DOS VÃOS. TODOS OS CANTOS DE ENCONTROS DE DIVISÓRIAS SANITARIAS, FORROS, ALVENARIAS, PISO, PASSTRHOUGH E TRAMPAS OU OUTROS LOCAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. | 15507.0711 | 4.933% | 64.6% | A | Fontes | [9 empty] | Fontes
13.2 | P01 - PORTA PADRÃO SALA LIMPA, SIMPLES DE ABRIR, EM CHAPA PRÉ-PINTADA BRANCO RAL 9003, SEM VISOR, COM NÚCLEO EM PIR, MOLA AÉREA EM AÇO INOXIDÁVEL MODELO TS93-B FABRICANTE: DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, PUXADOR EM AÇO INOX LIXADO MODELO PH1 25/250 FABRICANTE: LA FONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SISTEMA DE VEDAÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA, DOBRADIÇAS EM AÇO INOX REFERÊNCIA LA FONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FECHADURA ELETRO-MAGNÉTICA E IMÃ NEODÍMEO | 14317.9715 | 4.555% | 69.15% | A |  | CDHU | SIURB-EDIF | SIURB-INFRA | SINAPI | SICRO | TCPO | LICITADO | CPU | PESQUISA DE MERCADO | Tabelas oficiais | Licitado | CPU/Pesquisa de mercado | TOTAL
6.2 | DIV01 - CONJUNTO DE DIVISÓRIA DE VIDRO PISO-TETO E PORTA EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO RAL 9003, AMBAS COM VIDRO DUPLO INCOLOR LAMINADO (8 MM DE ESPESSURA), REFERÊNCIA: LINHA LIGHT ABSOLUTE 100, FABRICANTE: DIV DESIGN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | 12385.4325 | 3.94% | 73.09% | A | Orçamento | 21 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 38 | 13 | 3 | 54
16.2 | I01- BANCO DE PULO EM AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO, SEM NICHO, COM SAPATAS NIVELADORAS EMBUTIDAS. REFERÊNCIA MONTHAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | 10169.6522 | 3.235% | 76.33% | A |  | 38.89% | 16.67% | 0% | 14.81% | 0% | 0% | 24.07% | 1.852% | 3.704% | 70.37% | 24.07% | 5.556% | 100%
17.4 | M03 - MESA COM TAMPO EM MDP REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FAB:: DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM PÉS METALICOS BRANCOS E SAPATAS REGULAVEIS. | 9720.9072 | 3.092% | 79.42% | A
9.2 | PINTURA EM TINTA EPOXI NA COR BRANCO RAL 9003 FAB. CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | 6646.2371 | 2.114% | 81.53% | B
17.5 | C01 - CADEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTO BRILHO MODELO GRUVYER, COR BRANCA CASA WOLKER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | 5782.3647 | 1.839% | 83.37% | B | [8 empty] | Fontes
10.4 | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO, 60 X 60CM, ACABAMENTO NATURAL COM JUNTA DE 3MM NAFABRICANTE. REF. LINHA MUNARI CIMENTO AC, FAB. ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM REJUNTE NA COR DO ACABAMENTO, PREVER ARGAMASSA COLANTE AC PARA CERÂMICAS | 5322.3194 | 1.693% | 85.07% | B | [8 empty] | Tabelas oficiais | Licitado | CPU/Pesquisa de mercado
2.1 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) | 4822.6287 | 1.534% | 86.6% | B | [8 empty] | 70.37% | 24.07% | 5.556%
17.1 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) | 4502.7524 | 1.432% | 88.03% | B
17.3 | M02 - GABINETE INFERIOR EM MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA CLARO NA PARTE EXTERNA E COM LAMINADO LISO BRANCO NA ÁREA INTERNA, FAB. DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM 02 PORTAS DE GIRO E PRATELEIRA INTERNA E DOBRADIÇAS DE CANECO, HAFELE METALLA 330 CLIP 105° REFERÊNCIA: 315.00.551, FABRICANTE:HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO; 08 PEQUENOS NICHOS COM PORTA, DOBRADIÇAS DE CANECO, HAFELE METALLA 330 CLIP 105° REFERÊNCIA: 315.00.551, FABRICANTE:HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TRINCO COM CADEADO 20mm DE GAVETA/ ARMÁRIO 63mmX25mm ZINCADO FAB.: ALIANÇA OU EQUIVALENTE TÉCNICO E 01 CONJUNTO COM 04 GAVETAS E CORREDIÇAS COMUNS, PUXADOR TIPO ALÇA (140mm) CROMADO FOSCO REF. MODELO H2125, FAB:HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADO NA ALVENARIA EXISTENTE. | 4433.0169 | 1.41% | 89.44% | B
12.2 | SOLEIRA EM CHAPA XADREX INOX ANTIDERRAPANTE (CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL). 02 UND | 3696.5265 | 1.176% | 90.62% | B
8.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA. REF. VEDACIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO - LOCAL DE APLICAÇÃO: PISO SALA DE CONVIVENCIA E PERIMETRO H=1,00m. | 2845.7995 | 0.9053% | 91.53% | B
7.1 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) | 2411.3144 | 0.7671% | 92.29% | B
6.1 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) | 2411.3144 | 0.7671% | 93.06% | B
3.1 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) | 2411.3144 | 0.7671% | 93.83% | B
13.1 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) | 2411.3144 | 0.7671% | 94.59% | B
16.1 | DETALHAMENTO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM (A1 Equivalente) | 2251.3762 | 0.7162% | 95.31% | C
9.1 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA FAB. CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | 1956.7118 | 0.6225% | 95.93% | C
17.2 | M01 - ARMÁRIO SUPERIOR EM MDP EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA CLARO NA PARTE EXTERNA E COM LAMINADO LISO BRANCO NA ÁREA INTERNA (DOS NICHOS), FAB. DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR 1 NICHO PARA MICRO-ONDAS E 18 PEQUENOS NICHOS COM PORTAS, EQUIPADO COM DOBRADIÇAS DE CANECO MODELO METALLA 330 CLIP 105° (REF. 315.00.551 - HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO) E TRINCO PORTA-CADEADO DE 20 MM PARA GAVETA/ARMÁRIO (63 MM X 25 MM ZINCADO - ALIANÇA OU EQUIVALENTE TÉCNICO). | 1620.3535 | 0.5155% | 96.45% | C
18.1 | E01 - CAIXA ORGANIZADORA PARA EPI EM ACRÍLICO CRISTAL PARA ARMAZENAMENTO DE EPIS, DIMENSÕES (A x L x P) 30 x 25 x 25cm. FABRICANTE ACRILDESTAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | 1486.5167 | 0.4729% | 96.92% | C
15.1 | M02 -BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL ESP.: 2cm, COM FRONTÃO (H=20cm) , ACABAMENTO POLIDO, COM REBAIXO PARA ÁREA MOLHADA, COM CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX (MOD. LAVÍNIA 20,5l 40BL, FAB. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE TÉCNICO). OBS. ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA - VER DETALHAMENTO NA FOLHA DOP-AE004-PE-AI-DE-5600 | 1425.4041 | 0.4534% | 97.37% | C
1.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA. LOCAL: SALA DE CONVIVÊNCIA | 974.9965 | 0.3102% | 97.68% | C
10.5 | RODAPÉ: PORCELANATO LINHA MUNARI CIMENTO AC RS, RETIFICADO, 14,5 x 60cm ACABAMENTO NATURAL COM JUNTA ESP.: 1mm FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. COM REJUNTE NA COR DO ACABAMENTO, PREVER ARGAMASSA COLANTE AC PARA CERÂMICAS | 851.4644 | 0.2709% | 97.96% | C
10.3 | PISO EPOXI EM CAMADA MONOLÍTICA COM 02 CAMADAS ESPATULADAS LIQUIDAS À BASE DE RESINA EPÓXI, COM 4MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO COMPOSTO POR QUARTZO COLORIDO POLICROMÁTICO, SELADO COM RESINA TRANSLÚCIDA DE ALTA TRANSPARÊNCIA, APLICADA EM 03 (TRÊS) DEMÃOS DE ACABAMENTO, SENDO 02 DEMÃOS A BASE DE RESINA EPÓXI E A ÚLTIMA DEMÃO A BASE DE RESINA POLIURETANICA ALIFÁTICA - PU (TEXTURA SEMI LISA). REF.: SOLEPOXY, COR: 1190, FAB.: SOLEDUR OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | 684.9449 | 0.2179% | 98.17% | C
15.2 | M02 - FRONTÃO EM GRANITO SÃO GABRIEL ESP.: 2cm, H=20cm | 621.33 | 0.1977% | 98.37% | C
13.4 | BATEDOR PARA PORTAS EM AÇO INOX AISI 304 COM ARO DE BORRACHA/SILICONE E FIXAÇÃO OCULTA VIA BUCHA/PARAFUSO, DIMENSÕES MÍNIMAS: H= 3,5CM; Ø=3,3CM, FORNECEDOR MARIMETAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | 575.7597 | 0.1832% | 98.55% | C
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14x19x39cm (ESPESSURA 14 cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL (FECHAMENTO DE VÃO EXISTENTES - PORTAS) | 515.0685 | 0.1639% | 98.72% | C
1.3 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS EM GERAL (PORTAS SALA DE CONVIVÊNCIA E HALL) | 464.6722 | 0.1478% | 98.87% | C
1.4 | DEMOLIÇÃO DE FORRO QUALQUER INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO E ACABAMENTOS LOCAL: SALA DE CONVIVÊNCIA E HALL | 412.3832 | 0.1312% | 99% | C
5.1 | PAREDE EM DRYWALL PARA FECHAMENTO DE VÃO DE PORTA DA SALA 1256 - TIC, COM PLACA RESISTENTE A UMIDADE RU,COM ETSRUTURA PERFIL METÁLICO DE 70 MM | 399.5035 | 0.1271% | 99.12% | C
14.1 | CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX ALTO BRILHO,COM CAPACIDADE DE 20,5L. REFERÊNCIA: MODELO LAVINIA 40 BL, FABRICANTE TRAMONTINA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. DEVE SER PREVISTA FIXAÇÃO NA BANCADA E ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA. | 371.0952 | 0.1181% | 99.24% | C
15.4 | M02- RODABASE EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL ESP. 20mm, SOBREPOSTO AO RODAPÉ EM MDP NAVAL DA BANCADA | 297.6119 | 0.09468% | 99.34% | C
4.3 | EMBOÇO | 276.9684 | 0.08811% | 99.42% | C
14.2 | SIFÃO EM AÇO CROMADO, REF. 1680C114 FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | 236.4365 | 0.07521% | 99.5% | C
12.1 | SOLEIRA COM ESPESSURA 2cm | 225.1293 | 0.07162% | 99.57% | C
10.2 | ARGAMASSA PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - PISO EPÓXI REVESTIMENTO | 219.6003 | 0.06986% | 99.64% | C
4.4 | REBOCO | 175.7801 | 0.05592% | 99.7% | C
6.3 | ADESIVO 3M JATEADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO PARA FAIXA DE SEGURANÇA, COM LARGURA DE 20cm E ALTURA DE INSTALAÇÃO H=1,20m | 155.3389 | 0.04942% | 99.75% | C
14.4 | TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA COM BICA MÓVEL CROMADO, LINHA JUST CÓDIGO 1167.C27. FAB: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DE APOIO | 143.6498 | 0.0457% | 99.79% | C
15.3 | M02 - SAIA EM GRANITO SÃO GABRIEL ESP.: 2cm, H=4cm | 124.266 | 0.03953% | 99.83% | C
14.3 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA 4 1/2" CROMADO CÓD. 1622.C FAB: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | 122.8124 | 0.03907% | 99.87% | C
1.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS. LOCAL: HALL | 89.2245 | 0.02838% | 99.9% | C
4.2 | CHAPISCO | 88.8871 | 0.02828% | 99.93% | C
5.2 | LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´ (ESCADA INTERNA E COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL) | 84.424 | 0.02686% | 99.95% | C
14.5 | ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO ATÉ 1" CROMADO COD. 4900.C37.PQ "Izy". FAB. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | 73.0865 | 0.02325% | 99.98% | C
10.1 | LIXAMENTO, LIMPEZA E PREPARO DO PISO | 44.8119 | 0.01426% | 99.99% | C
9.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃO. (A SER APLICADO NA PAREDE DE DRYWALL) | 24.1424 | 0.00768% | 100% | C
|  | 314347.9334 | 0