## Capa
|  | DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  | PLANILHA
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | DOP-A4104-PE-HV-LI-0002_00 |  | - | PRELIMINAR
|  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº | - | PARA COTAÇÃO
[7 empty] | X | PARA INFORMAÇÃO
|  | PREÇO REFERENCIAL | DOP-IYR | DCO-CFM | 133/25 | 04/06 | - | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: | - | PARA CONSTRUÇÃO
|  | HVAC |  |  | 4610700% | 1
PROJETO:
PRÉDIO A4104 – NOVA ÁREA DE CONVIVÊNCIA PRÉDIO 41 - CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO E BIOLÓGICO
REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Planilha Qtd
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
STATUS
|  |  | TÍTULO: |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  | PLANILHA |  | PROJETO
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DOP-A4104-PE-HV-LI-0002_00 |  | - | PRELIMINAR | - | PROJETO PRELIMINAR
|  |  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: |  |  | Nº DOCUMENTO (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº | - | PARA COTAÇÃO | - | ANTEPROJETO
|  |  | PREÇO REFERENCIAL | DOP-IYR | DCO-CFM |  |  | 133/25 | 04/06 | X | PARA INFORMAÇÃO | - | PROJETO BÁSICO
|  |  | ÁREA: |  |  |  |  | DATA: | REVISÃO: | - | PARA COMPRA | X | PROJETO EXECUTIVO
|  |  | HVAC |  |  |  |  | 4610700% | 1 | - | PARA CONSTRUÇÃO | - | SEM PROJETO
PROJETO:
PRÉDIO A4104 – NOVA ÁREA DE CONVIVÊNCIA PRÉDIO 41 - CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO E BIOLÓGICO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL | TOTAL COM BDI | % DO VALOR TOTAL COM BDI | OBS.:
22.12%
HVAC - PA4104 – NOVA ÁREA DE CONVIVÊNCIA
1 |  |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 12234.1175 | 14940.3042 | 25.96%
1.1 | CDHU | 43.08.020 | UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA SISTEMA SPLIT HI-WALL INVERTER, REF.: CARRIER TIPO DE GÁS: R410A, CAPACIDADE NOMINAL DE 9.000 BTU/h. CONFORME FOLHA DE DADOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. TAG: A4104-UEV0101-H e A4104-UCD0101-H |  |  | CJ | 1 | 5474.3587 | 5474.3587 | 6685.2869 | 11.62%
1.2 | CDHU | 43.08.021 | UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA SISTEMA SPLIT HI-WALL INVERTER, REF.: CARRIER TIPO DE GÁS: R410A, CAPACIDADE NOMINAL DE 22.000 BTU/h. CONFORME FOLHA DE DADOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. TAG: A4104-UEV0201-H e A4104-UCD0201-H |  |  | CJ | 1 | 6759.7587 | 6759.7587 | 8255.0174 | 14.35%
2 |  |  | REDE FRIGORÍFICA | [5 empty] | 9782.6303 | 11946.5482 | 20.76%
2.1 | CDHU | 46.27.060 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESP. 1/32, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES |  | ESP. 1/32 ø 1/4" | M | 25 | 25.5774 | 639.4352 | 780.8783 | 1.357%
2.2 | CDHU | 46.27.080 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESP. 1/32, DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES |  | ESP. 1/32 ø 3/8" | M | 55 | 39.5596 | 2175.7759 | 2657.0575 | 4.617%
2.3 | CDHU | 46.27.100 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESP. 1/32, DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES |  | ESP. 1/32 ø 5/8" | M | 30 | 55.2346 | 1657.0368 | 2023.5734 | 3.517%
2.4 | CDHU | 32.11.270 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA REF.: ARMACELL, MOD.: AF/Armaflex BR - M26, ESP. 19mm |  | ø 1/4" | M | 25 | 23.7778 | 594.4441 | 725.9351 | 1.262%
2.5 | CDHU | 32.11.430 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA REF.: ARMACELL, MOD.: AF/Armaflex BR - M26, ESP. 19mm |  | ø 3/8" | M | 55 | 33.4466 | 1839.561 | 2246.4719 | 3.904%
2.6 | CDHU | 32.11.290 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA REF.: ARMACELL, MOD.: AF/Armaflex BR - M26, ESP. 19mm |  | ø 5/8" | M | 30 | 25.1666 | 754.9969 | 922.0022 | 1.602%
2.7 | CDHU | 38.07.300 | SUPORTE TIPO PERFILADO 19x38mm #18 |  | 19x38mm #18 | M | 9 | 50.9113 | 458.2014 | 559.5555 | 0.9724%
2.8 | CDHU | 38.07.210 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4" (TIRANTE) |  | 1/4" | M | 42 | 14.7654 | 620.1466 | 757.323 | 1.316%
2.9 | LICITADO | 500002104 | CARGAS DE GÁS REFRIGERANTE R410A |  | 1 botijaS 10,9 Kg | KG | 10.9 | 84.1304 | 917.0211 | 1119.8662 | 1.946%
2.10 | CDHU | 32.11.150 | PROTEÇÃO MECÂNICA EM ALUMÍNIO LISO PARA REDE FRIGORÍGENA |  |  | M2 | 2.5 | 50.4046 | 126.0114 | 153.8851 | 0.2674%
3 |  |  | REDE DE DUTOS | [5 empty] | 1768.3243 | 2159.4777 | 3.753%
3.1 | CDHU | 61.20.450 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ CONFECÇÃO DE DUTOS COM FLANGES TIPO TDC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO |  |  | KG | 28 | 63.1544 | 1768.3243 | 2159.4777 | 3.753%
4 |  |  | BOCAS DE AR | [5 empty] | 100.9763 | 123.3122 | 0.2143%
4.1 | CDHU | 61.10.575 | GRELHA PARA EXAUSTÃO EM ALUMÍNIO COM REGISTRO EM ALUMÍNIO - MOD.: VAT-AG, TAMANHO: ATÉ 0,10m² REF.: TROX, INCLUSIVE INSTALAÇÃO |  | 1 PÇs 225x75mm | M2 | 0.017 | 2129.7204 | 36.2052 | 44.2138 | 0.07684%
4.2 | CDHU | 61.10.564 | GRELHA PARA INSUFLAÇÃO DE DUPLA DEFLEXÃO EM ALUMÍNIO COM REGISTRO EM ALUMÍNIO - MOD.: VAT-DG, TAMANHO: ATÉ 0,10m² REF.: TROX, INCLUSIVE INSTALAÇÃO |  | 1 PÇs 225x75mm | M2 | 0.017 | 3810.0592 | 64.771 | 79.0984 | 0.1375%
5 |  |  | ACESSÓRIOS DE DUTOS | [5 empty] | 287.7479 | 351.3977 | 0.6107%
5.1 | LICITADO | 500007804 | DAMPER DE REGULAGEM, COM LAMINAS CONVERGENTE MOD.: JN-B, REF.: TROX, INCLUSIVE INSTALAÇÃO |  | 1 PÇs 400x100mm | M2 | 0.04 | 7193.6974 | 287.7479 | 351.3977 | 0.6107%
6 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 19609.1928 | 23946.7462 | 41.61%
6.1 | SIURB-EDIF | 20003002 | SERVIÇOS DE STATUP, COMISSIONAMENTO E ENSAIOS, CONFORME FABRICANTE. |  |  | H | 16 | 316.28 | 5060.48 | 6179.8582 | 10.74%
6.2 | SIURB-EDIF | 20003002 | TESTE DE AJUSTE E BALANCEAMENTO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO EXISTENTE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. |  |  | H | 40 | 316.28 | 12651.2 | 15449.6454 | 26.85%
6.3 | PESQUISA DE MERCADO | 600030629 | DESMONTAGEM DE DUTOS EXISTENTES QUE IMPOSSIBILITAM A INSTALAÇÃO NOVA (GRELHAS, DIFUSORES, DUTOS, ENTRE OUTROS.), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO |  |  | KG | 53 | 35.8021 | 1897.5128 | 2317.2426 | 4.027%
7 |  |  | MATERIAIS DIVERSOS | [5 empty] | 3337.5718 | 4075.8426 | 7.083%
7.1 | LICITADO | 500010470 | AMORTECEDOR EM BORRACHA DE NEOPRENE PARA APOIO DA CONDENSADORA |  |  | UNID | 8 | 97.1035 | 776.8277 | 948.662 | 1.649%
7.2 | LICITADO | 500010033 | CABO DE COMANDO COM 6 VIAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA. |  |  | M | 55 | 39.9431 | 2196.8704 | 2682.8182 | 4.662%
7.3 | CDHU | 43.20.130 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL |  |  | UNID | 2 | 49.6253 | 99.2505 | 121.2047 | 0.2106%
7.3 | CDHU | 38.23.320 | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA CONDENSADORA 15,9 KG |  |  | UNID | 2 | 59.0108 | 118.0215 | 144.1279 | 0.2505%
7.4 | CDHU | 38.23.330 | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA CONDENSADORA 25,6 KG |  |  | UNID | 2 | 73.3008 | 146.6015 | 179.0298 | 0.3111%
|  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 47120.5608 | 57543.6288 | 100%
[9 empty] | 47120.5608 | 57543.6288 | 100%
[9 empty] | 47120.5608 | 57543.6288 | 100%

## Curva ABC
Item | Descrição | Valor | % | % acumulado | Calssificação | Classe | % | Proporção | Proporção valores
6.2 | TESTE DE AJUSTE E BALANCEAMENTO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO EXISTENTE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. | 15449.6454 | 26.85% | 26.85% | A | A | 80% | 29.17% | 76.86%
1.2 | UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA SISTEMA SPLIT HI-WALL INVERTER, REF.: CARRIER TIPO DE GÁS: R410A, CAPACIDADE NOMINAL DE 22.000 BTU/h. CONFORME FOLHA DE DADOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. TAG: A4104-UEV0201-H e A4104-UCD0201-H | 8255.0174 | 14.35% | 41.19% | A | B | 95% | 29.17% | 17.73%
1.1 | UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA SISTEMA SPLIT HI-WALL INVERTER, REF.: CARRIER TIPO DE GÁS: R410A, CAPACIDADE NOMINAL DE 9.000 BTU/h. CONFORME FOLHA DE DADOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. TAG: A4104-UEV0101-H e A4104-UCD0101-H | 6685.2869 | 11.62% | 52.81% | A | C | 100% | 41.67% | 5.415%
6.1 | SERVIÇOS DE STATUP, COMISSIONAMENTO E ENSAIOS, CONFORME FABRICANTE. | 6179.8582 | 10.74% | 63.55% | A
7.2 | CABO DE COMANDO COM 6 VIAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA. | 2682.8182 | 4.662% | 68.21% | A
2.2 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESP. 1/32, DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES | 2657.0575 | 4.617% | 72.83% | A
6.3 | DESMONTAGEM DE DUTOS EXISTENTES QUE IMPOSSIBILITAM A INSTALAÇÃO NOVA (GRELHAS, DIFUSORES, DUTOS, ENTRE OUTROS.), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO | 2317.2426 | 4.027% | 76.86% | A | Fontes | [9 empty] | Fontes
2.5 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA REF.: ARMACELL, MOD.: AF/Armaflex BR - M26, ESP. 19mm | 2246.4719 | 3.904% | 80.76% | B |  | CDHU | SIURB-EDIF | SIURB-INFRA | SINAPI | SICRO | TCPO | LICITADO | CPU | PESQUISA DE MERCADO | Tabelas oficiais | Licitado | CPU/Pesquisa de mercado | TOTAL
3.1 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ CONFECÇÃO DE DUTOS COM FLANGES TIPO TDC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | 2159.4777 | 3.753% | 84.51% | B | Orçamento | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 1 | 24
2.3 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESP. 1/32, DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES | 2023.5734 | 3.517% | 88.03% | B |  | 70.83% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 0% | 4.167% | 79.17% | 16.67% | 4.167% | 100%
2.9 | CARGAS DE GÁS REFRIGERANTE R410A | 1119.8662 | 1.946% | 89.98% | B
7.1 | AMORTECEDOR EM BORRACHA DE NEOPRENE PARA APOIO DA CONDENSADORA | 948.662 | 1.649% | 91.63% | B
2.6 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA REF.: ARMACELL, MOD.: AF/Armaflex BR - M26, ESP. 19mm | 922.0022 | 1.602% | 93.23% | B | [8 empty] | Fontes
2.1 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESP. 1/32, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE CURVAS E CONEXÕES | 780.8783 | 1.357% | 94.59% | B | [8 empty] | Tabelas oficiais | Licitado | CPU/Pesquisa de mercado
2.8 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4" (TIRANTE) | 757.323 | 1.316% | 95.9% | C | [8 empty] | 79.17% | 16.67% | 4.167%
2.4 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA REF.: ARMACELL, MOD.: AF/Armaflex BR - M26, ESP. 19mm | 725.9351 | 1.262% | 97.16% | C
2.7 | SUPORTE TIPO PERFILADO 19x38mm #18 | 559.5555 | 0.9724% | 98.14% | C
5.1 | DAMPER DE REGULAGEM, COM LAMINAS CONVERGENTE MOD.: JN-B, REF.: TROX, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | 351.3977 | 0.6107% | 98.75% | C
7.4 | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA CONDENSADORA 25,6 KG | 179.0298 | 0.3111% | 99.06% | C
2.10 | PROTEÇÃO MECÂNICA EM ALUMÍNIO LISO PARA REDE FRIGORÍGENA | 153.8851 | 0.2674% | 99.32% | C
7.3 | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA CONDENSADORA 15,9 KG | 144.1279 | 0.2505% | 99.58% | C
7.3 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL | 121.2047 | 0.2106% | 99.79% | C
4.2 | GRELHA PARA INSUFLAÇÃO DE DUPLA DEFLEXÃO EM ALUMÍNIO COM REGISTRO EM ALUMÍNIO - MOD.: VAT-DG, TAMANHO: ATÉ 0,10m² REF.: TROX, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | 79.0984 | 0.1375% | 99.92% | C
4.1 | GRELHA PARA EXAUSTÃO EM ALUMÍNIO COM REGISTRO EM ALUMÍNIO - MOD.: VAT-AG, TAMANHO: ATÉ 0,10m² REF.: TROX, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | 44.2138 | 0.07684% | 100% | C
|  | 57543.6288 | 0