## Capa
|  | DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  | PLANILHA
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | DOP-A4104-PE-IN-LM-0001_00 |  | - | PRELIMINAR
|  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº | - | PARA COTAÇÃO
[7 empty] | X | PARA INFORMAÇÃO
|  | PREÇO REFERENCIAL | DOP-FS | DCO-CFM | 133/25 | 05/06 | - | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: | - | PARA CONSTRUÇÃO
|  | SPCI - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS |  |  | 4610700% | 1
PROJETO:
PRÉDIO A4104 – NOVA ÁREA DE CONVIVÊNCIA PRÉDIO 41 - CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO E BIOLÓGICO
REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Planilha Qtd
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
STATUS
|  |  | TÍTULO: |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  | PLANILHA |  | PROJETO
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DOP-A4104-PE-IN-LM-0001_00 |  | - | PRELIMINAR | - | PROJETO PRELIMINAR
|  |  | PLANILHA TIPO: | PLANILHA QUANTITATIVA ELABORADA POR: | PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA POR: |  |  | Nº DOCUMENTO (ORÇAMENTO): | PLANILHA Nº | - | PARA COTAÇÃO | - | ANTEPROJETO
|  |  | PREÇO REFERENCIAL | DOP-FS | DCO-CFM |  |  | 133/25 | 05/06 | X | PARA INFORMAÇÃO | - | PROJETO BÁSICO
|  |  | ÁREA: |  |  |  |  | DATA: | REVISÃO: | - | PARA COMPRA | X | PROJETO EXECUTIVO
|  |  | SPCI - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS |  |  |  |  | 4610700% | 1 | - | PARA CONSTRUÇÃO | - | SEM PROJETO
PROJETO:
PRÉDIO A4104 – NOVA ÁREA DE CONVIVÊNCIA PRÉDIO 41 - CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO E BIOLÓGICO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL | TOTAL COM BDI | % DO VALOR TOTAL COM BDI | OBS.:
22.12%
SPCI - PA4104 – NOVA ÁREA DE CONVIVÊNCIA
3 |  |  | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (WIRELESS) | [5 empty] | 2679.3907 | 3272.072 | 81.47%
3.1 | LICITADO | 500009067 | Detector de fumaça óptico , inteligente, com dois led`s, um piscante (verde) para indicar energização no laço e um segundo led vermelho, fixo quando estiver em estado de alarme. deve ser endereçável, compatível com o painel central de alarme existente, deve operar sem fio (WIRELESS). Os equipamentos devem possuir certificado da UL/FM, devem atender a NBR 17.240/2010, a IT/19 do o decreto nº 69.118/24 e a NFPA-72. |  |  | UNID | 3 | 526.4615 | 1579.3846 | 1928.7445 | 48.02%
3.2 | LICITADO | 500009068 | Detector termovelocimétrico , inteligente, com dois led`s, um piscante (verde) para indicar energização no laço e um segundo led vermelho, fixo quando estiver em estado de alarme. deve ser endereçável, compatível com o painel central de alarme existente, deve operar sem fio (WIRELESS). Os equipamentos devem possuir certificado da UL/FM, devem atender a NBR 17.240/2010, a IT/19 do o decreto nº 69.118/24 e a NFPA-72. |  |  | UNID | 1 | 1100.0061 | 1100.0061 | 1343.3274 | 33.45%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | TAMANHO | UNIDADE | QTD | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL | TOTAL COM BDI | % DO VALOR TOTAL COM BDI | OBS.:
14.02%
SIMPLES FORNECIMENTO
1 |  |  | EXTINTORES DE INCÊNDIO E APOIOS | [5 empty] | 511.8546 | 583.6167 | 14.53%
1.1 | CDHU | 50.10.120 | Extintores portáteis do tipo "Pó químico ABC", com capacidade extintora mínima de 2-A: 20-B: C - capacidade de 6Kg |  |  | PÇ | 2 | 255.9273 | 511.8546 | 583.6167 | 14.53%
2 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 140.7882 | 160.5267 | 3.997%
2.1 | CDHU | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência |  | 240X120 | PÇ | 3 | 29.8456 | 89.5369 | 102.09 | 2.542%
2.2 | CDHU | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio |  | 200X200 | PÇ | 2 | 25.6256 | 51.2513 | 58.4367 | 1.455%
|  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 3332.0336 | 4016.2153 | 100%
[9 empty] | 3332.0336 | 4016.2153 | 100%
[9 empty] | 3332.0336 | 4016.2153 | 100%

## Curva ABC
Item | Descrição | Valor | % | % acumulado | Calssificação | Classe | % | Proporção | Proporção valores
3.1 | Detector de fumaça óptico , inteligente, com dois led`s, um piscante (verde) para indicar energização no laço e um segundo led vermelho, fixo quando estiver em estado de alarme. deve ser endereçável, compatível com o painel central de alarme existente, deve operar sem fio (WIRELESS). Os equipamentos devem possuir certificado da UL/FM, devem atender a NBR 17.240/2010, a IT/19 do o decreto nº 69.118/24 e a NFPA-72. | 1928.7445 | 48.02% | 48.02% | A | A | 80% | 20% | 48.02%
3.2 | Detector termovelocimétrico , inteligente, com dois led`s, um piscante (verde) para indicar energização no laço e um segundo led vermelho, fixo quando estiver em estado de alarme. deve ser endereçável, compatível com o painel central de alarme existente, deve operar sem fio (WIRELESS). Os equipamentos devem possuir certificado da UL/FM, devem atender a NBR 17.240/2010, a IT/19 do o decreto nº 69.118/24 e a NFPA-72. | 1343.3274 | 33.45% | 81.47% | B | B | 95% | 20% | 33.45%
1.1 | Extintores portáteis do tipo "Pó químico ABC", com capacidade extintora mínima de 2-A: 20-B: C - capacidade de 6Kg | 583.6167 | 14.53% | 96% | C | C | 100% | 60% | 18.53%
2.1 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | 102.09 | 2.542% | 98.54% | C
2.2 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | 58.4367 | 1.455% | 100% | C
|  | 4016.2153 | 0 |  |  | Fontes | [9 empty] | Fontes
[7 empty] | CDHU | SIURB-EDIF | SIURB-INFRA | SINAPI | SICRO | TCPO | LICITADO | CPU | PESQUISA DE MERCADO | Tabelas oficiais | Licitado | CPU/Pesquisa de mercado | TOTAL
[6 empty] | Orçamento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
[7 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
Fontes
[14 empty] | Tabelas oficiais | Licitado | CPU/Pesquisa de mercado
[14 empty] | 100% | 0% | 0%