## CAPA
|  | DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  | PRELIMINAR
|  | LISTA DE MATERIAL DE INFRAESTRUTURA |  |  | F106-0000-PE-TI-LI-0003_R00 |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | AAS | WV | CRB | - |  |  |  | PARA COMPRA
|  | DISCIPLINA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | FAZENDA SÃO JOAQUIM |  |  | 2018-11-29 | 0
PROJETO:
PROJETO TELECOM - PORTARIA
NOTAS:
5
4
3
2
1
0 | EMISSÃO INICIAL | [5 empty] | AAS |  | WV | CRB
REVISÃO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## MATERIAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS
|  | LISTA DE MATERIAL DE INFRASESTRUTURA |  |  | F106-0000-PE-TI-LI-0002_R00
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR): | [5 empty] | PRELIMINAR
|  | AAS | WV | CRB | - |  |  |  |  | X | PARA COTAÇÃO
|  | ÁREA: |  |  | DATA: |  | REVISÃO: |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | FAZENDA SÃO JOAQUIM |  |  | 2018-11-29 |  | 0 |  |  |  | PARA COMPRA
|  | PROJETO: | [8 empty] | PARA CONSTRUÇÃO
PROJETO TELECOM - PORTARIA
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | TAMANHO |  | UNIDADE |  | QTD |  | R$ UNITÁRIO MATERIAL | R$ UNITÁRIO MÃO DE OBRA | R$ TOTAL MATERIAL | R$ TOTAL MÃO DE OBRA | R$ TOTAL
3.0 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
3.1 | ELETRODUTO EM AÇO CARB. C/ ACABAM. PRÉ ZINCADO À FOGO, TIPO PESADO, DIN 2440, C/ COSTURA, REBARBA INTERNA REMOVIDA, BR´s DE 3 MT´s, UMA LUVA, EXTREMID. ROSCA BSP. FABRICANTE: LUMENS OU SIMILAR. |  |  |  |  | - |  | BR |  | 9
REF.: Ø1''
3.2 | ELETRODUTO EM AÇO CARB. C/ ACABAM. PRÉ ZINCADO À FOGO, TIPO PESADO, DIN 2440, C/ COSTURA, REBARBA INTERNA REMOVIDA, BR´s DE 3 MT´s, UMA LUVA, EXTREMID. ROSCA BSP. FABRICANTE: LUMENS OU SIMILAR. |  |  |  |  | - |  | BR |  | 9
REF.: Ø1''
3.3 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA. FABRICANTE: MERCADO |  |  |  |  | - |  | BR |  | 5
REF.: Ø2'
3.4 | CURVA DE 90º EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA. FABRICANTE: MERCADO |  |  |  |  | - |  | PÇ |  | 2
REF.: Ø2''
3.5 | CONDULETE TIPO "LL" C/ TAMPA - GALVANIZADO A FOGO. FABRICANTE: WETZEL OU SIMILAR | [6 empty] | PÇ |  | 2
| REF.: Ø1'' |  |  |  |  | -
3.6 | CONDULETE TIPO "LR" C/ TAMPA - GALVANIZADO A FOGO. FABRICANTE: WETZEL OU SIMILAR | [6 empty] | PÇ |  | 2
| REF.: Ø1'' |  |  |  |  | -
3.7 | CONDULETE TIPO "T" C/ TAMPA - GALVANIZADO A FOGO. FABRICANTE: WETZEL OU SIMILAR
| REF.: Ø1'' |  |  |  |  | - |  | PÇ |  | 2
3.8 | CONDULETE TIPO "C" C/ TAMPA - GALVANIZADO A FOGO. FABRICANTE: WETZEL OU SIMILAR | [6 empty] | PÇ |  | 2
| REF.: Ø1'' |  |  |  |  | -
3.9 | CONDULETE TIPO "X" C/ TAMPA - GALVANIZADO A FOGO. FABRICANTE: WETZEL OU SIMILAR | [6 empty] | PÇ |  | 2
| REF.: Ø1'' |  |  |  |  | -
3.10 | CONDULETE TIPO "LB" C/ TAMPA - GALVANIZADO A FOGO. FABRICANTE: WETZEL OU SIMILAR | [6 empty] | PÇ |  | 6
| REF.: Ø1'' |  |  |  |  | -
3.11 | PARAFUSO CABEÇA REDONDA C/ FENDA, ROSCA SOBERBA P/ BUCHA. FABRICANTE: DISPAN, MOPA OU SIMILAR. REF.: S6 3,9 x 32 |  |  |  |  | - |  | PÇ |  | 100
3.12 | BUCHA DE NYLON PARA PARAFUSO ROSCA SOBERBA. FABRICANTE: DISPAN, MOPA OU SIMILAR. REF.: S6 1/4" - 6mm |  |  |  |  | - |  | PÇ |  | 100
3.13 | BRAÇADEIRA "D" COM CUNHA PARA ELETRODUTO. FABRICANTE: DISPAN, MOPA OU SIMILAR. | [6 empty] | PÇ |  | 27
| REF.: Ø1" |  |  |  |  | -
3.14 | PARAFUSO CABEÇA REDONDA C/ FENDA, ROSCA SOBERBA P/ BUCHA. FABRICANTE: DISPAN, MOPA OU SIMILAR. | [6 empty] | PÇ |  | 135
| REF.: S8 4,8 x 38 |  |  |  |  | -
3.15 | BUCHA DE NYLON PARA PARAFUSO ROSCA SOBERBA. FABRICANTE: DISPAN, MOPA OU SIMILAR. | [6 empty] | PÇ |  | 135
| REF.: S8 5/16" - 8mm |  |  |  |  | -
3.16 | TOMADA DE TELECOMUNICAÇÃO RJ45 (KEYSTONE JACK) OU SIMPLESMENTE CONECTOR FÊMEA CAT 6 BLINDADO, POSSIBILITA A CRIMPAGEM T568A OU T568B, PERMITE A INSTALAÇÃO EM ÂNGULOS DE 180◦, COMPATÍVEL COM TODOS OS PATCH PANEL DESCARREGADOS E CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA EM ALVENARIA.REF.: PIAL | [6 empty] | PÇ |  | 4
-
-
-
3.17 | CAIXA ORGANIZADORA PARA CFTV - BRANCA REF.: STILUS |  |  |  |  | - |  | PÇ |  | 3
4.0 | CABOS E ACESSÓRIOS
4.1 | CABO DE 4 PARES TRANÇADOS DO TIPO F/UTP - CAT 6, BLINDADO NA COR VEMELHA; CAPA CONSTRUIDA COM PVC, RETARDANTE A CHAMA; CLASSE DE FLAMABILIDADE CM; GRAVAÇÃO NO CABO DE MARCAÇÃO METRICA SEQUENCIAL; DATA DE FABRICAÇÃO; NOME DO FABRICANTE; CLASSE DE FLAMABILIDADE; DESCRIÇÃO E TIPO DE CABO. REFERENCIA FURUKAWA. |  |  |  |  | - |  | M |  | 50
4.2 | CABO ÓPTICO TIPO "TIGHT BUFFER" (NÃO-GELEADO), CONSTITUÍDO POR FIBRAS ÓPTICAS DO TIPO MULTIMODO OU MONOMODO. AS FIBRAS ÓPTICAS POSSUEM REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ACRILATO E REVESTIMENTO SECUNDÁRIO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. SOBRE O CONJUNTO DE FIBRAS, SÃO COLOCADOS ELEMENTOS DE TRAÇÃO DE FIOS DIELÉTRICOS. O CONJUNTO DE FIBRAS É PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA E COM CAPA EXTERNA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE À CHAMA E RESISTENTE A INTEMPÉRIES. FABRICANTE: FURUKAWA OU SIMILAR. REF.: CFOA-SM-AS120-G 36 fibras |  |  |  |  | - |  | M |  | 320
4.3 | CABO ÓPTICO TIPO "TIGHT BUFFER" (NÃO-GELEADO), CONSTITUÍDO POR FIBRAS ÓPTICAS DO TIPO MULTIMODO OU MONOMODO. AS FIBRAS ÓPTICAS POSSUEM REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ACRILATO E REVESTIMENTO SECUNDÁRIO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. SOBRE O CONJUNTO DE FIBRAS, SÃO COLOCADOS ELEMENTOS DE TRAÇÃO DE FIOS DIELÉTRICOS. O CONJUNTO DE FIBRAS É PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA E COM CAPA EXTERNA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE À CHAMA E RESISTENTE A INTEMPÉRIES. FABRICANTE: FURUKAWA OU SIMILAR. REF.: CFOA-SM-AS80-G 12 fibras |  |  |  |  | - |  | M |  | 195
5.0 | EQUIPAMENTOS - VIA POSTE
5.1 | CRUZETA |  |  |  |  | - |  | PÇ |  | 2
5.2 | SUPORTE CAIXA DE EMENDA SUBT FI ABRACADEIRAS |  |  |  |  | - |  | PÇ |  | 2
5.3 | FOISC 100 B MANTA DE ENTRADA OVAL |  |  |  |  | - |  | PÇ |  | 2
5.4 | CAIXA DE EMENDA DE FIBRA ÓPTICA ETELMASTER FISTGCO2 B16 SC 144 SEM BANDEJA |  |  |  |  | - |  | PÇ |  | 2
5.5 | Abraçadeira p/ poste Bap |  |  |  |  | - |  | PÇ |  | 10
5.6 | Conjunto ancoragem para BAP composto de Olhal Reto M12, Parafuso M12x35 e Suporte SRB14 |  |  |  |  | - |  | PÇ |  | 10
5.4 | Grampo Suspensão |  |  |  |  | - |  | PÇ |  | 10
5.5 | Alça preformada para cabo optico 36F (diametro externo 11.4 ± 0,2 mm) |  |  |  |  | - |  | PÇ |  | 10
| TOTAL | [14 empty] | -

## HH (hidden)
Equipe de Montagem de Tubulação Sanitária |  |  |  | Equipe de Montagem de Tubulação Industrial
Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro) | Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro)
Encanador | 2200 | 25.8824 | 38.8235 | Encanador | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Soldador Orbital | 2800 | 32.9412 | 49.4118 | Soldador Manual | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 21.1765 | Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 18.3529
Custo/Hora (Equipe Montagem Sanitária) |  |  | 109.4118 | Custo/Hora (Equipe Montagem Industrial) |  |  | 85.6471
Fator de Custo e Lucro para Instalações Sanitárias |  |  | 1.5 | Fator de Custo e Lucro para Instalações Industriais |  |  | 1.3
Referência Steel Controller

## BDI (hidden)
Cálculo BDI
CONF. ACÓRDÃO Nº 325/2007, 2369/2011 e 036.076/2011 - TCU
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Descrição | Mínimo % | Máximo % | Média % | Coluna a preencher pela proponente
Garantia/Seguro 'R' | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | ok
Risco 'R' | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | ok
Despesas Financeiras 'DF' | 0.59 | 1.39 | 1.23 | 1.25 | ok
Administração Central 'AC' | 3 | 5.5 | 4 | 3.14 | ok
Lucro 'L' | 6.16 | 8.96 | 7.4 | 7 | ok
Tributos 'I' | 5.65 | 8.65 | 7.27 | 8.65
CONFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | ok
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ok
CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA (Preencher se Empresa optar pela Desoneração da Folha de Pagamento)
ISSQN | 2 | 5 | 3.62 | 5 | ok
Total | 17.17 | 26.77 | 21.97 | 22.29
BDI | 18.5798 | 30.3321 | 24.3615 | 24.9884
Máximo percentual permitido sem a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 25
Máximo percentual permitido com a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 31.48
PV= CDx(1+BDI) | 1.2499 |  |  | OK
PV= Preço de Venda
CD= Custo Direto
BDI= Benefícios e Despesas Indiretas;
Obs1.: O valor referente a Administração Local deverá ser considerado juntamente com os custos diretos do orçamento e deverá está entre 3,49% e 8,87%
Obs2.: O Percentual relativo ao IRPJ e CSLL deverão estar incluido no percentual de Lucro