Clique aqui para digitar texto.

**ANEXO II**

**MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA**

(em papel timbrado da licitante)

**PROCESSO FB n° 001/0708/000.102/2020**

**PREGÃO ELETRÔNICO n° 013/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **MATERIAL** | **CÓDIGO****BEC** | **QTD.** | **MODELO** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL**  |
| **01** | Motobomba Centrífuga Submersível; Corpo Bomba de Ferro Fundido; Rotor Tipo Aberto em Ferro Fundido; Passagem de Sólido de 15mm; Bocal Recalque de 2”; Motor com 1.750 RPM Blindado de 7,5 CV 220V Trifásico; Á Prova de Explosão; Grau de Proteção Blindado IP 68 com Cabo de 5 m de comprimento. | 5554012 | 02 |  |  |  |
| **VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ (POR EXTENSO)** |  |

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

* **Observação: a contratada deverá prestar os serviços de instalação com todas as suas especificações e condições, contidas no Termo de Referência.**

(Local e data).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Nome/assinatura do representante legal)