**ANEXO II**

# MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

(em papel timbrado da licitante)

**PROCESSO 001.0708.000.413/2019**.

**PREGÃO ELETRÔNICO n.° 038/2019**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.° 038/2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição do Material** | **Código BEC** | **QTD.** | **Unidade**  **Fornecimento** | **Valor**  **Unitário**  **R$** | **Valor**  **Total Item**  **R$** |
| 01 | **Cotovelo Em Pvc Rígido Marrom Diâmetro 3/4 Polegada x 45 Graus 25** - Cotovelo para Tubulação; Em Pvc Rígido; Na Cor Marrom; Diâmetro Nominal 3/4 Polegada x 45 Graus; Diâmetro Externo 25 Mm; Conexão Bolsa Soldável; Pressão de Serviço 7,5 Kgf/cm2 (75 M.c.a.); Conforme Norma Nbr 5648;  **MARCA:**  **FABRICANTE:** | 5243297 | 180 | UNIDADE |  |  |
| 02 | **Cotovelo Em Pvc Rígido Marrom 3/4 Polegadas x 90 Graus 25 Mm** - Cotovelo para Tubulação; Em Pvc Rígido; Na Cor Marrom; Diâmetro Nominal 3/4 Polegadas x 90 Graus; Diâmetro Externo 25 Mm; Conexão Bolsa Soldável; Pressão de Serviço 7,5 Kgf/cm2 (75 M.c.a.); Conforme Norma Nbr 5648;  **MARCA:**  **FABRICANTE:** | 5243270 | 480 | UNIDADE |  |  |
| 03 | **Cotovelo Em Pvc Rígido Marrom Diâmetro 1 Polegada x 90 Graus 32 Mm** - Cotovelo para Tubulação; Em Pvc Rígido; Na Cor Marrom; Diâmetro Nominal 1 Polegada x 90 Graus; Diâmetro Externo 32 Mm; Conexão Bolsa Soldável; Pressão de Serviço 7,5kgf/cm2 ( 75 M.c.a.); Conforme Norma Nbr 5648;  **MARCA:**  **FABRICANTE:** | 5243300 | 240 | UNIDADE |  |  |
| 04 | **Cotovelo P/tubulação; Pvc Rígido, Marrom, Dn 2"x90graus, D. Ext.60mm** - Cotovelo para Tubulação; Em Pvc Rígido; Na Cor Marrom; Diâmetro Nominal 2 Polegadas x 90 Graus; Diâmetro Externo 60 Mm; Conexão Bolsa Soldável; Conforme Norma Nbr 5648; Pn 6,3 - 750 Kpa;  **MARCA:**  **FABRICANTE:** | 5066913 | 240 | UNIDADE |  |  |
| 05 | **Curva para Tubulação; 90 Graus, Pvc Rígido, Marrom, Dn 25mm, Soldável** - Curva para Tubulação; 90 Graus; de Pvc Rígido; Na Cor Marrom; Diâmetro Nominal de 25mm; Conexão Soldável; Conforme Norma Nbr 5648;  **MARCA:**  **FABRICANTE:** | 5100810 | 180 | UNIDADE |  |  |
| 06 | **Curva para Tubulação, 45 Graus, Pvc, Marrom, 25mm, Soldável** - Curva para Tubulação; 45 Graus; de Pvc Rígido; Na Cor Marrom; Diâmetro Nominal de 25mm; Conexão Soldável; Conforme Norma Nbr 5648;  **MARCA:**  **FABRICANTE:** | 5091349 | 180 | UNIDADE |  |  |
| 07 | **Curva para Tubulação, 90graus, Raio Longo, Diam.nominal 50mm, Marrom** - Curva para Tubulação; de 90 Graus, Raio Longo ; Em Pvc Rígido ; Na Cor Marrom ; Diâmetro Nominal de 50mm ; Conexão Soldável ; Nbr 5648 Tubos e Conexões de Pvc-u Com Junta Soldável para Sistemas Prediais de Agua Fria ;  **MARCA:**  **FABRICANTE:** | 5267870 | 300 | UNIDADE |  |  |
| 08 | **Curva para Tubulação, Pvc, Marrom, 1 1/2", Soldável** - Curva para Tubulação; 90 Graus; de Pvc; Na Cor Marrom; Diâmetro Nominal de 1 1/2"; Conexão Soldável; Conforme Normas Abnt/nbr Vigentes;  **MARCA:**  **FABRICANTE:** | 5258987 | 240 | UNIDADE |  |  |
| 09 | **Cotovelo para Tubulação, Pvc, Azul, (25mmx1/2")** - Cotovelo para Tubulação; de Pvc Rígido; Na Cor Azul; Com Diâmetro de (25mm x 1/2"); Com Bucha Rosqueavel de Latão; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;  **MARCA:**  **FABRICANTE:** | 5077400 | 300 | UNIDADE |  |  |
| 10 | **Cotovelo para Tubulação, Pvc, Azul, (32mm x 3/4"), Soldável, Bucha Latão** - Cotovelo para Tubulação; Em Pvc Rígido; Na Cor Azul; Diâmetro Nominal de (32mm x 3/4"); Soldável, Com Bucha de Latão; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;  **MARCA:**  **FABRICANTE:** | 5159016 | 300 | UNIDADE |  |  |
| 11 | **Cotovelo para Tubulação, Pvc Rígido, Azul, (25x3/4"), Bucha Rosqueavel** - Cotovelo para Tubulação; de Pvc Rígido; Na Cor Azul; Com Diâmetro de (25mm x 3/4"); Com Bucha Rosqueavel de Latão; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;  **MARCA:**  **FABRICANTE:** | 5056179 | 300 | UNIDADE |  |  |

**Prazo de Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

**Prazo e Condições de Entrega:** A entrega dos bens será realizada em **até 10 (dez) dias úteis** contados da retirada da Ordem de Compra pela **CONTRATADA**.

**Prazo de Validade do Produto:** No mínimo 12 (doze) meses, a contar da data de entrega definitiva no local indicado pela CONTRATANTE.

**De acordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência (ANEXO I)**.

**No formulário eletrônico de encaminhamento da proposta deverá(ão) ser anexado(s) arquivo(s) contendo:**

\* Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, fabricante, marca e modelo, acondicionamento e embalagem do produto cotado, em conformidade com as especificações do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

(Local e data).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Nome/assinatura do representante legal)